  URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

**P-48/IV/25**

IM.042.8.2021.MS/AM(63) Świdnica, 08 kwietnia 2025 roku

***Wszyscy Wykonawcy***

***Dotyczy:*** *postępowania nr* ***P-48/IV/25*** *o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:*  ***„Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”.***

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień **do zestawu Nr 4**:

**Pytanie Nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych innych niż w dokumentacji przetargowej ale o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane?

Odpowiedź Nr 1:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych innych niż w dokumentacji przetargowej ale o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane, zgodnie z rozdziałem V ust. 5.1 pkt 10 „UWAGA!” Specyfikacji Warunków Zamówienia. Równoważność materiałów należy wskazać w formularzu ofertowym w pkt 13.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus