Łódź, 03.06.2025 r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

- ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

- Dotyczy: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Sterylizatornii   - numer sprawy: 37/D/25

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 6

- Załącznik nr 2 do SWZ - Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 4 oraz 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wybrane pozycje z pakietu ? Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Załącznik nr 2 do SWZ - Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny papier producenta defibrylatorów Nihon Kohden, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych, składanka 50mmx100mm, długość 20m, dedykowany do defibrylatorów serii TEC-7700, opakowanie zbiorcze 10szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Załącznik nr 2 do SWZ - Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy - Dotyczy pakietu nr 5 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny papier producenta defibrylatorów Nihon Kohden, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych, rolka szerokość 50mm, długość 30m, dedykowany do defibrylatorów serii TEC-5600 i TEC-8300, opakowanie zbiorcze 10szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Załącznik nr 6 do SWZ – Projektowe postanowienia umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) Zamawiający ustala nowy termin:

- składania ofert do dnia 05.06.2025 r. godz. 09:00

- otwarcia ofert w dniu 05.06.2025 r. o godz. 09:05

- związania ofertą do dnia 04.07.2025 r.

Zamawiający