## Część nr 1
| Część nr 1 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ/ Załącznik nr 1 do Umowy
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
Numer sprawy: SPL/18/PN/2025
Pakiet 1 – Szpatułki, lusterka
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Ilość do przeliczenia z kol. 3 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | Stawka vat (%) | Wartość brutto (kol. 7x8+7) | Nazwa Oferowanego produktu / producent/ uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Lusterka laryngologiczne, sterylne, jednorazowe | 250 szt. | sztuki | 250 |  | 0 |  | 0
2 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe o wymiarach 76 x 26mm i grubości 1mm ze szlifowanymi krawędziami z dwustronnym matowym polem do opisu | 10 opak. | 1 opak- 50 sztuk | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Szpatułki drewniane laryngologiczne | 150 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 150 |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 2
| Część nr 2 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ/ Załącznik nr 1 do Umowy
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy - tekst jednolity z dnia 29.05.2025 r.
Numer sprawy: SPL/18/PN/2025
Pakiet 2 – Bagietki, patyczki
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Ilość do przeliczenia z kol. 3 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | Stawka vat (%) | Wartość brutto (kol. 7x8+7) | Nazwa Oferowanego produktu / producent/ uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bagietki sterylne plstikowe z wacikiem długość 20-22 cm | 200 szt. | sztuki | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Patyczki do wymazów drewniane z wacikiem, długość 20 cm - 25 cm | 1500 szt. patyczków | sztuki lub po 100 szt | 1500 |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 3
| Część nr 3 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ/ Załącznik nr 1 do Umowy
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
Numer sprawy: SPL/18/PN/2025
Pakiet 3 – Kubeczki plastikowe
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Ilość do przeliczenia z kol. 3 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | Stawka vat (%) | Wartość brutto (kol. 7x8+7) | Nazwa Oferowanego produktu / producent/ uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kubeczki plastikowe jednorazowe 200 ml | 600 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 600 |  | 0 |  | 0
2 | Kubeczki plastikowe jednorazowe 250 ml-270 ml | 10 opak. | 1 opak- 50 sztuk | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 4
| Część nr 4 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ/ Załącznik nr 1 do Umowy
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
Numer sprawy: SPL/18/PN/2025
Pakiet 4 – Serwety medyczne
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Ilość do przeliczenia z kol. 3 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | Stawka vat (%) | Wartość brutto (kol. 7x8+7) | Nazwa Oferowanego produktu / producent/ uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Serweta operacyjna nieprzemakalna wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE) 45 x 45 sterylna, z otworem Ø 5 LUB 6 cm i przylepcem | 200 szt. | sztuki | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Serweta operacyjna nieprzemakalna wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE) 50 x 60 cm lub 50 x 75 cm lub 45cm x 75cm, sterylna, z otworem Ø 6 x 8 lub Ø 7 cm i przylepcem | 200 szt. | sztuki | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Serweta operacyjna nieprzemakalna wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE) 75 x 90 cm sterylna, z otworem Ø 7 cm i przylepcem | 100 szt. | sztuki | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Serwetka włókninowa lub nieprzemakalna wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE) sterylna w rozmiarze 45 cm x 45 cm, kolor zielony lub niebieski | 300 szt. | sztuki | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Serwetka włókninowa lub nieprzemakalna wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE) sterylna w rozmiarze 80 cm x 140 cm lub 100cm x 150cm, kolor niebieski i zielony | 100 szt. | sztuki | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Serwetka włókninowa lub nieprzemakalna wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE) sterylna w rozmiarze 80 cm x 80 cm lub 75cm x 90cm, kolor niebieski i zielony | 100 szt. | sztuki | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Serwety chirurgiczne sterylne nieprzemakalne 50cm x 50 cm | 100 szt. | sztuki | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 5
| Część nr 5 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ/ Załącznik nr 1 do Umowy
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
Numer sprawy: SPL/18/PN/2025
Pakiet 5 – Zestawy do zakładania i zdejmowania szwów
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Ilość do przeliczenia z kol. 3 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | Stawka vat (%) | Wartość brutto (kol. 7x8+7) | Nazwa Oferowanego produktu / producent/ uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ZESTAW DO SZYCIA CHIRURGICZNEGO - STERYLNY- Skład zestawu: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm; 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3); 1 x igłotrzymacz 12 cm; 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm; 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana); 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana); 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana) 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm; z przylepnym otworem 5 cm x 10cm; 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. LUB 1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) 1 x Pęseta chirurgiczna ADSON 1x2 ząbki metalowa 12cm 1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm 1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12,5cm 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową 1 x Strzykawka 3-częściowa 10 ml Luer Lock 1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40) 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40) 10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm | 25 zestawów | zestaw | 25 |  | 0 |  | 0
2 | ZESTAW DO ZDEJMOWANIA SZWÓW CHIRURGICZNYCH - Skład zestawu: 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki; 1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm; 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm; 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane). | 25 zestawów | zestaw | 25 |  | 0 |  | 0
3 | Urządzenie do usuwania zszywek chirurgicznych- Jednorazowy produkt do szybkiego i łatwego usuwania operacyjnych zszywek skórnych. Ergonomiczna rączka umożliwia pewny i wygodny chwyt rozszywacza. Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego ABS, część metalowa ze stali nierdzewnej. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Produkt jednorazowego użytku. | 20 szt. | sztuka | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 6
| Część nr 6 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ/ Załącznik nr 1 do Umowy
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy - tekst jednolity z dnia 29.05.2025
Numer sprawy: SPL/18/PN/2025
Pakiet 6 – Igły medyczne, strzykawki
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Ilość do przeliczenia z kol. 3 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | Stawka vat (%) | Wartość brutto (kol. 7x8+7) | Nazwa Oferowanego produktu / producent/ uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Automatyczna opaska uciskowa, staza, zapinanie boczne | 3 szt. | sztuki | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Igły do punkcji jednorazowe sterylne 1,1 x 88-90mm | 1 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Igły jałowe jednorazowego użytk 1,1 x 40mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Igły odpowiadają wymaganiom normy PN-EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 10 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Igły jałowe jednorazowego użytku 0,5 x 25mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 60 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 60 |  | 0 |  | 0
5 | Igły jałowe jednorazowego użytku 0,6 x 80mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 4 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Igły jałowe jednorazowego użytku 0,8 x 40mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 40 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 40 |  | 0 |  | 0
7 | Igły jałowe jednorazowego użytku 0,9 x 40mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 40 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 40 |  | 0 |  | 0
8 | Igły jałowe jednorazowego użytku 1,2 x 40mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 10 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Igły jałowe jednorazowego użytku 0,7 x 30mm, Zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie. Igły odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 7864 i spełniają wymagania Dyrektywy MD 93/42EEC, a także biologiczną ocenę wyrobów zgodną z EN ISO 10993-1 | 50 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 50 |  | 0 |  | 0
10 | Igły jednorazowe do nakłuć lędźwiowych, jałowe, 0,5 x 90 mm lub 0,5 x 88 mm | 3 opak. | 1 opak.- 50 sztuk | 3 |  | 0 |  | 0
11 | Igły jednorazowe, jałowe 0,29 x 13 mm lub 0,3 x 12 mm | 2 opak. | 1 opak. - 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Igły jednorazowe, jałowe 0,4 x 12 mm lub 0,45 x 12 mm | 2 opak. | 1 opak. - 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Igły jednorazowe, jałowe 0,4 x 19 mm lub 0,4 x 18 mm | 2 opak. | 1 opak. - 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
14 | Kaniula - venflon, różne rozmiary (niebieski – 0,8x25 mm, różowy - 1,0x32mm, zielony - 1,2x45 mm, biały - 1,4x45 mm) lub (niebieska – 0,9x25 mm, - różowa – 1,1x32 mm, - zielona – 1,3x45 mm, - biała – 1,5x45 mm), każda sztuka w oddzielnym opakowaniu, typu TYVECn zabezpieczającym przed utratą jałowości | 200 szt. | sztuki | 200 |  | 0 |  | 0
15 | Strzykawka do insuliny o pojemności 1ml z podziałką U 40, z zamontowaną igłą 30G1/2 – 0,30x13mm, nasadka igły żółta, fabrycznie zmontowana igła w jednym opakowaniu. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, natłuszczone olejem silikonowym.Opakowanie 120 szt lub po 100 szt. Sterylizowane EO | 120 szt strzykawek | 1opak- 120 sztuk lub 100 szt | 120 |  | 0 |  | 0
16 | strzykawka jałowa jednorazowego użytku, gwintowana, dwuczęściowa lub trzyczęściowa. Pakowana w pojedyncze sterylne opakowanie. poj. 5 ml, | 3 opak. | 1 opak.- 100 sztuk | 3 |  | 0 |  | 0
17 | Strzykawka Janette, 100 ml | 400 szt. | sztuki | 400 |  | 0 |  | 0
18 | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml BD Plastipak z końcówką Luer z zamontowaną igłą 25G 5/8" 0,5x16mm, Sterylizowna EO. Opakowanie max 120 szt. | 240 szt strzykawek | 1 opak- 120 sztuk lub 100 szt | 240 |  | 0 |  | 0
19 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 10 cm, dwuczęściowe | 35 opak. | 1opak- 100 sztuk | 35 |  | 0 |  | 0
20 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 2ml, dwuczęściowe | 70 opak. | 1opak- 100 sztuk | 70 |  | 0 |  | 0
21 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 5ml, dwuczęściowe | 70 opak. | 1opak- 100 sztuk | 70 |  | 0 |  | 0
22 | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 20 ml, dwuczęściowe | 10 opak. 800 szt. strzykawek | 1opak- 80 sztuk lub 100 sztuk lub 50 sztuk | 800 |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

## Część nr 7
| Część nr 7 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ/ Załącznik nr 1 do Umowy
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy - tekst jednolity z dnia 29.05.2025 r.
Numer sprawy: SPL/18/PN/2025
Pakiet 7 – Materiały opatrunkowe, plastry
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Ilość do przeliczenia z kol. 3 | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (kol. 5x6) | Stawka vat (%) | Wartość brutto (kol. 7x8+7) | Nazwa Oferowanego produktu / producent/ uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 4 x 10 m w stanie rozciągniętym | 5 opak. | 1 opak- 10 m | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 x 10 m w stanie rozciągniętym lub o długości 10 m w stanie spoczynku (nierozciągniętym) co daje 25 m w stanie roboczym czyli rozciągniętym z przeliczeniem ilości | 10 szt. | 1 opak- 10 m | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 x 10 m w stanie rozciągniętym lub o długości 10 m w stanie spoczynku (nierozciągniętym) co daje 25 m w stanie roboczym czyli rozciągniętym z przeliczeniem ilości | 10 szt. | 1 opak- 10 m | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 x 10 m w stanie rozciągniętym | 5 opak. | 1 opak- 10 m | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 x 10 m w stanie rozciągniętym lub o długości 10 m w stanie spoczynku (nierozciągniętym) co daje 25 m w stanie roboczym czyli rozciągniętym z przeliczeniem ilości | 5 opak. | 1 opak- 10 m | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Gaza opatrunkowa niejałowa lub jałowa 1 x 0,5 m | 50 szt. | sztuki | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Gaza opatrunkowa niejałowa lub jałowa powierzchnia 1 m2 | 350 szt. | sztuki | 350 |  | 0 |  | 0
8 | Hipoalergiczny przylepiec papierowy - bezpieczny a jednocześnie dobrze przylegający do skóry, pozostawia nieznaczną ilość kleju po usunięciu. Ekonomiczny, uniwersalny, oddychający przylepiec chirurgiczny. Wykonany bez użycia lateksu. Dostępny w kolorze białym. Rozmiar 2,5 cm x 5 m. | 13 opak. | 1 opak- 12 sztuk | 13 |  | 0 |  | 0
9 | Hipoalergiczny przylepiec papierowy - bezpieczny a jednocześnie dobrze przylegający do skóry, pozostawia nieznaczną ilość kleju po usunięciu. Ekonomiczny, uniwersalny, oddychający przylepiec chirurgiczny. Wykonany bez użycia lateksu. Dostępny w kolorze białym. Rozmiar 5 cm x 5 m | 9 opak. | 1 opak- 6 sztuk | 9 |  | 0 |  | 0
10 | Hipoalergiczny przylepiec papierowy - bezpieczny a jednocześnie dobrze przylegający do skóry, pozostawia nieznaczną ilość kleju po usunięciu. Ekonomiczny, uniwersalny, oddychający przylepiec chirurgiczny. Wykonany bez użycia lateksu. Dostępny w kolorze białym. Rozmiar 1,25 cm x 5 m | 5 opak. | 1 opak- 24 sztuki | 5 |  | 0 |  | 0
11 | Kompres oczny jałowy 56 x 70 mm lub 5,5 x 7,5 mm | 125 szt (kompresów) | 1 opak- 25 sztuk lub 50 sztuk | 125 |  | 0 |  | 0
12 | Kompresy gazowe jałowe 8- warstwowe w rozmiarze 10 x 10 cm a 3 szt. | 500 szt (kompresów) | 1 opak- 50 sztuk lub 100 sztuk | 500 |  | 0 |  | 0
13 | Kompresy gazowe jałowe 8- warstwowe w rozmiarze 5 x 5 cm a 3 szt. | 1500 szt (kompresów) | 1 opak- 50 sztuk lub 100 sztuk | 1500 |  | 0 |  | 0
14 | Kompresy gazowe jałowe 8- warstwowe w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm a 3 szt. | 1000 szt (kompresów) | 1 opak- 50 sztuk lub 100 sztuk | 1000 |  | 0 |  | 0
15 | Kompresy gazowe niejałowe min. 17 nitek, 8 warstwowe w rozmiarze 7 x 7 cm lub 7,5 x 7,5 cm a 100 szt., 100 % bawełna | 800 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 800 |  | 0 |  | 0
16 | Kompresy gazowe niejałowe min. 17 nitek, 8 warstwowe w rozmiarze 9 x 9 cm lub 10 x 10 cm a 100 szt., 100 % bawełna | 400 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 400 |  | 0 |  | 0
17 | Kompresy gazowe niejałowe min.17 nitek, 8 warstwowe w rozmiarze 5 x 5 cm a 100 szt., 100 % bawełna | 500 opak. | 1 opak- 100 sztuk | 500 |  | 0 |  | 0
18 | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 10 cm | 150 szt. | sztuki | 150 |  | 0 |  | 0
19 | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 15 cm | 150 szt. | sztuki | 150 |  | 0 |  | 0
20 | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 5 cm | 100 szt. | sztuki | 100 |  | 0 |  | 0
21 | Opaska elastyczna dziana LUB opaska elastyczna tkana z zapinką o rozmiarze 5 m x 15 cm (długość opaski w rozmiarze rozciągniętym) | 200 szt. | sztuki | 200 |  | 0 |  | 0
22 | Opaska elastyczna dziana LUB opaska elastyczna tkana z zapinką o rozmiarze 5 m x 8 cm (długość opaski w rozmiarze rozciągniętym) | 50 szt. | sztuki | 50 |  | 0 |  | 0
23 | Opaska elastyczna dziana LUB opaska elastyczna tkana z zapinką w rozmiarze 5 m x 10 cm (długość opaski w rozmiarze rozciągniętym) | 150 szt. | sztuki | 150 |  | 0 |  | 0
24 | Opaska gipsowa, szybkoschnąca, szerokość 10 cm x 3 m | 5 szt. | sztuki | 5 |  | 0 |  | 0
25 | Opaska gipsowa, szybkoschnąca, szerokość 15 cm x 3 m | 5 szt. | sztuki | 5 |  | 0 |  | 0
26 | Opatrunek jałowy z jonami srebra, przeznaczony do miejscowego leczenia zakażonych ran. Opatrunek nie przywierający do ran, działający zarówno na szczepy bakterii gram ujemne, jak i gram dodatnie (ze szczepami MRSA włącznie). Opatrunek o działaniu antybakteryjnym zawierający maść z metalicznym srebrem wykonany z miękkiego, cienkiego i łatwego w ułożeniu materiału nośnego LUB opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku. Rozmiar 10 x 10 cm. | 30 szt. | sztuki | 30 |  | 0 |  | 0
27 | Opatrunek na rany i skaleczenia do skóry wrażliwej posiadający hydrofobową warstwę kontaktową nieprzywierającą do rany. chroni przed infekcją – osusza i wentyluje ranę nie pozwalając na powstanie zbyt wilgotnego środowiska, które sprzyja namnażaniu się bakterii minimalizuje ból – nie przywiera do rany, pozwala na dużą aktywność – dopasowuje się idealnie do kształtu ciała nie ograniczając ruchów. Rozmiar - 15 cm x 6 cm | 10 opak. 250 szt. opatrunków | 1 opak. - 25 szt. lub 50 szt. | 250 |  | 0 |  | 0
28 | Opatrunek na rany i skaleczenia do skóry wrażliwej posiadający hydrofobową warstwę kontaktową nieprzywierającą do rany. chroni przed infekcją – osusza i wentyluje ranę nie pozwalając na powstanie zbyt wilgotnego środowiska, które sprzyja namnażaniu się bakterii minimalizuje ból – nie przywiera do rany, pozwala na dużą aktywność – dopasowuje się idealnie do kształtu ciała nie ograniczając ruchów. TYP COSMOPOR E - Rozmiar - 7.2 cm x 5 cm | 5 opak. 250 szt. opatrunków | 1 opak. - 50 szt. lub 100 szt. | 250 |  | 0 |  | 0
29 | Opatrunek na rany i skaleczenia do skóry wrażliwej posiadający hydrofobową warstwę kontaktową nieprzywierającą do rany. chroni przed infekcją – osusza i wentyluje ranę nie pozwalając na powstanie zbyt wilgotnego środowiska, które sprzyja namnażaniu się bakterii minimalizuje ból – nie przywiera do rany, pozwala na dużą aktywność – dopasowuje się idealnie do kształtu ciała nie ograniczając ruchów. - Rozmiar - 10 cm x 8 cm | 10 opak. 250 szt. opatrunków | 1 opak.- 25 szt. lub 30 szt. | 250 |  | 0 |  | 0
30 | Opatrunek na rany i skaleczenia do skóry wrażliwej posiadający hydrofobową warstwę kontaktową nieprzywierającą do rany. chroni przed infekcją – osusza i wentyluje ranę nie pozwalając na powstanie zbyt wilgotnego środowiska, które sprzyja namnażaniu się bakterii minimalizuje ból – nie przywiera do rany, pozwala na dużą aktywność – dopasowuje się idealnie do kształtu ciała nie ograniczając ruchów. Rozmiar - 15 cm x 8 cm | 10 opak. 250 szt. opatrunków | 1 opak. - 25 szt. lub 30 szt. | 250 |  | 0 |  | 0
31 | Opatrunek na rany i skaleczenia do skóry wrażliwej posiadający hydrofobową warstwę kontaktową nieprzywierającą do rany. chroni przed infekcją – osusza i wentyluje ranę nie pozwalając na powstanie zbyt wilgotnego środowiska, które sprzyja namnażaniu się bakterii minimalizuje ból – nie przywiera do rany, pozwala na dużą aktywność – dopasowuje się idealnie do kształtu ciała nie ograniczając ruchów. Rozmiar - 8 cm x 20 cm | 150 szt. (opatrunków) | 1 opak.- 30 szt. lub 25 szt. | 150 |  | 0 |  | 0
32 | Opatrunek na rany i skaleczenia do skóry wrażliwej posiadający hydrofobową warstwę kontaktową nieprzywierającą do rany. chroni przed infekcją – osusza i wentyluje ranę nie pozwalając na powstanie zbyt wilgotnego środowiska, które sprzyja namnażaniu się bakterii minimalizuje ból – nie przywiera do rany, pozwala na dużą aktywność – dopasowuje się idealnie do kształtu ciała nie ograniczając ruchów. Rozmiar - 10 cm x 12 cm | 150 szt. (opatrunków) | 1 opak.- 30 szt. lub 25 szt. | 150 |  | 0 |  | 0
33 | Opatrunek na rany i skaleczenia do skóry wrażliwej posiadający hydrofobową warstwę kontaktową nieprzywierającą do rany. chroni przed infekcją – osusza i wentyluje ranę nie pozwalając na powstanie zbyt wilgotnego środowiska, które sprzyja namnażaniu się bakterii minimalizuje ból – nie przywiera do rany, pozwala na dużą aktywność – dopasowuje się idealnie do kształtu ciała nie ograniczając ruchów. Rozmiar - 10 cm x 30 cm | 5 opak. | 1 opak.- 25 sztuk | 5 |  | 0 |  | 0
34 | Opatrunek na rany i skaleczenia do skóry wrażliwej posiadający hydrofobową warstwę kontaktową nieprzywierającą do rany. chroni przed infekcją – osusza i wentyluje ranę nie pozwalając na powstanie zbyt wilgotnego środowiska, które sprzyja namnażaniu się bakterii minimalizuje ból – nie przywiera do rany, pozwala na dużą aktywność – dopasowuje się idealnie do kształtu ciała nie ograniczając ruchów. Rozmiar - 10 cm x 35 cm | 5 opak. | 1 opak.- 25 sztuk | 5 |  | 0 |  | 0
35 | Opatrunek na rany i skaleczenia do skóry wrażliwej posiadający hydrofobową warstwę kontaktową nieprzywierającą do rany. chroni przed infekcją – osusza i wentyluje ranę nie pozwalając na powstanie zbyt wilgotnego środowiska, które sprzyja namnażaniu się bakterii minimalizuje ból – nie przywiera do rany, pozwala na dużą aktywność – dopasowuje się idealnie do kształtu ciała nie ograniczając ruchów. Rozmiar - 6 cm x 10 cm | 5 opak. | 1 opak.-50 sztuk | 5 |  | 0 |  | 0
36 | Opatrunek parafinowy - stanowiący barierę pomiędzy raną a opatrunkiem dodatkowym i umożliwiający wypływanie do niego wydzieliny. Stanowiący rodzaj opatrunku siatkowego pokrytego parafiną, wykonanego z gazy bawełnianej o dużych oczkach. Wykorzystana w opatrunku parafina zapobiega jego przywieraniu do rany, umożliwiając bezbolesną zmianę. Rozmiar 10 cm x 10 cm | 25 szt. | sztuki | 25 |  | 0 |  | 0
37 | Opatrunek parafinowy - stanowiący barierę pomiędzy raną a opatrunkiem dodatkowym i umożliwiający wypływanie do niego wydzieliny. Stanowiący rodzaj opatrunku siatkowego pokrytego parafiną, wykonanego z gazy bawełnianej o dużych oczkach. Wykorzystana w opatrunku parafina zapobiega jego przywieraniu do rany, umożliwiając bezbolesną zmianę. Rozmiar 15 cm x 20 cm | 15 szt. | sztuki | 15 |  | 0 |  | 0
38 | Opatrunek parafinowy, nasączony chlorheksydyną - stanowiący barierę pomiędzy raną a opatrunkiem dodatkowym i umożliwiający wypływanie do niego wydzieliny. Stanowiący rodzaj opatrunku siatkowego pokrytego parafiną, wykonanego z gazy bawełnianej o dużych oczkach. Wykorzystana w opatrunku parafina zapobiega jego przywieraniu do rany, umożliwiając bezbolesną zmianę. Rozmiar 5 cm x 5 cm | 25 szt. | sztuki | 25 |  | 0 |  | 0
39 | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul, jałowy, hipoalergiczny, każda sztuka pakowana osobno. Rozmiar 7,6 x 5,1 cm. | 20 opak. | 1 opak. - 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0
40 | Paski do bezurazowego zamykania ran, sterylne, wykonane z porowatego podłoża będącego włókniną, hiper-alergiczne, posiadające klej akrylowy wrażliwy na siłę nacisku, nie klejący się do rękawiczek, wzmocnione włóknem z syntetycznego jedwabiu LUB samoprzylepne paski tzw. „szwy zewnętrzne” przepuszczalne, wykonane z elastycznego poliamidu -wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond. Rozmiar 6 x 75 mm | 20 opak. | 1opak- 50 sztuk | 20 |  | 0 |  | 0
41 | Plaster SAMOPRZYLEPNY na oko do terapii okluzyjnej, składający się z miękkiego nieprzylepnego opatrunku. Opatrunek oddychający i umożliwiający swobodne ruchy gałki ocznej. Rozmiar 5,7 cm x 8,0 cm lub 5,8 x 8,3 cm. | 4000 szt. (plastrów) | 1 opak- 20 sztuk lub 50 sztuk | 4000 |  | 0 |  | 0
42 | Plaster z opatrunkiem na włókninie posiadający mikroperforację zapewniającą prawidłową przepuszczalność powietrza, centralnie umieszczony wkład chłonny, absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych, posiadający wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany, dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej, elastyczny, dopasowujący się do kształtów ciała, zapewniający swobodę ruchów, posiadający warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Niejałowy, hipoalergiczny, kolor: biały, rozmiar : 1 m x 6 cm | 150 opak. | opak. | 150 |  | 0 |  | 0
43 | Plaster, przylepiec chirurgiczny hipoalergiczny, przezroczysty, perforowany, wysoko elastyczny, rozmiar 2,5 cm x 5 m Transpore | 24 szt. (plastrów) | 1 opak- 12 sztuk lub 16 sztuk | 24 |  | 0 |  | 0
44 | Podkład/wyściółka pod gips, szerokość 10 cm, 3 metry na rolce | 10 rolka | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
45 | Podkład/wyściółka pod gips, szerokość 15 cm, 3 metry na rolce | 10 rolka | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
46 | Przylepiec na tkaninie nawinięty na szpulkę. Prodkukt niejałowy, materiał-tkanina, kolor biały lub brązowy. Rozmiar: 2,5 cm x 5 m | 120 szt. | sztuki | 120 |  | 0 |  | 0
47 | Przylepiec na tkaninie nwinięty na szpulkę. Produkt niejałowy, materiał-tkanina, kolor biały lub brązowy. Rozmiar: 1,25 cm x 5 m | 60 szt. | sztuki | 60 |  | 0 |  | 0
48 | Przylepiec włókninowy rozciągliwy z papierem silikonowym w rozmiarze 20 cm x 10 m | 20 szt. | sztuki | 20 |  | 0 |  | 0
49 | Przylepiec z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku. Przepuszcza parę wodną oraz powietrze zachowując naturalne funkcje skóry - nie wywołuje podrażnień ani nie doprowadza do jej maceracji; nie absorbuje promieni Roentgena - nie trzeba go zdejmować przy prześwietleniu; dzięki elastycznej wszerz włókninie, daje się założyć bez pofałdowań również na zaokrąglonych i stożkowatych częściach ciała, nie ograniczając przy tym ruchu, łatwy w aplikacji - wydrukowana na papierze pokrywającym włókninę skala miary ułatwia dokładne odcięcie potrzebnej długości; usuwa się go bezboleśnie, a resztki kleju nie pozostają na skórze. Rozmiar 10 cm x 10 m. | 50 rolek | rolka | 50 |  | 0 |  | 0
50 | Przylepiec z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku. Przepuszcza parę wodną oraz powietrze zachowując naturalne funkcje skóry - nie wywołuje podrażnień, ani nie doprowadza do jej maceracji; nie absorbuje promieni Roentgena - nie trzeba go zdejmować przy prześwietleniu; dzięki elastycznej wszerz włókninie daje się założyć bez pofałdowań również na zaokrąglonych i stożkowatych częściach ciała, nie ograniczając przy tym ruchu, łatwy w aplikacji - wydrukowana na papierze pokrywającym włókninę skala miary ułatwia dokładne odcięcie potrzebnej długości; usuwa się go bezboleśnie, a resztki kleju nie pozostają na skórze. Rozmiar 5 cm x 10 m. | 10 rolek | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
51 | Przylepiec z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku. Przepuszcza parę wodną oraz powietrze zachowując naturalne funkcje skóry - nie wywołuje podrażnień, ani nie doprowadza do jej maceracji; nie absorbuje promieni Roentgena - nie trzeba go zdejmować przy prześwietleniu; dzięki elastycznej wszerz włókninie daje się założyć bez pofałdowań również na zaokrąglonych i stożkowatych częściach ciała, nie ograniczając przy tym ruchu, łatwy w aplikacji - wydrukowana na papierze pokrywającym włókninę skala miary ułatwia dokładne odcięcie potrzebnej długości; usuwa się go bezboleśnie a resztki kleju nie pozostają na skórze. Rozmiar 20 cm x 10 m. | 20 rolek | rolka | 20 |  | 0 |  | 0
52 | Seton jałowy 2 m x 1 cm | 10 szt. | sztuki | 10 |  | 0 |  | 0
53 | Seton jałowy 2 m x 2 cm | 10 szt. | sztuki | 10 |  | 0 |  | 0
54 | Szyna ZIMMERA szerokość 1,5 cm, długość 50 cm | 3 szt. | sztuki | 3 |  | 0 |  | 0
55 | Szyna ZIMMERA szerokość 2,5 cm, długość 45 cm lub 460 x 20 mm | 3 szt. | sztuki | 3 |  | 0 |  | 0
56 | Wata celulozowa arkusze (lignina) w rozmiarze 40 cm x 60 cm | 35 opak. | 1 opak- 5 kg | 35 |  | 0 |  | 0
57 | Wata celulozowa zwoje (lignina paczki) 150 g, niepyląca | 100 szt. | sztuki | 100 |  | 0 |  | 0
58 | Wata opatrunkowa bawełniano wiskozowa, przeznaczona do stosowania w lecznictwie, produkt jednolity (bez brył) | 25 opak. | 1 opak- 0,5kg | 25 |  | 0 |  | 0
59 | Wchłanialna żelatynowa gąbka hemostatyczna, jałowa, nierozpuszczalna w wodzie, roz. 7 cm x 5 cm x 0,1 cm, wchłania około 40-50 -krotną objętość krwi w stosunku do swojej masy | 50 szt. | sztuki | 50 |  | 0 |  | 0
60 | Wchłanialna żelatynowa gąbka, tampon stomatologiczny, hemostatyczna, jałowa. Wchłania około 40-50 -krotną objętość krwi w stosunku do swojej masy. Rozmiar 10 x 10 x 10 mm | 240 opak. | 1 opak. - 1 kostka | 240 |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy