Łódź, 14.03.2025 r.

- SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIN TREŚCI SWZ 1

- Dotyczy: „Dostawa środków do dezynfekcji ” - numer sprawy: 13/D/25

Jest:

Zestaw pytań nr 6

Dotyczy Pakiet 5, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae)– 5 minut (warunki brudne), F  EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min.  Konfekcjonowane w tuby po 100 lub 200 sztuk. Wyrób medyczny klasy II b oraz produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego preparatu.

Winno być:

Zestaw pytań nr 6

Dotyczy Pakiet 5, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae)– 5 minut (warunki brudne), F  EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min.  Konfekcjonowane w tuby po 100 lub 200 sztuk. Wyrób medyczny klasy II b oraz produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza wyżej zaproponowane chusteczki.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 18.03.2025r.  nie ulega zmianie.

Zamawiający