## Część_1
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY					Załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Część nr 1: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.					Tekst jednolity z dnia 04.04.2025 r.

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto / (z VAT) (5x8+5)	Stawka VAT %	Wartość brutto / (z VAT) / (6x8+6)	Nazwa artykułu spełniającego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fartuch foliowy, niejałowy: / • wykonany z polietylenu, przeźroczysty, / • zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki, / • zarejestrowany jako wyrób medyczny, / • pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 sztuk, / • rozmiar 71cmx180 cm.	1op=100 szt	4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł
2	Komplet medyczny : bluza z kieszeniami,spodnie wykończone gumką w pasie, włóknina sms. Rozmiar od S do XXXL	szt.	3 000	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł
3	Czepek medyczny typu „beret” ściągany gumką, jednorazowy, niejałowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2; średnica od 47-53 cm. Zamawiający dopuszcza czepek medyczny o gramaturze 25 g/m2.	1op=100 szt	4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł
Razem Część nr 1 poz. 1-3					0,00 zł			0,00 zł

	Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Część_2
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY					Załącznik nr 2.2 do Zapytania ofertowego
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Część nr 2: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego					Tekst jednolity z dnia 04.04.2025 r.

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto / (z VAT) (5x8+5)	Stawka VAT %	Wartość brutto / (z VAT) / (6x8+6)	Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Maska chirurgiczna trzywarstwowa: / • zgodna z normą PN-EN 14683 typu IIR, / • odporna na rozpryski, / • skuteczność filtracji bakterii BFE minimum 98%, / • wymiary 17,5 cm x 9,5 cm, / • z gumką do mocowania na uszy, / • kolor niebieski lub zielony, / • pakowane po 50 sztuk w pudełku. / • Oznakowanie znakiem CE	op (szt. 50)	2000	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł
2	Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z normą EN 149:2001 + A1:2009, / • penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45%, / • penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32%, / • opór wdechu przy natężeniu przepływu 95 l/min poniżej 1,49 mbar (149 Pa), / • opór wydechu przy natężeniu przepływu 160 l/min poniżej 2,38 mbar (238 Pa), / • bez zaworu, / • płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, / • elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos w kolorze białym, / • pianka w części nosowej mocowana na gumki zakładane na uszy / • półmaska oraz gumki mocujące w kolorze białym, / • nie zawiera lateksu, / • Oznakowanie znakiem CE (Zamawiający dopuszcza półmaski filtrujące bez pianki w części nosowej, z elastycznym sztywnikiem na nos). (Zamawiający dopuszcza każdą półmaskę spełniającą normę EN 149:2001).	szt.	400	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23%	0,00 zł
Razem Część nr 2 poz. 1-2					0,00 zł			0,00 zł

	Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Część_3
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY					Załącznik nr 2.3 do Zapytania ofertowego
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Część nr 3: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto / (z VAT) (5x8+5)	Stawka VAT %	Wartość brutto / (z VAT) / (6x8+6)	Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stetoskop internistyczny dwustronny,głowica wykonana ze stali nierdzewnej,dwukanałowy przewód i miękkie oliwki	szt.	30	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł
Razem Część nr 3 poz. 1-1					0,00 zł			0,00 zł

	Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Część__4
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY					Załącznik nr 2.4 do Zapytania ofertowego
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Część nr 4: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto / (z VAT) (5x8+5)	Stawka VAT %	Wartość brutto / (z VAT) / (6x8+6)	Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Automatyczny ciśnieniomierz naramienny. Miękki mankiet rozmiar uniwersalny 22-42cm. Ochrona przed wnikaniem wody, W zestawie mankiet 22-42cm, zasilacz, instrukcja, etui .	szt.	20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł
2	Mankiet wymienny kontabilny z poz. 1 (wielokrotny) rozmiar S-XL do 52cm	szt.	35	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł
3	Termometr bezdotykowy. Czas pomiaru 0,5sekundy. Podświetlacz cyfrowy LED. Zakres temperatury 32,0C-42,0C. Margines błędu pomiaru +0,2C	szt.	15	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł
4	Pulsoksymetr napalcowy. Grubość palca od 8-25mm. Wyświetlacz OLED. Saturacja zakres 70-100%. Tętno zakres 25-250bpm. Dokładność pomiaru +-3%. Gwarancja min 2 lata.	szt.	30	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł
5. Razem Część nr 4 poz. 1-4					0,00 zł			0,00 zł

	Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Część_nr_5
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY					Załącznik nr 2.5 do Zapytania ofertowego
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Część nr 5: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego					Tekst jednolity z dnia 04.04.2025 r.

Lp	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto / (z VAT) (5x8+5)	Stawka VAT %	Wartość brutto / (z VAT) / (6x8+6)	Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kapcie hotelowe Frotte Blue. Miękki materiał, antypoślizgowa podeszwa o długości nie mniej niż 30cm. (Zamawiający dopuszcza kapcie frotte w każdym kolorze spełniające wymogi zawarte w opisie).	para	2 000	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23%	0,00 zł
Razem Część nr 5 poz. 1-1					0,00 zł			0,00 zł

	Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Część_6_(Apteka)
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY					Załącznik nr 2.6 do Zapytana ofertowego
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Część nr 6: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego/Apteka 6

Lp.	Opis asortymentu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / (4 x 5)	Cena jednostkowa brutto / (z VAT) (5x8+5)	Stawka VAT %	Wartość brutto / (z VAT) / (6x8+6)	Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cewniki zewnętrzne dla mężczyzn - różne rozmiary: 25,29,32,36,41; - silikonowe, elastyczne, - hypoalergiczne, - możliwe do połączenia z każdym rodzajem worka na mocz	szt.	50	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8%	0,00 zł
Razem Część nr 6 poz. 1					0,00 zł			0,00 zł