Parametry techniczne załącznik nr 8

Rower treningowy poziomy –  szt. 2

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Cena Netto 2 szt : ......................................................................

Cena Brutto 2 szt: .....................................................................

Rower treningowy poziomy

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rower treningowy indukcyjny | TAK |  |
| 2. | Ilość stopni oporu: min. 20 | TAK |  |
| 3. | Zasilanie: zasilacz 24V / 3A | TAK |  |
| 4. | Regulowane siedzisko | TAK |  |
| 5. | Komputer zasilany jest zasilaczem dołączonym do zestawu | TAK |  |
| 6. | Wymiary siedziska min. (najszersze miejsce): szerokość: 38 cm oraz długość: 27 cm | TAK |  |
| 7. | Regulacja oporu: elektroniczna | TAK |  |
| 8. | Min. 10 programów, dostosowanych do różnych poziomów sprawności | TAK |  |
| 9. | Wyświetla siedem parametrów treningu: - czas treningu - prędkość - dystans - opór - kadencja - tętno - moc | TAK |  |
| 10. | Dostępne programy treningowe: - Szybki start - Trening z wyznaczonym celem (czas/dystans/kalorie) - Trening HRC - Trening na trasie o różnym profilu (trasa płaska, wzgórze, góra) | TAK |  |
| 11. | Maksymalna dop. waga użytkownika: 130 kg | TAK |  |
| 12. | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 13. | Pomiar tętna: Sensory dotykowe | TAK |  |
| 14. | Języki menu Polski | TAK |  |
| 15. | Wskaźnik mocy: Manual do 250W, Auto do 350W | TAK |  |