# Załącznik nr 5 do SWZ

# Załącznik nr 5 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Laser wysokoenergetyczny ze skanerem

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Parametry: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 2 |  | - Zasilanie 220V/50 Hz. | Tak |  |
| 3 | Skaner generujący zsynchronizowane ze sobą fale w tej samej jednostce czasu: | - ciągłą o długości 808 nm | Tak |  |
| 4 |  | - impulsową o długości 905 nm | Tak |  |
| 5 |  | - Moc średnia skanera 3,3 W | Tak |  |
| 6 |  | - Moc szczytowa 3 x 25 W | Tak |  |
| 7 |  | - Szerokość wiązki o średnicy 5cm, powierzchnia 20 cm2 ±0,5cm | Tak |  |
| 8 |  | - Zrobotyzowana głowica poruszająca się w 5 kierunkach, | Tak |  |
| 9 |  | - Maksymalny obszar zabiegowy 900 cm² ±5cm | Tak |  |
| 10 |  | - Elektroniczne regulowany kąt nachylenia ramienia i wysokości kolumny | Tak |  |
| 11 |  | - Zakres częstotliwość od 1 do 2 kHz | Tak |  |
| 12 |  | - Dwa w pełni niezależne kanały | Tak |  |
| 13 |  | - Możliwość zapisania 15 kont dla personelu medycznego | Tak |  |
| 14 |  | - Sonda ręczna o mocy w impulsie 25W | Tak |  |
| 15 |  | - Laser na podstawie jezdnej | Tak |  |
| 16 |  | - Wymiary i waga max: 68 x 42 x 158 cm; 43 kg | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy