## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.66.2025.EP
| Nazwa zamówienia | Dostawa kompletnych zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
| Część 1 | 0
| Część 2 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| Część 3 | 0
| Część 4 | 0
| Część 5 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| Część 6 | 0
| Część 7 | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
Oświadczmy, że podwykonawca jest **:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. ** zaznaczyć właściwe.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro. (jeśli dotyczy). Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne określone w załączniku nr 1a do specyfikacji.
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## Część 1
| DFP.271.66.2025.EP | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Arkusz cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1
Cena brutto oferty ^ |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość /na okres 24 miesięcy/ | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Zestaw odczynników (plazmizd) do przygotowania krzywej standardowej do oznaczania ilościowego genu fuzyjnego CBFB::MYH11 A | 6 opakowań | 8 oznaczeń
2. | Zestaw odczynników (plazmid) do przygotowania krzywej standardowej do oznaczania ilościowego genu fuzyjnego CBFB::MYH11 D | 2 opakowania | 8 oznaczeń
3. | Zestaw odczynników (plazmid) do przygotowania krzywej standardowej do oznaczania ilościowego genu fuzyjnego CBFB::MYH11 E | 2 opakowania | 8 oznaczeń
4. | Zestaw odczynników (plazmid) do przygotowania krzywej standardowej do oznaczania ilościowego genu fuzyjnego RUNX1::RUNX1T1 | 6 opakowań | 8 oznaczeń
5. | Zestaw odczynników(plazmid) do przygotowania krzywej standardowej do oznaczania ilościowego polimorfizmu w genie NPM1 odmiana A | 6 opakowań | 8 oznaczeń
6. | Zestaw odczynników (plazmid) do przygotowania krzywej standardowej do oznaczania ilościowego polimorfizmu w genie NPM1 odmiana B i D | 2 opakowania | 8 oznaczeń
7 | Zestaw odczynników (plazmizd) do przygotowania krzywej standardowej do oznaczania ilościowego genu fuzyjnego BCR::ABL1 odmiana e1a2 (p190) | 24 opakowania | 8 oznaczeń
8 | Polimeraza DNA z aktywnością typu HotStart | 250U | 6000 U
9 | Zestaw odczynników przeznaczony do reakcji PCR typu multipleks składający się z mastermiksu zawierającego polimerazę hot-start, wodę o czystości do biologii molekularnej oraz odczynnik o ułatwiający amplifikację tzw. trudnych matryc bogatych w pary GC | 6 opakowań | 100 reakcji PCR o objętości 50ul
10 | Proteinaza K stężenie 20mg/ml, aktywność >600mAU/ml | 10 opakowań | 10ml
11 | Bufor do lizy erytrocytów | 150 opakowań | 1000ml
12 | Zestaw do izolacji DNA metodą kolumienkową | 12 opakowań | 50 kolumienek
13 | Zestaw odczynników (plazmizd) do przygotowania krzywej standardowej do oznaczania ilościowego genu fuzyjnego PML::RARA bcr1 | 6 opakowań | 8 oznaczeń
14 | Zestaw odczynników (plazmizd) do przygotowania krzywej standardowej do oznaczania ilościowego genu fuzyjnego PML::RARA bcr2 | 4 opakowania | 8 oznaczeń
15 | Zestaw odczynników (plazmizd) do przygotowania krzywej standardowej do oznaczania ilościowego genu fuzyjnego PML::RARA bcr3 | 4 opakowania | 8 oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa^ brutto*** | Cena brutto^ oferowanej ilości
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
…~ | [7 empty] | 0
…~ | [7 empty] | 0
~ powielić w razie potrzeby | [6 empty] | RAZEM BRUTTO: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy ^ Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
WYMAGANIA GRANICZNE |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
Plazmid – kontrola pozytywna dla genu CBFB::MYH11 odmiana A
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 1
1 | Rozcieńczenia kontroli genu fuzyjnego CBFbeta-MYH 11 odmiana A (liczba kopii w 5 ul): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii
2 | Opakowanie jednostkowe wystarczające na co najmniej 8 oznaczeń, objętość każdego z rozcieńczeń 50ul
3 | Standard strukturalnie zaprojektowany jako wyjątkowo stabilne DNA plazmidowe do ilościowego oznaczania genu fuzyjnego. Standard zaprojektowany zgodnie z rekomendacjami EAC (Europe Against Cancer) dla genów fuzyjnych
4 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy
Plazmid – kontrola pozytywna dla genu CBFB::MYH11 odmiana D
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 2
1 | Rozcieńczenia kontroli genu fuzyjnego CBFbeta-MYH 11 odmiana D (liczba kopii w 5ul): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii
2 | Opakowanie jednostkowe wystarczające na co najmniej 8 oznaczeń, objętość każdego z rozcieńczeń 50ul
3 | Standard strukturalnie zaprojektowany jako wyjątkowo stabilne DNA plazmidowe do ilościowego oznaczania genu fuzyjnego. Standard zaprojektowany zgodnie z rekomendacjami EAC (Europe Against Cancer) dla genów fuzyjnych
4 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy
Plazmid – kontrola pozytywna dla genu CBFB::MYH11 odmiana E
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 3
1 | Rozcieńczenia kontroli genu fuzyjnego CBFbeta::MYH 11 odmiana E (liczba kopii w 5ul): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii
2 | Opakowanie jednostkowe wystarczające na co najmniej 8 oznaczeń, objętość każdego z rozcieńczeń 50ul
3 | Standard strukturalnie zaprojektowany jako wyjątkowo stabilne DNA plazmidowe do ilościowego oznaczania genu fuzyjnego. Standard zaprojektowany zgodnie z rekomendacjami EAC (Europe Against Cancer) dla genów fuzyjnych
4 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy
Plazmid – kontrola pozytywna dla genu RUNX1::RUNX1T1
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 4
1 | Rozcieńczenia kontroli genu fuzyjnego RUNX1::RUNX1T1 (liczba kopii w 5ul): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii
2 | Opakowanie jednostkowe wystarczające na co najmniej 8 oznaczeń, objętość każdego z rozcieńczeń 50ul
3 | Standard strukturalnie zaprojektowany jako wyjątkowo stabilne DNA plazmidowe do ilościowego oznaczania genu fuzyjnego. Standard zaprojektowany zgodnie z rekomendacjami EAC (Europe Against Cancer) dla genów fuzyjnych
4 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy
Plazmid – kontrola pozytywna dla genu NPM1 mutacja A
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 5
1 | Rozcieńczenia kontroli genu NPM1 typ mutacji A (liczba kopii w 5ul): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii
2 | Opakowanie jednostkowe wystarczające na co najmniej 8 oznaczeń, objętość każdego z rozcieńczeń 50ul
3 | Standard strukturalnie zaprojektowany jako wyjątkowo stabilne DNA plazmidowe. Standard zaprojektowany do ilościowego oznaczania indywidualnego polimorfizmu w genie NPM1 sklasyfikowanego jako odmiana A (z RNA wyizolowanego z komórek).
4 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy
Plazmid – kontrola pozytywna dla genu NPM1 mutacja B i D
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 6
1 | Rozcieńczenia kontroli genu NPM1 typ mutacji B i D (liczba kopii w 5l): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii
2 | Opakowanie jednostkowe wystarczające na co najmniej 8 oznaczeń, objętość każdego z rozcieńczeń 50ul
3 | Standard strukturalnie zaprojektowany jako wyjątkowo stabilne DNA plazmidowe. Standard zaprojektowany do ilościowego oznaczania indywidualnego polimorfizmu w genie NPM1 sklasyfikowanego jako odmiana B i D (z RNA wyizolowanego z komórek).
4 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy
Plazmid – kontrola pozytywna dla genuBCR::ABL1 odmiana e1a2 (p190)
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 7
1 | Rozcieńczenia kontroli genu fuzyjnego BCR::ABL1 odmiana e1a2 (p190) (liczba kopii w 5ul): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii
2 | Opakowanie jednostkowe wystarczające na co najmniej 8 oznaczeń, objętość każdego z rozcieńczeń 50ul
3 | Standard strukturalnie zaprojektowany jako wyjątkowo stabilne DNA plazmidowe do ilościowego oznaczania genu fuzyjnego. Standard zaprojektowany zgodnie z rekomendacjami EAC (Europe Against Cancer) dla genów fuzyjnych
4 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy
Polimeraza DNA z aktywnością typu HotStart
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 8
1 | Zestaw do amplifikacji DNA metodą PCR zawierający Taq polimerazę DNA typu hot start
2 | Efekt hot start uzyskany za pomocą modyfikacji chemicznej miejsca aktywnego enzymu (wykluczona blokada przeciwciałem oraz modyfikacje innego typu)
3 | W zestawie dostępny bufor ułatwiający amplifikację tzw. trudnych matryc bogatych w pary GC
4 | Taq polimeraza DNA ma wydajność amplifikacji ≥105x oraz wykazuje aktywność 5’→3’ egzonukleazy
5 | Taq polimeraza DNA wykazuje prędkość wydłużania produktu PCR 2-4 kb/min w temp. 72°C
6 | Czas półtrwania: 10 min w 97°C; 60 min w 94°C
7 | Czas pre-inkubacji w 95°C nie dłuższy niż 5 min
8 | Zestaw dedykowany do amplifikacji genomowego DNA metodą PCR
9 | Opakowanie zawiera 250 U (jednostek) Taq polimerazy DNA w stężeniu 5jednostek/ul
10 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy.
Zestw odczynników do reakcji PCR typu Multipleks
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 9
1 | Zestaw dedykowany do reakcji PCR typu Multipleks bez konieczności przeprowadzania optymalizacji procesu
2 | Zestaw do amplifikacji DNA metodą PCR typu multipleks składający się z: mastermiksu, odczynnika do amplifikacji trudnych matryc bogatych w pary GC oraz wody o czystości do biologii molekularnej. Odczynniki wolne od zanieczyszczeń nuklezami, proteazami i RNazami
3 | Mastermiks dostarczany w zestawie zawiera: polimerazę typu hot start w stężeniu 5U/ul , MgCl2 o końcowym stężeniu 3mM, zoptymalizowane stężenie jonów K+ oraz NH4+, czynnik stabilizującvy wiązanie starterów do matrycy, mieszaninę dNTP
4 | Efekt hot start polimerazy uzyskany za pomocą modyfikacji chemicznej miejsca aktywnego enzymu (wykluczona blokada przeciwciałem oraz modyfikacje innego typu)
5 | Taq polimeraza DNA ma wydajność amplifikacji ≥105x oraz wykazuje aktywność 5’→3’ egzonukleazy
6 | Taq polimeraza DNA wykazuje prędkość wydłużania produktu PCR 2-4 kb/min w temp. 72st.C
7 | Czas półtrwania: 10 min w 97°C; 60 min w 94°C
8 | Czas pre-inkubacji w 95°C nie krótszy niż 15 min
9 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy.
Zestw odczynników do reakcji PCR typu Multipleks
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 11
1 | Zestaw do manulanej izolacji DNA:genomowego, mitochondrialnego, bakteryjnego lub wirusowego z pełnej krwi, tkanek, hodowli komórkowych, peletek komórkowych, płynów ustorjowych. Uyskane DNA nadaje się do wykorzystania do reakcji PCR.
2 | Izolacja oparta o kolumienki z silikonową membraną przy wykorzystaniu wirówki wysokoobrotowej
3 | Izolacja z próbki zawierającej: objętość 200ul krwi lub innego płynu ustrojowego, lub 25mg tkanki, lub 5x10^6 komórek
4 | Objętośc elucji 50-200ul
5 | Czas izolacji próbki 20minut
6 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy.
Plazmid – kontrola pozytywna dla genu PML::RARA bcr1
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 13
1 | Rozcieńczenia kontroli genu fuzyjnego PML::RARA bcr1 (liczba kopii w 5 ul): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii
2 | Opakowanie jednostkowe wystarczające na co najmniej 8 oznaczeń, objętość każdego z rozcieńczeń 50ul
3 | Standard strukturalnie zaprojektowany jako wyjątkowo stabilne DNA plazmidowe do ilościowego oznaczania genu fuzyjnego. Standard zaprojektowany zgodnie z rekomendacjami EAC (Europe Against Cancer) dla genów fuzyjnych
4 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy
Plazmid – kontrola pozytywna dla genu PML::RARA bcr2
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 14
1 | Rozcieńczenia kontroli genu fuzyjnego PML::RARA bcr2 (liczba kopii w 5ul): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii
2 | Opakowanie jednostkowe wystarczające na co najmniej 8 oznaczeń, objętość każdego z rozcieńczeń 50ul
3 | Standard strukturalnie zaprojektowany jako wyjątkowo stabilne DNA plazmidowe do ilościowego oznaczania genu fuzyjnego. Standard zaprojektowany zgodnie z rekomendacjami EAC (Europe Against Cancer) dla genów fuzyjnych
4 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy
Plazmid – kontrola pozytywna dla genu PML::RARA bcr3
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 15
1 | Rozcieńczenia kontroli genu fuzyjnego PML::RARA bcr3 (liczba kopii w 5ul): 10 kopii, 100 kopii, 1000 kopii, 100 000 kopii, 1 000 000 kopii
2 | Opakowanie jednostkowe wystarczające na co najmniej 8 oznaczeń, objętość każdego z rozcieńczeń 50ul
3 | Standard strukturalnie zaprojektowany jako wyjątkowo stabilne DNA plazmidowe do ilościowego oznaczania genu fuzyjnego. Standard zaprojektowany zgodnie z rekomendacjami EAC (Europe Against Cancer) dla genów fuzyjnych
4 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy
UWAGA!
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 2
| DFP.271.66.2025.EP | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
|  | Arkusz cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2
| Cena oferty brutto (A+B)^ | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość odczynnika na 24 miesiące | Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Kompletny zestaw odczynników do diagnostyki leukemii (wykrywanie minimum 30 genów fuzyjnych) metodą Real Time PCR | 45 opakowań | 20 testów
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
…~ | [7 empty] | 0
~ powielić w razie potrzeby | [6 empty] | RAZEM A: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. ^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Dzierżawa aparatu (1 szt.):
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres |  | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc za 1 szt | Czynsz dzierżawny brutto (za 24 m-ce)
2. | Dzierżawa termocyklera kompatybilnego do zestawu odczynników do diagnostyki leukemii (wykrywania 30 genów fuzyjnych) metodą real time PCR wraz z oprogramowaniem - 1 sztuKa | 24 | miesiące | Nazwa/producent urządzenia |  |  |  | 0 | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Razem: | [8 empty] | 0
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego analizatora w watach [W] | Założony czas pracy analizatora w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Termocykler |  | 416 | 0.69 | 0
|  |  |  | Razem: | 0
WYMAGANIA GRANICZNE |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
Poz. | Wymagania graniczne dla kompletnego zestawu odczynników do diagnostyki leukemii (wykrywania 30 genów fuzyjnych) metodą real time PCR
1 | Zestaw przeznaczony do jakościowego wykrywania minimum 30 genów fuzyjnych (powstałych w wyniku translokacji chromosomów) związanych z przewlekłą i ostrą białaczką metodą real time PCR
2 | Reakcja multipleksowa przeprowadzana w maksymalnie 8 probówkach na pacjenta
3 | W skład zestawu wchodzi kontrola pozytywna i negatywna
4 | W każdej próbce wykrywany gen kontroli wewnętrznej (GUSB)
5 | Wszystkie reagenty (wraz z polimerazą) dostarczone w zestawie
6 | Materiał do badań: szpik kostny i krew pełna
7 | Zestaw zawiera reagenty na minimum 20 reakcji
8 | Czułość nie mniejsza niż 100 kopii/reakcję
9 | Test posiada certyfikat IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą)
Poz. | Wymagania graniczne (techniczne) dla termocyklera kompatybilnego do zestawu odczynników do diagnostyki leukemii (wykrywania 30 genów fuzyjnych) metodą real time PCR wraz z oprogramowaniem
1 | Instrument do amplifikacji kwasów nukleinowych z detekcją w czasie rzeczywistym
2 | Blok grzejny o pojemności minimum 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych mikropłytkach, paskach próbówek lub probówkach 0,2 ml.
3 | Instrument współpracujący z systemami używanymi do pomiaru amplifikacji DNA: barwnikami interkalującymi, sondami hydrolizującymi, sondami FRET, TaqMan i Molecular Beacons
4 | Zakres objętości próbki 5- 100ul
5 | Instrument wyposażony w 5 kanałów detekcji: F1: FAM, SYBR Green; F2: VIC, HEX, TET, YOE, Cy3; F3:ROX, TEXAS-RAD; F4:CY5, Quasar-670; F5:Cy5.5, Quasar-705
6 | Zakres dynamiczny od 1 do 10 000 000 000 kopii
7 | Szybkość grzania i chłodzenia do 4°C/sek
8 | Gwarancja minimum 24 miesięcy
9 | Zakres temperatury bloku: 4-105°C
10 | Zakres gradientu temperatury: 1-36°C
11 | Sterowanie instrumentem za pomocą komputera
12 | Dokładność kontroli temperatury: ≥±0,1°C; wahania temperatury ≤±0,1°C; jednorodność temperatury: ≤±0,3°C
13 | Wymiary instrumentu nie większe niż: 41 x 38,6 x 35,2cm
14 | Waga instrumentu nie większa niż 28 kg
15 | Instrument posiada certyfikat IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą)
16 | Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r.
UWAGA!
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 3
| DFP.271.66.2025.EP | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Arkusz cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 3
Cena brutto oferty ^ |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
Izolacja DNA
1 | Zestaw do izolacji DNA z peletek komórkowych kompatybilny z aparatem Maxwell RSC będącym własnością Zamawiającego ( jednoczesna izolacja 16 próbek ) | 220 opakowań | 48 izolacji
2 | Zestaw do izolacji DNA z pełnej krwi kompatybilny z aparatem Maxwell RSC będącym własnością Zamawiającego ( jednoczesna izolacja 16 próbek ) | 220 opakowań | 48 izolacji
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
…~ | [7 empty] | 0
…~ | [7 empty] | 0
~ powielić w razie potrzeby | [6 empty] | RAZEM BRUTTO: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. ^ Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
WYMAGANIA GRANICZNE |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
Poz. | Określenie parametru dla części 3 pozycja 1
1 | Zestaw do automatycznej izolacji DNA z leukocytarnych peletek komórkowych świeżych i mrożonych ( z 5x 10^6 komórek)
2 | Zestaw kompatybilny z aparatem do izolacji DNA Maxwell RSC
3 | Kompletny zestaw zawierajacy kartridże, kompatybile końcówki, bufor elucyjny i probówki do elucji.
4 | Zestaw wystarczajacy na wykonanie 48 izolacji DNA
Poz. | Określenie parametru dla części 3 pozycja 2
1 | Zestaw do automatycznej izolacji DNA z pełnej krwi świeżej i mrożonej ( z objetości 50-500ul)
2 | Zestaw kompatybilny z aparatem do izolacji DNA Maxwell RSC
3 | Kompletny zestaw zawierajacy kartridże, kompatybilne końcówki, bufor elucyjny i probówki do elucji.
4 | Zestaw wystarczajacy na wykonanie 48 izolacji DNA
UWAGA!
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

## część 4
Załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Arkusz cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 4
Cena brutto oferty ^ |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość /na okres 24 miesięcy/ | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Kulki magnetyczne do pozytywnej separacji subpopulacji komórek CD3+ | 20 opakowań | 5ml
2. | Kulki magnetyczne do pozytywnej separacji subpopulacji komórek CD19+ | 8 opakowań | 5ml
3. | Enzym restrykcyjny Eco32I rozpoznajacy sekwencję nukleotydową GAT^ATC | 12 opakowań | 200 reakcji
4. | Zestaw odczynników do przeprowadzania odwrotnej transkrypcji oparty o mieszaninę enzymów: zmodyfikowanej odwrotnej transkryptazy M-MuLV i enzymu o aktywności inhibitora rybonukleaz | 40 opakowań | 200 reakcji
5. | Zoptymalizowany zestaw odczynnikowy zawierający mastremiks do przeprowadzania amplifikacji matryc o dużej długości oraz odczynnik wzmacniający amplifikację matryc bogatych w pary GC | 6 opakowań | 5ml
6. | Polimer typu POP-4 do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną, dedykowany do będącego własnością Zamawiającego sekwenatora 3500 Genetic Analyzer | 20 opakowań | 384 reakcje
7 | Zestaw kapilar o długości 36cm kompatybilnych z będącym własnością zamawiającego sekwenatorem 3500 Genetic Analyzer. Kapilary kompatybilne z polimerem typu POP-4. Kapilary przeznaczone do zastosowania w identyfikacji osobniczej (HID) oraz badaniach kryminalistycznych | 6 opakowań | 1 komplet
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
[7 empty] | RAZEM BRUTTO: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy ^ Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
WYMAGANIA GRANICZNE |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
Kulki magnetyczne do pozytywnej separacji subpopulacji komórek CD3+
Poz. | Określenie parametru dla części 4 pozycja 1
1 | Kulki magnetyczne o średnicy 4,5uM
2 | Kulki magnetyczne przeznaczone do pozytwnej magnetycznej separacji populacji ludzkich komórek z antygenem powierzchniowym CD3 bez zastosowania kolumienek
3 | Kulki oplaszczone monoklonalnym przeciwcialem anty-CD3 specyficznym dla antygenu powierzchniowego CD3
4 | Uzyskane na dordze separacji komórki mają zastosowanie w dalszych analizach molekularnych (np..izolacja DNA metoda magnetyczna, reakcja PCR itp.)
5 | Kompatybilne z będącym własnością Zamawiającego aparatem Arrow firmy Diasorin i zestawem Cell Sep Advanced Kit firmy Diasorin.
6 | Separacja wykonywana z 2x10^9komórek
7 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy od momentu dostarczenia odczynnika
Kulki magnetyczne do pozytywnej separacji subpopulacji komórek CD19+
Poz. | Określenie parametru dla części 4 pozycja 2
1 | Kulki magnetyczne o średnicy 4,5uM
2 | Kulki magnetyczne przeznaczone do pozytwnej magnetycznej separacji populacji ludzkich komórek z antygenem powierzchniowym CD19 bez zastosowania kolumienek
3 | Kulki oplaszczone monoklonalnym przeciwcialem anty-CD19 specyficznym dla antygenu powierzchniowego CD19
4 | Uzyskane na dordze separacji komórki mają zastosowanie w dalszych analizach molekularnych (np..izolacja DNA metoda magnetyczna, reakcja PCR itp.)
5 | Kompatybilne z bedącym własnością Zamawiającego aparatem Arrow firmy Diasorin i zestawem Cell Sep Advanced Kit firmy Diasorin.
6 | Separacja wykonywana z 2x10^9komórek
7 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy od momentu dostarczenia odczynnika
Enzym restrykcyjny Eco32I rozpoznajacy sekwencję nukleotydową GAT^ATC
Poz. | Określenie parametru dla części 4 pozycja 3
1 | Enzym restrykcyjny EcoI rozpoznający sekwencję nukleotydową GAT^ATC
2 | Enzym dostarczany w zestawie z kompatybilnymi buforami – bufor 10x stężony bezbarwny oraz bufor 10x stężony zawierający dodatkowo barwniki i składnik obciążający, by produkt był gotowy do rozdziału elektroforetycznego w czasie elektroforezy agarozowej
3 | Wysoka specyficzność enzymu restrykcyjnego z wyeliminowaniem aktywności typu „star”
4 | Enzym działający w optimum temperatury 37ºC w czasie nie dłuższym niż 5–15 minutes
5 | Enzym restrykcyjny przecina jednoniciowe DNA oraz dwuniciowe DNA oraz produkty powstające w reakcji PCR.. Enzym niewrażliwy na obecność w mieszanie składników reakcji PCR - produkt PCR nie wymaga oczyszczania przed dodaniem enzymu.
6 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy od momentu dostarczenia odczynnika
Zestaw odczynników do przeprowadzania odwrotnej transkrypcji oparty o mieszaninę enzymów: zmodyfikowanej odwrotnej transkryptazy M-MuLV i enzymu o aktywności inhibitora rybonukleaz
Poz. | Określenie parametru dla części 4 pozycja 4
1 | Zestaw zawiera: mieszanianę zmodyfikowanej odwrotnej transkryptazy M-MuLV i enzymu o aktywności inhibitora rybonukleaz A, B ,C, kompatybilny z enzymami bufor 5x stężony (zawierający bufor reakcyjny, dNTP, oligo(dT)18 i primery - random heksamery) oraz wodę.
2 | Odczynniki dostarczane jako gotowa mieszanina, co niweluje błędy pipetowania i skraca czas przygotowania reakcji.
3 | Synteza cDNA jest możliwa do wykonania z zakresu ilości całkowitego RNA od 1 pg do 5 μg.
4 | Reakcja odwrotnej transkrypcji jest prowadzona w zakresie temperatur 42–65°C.
5 | Synteza cDNA jest przeprowadzana w czasie 15–30 minut.
6 | Zestaw odczynników umożliwia uzyskanie wysokiej jakości cDNA o długości calkowitej do 20 kb
7 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy od momentu dostarczenia odczynnika
Zoptymalizowany zestaw odczynnikowy zawierający mastremiks do przeprowadzania amplifikacji matryc o dużej długości oraz odczynnik wzmacniający amplifikację matryc bogatych w pary GC
Poz. | Określenie parametru dla części 4 pozycja 5
1 | Zestaw zawiera zoptymalizowany mastermiks 2 x stężony wraz z odczynnikiem wznaciającym amplifikację matryc bogatych w pary GC. Mastremiks jest gotową do użycia sporządzoną ze zmieszanych we właściwych proporcjach odczynników mieszaniną, co zapobiega błędom pipetowania i skraca czas przygotowania reakcji.
2 | Długoterminowe przechowywanie odczyników w temperaturze -20°C. Po pierwszym użyciu zestaw odczynników stabilny w temperaturze 4°C
3 | W mastermiksie obecna polimeraza typu hot start. Aktywacja polimerazy po całkowitej denaturacji DNA. Mechanizm zapobiegania powstawania dimerów starterów - ilość aktywnej polimerazy wzrasta z każdym cyklem reakcji.
4 | Zestaw odczynnikowy przeznaczony do reakcji typu Multipleks oraz reakcji mających na celu dyskryminację alleli
5 | Polimeraza wykazuje aktywność 5’→3’ egzonukleazy
6 | Zestaw odczynnikowy umożliwa uzyskanie produktów PCR o wielkości około 5kpz
7 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy od momentu dostarczenia odczynnika
Polimer typu POP-4 do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną, dedykowany będącego własnością Zamawiającego sekwenatora 3500 Genetic Analyzer
Poz. | Określenie parametru dla części 4 pozycja 6
1 | Polimer typu POP-4 do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną, dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer będący własnościa Zamawiającego
2 | Opakowanie zawiera objętość wystraczającą do wykonania 384 rekacji
3 | Polimer typu POP-4 przeznaczony do badań mających na celu identyfikację osobniczą (HID) oraz do badań wykonywanych w kryminalistyce
4 | Kompatybilny z zestawem kapilar opisanych w części 4 pozycja 7
5 | Termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy od momentu dostarczenia odczynnika
UWAGA!
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 5
| DFP.271.66.2025.EP | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
|  | Arkusz cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 5
| Cena oferty brutto (A+B)^ | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość odczynnika na 24 miesiące | Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Kompletny zestaw odczynników, kolumienek, buforów, adapterów, butelek i materiałów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia izolacji RNA z komórek ludzkich pochodzących z krwi obwodowej i szpiku kostnego kompatybilny z aparatem do automatycznej izolacji RNA i DNA. Kolumienki wyposażone w membranę krzemionkową - izolacja bez wykonywania ekstracji fenolowo-chlorofrmowej. Kolumienki mają zastosowanie do izolacji RNA manualnej i automatycznej z 1,5ml krwi obwodowej z antykoagulantem EDTA lub peletki komórek. Uzyskiwany kwas nukleinowy jest wolny od RN-az, zanieczyszczeń i inhibitorów. Elucja końcowa w objętości 30-50ul. Stężenie uzyskiwanego RNA 150-200ng/ul | 120 opakowań | 50 izolacji
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM A: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. ^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Dzierżawa aparatu (1 szt.):
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres |  | Opis dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc za 1 szt | Czynsz dzierżawny brutto (za 24 m-ce)
2. | Dzierżawa aparatu do izolacji RNA kompatybilnego z odczynnikami do izolacji RNA metodą kolumienkową wraz z oprogramowaniem, instalacją aparatu i szkoleniem z obsługi aparatu - 1 sztuka | 24 | miesiące | Nazwa/producent urządzenia |  |  |  | 0 | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
RAZEM B: | [8 empty] | 0
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego analizatora w watach [W] | Założony czas pracy analizatora w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Aparat do izolacji RNA i DNA |  | 624 | 0.69 | 0
|  |  |  | Razem: | 0
WYMAGANIA GRANICZNE |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Aparat umożliwia przeprowadzenie automatycznej izolacji RNA prowadzonych z zastosowaniem manualnych zestawów kolumienkowych do izolacji, wykorzystujących wiązanie do kolumny chromatograficznej z matrycą krzemionkową i wirowanie
2 | System wyposażony w pojedynczą głowicę pipetującą na jednorazowe tipsy z filtrem zakres pipetowania 5-900µl
3 | Aparat posiada ramię do chwytania kolumienki, przenoszenia kolumienki w inne miejsce oraz wyrzucania kolumienki do pojemnika na zużyte plastiki
4 | Aparat z wbudowaną fabrycznie wirówką o maksymalnej prędkości wirowania nie mniejszej niż 10500 rpm
5 | Aparat wyposażony w blok grzejny z funkcją wytrząsania i grzania do minimum 70°C
6 | Aparat wyposażony w lampę UV 278 nm o mocy 200-300 mW zintegrowana z ramieniem roboczym aparatu
7 | Aparat umozliwia niezależnego użytkowania wirówki i bloku grzejnego bez nastawiania izolacji
8 | Możliwość izolacji od 1 do 12 próbek jednocześnie.
9 | Możliwość stosowania tych samych zestawów kolumienkowych do izolacji automatycznej i manualnej
10 | Fabrycznie wbudowane, gotowe i zwalidowane przez producenta protokoły do izolacji całkowitego DNA i RNA między innymi z pełnej krwi, wymazówek, osocza, surowicy, hodowli komórkowych, roślin oraz oczyszczania produktów PCR, DNA z żeli agarozowych, a także izolacji białek rekombinowanych.
11 | Możliwość rozszerzenia zastosowania o inne zestawy odczynników i bezpłatnego pobierania nowych, zoptymalizowanych protokołów ze strony internetowej producenta.
12 | Możliwość zamówienia protokołów zmodyfikowanych wg wskazówek użytkownika
13 | Odczynniki do izolacji wstawiane w butelkach zbiorczych oraz probówkach, a nie każdorazowo w pakietach na pojedyncze izolacje.
14 | Urządzenie wyposażone w czujniki kontrolujące proces izolacji – czujniki kontroli wymaganej objętości buforów, załadowania wirówki, ilości kolumienek i adapterów, ilości próbek wstawionych do izolacji, ilości końcówek dla wybranego protokołu, rodzaju wymaganych dla danego protokołu końcowek oraz czujnik pobierania końcówek w czasie trwania izolacji.
15 | Generowanie raportów po każdym użyciu, zawierających informacje o stosowanym protokole, ilości wstawionych próbek, pomiarze objętości buforów w butelkach, czasie pracy a także o przebiegu ruchów głowicy i pipetowanych objętościach.
16 | Możliwość sterowania urządzeniem przez wbudowany dotykowy ekran 10,4 cala rozdzielczość 800x600, bez zewnętrznego komputera
17 | Możliwość podłączenia do sieci WiFi, LAN i czytnika kodów kreskowych
18 | Do urządzenia dołączona tacka ułatwiająca przygotowanie odczynników i plastikowych elementów zużywalnych przed włożeniem do aparatu
19 | Porty komunikacyjne RJ45 oraz USB
20 | Maksymalne wymiary aparatu przy zamkniętych drzwiczkach (szerokość x wysokość x głębokość): 65 cm x 58 cm x 62 cm
21 | Maksymalne wymiary aparatu przy otwartych drzwiczkach (szerokość x wysokość x głębokość 65 cm x 86 cm x 62 cm
22 | Maksymalna masa aparatu 75 kg
23 | Zasilanie 240V, 50Hz
24 | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r.
UWAGA!
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 6
DFP.271.66.2025.EP
Załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Arkusz cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 6
Cena brutto oferty ^ |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość /na okres 24 miesięcy/ | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Zestaw do elektroforezy kapilarnej kompatybilny z bedącym własnoscią przez Zamawiającego aparatem Bioanalyzer 2100 do rozdziału dsDNA o wielkości od 50 do 7000bp | 32 | 10 płytek
2. | Zestaw do elektroforezy kapilarnej kompatybilny z bedącym własnoscią Zamawiającego aparatem Bioanalyzer 2100 do rozdziału dsDNA o wielkości od 25 - 1000bp | 14 | 25 płytek
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
~ powielić w razie potrzeby | [6 empty] | RAZEM BRUTTO | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy ^ Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
WYMAGANIA GRANICZNE |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
Zestaw do elektroforezy kapilarnej kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Bioanalyzer 2100 do rozdziału dsDNA o wielkości od 50 do 7000bp
1 | Zestaw do elektroforezy kapilarnej kompatybilny z aparatem Bioanalyzer 2100 bedącym własnością Zamawiającego
2 | W skład zestawu wchodzi 10 płytek/chipów i komplet odczynników (żel, barwnik, marker wewnętrzny, marker wielkości)
3 | Zestaw umożliwia analizę co najmniej 110 próbek dsDNA w zakresie długości fragmentów od 50 do 7000pz
4 | Jedna płytka umożliwia analizę co najmniej 11 próbek dsDNA
5 | Wymagana ilość próby potrzebna do analizy maksymalnie 1µl
6 | Wymagana czułość 1ng/µl
7 | Data ważności w momencie otrzymania zestawu nie krótsz niż 4 miesiące
Zestaw do elektroforezy kapilarnej kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Bioanalyzer 2100 do rozdziału dsDNA o wielkości od 25 - 1000bp
1 | Zestaw do elektroforezy kapilarnej kompatybilny z aparatem Bioanalyzer 2100 bedącym własnością Zamawiającego
2 | W skład zestawu wchodzi 25 płytek/chipów i komplet odczynników (żel, barwnik, marker wewnętrzny, marker wielkości)
3 | Zestaw umożliwia analizę co najmniej 275 próbek dsDNA w zakresie długości fragmentów od 25 do 1000pz
4 | Jedna płytka umożliwia analizę 11 próbek dsDNA
5 | Wymagana ilość próby potrzebna do analizy maksymalnie 1µl
6 | Wymagana czułość 1ng/µl
7 | Data ważności w momencie otrzymania zestawu nie krótsz niż 4 miesiące
UWAGA!
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 7
DFP.271.66.2025.EP
Arkusz cenowy
Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 7 |  |  |  |  | Załącznik nr …….. do umowy
Cena brutto oferty ^ |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość /na okres 24 miesięcy/ | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | MS Columns. Kolumny do separacji magnetycznej kompatybilne z magnesem MiniMACS (będącym własnoscią Zamawiajacego) i odczynnikiem do separacji, (np. CD138 MicroBeads). Pojemność-1x10e7 magnetycznie znakowanych komórek z próbki zawierającej 2x10e8 komórek | 12 op. | 25 szt.
2. | CD138 MicroBeads, human. Przeciwciało anty-CD138 skoniugowane z superparamagnetycznymi mikrocząstkami (MACS MicroBeads) o wielkości 50 nm przeznaczone do magnetycznej separacji komórek CD138 na kolumnach typu MS Columns i magnesem typu Mini MACS (będącym własnoscią Zamawiającego). | 4 op. | 2 ml
3. | CD33 MicroBeads, human. Przeciwciało anty-CD33 skoniugowane z superparamagnetycznymi mikrocząstkami (MACS MicroBeads) o wielkości 50 nm przeznaczone do magnetycznej separacji komórek CD33 na kolumnach typu MS Columns i magnesem typu Mini MACS (bedącym własnością Zamawiajacego) | 2 op. | 2 ml
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
~ powielić w razie potrzeby | [6 empty] | RAZEM | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy ^ Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto