## część 3
Załącznik nr 5c
Formularz cenowy
Wykonywanie konserwacji oraz zapewnienie sprawności zespołów prądotwórczych
zainstalowanych w obiektach 15 WOG Szczecin
Lp. | Typ zespołu/nr fabr. / rok |  |  | Ilość | [5 empty] | cena za dwanaście konserwacji (brutto zł) | cena za dwa pomiary (brutto zł) | cena za wym. oleju i filtrów (brutto zł) | Wartość brutto zł kol.(11+12+13)
|  | SOI Szczecin | SOI Szczecin Podjuchy | SOI Choszczno | SOI Stargard | SOI Mosty | konserwacja raz w miesiącu | pomiary co 6 m-cy | wymiana oleju i filtra oleju,wymiana innych filtrów i płynu chłodz.
|  | szt. |  |  |  |  | szt. | szt. | szt. | zł | zł | zł | zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | GPW-22 LZ, nr 001085, 2013 r, al. Woj. Polskiego 250. | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
2 | GPW-200 lZ, nr 001083, 2013 r, ul. \arutowicza 10 A. | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
3 | GPW-200lZ, nr001084, 2013r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
4 | ZPP 6500TEAVR, nr 001213, 2013 r, ul. Zaleskiego 2 | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
5 | APD165A, nr Y15018227, 2015 r., 165kVA, RZI, ul. Narutowicza 17b. | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
6 | APD16A, nr C51309813A, 2015 r., 15,5 kVA, RZI ul. Ostrawicka 13. | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
7 | FP100ACG, nr D10458, 2015 r., 100kVA, al. Wojska Polskiego 250. | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
8 | GD 440, nr 1510368, 2016 r. 510 kVA, Narutowicza 10A. | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
9 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 007/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
10 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 008/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST od JW.. | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
11 | SEUL 750 Delta Power, 2016 r. 750 kVA, nr 006/10/2016, al. Wojska Polskiego 250, przy ST przy basenie. | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
12 | AKSA AD185, 2019 r. 170/138 KVA/kW, nr EBPOB968026, ul. Narutowicza 18A Szczecin | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
13 | FG Wilson P900E1, 2010 r. 900 kVA, nr FGWRPES3ADPS02964, ul. Łukasińskiego 33, Szczecin | 1 | — | — | — | — | 12 | 2 | 1
14 | WOLA 4ZPP-250S, nr 2798/1975r./200kW; Kobylanka. | — | — | — | 1 | — | 12 | 2 | 1
15 | GSW-60 / nr 30031645 / 2002 r. / 55 kVA / al. Żołnierza 37/ (GWŁ). | — | — | — | 1 | — | 12 | 2 | 1
16 | FDG 45/ nr 2004931524/2016r/ 37,6 kW/al. Żołnierza 37 /Systemy | — | — | — | 1 | — | 12 | 2 | 1
17 | ALIZE 6000E, / 2013 r. / 6115 PL1170226 / 5,6 kW. | — | — | — | 1 | — | 12 | 2 | 1
18 | APM 15/ nr AP12089 /2016 r. 14,7 kVA / al. Żołnierza 37 (Systemy alarmowe). | — | — | — | 1 | — | 12 | 2 | 1
19 | Teksan TJ90SD5C CSR 1465 / 2019 ; Snieżnik, al. Żołnierza |  |  |  | 1 |  | 12 | 2 | 1
20 | 84ZPP 78H12 / nr 29286 /1989 r. / 200 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1 | 12 | 2 | 1
21 | 4ZPP-250 / 0 / R 45173 /1975 r. / 200 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1 | 12 | 2 | 1
22 | PAD 16-3/400 / R / 34631 / 1971 r. / 16 kW / Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1 | 12 | 2 | 1
23 | PAD 8-3 / R / 54378 /1985 r. / 8 kW / Glewice. | _ | _ | _ | _ | 1 | 12 | 2 | 1
24 | GPW 100DZ / 0650 / 2012 r. /110 kVA / B 87. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1 | 12 | 2 | 1
25 | TEXAN typ TJ33IS5A / nr CDD0477 / 2012 r. / 36 kW / Przepompownia. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1 | 12 | 2 | 1
26 | PEX-POL GPW80 EN,80 kVA 2016 r./ nr 000 905/R016. Mosty | _ | _ | _ | _ | 1 | 12 | 2 | 1
27 | AKSA Jenerator AD 220 / 200 kVA / 2015 r. / nr EBPOA 541726. Mosty. | _ | _ | _ | _ | 1 | 12 | 2 | 1
28 | FDF459U/ nr D25043 /producent FOGO | _ | _ | _ | _ | 1 | 12 | 2 | 1
29 | RDP B25 / nr Z361035231 /producent R.D.P. | _ | _ | _ | _ | 1 | 12 | 2 | 1
30 | GPW 35 DZ, nr 001082, 2013 r, 30kVA / K 1951 / ROA Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _ | 12 | 2 | 1
31 | TJ68PRSA, nr CBM2220, 2010 r. 68 kW, K 1951, Oficer Dyżurny JW 2901 Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _ | 12 | 2 | 1
32 | FH 7001 ERC / nr M 35352 / 2012 r.,7kVA / K 1951 / KMMW, Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39 | _ | 1 | _ | _ | _ | 12 | 2 | 1
33 | WOLA 39 ZPJ-680/141/17 / nr 890708 / 1989 r. / 100 kW / ul. Drawińska 42 | _ | _ | 1 | _ | _ | 12 | 2 | 1
34 | PAD 36-3/400 / nr 13106 /1989 / 36 kW / ul. Drawińska 42 | _ | _ | 1 | _ | _ | 12 | 2 | 1
35 | PAD 16-3/400/R-S / nr 29954 / 1971 r. / 16 kW / ul. Drawińska 42, (Węzeł Łączności). | _ | _ | 1 | _ | _ | 12 | 2 | 1
36 | 84ZPP- 78H12 / nr 18793 /1989 r. / 200 kW /Drawno. | _ | _ | 1 | _ | _ | 12 | 2 | 1
37 | PEZAL PED250E3-a3 ZSE kontenerowy | _ | _ | 1 | _ | _ | 12 | 2 | 1
RAZEM
………………………………………
Wykonawca