Parametry techniczne załącznik nr 12

Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych –  szt. 1

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych | TAK |  |
| 2. | Zasilanie [V/Hz]: 230/50 | TAK |  |
| 3. | Niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym | TAK |  |
| 4. | zużycie wody w czasie zabiegu – ok. 120 l | TAK |  |
| 5. | elektroniczny panel sterowania | TAK |  |
| 6. | regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz | TAK |  |
| 7. | efektywny masaż wirowy przy użyciu 6 dysz kierunkowych | TAK |  |
| 8. | czujnik temperatury wody, | TAK |  |
| 9. | zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, | TAK |  |
| 10. | ustawianie czasu zabiegu (1-30 min) | TAK |  |
| 11. | czujnik poziomu wody, | TAK |  |
| 12. | system odkamieniania sterowany elektronicznie, | TAK |  |
| 13. | szybkie napełnianie i opróżnianie niecki, | TAK |  |
| 14. | system automatycznego napełniania, | TAK |  |
| 15. | półautomatyczny system opróżniania niecki, | TAK |  |
| 16. | słuchawka prysznica, | TAK |  |
| 17. | regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie | TAK |  |
| 18. | stopień ułatwiający wejście do niecki urządzenia | TAK |  |
| 19. | Pojemność do przelewu [l]: ok. 160 l | TAK |  |
| 20. | Wymiary max. (dł. x szer. x wys.) [cm]: 117 x 62 x 81 | TAK |  |