## przetarg
Załącznik nr 2(nr 1 do Umowy)
ZADANIE NR 1
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | NAZWA HANDLOWA/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | Sterylne urządzenie do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych z fiolki do strzykawki . Wymagania : port bezigłowy do połączeń Luer Lock Luer Slip bez konieczności używania reduktorów czy adapterów . Z przezroczystym kołnierzem do mocowania na fiolkę o średnicy 20 mm, z balonem o poj. 100 ml do uwalniania aerozoli , z filtrem hydrofobowym 0,2 µm. Kompatybilne z łącznikiem męskim na strzykawkę . Nie zawierające leteksu, PCV,DEHP , części metalowych .Parametry : przestrzeń martwa max. 0,14 ml, do stosowania prez 7 dni. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Zamknięty system dostępowy z uniwersalnym mocowaniem i odpowietrzaczem:bezigłowy, dwukierunkowy, samozamykający się zawór z gładką powierzchnią łatwą do dezynfekcji, nasadka zabezpieczająca ostrze nakłuwające, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową, dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające. Możliwość przechowywania fiolki z systemem dostępowym do 28 dni, przestrzeń martwa 0,14ml, połączenie luer i luer lock do stosowania prez 7 dni. Możliwość wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, nie zawiera lateksu, DEHP i części metalowych. Pakowany pojedynczo, sterylny . | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE NR 2
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | NAZWA HANDLOWA/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 3 ml z podziałką co 0,1 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 5 ml z podziałką co 0,2 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 10/12 ml z podziałką co 0,2 lub 0,5 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 20 ml z podziałką co 1 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 30 ml z podziałką co 1 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 50/60 ml z podziałką co 1 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Dotyczy zadania 2 poz.1-6 : Wymagane dostarczenie oświadczenia producenta potwierdzającego możliwość stosowania do leków cytotoksycznych
Ilości w w/w zadaniach podane zostały w sztukach
Zamawiajacy wymaga podania informacji o klasie wyrobów medycznych określonej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,