## I Cewniki, Worki
Załącznik nr 5 do SWZ
Część I - Cewniki i worki na mocz
Lp. | Opis produktu | Rozmiar | jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa Handlowa | Producent KOD TOWARU
1 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, wykonane z PCV o jakości medycznej, jałowe powierzchnia zewnętrzna matowa (zmrożona), posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, skalowany co 1cm (dla dł. 40cm skala od 5 do 30cm; dla dł. 60 skala od 5 do 50cm), linia RTG na całej długości, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, bez lateksu, bez ftalanów, sterylizowane EO, rozmiar CH 6-10 dług 40 cm, rozmiar 12-20 dług. 60cm, opakowanie folia-papier | CH 06 | szt. | 60
|  | CH 08 | szt. | 46
|  | CH 10 | szt. | 196
|  | CH 12 | szt. | 1162
|  | CH 14 | szt. | 6434
|  | CH 16 | szt. | 3226
|  | CH 18 | szt. | 253
|  | CH 20 | szt. | 23
2 | Cewnik do kontrolowanego odsysania dróg oddechowych (z zatyczką) , długość 40 cm, otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe, wykonane z PVC o jakości medycznej, jałowe powierzchnia zewnętrzna matowa (zmrożona), posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, kolor konektora oznaczający kod średnicu cewnika, bez lateksu, sterylizowane EO, opakowanie folia-papier | CH 8 | szt. | 23
|  | CH 6 | szt. | 5
3 | Cewnik Foleya silikonowany, 2 drożny, wykonany z miękkiego lateksu, pokryty silikonem, plastikowa zastawka, kolorowe oznaczenie rozmiaru cewnika, na cewniku nadrukowana informacja o średnicy cewnika i pojemności balonu, możliwość stosowania do 14 dni potwierdzona przez producenta, sterylizowany EO, pakowany podwójnie wewn.folia, zewn. folia-papier, balonik: | 3-5 ml CH 08 | szt. | 5
|  | 3-5 ml CH 10 | szt. | 6
|  | 10 ml CH 12 | szt. | 62
|  | 10 ml CH 14 | szt. | 190
|  | 10 ml CH 16 | szt. | 1254
|  | 10 ml CH 18 | szt. | 1300
|  | 10 ml CH 20 | szt. | 265
|  | 10 ml CH 22 | szt. | 6
|  | 10 ml CH 24 | szt. | 35
|  | 10 ml CH26 | szt. | 5
4 | Cewnik Tiemann wykonany z medycznego PVC, powierzchnia zmrożona, długość 400mm, kolor konektora oznazający kod średnicy cewnika, nie zawiera lateksu, opakowanie folia-papier, sterylizowane EO | CH 12 | szt. | 35
|  | CH 14 | szt. | 35
|  | CH 16 | szt. | 58
|  | CH 18 | szt. | 46
|  | CH 20 | szt. | 23
5 | Cewnik Nelaton, długość 400 mm, wykonany z PVC o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, kolor konektora oznazający kod średnicy cewnika, nie zawiera lateksu, pakowane folia-papier lub folia | CH 06 | szt. | 5
|  | CH 08 | szt. | 5
|  | CH 10 | szt. | 12
|  | CH 12 | szt. | 5
|  | CH 14 | szt. | 12
|  | CH 16 | szt. | 6
|  | CH 18 | szt. | 12
6 | Zgłębnik żołądkowy, dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, odporny na załamanie dług. 1250 mm posiada cyfrowy znacznik głębokości, wykonany z PVC o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, rozmiary CH14-CH22 wyposażone we wkładkę redukcyjną Luer oraz zatyczkę, sterylizowane EO, pakowana papier-folia | CH 12 | szt. | 10
|  | CH 14 | szt. | 20
|  | CH 16 | szt. | 114
|  | CH 18 | szt. | 332
|  | CH 20 | szt. | 243
|  | CH 22 | szt. | 78
|  | CH 24 | szt. | 8
7 | Cewnik do karmienia przez nos z elastycznego medycznego PVC, zmrożona powierzchnnia zewnętrzna, dwa otwory boczne naprzemianległe, końcówka zamknięta, zaokrąglona, kolor konektora odpowiadający kodowi średnicy cewnika, skalowany cyfrowo co 1 cm, linia RTG na całej długości, bez lateksu, bez ftalanów, długość 400mm, opakowanie folia-papier | CH 5 | szt. | 10
|  | CH 6 | szt. | 10
|  | CH 8 | szt. | 12
8 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką ""pull"" pod kontrolą endoskopii. Rozmiary zgłębnika Ch 18 dł. 40 cm, wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu. Nadrukowany rozmiar, linia RTG, oznakowanie centymetrową podziałką, hydromerowa powłoka ułatwiająca wprowadzanie, silikonowa zewnętrzna płytka mocująca. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare lub strzykawkami ENFIT. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo, sterylny." |  | szt. | 14
9 | Łącznik do drenów uniwersalny 6-15 |  | szt. | 138
10 | Łącznik do drenów z kontrolą odsysania 6-10,jałowy |  | szt. | 138
11 | Dren do odsysania ran typu Redon cyfrowa podziałka głębokości., perforacja na dług. 12-14cm od końca dystalnego, wykonany z miękkiego PCV o jakości medycznej, sterylizowany EO | 12F 70-120cm | szt. | 242
|  | 14F 70-120cm | szt. | 12
|  | 16F 70-120cm | szt. | 173
|  | 18F 70 120cm | szt. | 58
12 | Butelka do odsysania ran sterylna Redon, pakowana folia-papier | 200 - 250 ml | szt. | 794
|  | 400 ml | szt. | 10
13 | Cewnik Thorax do dren. klatki piersiowej prosty, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA, z konektorem lub zakończeniem ułatwiającym aplikację, linia RTG, otwór centralny i 5 otworów boczych, sterylny | CH 20 | szt. | 4
|  | CH 22 | szt. | 4
|  | CH 24 | szt. | 4
|  | CH 26 | szt. | 4
|  | CH 28 | szt. | 2
|  | CH 32 | szt. | 2
14 | Cewnik Thorax z trokarem ze stali nierdzewnej do dren. klatki piersiowej, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA, z konektorem lub zakończewniem ułatwiającym aplikację, linia RTG, otwór centralny i 3 otwory boczne, skalowany, sterylny | 20 F | szt. | 2
|  | 22 F | szt. | 2
|  | 24 F | szt. | 10
|  | 26 F | szt. | 2
|  | 28 F | szt. | 2
|  | 32 F | szt. | 2
15 | Wziernik ginekologiczny, typu Cusco (francuskiego), jednorazowego użytku, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, wykonany z polistyrenu, regulowany za pomocą plastikowego trzpienia, nietoksyczny, nie zawiera ftlanów, sterylizowany EO, opakowanie foliowe | XS | szt. | 100
|  | S | szt. | 1600
|  | M | szt. | 2000
|  | L | szt. | 100
16 | Przewód do cystoskopu i resektoskopu podwójny |  | szt. | 5
17 | Przewód do cystoskopu i resektoskopu pojedyńczy |  | szt. | 5
18 | Zestaw do nakłucia opłucnej, jednorazowy, sterylny posiadający 3 igły w zestawie |  | szt. | 58
19 | Maska tlenowa z workiem i drenem rozmiar | M | szt. | 23
20 | Maska tlenowa z workiem i drenem rozmiar | L | szt. | 23
21 | Maska tlenowa z workiem i drenem rozmiar | XL | szt. | 12
23 | Opaska do rurek tracheostomijnych, niebieska, miękka i delikatna, wykonana z materiału nie powodującego podrażnień,możliwość regulacji długości, jałowa, jednorazowego użytku dla dorosłych |  | szt | 190
24 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 0,7 x 88 mm 22G do nakłuć lędźwiowych i biopsji tkanek oraz znieczuleń podpajęczynówkowych. Nasadka koloru pomarańczowego. igła do nakłuć lędźwiowych i biopsji tkanek, znieczuleń podpajęczynówkowych. Igła z ostrym szlifem Quincke. Przezroczysty uchwyt lock. Uchwyt mandrynu odpowiada kolorom kodów rozmiarów. Mandryn szczelnie wypełnia światło igły uchwyt z wbudowanym pryzmatem, zmieniającym barwę pod wpływem płynu mózgowo-rdzeniowego |  | szt | 20
25 | Worek do dobowej zbiórki moczu, zawór typu T (poprzeczny), poj. 2000 ml, wykonany z PVC, podziałka co 100ml, dren z łącznikiem schodkowym i zastawką antyzwrotną, uniemożliwiającą cofanie się moczu, tylna ściana worka biała pozwala na lepszą wizualizację wypełnienia, wzmocnione otwory ułatwiające mocowanie worka, dren transparentny, opakowanie foliowe |  | szt. | 5060
26 | Sterylny worek do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000 ml, z portem do pobierania próbek, zawór typu T (poprzeczny), wykonany z PVC bez lateksu, dren o długości 110cm z łącznikiem schodkowym i zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie się moczu, tylna ściana worka biała pozwala na lepszą wizualizację wypełnienia, wzmocniony podwójny zgrzew w górnej i dolnej części worka, możliwość używania do 7 dni (oświadczenie producenta), sterylizowany EO, opakowanie papier-folia |  | szt. | 2
27 | Sterylny worek do długotrwałej dobowej zbiórki moczu (do 14 dni) o poj. 2000ml z komorą Pasteur'a, posiada dwa filtry hydrofobowe, bezigłowy port do pobierania próbek, dren odporny na załamania o dł. 120cm, zawór spustowy typu T (poprzeczny), wyposażony w zastawkę antyzwrotną oraz zacisk ślizgowy, elastyczne sznurki mocujące, wbudowany wieszak na worek |  | szt. | 2
28 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu, pojemność worka 2600ml, skalowany co 100ml, pojemność komory pomiarowej 500ml (skalowana co 1ml w zakresie 4-50ml, co 5ml w zakresie 50-150ml, co 10ml w zakresie 150-500ml), w worku odpowietrznik z portem hydrofobowym, system zapobiegający przepełnieniu, między komorą pomiarową, a drenem zawór antyzwrotny, zawór spustowy typy T (poprzeczny), wyposażony w port do pobierania próbek i zacisk ślizgowy, tylna ściana worka biała pozwala na lepszą wizualizację wypełnienia, dren wzmacniany antyzgięciowo o dł. min. 120cm |  | szt. | 5
29 | Woreczki do zbiórki moczu dla niemowląt, wykonane z folii PE, mocowane do skóry przylepcem akrylowym, bez gąbki, z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację, pojemność 100ml, wersja uniwersalna, pakowane pojedynczo, sterylizowane EO, opakowanie foliowe |  | szt. | 660
30 | Jednorazowy zestaw do lewatywy, poj. 1500 ml, jednorazowego użytku, skalowany co 100ml, długość drenu 145cm, końcówka otwarta z jednym otworem bocznym, nawilżona, osłonka na końcówkę, zacisk przesuwny, nie zawiera lateksu, opakowanie foliowe |  | szt. | 316
31 | Dren brzuszny wykonany z miękkiego PCW o jakości medycznej i twardości ok. 65 stopni Sha, z otworem centralnym i 5 otworami bocznymi, z cyfrową podziałką głębokości, rozszerzany koniec dystalny, jednorazowego użytku, jalowy, rozmiar CH 22 |  | szt. | 12
32 | Dren brzuszny wykonany z miękkiego PCW o jakości medycznej i twardości ok. 65 stopni Sha, z otworem centralnym i 5 otworami bocznymi, z cyfrową podziałką głębokości, rozszerzany koniec dystalny, jednorazowego użytku, jalowy, rozmiar CH 24 |  | szt. | 10
33 | Dren brzuszny wykonany z miękkiego PCW o jakości medycznej i twardości ok. 65 stopni Sha, z otworem centralnym i 5 otworami bocznymi, z cyfrową podziałką głębokości, rozszerzany koniec dystalny, jednorazowego użytku, jalowy, rozmiar CH 26 |  | szt. | 5
34 | Dren brzuszny wykonany z miękkiego PCW o jakości medycznej i twardości ok. 65 stopni Sha, z otworem centralnym i 5 otworami bocznymi, z cyfrową podziałką głębokości, rozszerzany koniec dystalny, jednorazowego użytku, jalowy, rozmiar CH 28 |  | szt. | 75
35 | Dren brzuszny wykonany z miękkiego PCW o jakości medycznej i twardości ok. 65 stopni Sha, z otworem centralnym i 5 otworami bocznymi, z cyfrową podziałką głębokości, rozszerzany koniec dystalny, jednorazowego użytku, jalowy, rozmiar CH 30 |  | szt. | 62
36 | Dren brzuszny wykonany z miękkiego PCW o jakości medycznej i twardości ok. 65 stopni Sha, z otworem centralnym i 5 otworami bocznymi, z cyfrową podziałką głębokości, rozszerzany koniec dystalny, jednorazowego użytku, jalowy, rozmiar CH 32 |  | szt. | 35
37 | Dren T-Kehr CH 10, wykonany z lateksu naturalnego, długość ramion 20/40cm, sterylizowany EO, opakowanie papier-folia |  | szt. | 2
38 | Dren T-Kehr CH 14, wykonany z lateksu naturalnego, długość ramion 20/40cm, sterylizowany EO, opakowanie papier-folia |  | szt. | 2
39 | Dren T-Kehr CH 16, wykonany z lateksu naturalnego, długość ramion 20/40cm, sterylizowany EO, opakowanie papier-folia |  | szt. | 2
40 | Dren T-Kehr CH 18, wykonany z lateksu naturalnego, długość ramion 20/40cm, sterylizowany EO, opakowanie papier-folia |  | szt. | 12
41 | Dren T-Kehr CH 20, wykonany z lateksu naturalnego, długość ramion 20/40cm, sterylizowany EO, opakowanie papier-folia |  | szt. | 2
42 | Sterylny zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer, składający się z niezaciskającego się drenu z PVC o długości min 200 cm z elastycznymi, niezaciskającymi się łącznikami i końcówki z ergonomiczną rączką typu Yankauer z kontrolą siły ssania, rozmiar CH24. Możliwość wymiany końcówki w trakcie operacji. Dren z żebrowaniem zapobiegającym jego załamywaniu się, gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca swobodny przepływ, zakończenia drenu kompatybilne z każdym typem ssaka. Zestaw pakowany podwójnie (folia wewnętrznie, papier-folia zewnętrznie) |  | szt. | 75
43 | Sterylny, podwójnie pakowany (folia wewnętrznie, papier-folia zewnętrznie) zestaw do masywnego odsysania z pola operacyjnego CH 25, składający się z zakrzywionej końcówki o średnicy wew. min 7,0 mm i drenu o długości 200-220 cm. Możliwość wymiany końcówki podczas zabiegu. |  | szt. | 2
44 | Sterylny, podwójnie pakowany elastyczny dren do ssaka, długość min 200 cm, wykoanany z PVC, żebrowanie wzdłuż drenu zapobiegające załamywaniu się, gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca swobodny przepływ, zakończenia drenu kompatybilne ze standardowymi końcówkami do odsysania, sterlizowany EO, opakowanie wewn. folia, zewn. folia-papier |  | szt. | 1034
45 | Sterylny, podwójnie pakowany (folia wewnętrznie, papier-folia zewnętrznie) zestaw do odsysania pola operacyjnego typu POOL, składający się z końcówki Yankauer ze zdejmowaną perforowaną, miękką osłonką o długości całkowitej ok. 30 cm i drenu wzmocnionego na zewnątrz, o dł. 350 cm z obustronnymi łącznikami zapewniającymi dużą ruchomość. |  | szt. | 167
46 | Sterylna, zakrzywiona końcówka do odsysania pola operacyjnego, jelitowa.Podwójne opakowanie folia/papier-folia |  | szt. | 5
47 | Dren balonowy 30 m w zwoju. |  | szt. | 5
Razem

## II Rurki trach.
Załącznik nr 5 do SWZ
Część II - Rurki intubacyjne , tracheost. i Guedela
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent KOD TOWARU
1 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, typ Murphy, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC, przezroczysta, linia RTG na całej długości rurki, rozmiar rurki oznaczony na baloniku kontrolnym, skalowane co 1cm, znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni, bez lateksu, bez ftalanów, jednorazowego użytku
| Nr 4 | szt. | 5
| Nr 4,5 | szt. | 5
| Nr 5 | szt. | 5
| Nr 5,5 | szt. | 5
| Nr 6 | szt. | 5
| Nr 6,5 | szt. | 5
| Nr 7 | szt. | 230
| Nr 7,5 | szt. | 220
| Nr 8 | szt. | 344
| Nr 8,5 | szt. | 196
| Nr 9 | szt. | 12
| Nr 9,5 | szt. | 13
| Nr 10 | szt. | 12
2 | Rurki intubacyjne bez mankietu, typ Murphy, wykonane z termoplastycznego PVC, silikonowane, przezroczyste, linia RTG na całej długości rurki, podwójne oznaczenie głębokości, czytelne oznaczenie rurki, skala co 1cm, bez lateksu, bez ftalanów, jednorazowego użytku
| Nr 2,0 | szt. | 2
| Nr 2,5 | szt. | 2
| Nr 3,0 | szt. | 2
| Nr 3,5 | szt. | 2
| Nr 4,0 | szt. | 2
| Nr 4,5 | szt. | 2
3 | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, typ Murphy, wykonane z miękkiego, elastycznego materiału, wzmocnione drutem ze stali kwasoodpornej, zbrojenie na całej długości rurki, odporne na załamania, wyprofilowane w kształcie łuku, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, łącznik 15mm trwale złączony z rurką, bez lateksu, bez ftalanów, jednorazowego użytku
| Nr 6,0 | szt. | 2
| Nr 7,0 | szt. | 12
| Nr 7,5 | szt. | 2
| Nr 8,0 | szt. | 2
| Nr 8,5 | szt. | 2
| Nr 9,0 | szt. | 2
4 | Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, ruchomy kołnierz lub nieruchomy( do wyboru), wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, skrzydełka szyldu miękkie, gładkie, przezroczyste, linia RTG na całej długości rurki, prowadnica, balonik znakowany rozmiarem rurki, 2 tasiemki mocujące, bez lateksu, bez ftalanów, jednorazowego użytku
| Nr 6,5 | szt. | 5
| Nr 7,0 | szt. | 2
| Nr 7,5 | szt. | 2
| Nr 8.0 | szt. | 20
| Nr 8,5 | szt. | 24
| Nr 9,0 | szt. | 15
| Nr 9,5 | szt. | 2
| Nr 10 | szt. | 2
5 | Rurki tracheostomijne bez mankietu, wykonane z termoplastycznego PVC, silikonowane, linia RTG na całej długości rurki, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica w rurce z łącznikiem 15mm, 2 tasiemki mocujące, bez lateksu, bez ftalanów, jednorazowego użytku
| Nr 3,5 | szt. | 2
6 | Rurki ustno-gardłowe Guedel, wykonane z polietylenu, bez lateksu, bez ftalanów, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, sterylizowane EO, opakowanie foliowe
| Nr 1 | szt. | 2
| Nr 2 | szt. | 405
| Nr 3 | szt. | 443
| Nr 4 | szt. | 173
| Nr 0 60 mm | szt. | 1
| Nr 00 50 mm | szt. | 1
| Nr 000 40 mm | szt. | 1
7 | Przedłużenie giętkie standardowe nieruchomy kominek,otwór Luer,korek 15F 22M | szt. | 978
8 | Rurki tracheostomijne z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, wykonane z termoplastycznego PVC, silikonowane, kanał do odsysania wbudowany w ściankę rurki, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, linia RTG całej długości rurki, skrzydełka szyldu miękkie, gładkie, przezroczyste, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
| Nr 7 | szt. | 5
| Nr 8,5 | szt. | 5
| Nr 9 | szt. | 5
9 | Cewnik do podawania tlenu dla noworodków | szt. | 20
10 | Cewnik do podawania tlenu dla dzieci | szt. | 20
11 | Opaska do rurek tracheostomijnych, niebieska miękka i delikatna wykonana z materiału nie powodującego podrażnień,możliwość regulacji długości, jałowa, jednorazowego użytku dla dorosłych | szt. | 190
Razem:

## III Zestawdo zn.
Załącznik nr 5 do SWZ
Część III - Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych
Lp. | Opis produktu | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Kod Towaru Producent
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem , z opcjonalnie zdejmowanymi "skrzydełkami ", cewnika z trzema otworami bocznymi 90cm ,wykonanymi z poliamidu , odporny na załamania , znaczniki długości , filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2µm, skuteczny przez 96h , sterylny ,strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml , zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie, prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą , sztywną , płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną niskoprofilowy (wysokość do 5 mm)
| 16G/8cm | szt | 25
| 18G/8cm | szt | 30
2 | Filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2µm, skuteczny przez 96h , sterylny | szt | 12
3 | Strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml | szt. | 20
Razem wartość

## IV zest.dren.kl.piers.
Załącznik nr 5 do SWZ
Część IV - Zestaw do drenażu klatki piersiowej
l.p. | Opis produktu | jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent Kod Towaru | Nazwa Handlowa
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej 2-butlowy z plastiku | szt. | 25
2 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej 1 litrowy | szt. | 5
3 | Proszek hemostatyczny przeznaczony do szybkiego tamowania krwawienia, pochodzenia roślinnego na bazie skrobi w postaci białego proszku, działanie przeciwzrostowe potwierdzone w Deklaracji Zgodności, zdolność wchłaniania 1 gram minimum 45ml wody, siła adhezji minimum 0,3 N dla roztworu proszku 1 g w 20 ml wody, pełna hemostaza w zakresie 2-3 minut, aplikator trwale złączony z buteleczką, gotowy do użycia natychmiast po otwarciu, wszystkie parametry potwierdzone w niezależnym certyfikowanym i akredytowanym laboratorium, podwójne opakowanie w tym jedno aluminiowe pozwalające na wprowadzenie butelki w sterylne pole operacyjne, możliwość zastosowania w postaci żelu lub pasty produkt klasy III, sterylny. opakowanie o pojemności 3G | op. | 6
Razem wartość

## V Igły do zniecz.podpaj.
Załącznik nr 5 do SWZ
Część V Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych
Lp. | Opis produktu | jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent KOD TOWARU
1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych G26 / 130 mm standard | szt. | 10
2 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych G26 / 90 mm standard | szt. | 58
3 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych G 27 /90mm standard | szt. | 35
4 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych G22 /90mm standard | szt. | 300
5 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych G25 /90mm standard | szt. | 127
6 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 18G / 90 mm standard | szt. | 23
7 | Igły do zniecz.podpajęczynówk.Pencil Point25G 90mm | szt. | 35
8 | Igły do zniecz.podpajęczynówk.Pencil Point26G 90mm | szt. | 150
9 | Igły do zniecz.podpajęczynówk.Pencil Point27G 90mm | szt. | 552
10 | Igły do zniecz.podpajęczynówkowych 20G/50mm | szt. | 10
11 | Igły do zniecz.podpajęczynówkowych 19G/75mm standard | szt. | 138
12 | Igły do zniecz.podpajęczynówkowych 21G/50mm | szt. | 10
13 | Zestaw do cystostomii 12F | szt. | 3
14 | Zestaw do cystostomii 14F | szt. | 3
15 | Cewnik do embolektomii CH 2 60 cm | szt. | 1
16 | Cewnik do embolektomii CH 3 40 cm | szt. | 1
17 | Cewnik do embolektomii CH 3 80 cm | szt. | 1
18 | Cewnik do embolektomii CH 4 40 cm | szt. | 1
19 | Cewnik do embolektomii CH 4 80 cm | szt. | 1
20 | Cewnik do embolektomii CH 6 80 cm | szt. | 1
21 | Cewnik do embolektomii CH 8 80 cm | szt. | 1
22 | Zestaw do drenażu przezskórnego przeznaczony jest do przezskórnej, zewnętrznej irygacji oraz drenażu płynów z jam ciała i zmian chorobowych. Zestaw umożliwia przeprowadzenie drenażu metodą jednostopniową z bezpośredniego nakłucia. W zestawie znajduje się: *kateter typu pigtail 6F x 26 cm *igła z trokarem 18G x 29 cm ; *kołnierz mocujący; *opaska zaciskowa | szt. | 10
23 | Zestaw do drenażu przezskórnego przeznaczony jest do przezskórnej, zewnętrznej irygacji oraz drenażu płynów z jam ciała i zmian chorobowych. Zestaw umożliwia przeprowadzenie drenażu metodą jednostopniową z bezpośredniego nakłucia. W zestawie znajduje się: *kateter typu pigtail 9F x 26 cm *igła z trokarem 15G x 29 cm ; *kołnierz mocujący; *opaska zaciskowa | szt. | 10
24 | Zestaw do drenażu przezskórnego przeznaczony jest do przezskórnej, zewnętrznej irygacji oraz drenażu płynów z jam ciała i zmian chorobowych. Zestaw umożliwia przeprowadzenie drenażu metodą jednostopniową z bezpośredniego nakłucia. W zestawie znajduje się: *kateter typu pigtail 12F x 26 cm *igła z trokarem 15G x 29 cm ; *kołnierz mocujący; *opaska zaciskowa | szt. | 10
25 | Zestaw do drenażu przezskórnego przeznaczony jest do przezskórnej, zewnętrznej irygacji oraz drenażu płynów z jam ciała i zmian chorobowych. Zestaw umożliwia przeprowadzenie drenażu metodą jednostopniową z bezpośredniego nakłucia. W zestawie znajduje się: *kateter typu pigtail 14F x 26 cm *igła z trokarem 15G x 29 cm ; *kołnierz mocujący; *opaska zaciskowa | szt. | 10
26 | Zestaw do drenażu przezskórnego przeznaczony jest do przezskórnej, zewnętrznej irygacji oraz drenażu płynów z jam ciała i zmian chorobowych. Zestaw umożliwia przeprowadzenie drenażu metodą jednostopniową z bezpośredniego nakłucia. W zestawie znajduje się: *kateter typu pigtail 16F x 26 cm *igła z trokarem 15G x 29 cm ; *kołnierz mocujący; *opaska zaciskowa |  | 10
Razem wartość

## VI łyzki laparyng.
Załącznik nr 5 do SWZ
Część VI Łyżki do laryngoskopu, zestaw czyszczączy do jamy ustnej
Lp. | Opis produktu | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent KOD TOWARU
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej składający się ze szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbką na górnej powierzchni, z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątem 45st. oraz 10ml saszetki z 0,12% roztworu chlorheksydyny, aplikator gąbkowy, żel nawilżający 3ml, pakowany pojedynczo w sztywny blister pełniący funkcję pojemnika na płyn | szt. | 50
2 | Łyżka do laryngoskopu, do trudnych intubacji - z ruchomą końcówką, światłowodowa, jednorazowego użytku, typu MacFlex, światłowód 5mm. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu z metalową stopką w rozmiarze 2 (105mm) Opakowanie w formie kartonika | szt | 20
3 | Łyżka do laryngoskopu, do trudnych intubacji - z ruchomą końcówką, światłowodowa, jednorazowego użytku, typu MacFlex, światłowód 5mm. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu z metalową stopką w rozmiarze 3 (135mm). Opakowanie w formie kartonika | szt. | 50
4 | Łyżka do laryngoskopu, do trudnych intubacji - z ruchomą końcówką, światłowodowa, jednorazowego użytku, typu MacFlex, światłowód 5mm. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu z metalową stopką w rozmiarze 4 (155mm). Opakowanie w formie kartonika | szt. | 50
5 | 2-drożny przyrząd do infuzji do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego - Komora kroplowa (PVC NIE ZAWIERA DEHP); Filtr roztworu 15 mikronów (membrana porowata + ABS); Filtr powietrza (membrana porowata + ABS); 2-drożny kolec (ABS; Wentylowane zatyczki (PE o niskiej gęstości); Rurka 3x4,1 (PVC NIE ZAWIERA DOP); Obudowa rolki (ABS); Kółko rolki (Polistyrol); Kulka błyskowa (nie zawiera lateksu); 3-drożny kurek odcinający (poliwęglan odporny na lipidy); Łącznik LL, męski (ABS); Sztywny przewód pomiarowy (poliwęglan); Kulka do pomiaru ciśnienia | szt. | 20
6 | Jednorazowy opatrunek wykonany z rozszerzalnej gąbki poliwinylowej i sznurka ułatwiającego usunięcie tamponu. Zewnętrzna część tamponu wykonana z hemostatycznej gazy w kontakcie z krwią zamienia się w żel, uruchamiany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna część samorozprężającego się tamponu z gąbki może się rozszerzać, zapewniając odpowiednią kompresję powierzchni rany i fizyczną hemostazę poprzez nacisk. Żelowa struktura gazy hemostatycznej tworzy wilgotne środowisko przyspieszające odnowę błony śluzowej nosa, zmniejszając uszkodzenia i możliwość ponownego krwawienia.Rozmiar: 80mm x 25mm x 15mm | szt. | 20
7 | Opatrunki hydrożelowe opatrunki medyczne o szerokim zastosowaniu. Wykorzystywane są podczas udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach, poważnych otarciach, złamaniach otwartych oraz urazach skóry. Na całej powierzchni zostały wzmocnione włókniną. Hydrożel równomiernie pokrywa ranę, dając poszkodowanemu poczucie chłodu. Działa również kojąco na miejsce oparzenia. Opatrunki hydrożelowe są wodną kompozycją naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy oraz agar usieciowanych za pomocą wiązki elektronów. Dzięki temu procesowi opatrunek jest także całkowicie sterylny. Formę użytkową stanowi przezroczysty płat hydrożelu o grubości 3,5 mm, zawierający 92% wody. rozmiar Rozmiar 10cmx10cm | szt. | 10
| Opatrunki hydrożelowe BurnTec, to nowoczesne opatrunki medyczne o szerokim zastosowaniu. Wykorzystywane są podczas udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach, poważnych otarciach, złamaniach otwartych oraz urazach skóry. Na całej powierzchni zostały wzmocnione włókniną. Hydrożel równomiernie pokrywa ranę, dając poszkodowanemu poczucie chłodu. Działa również kojąco na miejsce oparzenia. Opatrunki hydrożelowe BURNTEC są wodną kompozycją naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy oraz agar usieciowanych za pomocą wiązki elektronów. Dzięki temu procesowi opatrunek jest także całkowicie sterylny. Formę użytkową stanowi przezroczysty płat hydrożelu o grubości 3,5 mm, zawierający 92% wody. rozmiar Rozmiar 20cmx20cm | szt. | 2
| Opatrunki hydrożelowe , to nowoczesne opatrunki medyczne o szerokim zastosowaniu. Wykorzystywane są podczas udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach, poważnych otarciach, złamaniach otwartych oraz urazach skóry. Na całej powierzchni zostały wzmocnione włókniną. Hydrożel równomiernie pokrywa ranę, dając poszkodowanemu poczucie chłodu. Działa również kojąco na miejsce oparzenia. Opatrunki hydrożelowe są wodną kompozycją naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy oraz agar usieciowanych za pomocą wiązki elektronów. Dzięki temu procesowi opatrunek jest także całkowicie sterylny. Formę użytkową stanowi przezroczysty płat hydrożelu o grubości 3,5 mm, zawierający 92% wody. rozmiar Rozmiar 20cmx40cm | szt. | 2
| Jałowy hemostatyk powierzchniowy, wykonany z tkanej, regenerowanej celulozy o niskim poziomie pH (2,5-3,0 );.Działa miejscowo i tamuje krwawienie średnio w ciągu 2 minut; po wystąpieniu hemostazy może być repozycjonowany/ usunięty w całości.Całkowicie wchłanialny w przeciągu 7-14 dni Można przycinać do dowolnych rozmiarów.Możliwy do użytkowania w procedurach endoskopowych. Wykazuje działania bakteriobójcze przeciwko szerokiej gamie bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, tlenowych i beztlenowych takich jak: MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginosa. Rozmiar 5cm x 35 cm opakowanie zawiera 12 szt. | op. | 16
8 | Opatrunki hydrożelowe, to nowoczesne opatrunki medyczne o szerokim zastosowaniu. Wykorzystywane są podczas udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach, poważnych otarciach, złamaniach otwartych oraz urazach skóry. Na całej powierzchni zostały wzmocnione włókniną. Hydrożel równomiernie pokrywa ranę, dając poszkodowanemu poczucie chłodu. Działa również kojąco na miejsce oparzenia. Opatrunki hydrożelowe są wodną kompozycją naturalnych i syntetycznych polimerów takich jak: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy oraz agar usieciowanych za pomocą wiązki elektronów. Dzięki temu procesowi opatrunek jest także całkowicie sterylny. Formę użytkową stanowi przezroczysty płat hydrożelu o grubości 3,5 mm, zawierający 92% wody. rozmiar Rozmiar 30cmx40cm | szt | 2
Razem:

## VII Szwy monofilamentowe
Załącznik nr 5 do SWZ
Część VII -Szwy monofilamentowe
Sterylna, nić chirurgiczna, monofilament, syntetyczny, wchłanialny 90-120 dni, wykonany z poliglekapronu 25, podtrzymywanie tkankowe 55% po 7 dniach, 25% po 14 dniach- pozycje 1-4
Sterylna, nić chirurgiczna, monofilament, syntetyczny, wchłanialny 180-210 dni, wykonany z polidioksanonu, podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 60% po 28 dniach, 50% po 42 dniach- pozycja 5
Sterylna, nić chirurgiczna, monofilament, niewchłanialny, polipropylenowy, pakowany na prosto w celu zmniejszenia pamięci włókna po wyjęciu z opakowania - pozycje 6-11
Szew do skóry niewchłanialny, monofilament poliamidowy 6.0 (nylon)- pozycje nr 12-18
Lp | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Cena netto jednej saszetki | cena brutto saszetki | Ilość saszetek w op. | cena netto op. | cena brutto op. | ilość saszetek | ilość op. | wartość netto | Stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | wartość brutto | Nazwa nitki (wypełnia Wykonawca)
1 | 3/0 | 70 | 19 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca, kosmetyczna |  |  | 36 |  |  | 72 | 2
2 | 2/0 | 70 | 30 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca, kosmetyczna |  |  | 36 |  |  | 72 | 2
3 | 0 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła |  |  | 36 |  |  | 144 | 4
4 | 1 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła |  |  | 36 |  |  | 36 | 1
5 | 1 | 150 pętla | 48 | 1/2 koła | okragło-tnąca |  |  | 36 |  |  | 144 | 4
6 | 3/0 | 75 | 26 | 1/2 koła | okrągła |  |  | 36 |  |  | 72 | 2
7 | 2/0 | 75 | 26 | 1/2 koła | okrągła |  |  | 36 |  |  | 72 | 2
8 | 0 | 75 | 26 | 1/2 koła | okrągła |  |  | 36 |  |  | 72 | 2
9 | 3/0 | 90 | 2x22 | 1/2 koła | okrągła |  |  | 36 |  |  | 72 | 2
10 | 3/0 | 75 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła |  |  | 36 |  |  | 72 | 2
11 | 2/0 | 90 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła |  |  | 36 |  |  | 72 | 2
12 | 0 | 90 | 35 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca |  |  | 36 |  |  | 96 | 3
13 | 1 | 90 | 40 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca |  |  | 36 |  |  | 72 | 2
14 | 2/0 | 90 | 25 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca |  |  | 36 |  |  | 936 | 26
15 | 3/0 | 90 | 25 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca |  |  | 36 |  |  | 756 | 21
16 | 2/0 | 90 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca |  |  | 36 |  |  | 720 | 20
17 | 4/0 | 45 | 20 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca |  |  | 36 |  |  | 720 | 20
18 | 4/0 | 45 | 20 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca |  |  | 36 |  |  | 720 | 20
Razem

## VIII Szwy plecione
Załącznik nr 5 do SWZ
Część VIII Szwy plecione
Szew syntetyczny, wchłanialny 56-70 dni, powlekany, pleciony, efektywny czas podtrzymania tkankowego 28-35 dni, szew syntetyczny dwuskładnikowy złożony z glikolidu i laktydu (90/10), powlekany mieszaniną poliglikolido laktydem i stearynianu wapnia (30/70). Podtrzymywanie tkankowe 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach- pozycje 3-7,11,15,16,19
Szew syntetyczny, wchłanialny 60-90 dni, powlekany, pleciony, efektywny czas podtrzymania tkankowego 28-35 dni, szew syntetyczny jednoskładnikowy złożony z homopolimerów kwasu poliglikolowego, powlekany mieszaniną kaprolaktonu i stearynianu wapnia. Podtrzymywanie tkankowe 65% po 14 dniach, 40%.po 21 dniach- pozycje 1,2,8,9,10,12,13,14,17,18,20
Szew syntetyczny, niewchłanialny, powlekany silikonem, pleciony, poliestrowy - pozycje 21-24
Lp | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Ilość saszetek | Cena netto saszetki | Cena brutto saszetki | Ilość saszetek w op. | ilość opakowań | Cena netto op. | Cena brutto op. | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podtaku VAT w PLN | Wartość brutto | Nazwa nitki (wypełnia Wykonawca)
1 | 0 | 2 x 70 |  |  |  | 216 |  |  | 36 | 6
2 | 0 | 3 x 45 |  |  |  | 72 |  |  | 36 | 2
3 | 0 | 75 | 30 | 1/2 koła | okrągła | 108 |  |  | 36 | 3
4 | 0 | 75 | 36 | 1/2 koła | okrągła | 72 |  |  | 36 | 2
5 | 0 | 90 | 48 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca | 72 |  |  | 36 | 2
6 | 1 | 150 |  |  |  | 96 |  |  | 24 | 4
7 | 1 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła | 720 |  |  | 36 | 20
8 | 1 | 75 | 70 | 1/2 koła | okrągła | 36 |  |  | 36 | 1
9 | 1 | 75 | 27 | 5/8 koła | okrągła | 216 |  |  | 36 | 6
10 | 1 | 75 | 30 | 1/2 koła | okrągła | 36 |  |  | 36 | 1
11 | 2 | 150 |  |  |  | 48 |  |  | 24 | 2
12 | 2 | 90 | 48 | 1/2 koła | okrągła | 432 |  |  | 36 | 12
13 | 2/0 | 2 x 70 |  |  |  | 180 |  |  | 36 | 5
14 | 2/0 | 3x45 |  |  |  | 72 |  |  | 36 | 2
15 | 2/0 | 75 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 432 |  |  | 36 | 12
16 | 2/0 | 75 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 252 |  |  | 36 | 7
17 | 3/0 | 75 | 22 | 1/2 koła | okrągła | 144 |  |  | 36 | 4
18 | 3/0 | 3x45 |  |  |  | 72 |  |  | 36 | 2
19 | 3/0 | 75 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 72 |  |  | 36 | 2
20 | 1 | 90 | 45 | 1/2 koła | igła tępa | 36 |  |  | 36 | 1
21 | 2/0 | 75 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 72 |  |  | 36 | 2
22 | 2/0 | 75 | 30 | 1/2 koła | okrągła | 72 |  |  | 36 | 2
23 | 1 | 250cm na rolce |  |  |  | 48 |  |  | 24 | 2
24 | 2 | 250cm na rolce |  |  |  | 48 |  |  | 24 | 2
RAZEM WARTOŚĆ

## IX SZwy bezwęzłowe
Załącznik nr 5 do SWZ
Część IX- Szwy bezwęzłowe
Sterylny, syntetyczny, wchłanialny system bezwęzłowy z poli (p-dioksanonu) w kolorze fioletowym, w wersji jednokierunkowej z systemem blokującym w postaci guzika. Absorpcja 180-210 dni, podtrzymywanie tkanki- 70% po 28 dniach, 55% po 42 dniach.
Lp | Nazwa nitki (wypełnia Wykonawca) | Grubość nitki | Długość nitki w cm | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Ilość saszetek w op. | Ilość op. | Cena netto op. | Cena brutto op. | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 |  | 0 | 25 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 12 | 1
2 |  | 2/0 | 20 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 12 | 6
3 |  | 3/0 | 20 | 22 | 1/2 koła | okrągła | 12 | 1
RAZEM WARTOŚĆ
Note on C4: Microsoft Office User:

## X Siatki chirurgiczne
Załącznik nr 5 do SWZ
Część X - Siatka chirurgiczna polipropylenowa, niewchłanialna
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, do procedur otwartych i laparoskopii z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, lekka o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm oraz o grubości nici w splocie siatki: 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska. Rozm. 10x15cm | szt. | 125
2 | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, do procedur otwartych i laparoskopii z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, lekka o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm oraz o grubości nici w splocie siatki: 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska. Rozm. 15x15cm | szt. | 110
3 | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, do procedur otwartych i laparoskopii z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, lekka o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53mm oraz o grubości nici w splocie siatki: 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska. Rozm. 30x30cm | szt. | 12
4 | Siatka niewchłanialna, monofilamentowa, lekka, o dużych porach, wykonana z polipropylenu, elastyczna we wszystkich kierunkach, z niebieskimi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie siatki. Struktura siatki na wzór plastra miodu, wielkość porów 3,6mm x 2,8mm, waga 48g/m2, grubość 0,55mm. Rozm. 30x30 cm | szt. | 6
5 | Siatka anatomiczna/ przestrzenna, obustronna (możliwość wywinięcia w dowolną stronę), polipropylenowa, o wadze 55g/m2, makroporowata, o wymiarze porów 1.53 x1.30 mm, dostępna w dwóch kształtach, z możliwością przycięcia, bez wpływu na zmianę kształtu, bez pierścienia, ani innego sztywnego rusztowania, przeznaczona do przepuklin pachwinowych, procedur laparoskopowych TAPP i TEP. Rozmiar i kształt siatki do wyboru przez Zamawiajacego przy składaniu zamówienia - kształt A: 11 x 14 cm, 12 x 15 cm, 12 x 16 cm, kształt B: 10 x 13 cm, 11 x 15 cm, 12 x 16 cm | szt, | 50
RAZEM WARTOŚĆ

## XI Siatki przepuklinowe
| Część XI Siatki przepuklinowe | [5 empty] | Załącznik nr 5 do SWZ
Lp. | Nazwa |  | Ilość opakowań | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i symbol produktu
1 | Nieresorbowalne ultralekkie wyroby siatkowe, wytwarzane z zastosowaniem monofilamentowych przędz polipropylenowych jakości medycznej przeznaczone do zaopatrywania przepuklin. M-pore: powierzchnia makroporów ok. 4 mm2, średnica makroporów ok. 2 mm, masa powierzchniowa 37 g/m2 +/- 5,0, grubość siatki 0,36 mm +/- 0,06, grubość nitki 0,1mm. Siatki stosowane są w chirurgicznym leczeniu przepuklin brzusznych – pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych i w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą układalnością, wielokierunkową pamięcią kształtu i niską masą powierzchniową.Wyroby jałowe – wyjałowione w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu EO | 100X150MM | 5
|  | 150x150MM | 5
|  | 300x300MM | 5
2 | Siatki Optomesh® 3D - Trójwymiarowa chirurgiczna, nieresorbowalna siatka przepuklinowa, wytwarzana techniką dziewiarską z transparentnej i niebieskiej monofilamentowej przędzy polipropylenowej przeznaczona do zaopatrywania przepuklin pachwinowych. Wyrób w rozmiarze - S/M o wymiarach (ok. 14,5 x 11,5 x 5,5 cm). Siatka posiadająca znacznik z niebieskiej monofilamentowej przędzy polipropylenowej o grubości w zakresie 0,08-0,1 mm, ułatwiający orientację implantu w polu operacyjnym. Przeznaczona do zabiegów rekonstrukcyjnych, wzmocnienia ubytków tkanek miękkich, w przypadku przepuklin pachwinowych – pierwotnych i nawrotowych. | Prawa rozmiar S/M | 2
|  | Lewa rozmiar S/M | 2
Razem:

## XII Aparaty do przetoczeń...
Załącznik nr 5 do SWZ
Część XII- Aparaty do przetoczeń, strzykawki, igły, ostrza, przedłużacze
l.p. | Opis produktu | jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | NAZWA HANDLOWA
1 | Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek, filtr cząsteczkowy 5µm,średnica spika 5,6mm, długość kolca 21,5mm | szt. | 4212
2 | Aparat do infuzji grawitacyjnych oraz ciśnieniowych: długość komory kroplowej wraz z przeźroczystym kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym samozamykającym się, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, w połowie komory kroplowej sztywny pierścień utałtwiajacy wkłucie przyrządu do opakowania z płynem, 15μ filtr płynu precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na unieruchomienie i zabezpieczenie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, odporny na ciśnienie 4,5 bara sterylizowany promieniami gamma długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock | szt. | 96950
3 | Aparat do przetoczeń płynów i emulsji tłuszczowych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu, dług. Drenu 140-180cm,zastawka bezzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi do zestawu ,zestaw posiadający 15um filtr płynu,stały przepływ kroplowy ,regulacja niezależna od drenu , zacisk przesuwany dla krotkich przerw w infuzji ,skala w kształcie koła , końcówka lock z wstawką lateksową do dodatkowych wstrzyknięć , opakowanie folia\papier ,skrzydełka do otwierania opakowania 0,7-1cm | szt. | 1213
4 | Aparat do przetaczania leków światłoczułych jałowy,odpowietrzacz z filtrem bakteryjnym dren 140-180 cm,rolkowy regulator przepływu łatwy do zmiany miejsca na drenie, skrzydełka do otwierania opakowania powyżej 0,7 cm | szt. | 30
5 | Aparat do przetaczania krwi typ TS duża komora o długości minimum 75mm w części przezroczystej, 20kropli=1ml.+/- 0,1ml., wykonany z tworzywa nie zawierającego ftalanów, zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, filtr krwi o wielkości oczek 200 μm, dren o długości 150cm, posiadający precyzyjny regulator przepływu, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack, brak lateksu, brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym | szt. | 2400
6 | Igła do pobierania leków tępa bez filtra, specjalna końcówka ścięta pod kątem 45°, wykonana ze stali nierdzewnej, silikonowana, osłonka zabezpieczająca z polipropylenu, w kolorze czerwonym dla odróżnienia od igieł iniekcyjnych, sterylizowana EO, opakowanie folia-papier, a 100 szt. | op. | 2
7 | Zgłębnik gastrostomijny G-Tube z wewnętrznym balonem mocującym, Rozmiar Ch 18 i Ch 20 (wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody), rozmiar Ch 14 (wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody), wykonany z silikonu, nie wymaga użycia endoskopu, w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną w RTG, w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). W zestawie zacisk do regulacji przepływu, zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzna płytka mocująca z silikonu, umożliwiająca trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo. | szt. | 6
8 | Igły do injekcji jałowe, jednorazowe, pojedyncze opakowanie posiada identyfikacyjny kod barwny ułatwiający identyfikację rozmiaru oraz informację o rodzaju ścięcia ostrza opak. 100szt
| 1,8 x 40 | op. | 1
| 1,2 x 40 | op. | 1534
| 1,1 x 40 | op. | 101
| 0,9 x 40 | op. | 196
| 0,8 x 40 | op. | 283
| 0,7 x 40 | op. | 100
| 0,6 x 30 | op. | 67
| 0,5 x 25 | op. | 403
9 | Ostrza chirurgiczne wymienne, sterylne wyraźnie oznakowane (nr ostrza, kształt, oraz nr i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu), wygodne otwieranie dług. min. 0,5 cm typ Swann Morton x 100 sztuk do trzonka
| Nr 11 | op. | 40
| Nr 15 | op. | 9
| Nr 20 | op. | 37
| Nr 22 | op. | 10
10 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej biały dł. 150cm, wolny od lateksu, zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock” męski”, dren PVC bez zawartości ftalanów, łącznik stożkowy luer-lock „żeński”, osłonkę łącznika. Opakowanie jednostkowe papier-folia, skrzydełka do otwierania opakowania min.1 cm, sterylizowany EO | szt. | 1380
11 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej do leków światłoczułych, dł. 150cm, wolny od lateksu, zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock” męski”, dren PVC bez zawartości ftalanów, łącznik stożkowy luer-lock „żeński”, osłonkę łącznika. Opakowanie jednostkowe papier-folia, skrzydełka do otwierania opakowania min.1 cm, sterylizowany EO | szt. | 855
12 | Przedłużacz tlenowy 300 cm | szt. | 121
13 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, jałowa, nieprzezroczysty zielony tłok, nieposiadający lateksu i silikonu, bez przewężeń na całej długości tłoka, czarna, dwustronna, czytelna niezmywalna, rozszerzona skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem w postaci podwójnej kryzy, nazwa producenta na strzykawce, bez zawartości BPA, lateksu i ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym), opakowanie folia/papier, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, opakowanie jednostkowe i zbiorcze kolorystycznie oznaczone w zależności od rozmiaru, sterylizowane EO a 100szt
| Pojemność 2ml, rozszerzona do 3 skala 0,1 ml | op. | 551
| Pojemność 5ml, rozszerzona do 6 skala 0,2 ml | op. | 700
| Pojemność 10 ml rozszerzona do 12 skala 0,5 ml | op. | 670
| Pojemność 20 ml rozszerzona do 24 skala 1 ml | op. | 3334
14 | Strzykawki jednorazowe do insuliny 1 ml U40 x 13 mm, wykonana z polipropylenu, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, czytelna niezmywalna skala co 0,025 ml, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, bez lateksu (oznaczenie na cylindrze), opakowanie a 100szt | op. | 1
15 | Strzykawki jednorazowe tuberkuliny 1 ml, trzyczęściowa, wykonana z polipropylenu, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, czarna skala co 0,01 ml, z dołączoną igłą 0,45 x 12 mm, bez lateksu (oznaczenie na cylindrze), opakowanie a 100szt | op. | 224
16 | Strzykawki jednorazowe 50ml przezroczyste do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer lock umieszczonym centralnie, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, dwustronna czarna skala rozszerzona do 60ml, skalowane co 1ml do 60ml, oznaczenie na cylindrze bez BPA i lateksu oraz logo i nazwa, sterylizowane EO, opakowanie folia-papier | szt. | 2766
17 | Strzykawki jednorazowe 50ml do pomp infuzyjnych bursztynowe do leków światłoczułych, z łącznikiem stożkowym luer lock umieszczonym centralnie, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, dwustronna biała skala rozszerzona do 60ml, skalowane co 1ml do 60ml, oznaczenie na cylindrze bez BPA i lateksu oraz logo i nazwa, sterylizowane EO, opakowanie folia-papier | szt. | 3071
18 | Strzykawka cewnikowa (żaneta) jałowa, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, czarna, czytelna skala co 2 ml, na cylindrze oznaczenie o braku lateksu, posiadająca dodatkową nasadkę luer
| poj. 100 ml | szt. | 3680
19 | Gąbka niesterylna do jamu ustnej (aplikator). Umożliwia nawilżenie jamy ustnej pomiędzy szczotkowaniem. Końcówka w postaci miękkiej gąbeczki, wykonanej z tworzywa delikatnego dla śluzówki.Długość całkowita: 16 cm,wymiar gąbki: 2,5 x 1,5 cm, pakowana pojedynczo. Opakowanie: 50 szt. | szt. | 305
20 | Jałowy, niewchłanialny, jednowłóknowy szew syntetyczny poliamidowy, rozmiar 2, długość igły 2x77mm, krzywizna 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, długość nitki 75cm. Opakowanie 12 saszetek. | op. | 1
Wartość razem

## XIII Sprzęt endoskopia
Załącznik nr 5 do SWZ
Część XIII - Sprzęt jednorazowy do pracownii endoskopowej
OPIS | j. m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartośc podatku VAT | wartość brutto
Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długości: 1600mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 637
Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długości: 1800mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 713
Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długości: 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 115
Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu) | szt. | 50
Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | szt. | 50
RAZEM |  |  |  |  | X

## XIV osłona na apar.
Załącznik nr 5 do SWZ
Część XIV - Osłona na aparaturę
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Osłona na aparaturę jałowa 14cm x 250cm 1 szt. | szt | 460
RAZEM WARTOŚĆ

## XV Venflony,kraniki
Załącznik nr 5 do SWZ
Część XV- Venflony, kraniki
Lp. | Opis produktu | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Kod Towaru
1 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych dla dorosłych, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym okrągłym koreczkiem, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igly po wyjęciu z kaniuli, wykonana z poliuretanu, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczającym przed wypływem krwi w momencie wkłucia; nazwa producenta lub nazwa własna kaniuli umieszczona bezpośrednio na kaniuli, wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów. Igła bez dodatkowego, bocznego otworu na końcu cewnika kaniuli. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar oraz przepływ. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Zamawiający wymaga badań laboratoryjnych lub klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiału z którego są wykonane oferowane kaniule.
| Rozmiar 22 G /0,9 mm/ długość 25 mm /niebieski/ | szt. | 13440
| Rozmiar 20 G (1,1x33mm), przepływ 61ml/min, różowy, 20G (1,1x25mm), przepływ 65ml/min, różowy (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 15905
| Rozmiar 18 G (1,3x33mm), przepływ 103ml/min, zielony, rozmiar 18 G (1,3x45mm), przepływ 96ml/min, zielony (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 1432
| Rozmiar 17 G /1,5 mm/ długość 45 mm /biały/ | szt. | 115
| Rozmiar 16 G /1,8 mm/ długość 45 mm /szary/ | szt. | 104
| Rozmiar 14G /2,0mm dług.45mm /pomarańcz/ | szt. | 161
2 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych dla dzieci typu neoflon, jednorazowego użytku, bez portu górnego, wykonana z PTFE, z usuwalnym uchwytem ułatwiejącym wprowadzenie do naczynia,z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wypływem krwi. opakowanie sztywne, odporne na przypadkowe uszkodzenie.
| Rozmiar 24 G długość 19 mm /żółty/ | szt. | 115
| Rozmiar 26 G długość 19 mm /fioletowy/ | szt. | 50
3 | Korki do kaniul Combi (dwustronne), Luer-Lock, wykonane z ABS, sterylizowane EO, opakowanie papier-folia | szt. | 37134
4 | Kaniula dotętnicza 20 G / 1,1 x 45 mm, z kulkowym zaworem odcinającym typu FloSwitch, ze skrzydełkami do mocowania, jałowa, cewnik wykonany z PTFE, nie zawiera lateksu, nie zawiera PVC | szt. | 327
5 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów. Kranik ma posiadać wyczuwalny identyfikator pozycji otwartej oraz trójramienne pokrętło. | szt. | 966
6 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem 7-10 cm, z dodatkowym portem iniekcyjnym, wykonany z poliwęglanu -tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów . | szt. | 1630
7 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, z przedłużaczem 25 cm, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów. Kranik ma posiadać wyczuwalny identyfikator pozycji otwartej oraz trojramienne pokrętło. | szt. | 265
8 | Osłonki lateksowe na głowicę USG, nawilżane, zapewniające bezpieczeństwo i higienę podczas badania ginekologicznego, przezroczyste, gładkie, cylindryczne, szerokość 50mm +/- 5mm, długość min. 185mm, opakowanie foliowe, 144 szt. | op. | 30
Razem wartość

## XVI Worki stomijne
Załącznik nr 5 do SWZ
Część XVI - Worki stomijne, płytka stomijna, pasta stomijna
Lp. | Opis | op. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | wartość podatku VAT | wartość bruttu | Nazwa handlowa producent/ kod towaru
1 | Worek zamknięty, z okienkiem, filtr okrągły 430, max. otwór/rozmiar stomii 15-45 mm, pojemność 570 ml | szt. | 35
2 | Worek otwarty, filtr otwarty 430mm, jednoczęściowy z zamknięciem na rzepy Hide-away, pojemność 510ml | szt. | 270
3 | Worek zamknięty, z okienkiem, filtr okrągły 430, max. otwór/rozmiar stomii 50 mm, pojemność 515 ml | szt. | 50
4 | Płytka stomijna z płaskim przylepcem z uszkami do paska,rozmiar kryza/otwór 50,10-45(mm) | szt. | 10
5 | Worek otwór/rozmiar stomii 50mm o pojemności 550ml z Filtrem 430 Otwarty Neutralny Szary z Okienkiem, | szt. | 30
6 | worek 1-częściowy otwarty z okienkiem, przezroczysty, Maxi, max. otwór/rozmiar stomii 10-55mm, pojemność worka 510ml | szt. | 30
7 | Worek stomijny zamknięty, przezroczysty, filtr okrągły 430, Maxi, rozmiar 50 mm. Pojemność 515 ml | szt. | 30
8 | Pasta stomijna, uszczelniająca, nie zawierająca alkoholu, tubka 60g | szt. | 12
Razem wartość

## XVII Przewód oddechowy
Załącznik nr 5 do SWZ
Część XVII Przewód oddechowy jednorazowy
Lp | Opis opakowania | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Kod EAN produktu
1 | Przewód oddechowy jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania z respiratorami serii E firmy O-Two Medical Technologies. Dzięki zastosowaniu w nim unikalnego pneumotachu, obwód ten zapewnia jakość dostarczania i pomiar dostarczanych parametrów wymaganych przez nowoczesne respiratory elektroniczne. Karbowana rura przewodu oraz dwie linie kontrolno-pomiarowe umieszczone zostały w rękawie z włókniny, aby uniknąć ryzyka zaczepienia lub splątania podczas ruchu i transportu pacjenta. Przewód nie zawiera lateksu. Niskoprofilowa 900 zastawka pacjenta. Standardowe złącze pacjenta 15/22 mm Długość: ok. 178 cm Waga: ok. 260 g Temperatura pracy: od -180 C do + 500C Temperatura przechowywania: od -200 C do + 600C RH: 15-95% | 20
Razem: