Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-63/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53-333 Wrocław

NIP  912-000-32-24	REGON 930 505 208

KRS 0000135192	BDO: 00008/2198

tel. 71/783 62 01	fax 71/783 62 00

www.symico.pl

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem niebieski, rozmiar XL. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O >= 100 cm H2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 7cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2 + wzmocnienie wewnętrzne w przedniej części i w rękawach o gramaturze min. 40 g/m2, - odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; >= 100 cm H2O - wytrzymałość na rozciąganie w obszarze krytycznym min.(sucho/mokro) 105/100 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref > 145 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 135 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN -EN 13795-1:2019; 3 500 12,50 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze zielonym w rozmiarzeXL-150 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, rozmiar XL. Włóknina 5-warstwowa SMMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min, 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m2, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w głównej części rękawów chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów o min. gramaturze 42 g/m2, u góry zapinany na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięty w włókninę, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, rozmiar XL. Włóknina typu SMS o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 55cmH2O. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)139/138 Kpa * albo Zamawiający dopuszcza fartuchy wzmocnione wykonane z włókniny SMMMS o parametrach: - wytrzymałość na rozciąganie w obszarze krytycznym min. (sucho/mokro) 101/104 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla strefy krytycznej 138 kPa, dla strefy mniej krytycznej >89 kPa Pozostałe parametry zgodnie z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 4500 | 4,56 | 20520,00 | 8% | 22161,60 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony MEDCARE 21.004.01/ 40 SZT. |

| Pakiet 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do cięcia cesarskiego: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm 3 ręczniki 30 x 40 cm ze wzmacnianej nitką poliestrową włókniny celulozowej 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony, M-L z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione, XL z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm 1 serweta dla noworodka 90 x 90 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm włókninowa 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa 1 serweta do cięcia cesarskiego 230/200 x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze *47 g/m2 (+/- 0,5 g/m2) *lub 48g/m2 *lub 54 g/m2 Odporność na przenikanie cieczy min. 117 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro min. 94/114 kPa. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 700 | 62,00 | 43400 | 8% | 46872,00 | Zestaw do cesarskiego cięcia 161.TMP.01 MEDCARE /10 SZT. |

Wymagania :

* zespolenia serwet wchodzących w skład obłożeń wykonanych, w skład których wchodzi folia PE powinno zapewniać ciągłość barierowości na całej powierzchni obłożenia ,w związku z tym wyklucza się możliwość zespalania serwet przy pomocy np. zgrzewu termicznego

*na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń i serwet  powinny znajdować się min.2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego i identyfikacja danego wyboru.

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- WROCŁAW  dnia 30-04-2025r.

(Miejscowość )

- DOROTA BUJACZ

- Formularz podpisany elektronicznie