- Kraków, dnia 20.05.2025 r.

- DFP.271.61.2025.ADB

- Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów okulistycznych.

- Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- Dotyczy wyłącznie części 5 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie poniższych zmian do umowy i SWZ?

- SWZ pkt 3.7 – Informujemy, że zalecany czas używania liczony jest od daty produkcji potwierdzonej na certyfikacie dołączonym do dostawy towaru. Proces sterylizacji aplikatora ogranicza się do 50 cykli.

- Kontrolę szczelności metodą wymazów należy przeprowadzać w razie potrzeby lub po 6 miesiącach użytkowania.

- SWZ pkt 4.2 – Dostawa towaru odbywa się do 14 tygodni od złożenia pisemnego zamówienia – prosimy o dostosowanie zapisu oraz dodatkowo o skreślenie „a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych”. Nie jest to możliwe do zrealizowania – Ru-106 dostarczane są z terminem jak wyżej.

- Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie pkt 3.7 SWZ.

- Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie pkt 4.2 SWZ.

- Zamawiający informuje, że wyodrębnia i załącza dla części 5 osobny wzór umowy, w którym zmianie ulega §3 zgodnie z załączonym wzorem umowy.

- Pytanie 2

- Dotyczy wyłącznie części 5 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- Par. 3 ust. 13 – Prosimy o dopisanie, że zalecany czas używania liczony jest od daty produkcji potwierdzonej na certyfikacie dołączonym do dostawy towaru. Proces sterylizacji aplikatora ogranicza się do 50 cykli.

- Kontrolę szczelności metodą wymazów należy przeprowadzać w razie potrzeby lub po 6 miesiącach użytkowania.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega §3 wzoru umowy dla części 5, zgodnie       z załączonym wzorem umowy.

- Pytanie 3

- Dotyczy wyłącznie części 5 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- Par. 3 ust. 16 – prosimy o usunięcie zapisu „Wykonawca wraz z dostawą produktu dostarczy ,,kartę implantu” dla pacjenta zawierającą informację o wszczepialnych wyrobach medycznych.” – nie dotyczy   cz. 5.

- Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie pkt 3.9 SWZ.

- Zamawiający informuje, że zmianie ulega §3 wzoru umowy dla części 5, zgodnie z załączonym wzorem umowy.

- Pytanie 4

- Dotyczy wyłącznie części 5 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- Par. 4 ust. 2 – po słowach „w wersji” prosimy dodać „papierowej lub” - informujemy, że faktury za towar pochodzący z importu wysyłane są pocztą po dostawie towaru.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega §4 ust. 2 wzoru umowy dla części 1-4 oraz dla części 5, zgodnie z załączonymi wzorami umów.

- Pytanie 5

- Dotyczy wyłącznie części 5 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- Par. 4 ust. 3 – Czy pod pojęciem „dokumentu dostawy” chodzi o fakturę? Jeśli nie, to prosimy o wykreślenie całego ustępu. Wszystkie te dane, których Państwo żądacie zawiera faktura i certyfikat w związku z tym nie widzimy konieczności wystawiania dodatkowego dokumentu.

- Odpowiedź: Pod pojęciem „dokumentu dostawy” Zamawiający rozumie także fakturę.

- Pytanie 6

- Dotyczy wyłącznie części 5 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- Par. 6 ust 2 – prosimy o zmianę całego ustępu na: „W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, w terminie do 14 tygodni od dnia uznania reklamacji”.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega §6 wzoru umowy dla części 5, zgodnie       z załączonym wzorem umowy.

- Pytanie 7

- Dotyczy wyłącznie części 5 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- Par. 7 ust. 2 pkt. 1 – prosimy o zmianę cyfry „2%” na cyfrę „0,2%”, ze względu na wysoką wartość przedmiotu zamówienia.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega §7 wzoru umowy dla części 5, zgodnie      z załączonym wzorem umowy.

- Pytanie 8

- Dotyczy wyłącznie części 5 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- Par. 7 ust. 3 – prosimy o zmniejszenie kary umownej z 20% na 10%.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy nie ulega zmianie.

- Pytanie 9

- Dotyczy wyłącznie części 5 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- Par. 7 ust. 7 - prosimy po słowie: "dni" dodać słowo: "roboczych".

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega §7 ust. 7 wzoru umowy dla części 5, zgodnie z załączonym wzorem umowy.

- Pytanie 10

- Dotyczy wyłącznie części 5 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- Par. 9 ust. 3 – prosimy o dodanie po słowie „Wykonawca” zapisu „ze swojej wyłącznej winy” oraz o zmianę „5 dni” na „21 dni roboczych”.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega §9 ust. 3 wzoru umowy dla części 5, zgodnie z załączonym wzorem umowy, poprzez zmianę z 5 dni na 10 dni roboczych.

- Pytanie 11

- Dotyczy wyłącznie części 5 – Aplikatory rutenowe oftalmiczne Ru-106

- Par.11 ust. 3 pkt e) – prosimy o wykreślenie. Dostawca gwarantuje stałość cen tylko przez okres 12 miesięcy.

- Odpowiedź: Przedłużenie obowiązywania umowy dokonywane jest na podstawie aneksu do Umowy, na który wyrazić zgodę muszą obie strony. Pozostawienie tego zapisu w umowie nie jest równoznaczne z koniecznością korzystania z niego. W przypadku w którym Wykonawca nie wyrazi zgody na zawarcie aneksu – okres obowiązywania umowy nie zostanie wydłużony.

- Zmianie ulega – paragraf 4 ust. 2 wzorów umowy DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI                 i przyjmuje on brzmienie:

- „2. Zapłata za produkty następować będzie na podstawie faktur zaakceptowanych pod względem ilościowym i jakościowym przez Kierownika Działu Zaopatrzenia, określających ilość dostarczonych produktów, których ceny jednostkowe określone są w załączniku nr 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu fakturę za produkty w wersji papierowej lub elektronicznej na adres: efaktury@su.krakow.pl i fakturyzaopatrzenie@su.krakow.pl. Postanowienia ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym znajdują odpowiednie zastosowanie.”

- Zmianie ulega – paragraf 11 ust. 3 pkt e DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI i przyjmuje on następujące brzmienie:

- „e) przedłużenia terminu obowiązywania umowy o maksymalnie 3 miesiące 
z zastrzeżeniem art. 434 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku nie wykorzystania przez Szpital Uniwersytecki ilości produktów określonych w § 1 ust 1 umowy w terminie wskazanym w § 2 ust 1 umowy;

- Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt. 3.7, 3.9, 4.2.

- Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 3.7 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- Dotyczy części 1-4: Oferowane wyroby muszą być nowe, nieużywane oraz wymagane jest,  aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił 12 miesięcy od dnia jego dostawy.

- Dotyczy części 5: Zalecany czas używania liczony jest od daty produkcji potwierdzonej na certyfikacie dołączonym do dostawy towaru. Proces sterylizacji aplikatora ogranicza się do 50 cykli.

- Kontrolę szczelności metodą wymazów należy przeprowadzać w razie potrzeby lub po 6 miesiącach użytkowania.

- Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 3.9 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- 3.9. Wymagania dotyczące oferowanych wyrobów:

- - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowaniu o każdej zmianie klasyfikacji dostarczanych wyrobów medycznych oraz o zmianach certyfikatów i/lub deklaracji zgodności, w okresie obowiązywania umowy;

- - Wraz z dostawą towaru wymagana „karta implantu” dla pacjenta zawierająca informacje o wszczepialnych wyrobach medycznych (dotyczy części 1-4).

- Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 4.2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- 4.2. Dotyczy części 1, 2, 4 (poz. 1): Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych (od złożenia zamówienia), a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych (od złożenia zamówienia), stosownym transportem i na koszt Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dłuższego czasu realizacji dostawy, w przypadku wskazania tego każdorazowo na częściowym zamówieniu, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

- Dotyczy części 5: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 14 tygodni (od złożenia zamówienia), stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający przekazuje w załączeniu wzór umowy dla części 1-4 oraz wyodrębniony wzór umowy dla części 5, które uwzględniają powyższe odpowiedzi (załącznik nr 3 do SWZ).