## 1
| Pakiet 1 - Proktologiczne wyroby medyczne jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.1.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Anoskop proktologiczny operacyjny ścięty z rączką i światłem LED, niesterylny. Długość narzędzia 91 mm, średnica zewnętrzna 21,7 mm. |  | szt. | 1000 |  |  | 8%
2 | Proktoskop jednorazowy operacyjny otwarty, sterylny. Długość narzędzia 122 mm, przestrzen operacyjna 28x85 mm. |  | szt. | 100 |  |  | 8%
3 | Sigmoidoskop jednorazowy ze światłem LED oraz z gruszką pompującą powietrze; niesterylny. Długość 250 mm, średnica zewnętrzna 23 mm. |  | szt. | 50 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY

## 2
| Pakiet 2 - Akcesoria do aparatu wysokoprzepływowej terapii tlenem HIGH FLOW BMC H-80 HIG FLOW HUMIDFIER | [10 empty] | Załącznik nr 1.2.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula nosowa do wysokoprzepływowej terapii tlenem High Flow
| a/ rozmiar S |  | szt. | 50 |  |  | 8%
| b/ rozmiar M |  | szt. | 30 |  |  | 8%
| c/ rozmiar L |  | szt. | 10 |  |  | 8%
2 | Filtry powietrza do Hi Flow |  | szt. | 8 |  |  | 8%
3 | Rura podgrzewana do Hi Flow |  | szt. | 90 |  |  | 8%
4 | Pojemnik nawilżacza do Hi Flow |  | szt. | 90 |  |  | 8%
5 | Łącznik do pojemnika nawiżacza umożliwiający podłączenie rury podgrzewanej i autonapełnianie |  | szt. | 90 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY

## 3
| Pakiet 3 - Tuba wentylacyjna typ Collar Brutton | [10 empty] | Załącznik nr 1.3.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Tuba wentylacyjna, tytanowa, klasyczna, sterylna, śr. wewnętrzna 1,25mm, op. x 10 szt. |  | op. | 6 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY

## 4
| Pakiet 4 - System bezpieczny | [10 empty] | Załacznik 1.4
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | klasa wyrobu medycznego | termin wa zności certyfikatu zgodności ( jeśli dotyczy)
1 | Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.Rozmiar 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min, Rozmiar 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min | Kaniula Supercath 5 | szt. | 1800 | 4.3 | 7740 | 8% | 8359.2 | Togo Medikit | SP125-26-19T, SP120-24-19-WT | IIa | CE ważny do 17.03.2024, przedłużony do 31.12.2028
2 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty).Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. W przypadku rozmiarów 22 G, 20 G i 18 G kaniula posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Opakowanie 50szt.
| a/ rozmiar 22G / 25 mm Niebieski ( 0,9 ) przepływ 42ml/min | BD Venflon Pro Safety | szt. | 8000 | 2.73 | 21840 | 8% | 23587.2 | Becton Dickinson | 393222 | IIa | CE ważny do 23.03.2027
| b/ rozmiar 20 G / 32 mm Różowy ( 1,1 ) przepływ 67ml/min | BD Venflon Pro Safety | szt. | 7500 | 2.73 | 20475 | 8% | 22113 | Becton Dickinson | 393224 | IIa | CE ważny do 23.03.2027
| c/ rozmiar 18G / 45 mm Zielony ( 1,3 ) przepływ 103 ml/min | BD Venflon Pro Safety | szt. | 500 | 2.73 | 1365 | 8% | 1474.2 | Becton Dickinson | 393227 | IIa | CE ważny do 23.03.2027
| d/ rozmiar 17 G/ 45 mm Biały ( 1,5 ) przepływ 133ml/min | BD Venflon Pro Safety | szt. | 50 | 2.73 | 136.5 | 8% | 147.42 | Becton Dickinson | 393228 | IIa | CE ważny do 23.03.2027
| e/ rozmiar 16 G/ 45 mm Szary ( 1,8 ) przepływ 236 ml/min | BD Venflon Pro Safety | szt. | 50 | 2.73 | 136.5 | 8% | 147.42 | Becton Dickinson | 393229 | IIa | CE ważny do 23.03.2027
3 | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml. do procedur aseptycznych – sterylna zawartość. Skala oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki 10 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Kliknięcie potwierdza odblokowanie tloka przed użyciem . Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 18 mm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka.Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny min. klasy IIB.Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. 2. Data wazności i na produkcie ( bez opakowania). Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo- opakowanie foliowe . Ilość sztuk w opakowaniu 30. | Strzykawka Polymed Flush SS 10ml | szt. | 8000 | 1.15 | 9200 | 8% | 9936 | Poly Medicure Limited | 90318 | IIb | CE ważny do 26.05.2024, przedłużony do 31.12.2027
4 | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 5 ml. do procedur aseptycznych – sterylna zawartość. Skala 5 ml oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki 5 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Kliknięcie potwierdza odblokowanie tloka przed użyciem. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 18mm korek zamykający. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny min. klasy IIB.Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Data wazności i na produkcie ( bez opakowania) Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo- opakowanie foliowe . Ilość sztuk w opakowaniu 30. | Strzykawka Polymed Flush SS 5ml | szt | 15000 | 1.1 | 16500 | 8% | 17820 | Poly Medicure Limited | 90319 | IIb | CE ważny do 26.05.2024, przedłużony do 31.12.2027
5 | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 3 ml. do procedur aseptycznych – sterylna zawartość. Skala 3 ml oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki 3 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Kliknięcie potwierdza odblokowanie tloka przed użyciem . Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 18mm korek zamykający. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny min. klasy IIB.Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Data wazności i na produkcie ( bez opakowania). Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo- opakowanie foliowe . Ilość sztuk w opakowaniu 30. | Strzykawka Polymed Flush SS 3ml | szt. | 20000 | 1.05 | 21000 | 8% | 22680 | Poly Medicure Limited | 90311 | IIb | CE ważny do 26.05.2024, przedłużony do 31.12.2027
6 | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml. do zabiegów w warunkach jałowych – sterylna zawartość oraz strzykawka zewnętrznie. Skala oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Kliknięcie potwierdza odblokowanie tloka przed użyciem . Naciśnięcie tłoka strzykawki w celu odblokowania blokady(stopera) tłoka.Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 18mm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny min. klasy IIB . Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana parowo – opakowanie papier/folia . Ilość sztuk w opakowaniu 30. Redukcja odcewnikowych zakażeń krwii (CRBSI) po zastosowaniu oferowanej marki fabrycznie napełnionej strzykawki do przepłukiwania,potwierdzona badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty - minimum 3, w tym dla linii centralnej oraz linii z wszczepionym dostępem naczyniowym. | Strzykawka Polymed Flush DS 10ml | szt | 10000 | 1.65 | 16500 | 8% | 17820 | Poly Medicure Limited | 90315 | IIb | CE ważny do 26.05.2024, przedłużony do 31.12.2027
7 | Łącznik bezigowy z neutralnym przemieszczaniem płynu, kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, o długości calkowitej 2,7cm, zabezpieczony od strony podłączenia do wkłucia koreczkiem. Przeznaczony do użytku z urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej. Silikonowa łatwa do dezynfekcji membrana typu SplitSeptum, w poliwęglanowym konektorze, która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji. Pomarańczowy pierścień uszczelniający działa jako wskażnik wizualny co daje pewność niezmiennego uszczelnienia po wielokrotnej aktywacji. Prosty i przezroczysty tor przepływu (przepływ laminarny) umożliwia łatwe przepłukiwanie i kontrolę wzrokową procedury Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi nie zawiera lateksu, DEHP, metalu, odporny na ciśnienie do 325 psi (22bary), kompatybilny ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego. Czas użycia 7 dniu lub 600 aktywacji, wymagany przepływ 140ml/min, objętość wypełnienia wynosząca 0,05 ml, pakowany pojedynczo, sterylny. | Zawór bezigłowy Microclave | szt. | 100 | 3.9 | 390 | 8% | 421.2 | ICU Medical | 011-MC100 | IIa | CE ważny do 26.05.2024, przedłużony do 31.12.2028
8 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z podwójnym drenem STANDARD o długości 15 cm, zawór bezigłowy (2szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, dreny o średnicy wewnętrznej 2,8 mm. 2 przedłużenia z zaciskami przesuwnymi,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim. Przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. Nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu. Membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji, na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką, czas użycia 100 aktywacji, wymagany minimalny przepływ 20 l/h, objętość wypełnienia wynosząca 1,6 ml, podana na opakowaniu jednostkowym, wytrzymały na ciśnienie 45 PSI sterylny, pakowany pojedynczo. | Zawór bezigłowy Microclave z przedłużaczem mikro | szt. | 300 | 5.6 | 1680 | 8% | 1814.4 | ICU Medical | 011-MC33054 | IIa | CE ważny do 26.05.2024, przedłużony do 31.12.2028
9 | Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim w kolorze róznym niż zawór, pakowany pojedynczo, rozmiar ok 0,20 mm; waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną typu split septum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu min. 533 ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowym. Ilość aktywacji 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Ten sam producent co kaniule lub rekomendowany i sprzedawany przez producenta kaniul, umieszczony w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelności dla kaniul obwodowych | Zawór bezigłowy | szt. | 15000 | 3.9 | 58500 | 8% | 63180 | Guangdong Baihe Medical Technology | OHJ-FL-NF01 | IIa | CE ważny do 27.05.2024, przedłużony do 31.12.2028
10 | Przyrząd do transferu leków z fiolki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,1ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. Pakowany jałowo, indywidualnie. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu.Opakowanie 100 szt. Apirogenny. Wyrób wykorzystywany i przechowywany w środowisku zgodnym z USP <797> ma zdolność zachowania sterylności dołączonej fiolki z lekiem przez okres do siedmiu (7) dni - potwierdzone oświadczeniem producenta . | Przyrzą do pobierania leku | szt. | 300 | 6.5 | 1950 | 8% | 2106 | Codan | 16.5290 | Is | CE ważny do 16.02.2027
11 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z pojedyczym drenem pediatrycznym/mikroprzewodem, o długości 15 cm, - zawór bezigłowy (1szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip - dren o średnicy wewnętrznej 0,89 mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwanym, ,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim - przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. - nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi - zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu - membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. - na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. - czas użycia 100 aktywacji - wymagany minimalny przepływ 2 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 0,25 ml, podana na opakowaniu jednostkowym - wytrzymały na ciśnienie 45 PSI - sterylny, pakowany pojedynczo. | BD Q-syet Ext Set Micro | szt. | 25 | 7.9 | 197.5 | 8% | 213.3 | Becton Dickinson | 385151 | IIa | CE ważny do 26.05.2024 , przedłużóny do 31.12.2028
12 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z pojedyczym drenem typu MACRO, o długości 15 cm, - zawór bezigłowy (1szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip - dren o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwanym, ,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim - przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. - nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi - zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu - membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. - na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. - czas użycia 100 aktywacji - wymagany minimalny przepływ 27 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 1,14 ml, podana na opakowaniu jednostkowym - wytrzymały na ciśnienie 45 PSI - sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie 25 szt. | BD Q-syet Ext Set Macro | szt. | 100 | 6.6 | 660 | 8% | 712.8 | Becton Dickinson | 385101 | IIa | CE ważny do 26.05.2024 , przedłużóny do 31.12.2028
13 | Strzykawka 3-częściowa wykonana z polipropylenu (cylinder i tłok), uszczelka wykonana z syntetycznej, nie zawierającej lateksu gumy. Każda strzykawka wyposażona w pierścień zabezpieczający, który chroni przed wysunięciem się tłoka. Końcówka Luer-Lok. Pojemność 50 ml z podziałką do 60 ml. Strzykawki pakowane pojedynczo i sterylnie w blister papierowo-foliowy – sterylizowane promieniami Gamma. Opakowanie zbiorcze x 60 szt. | Strzykawka 50/60ml | op. | 20 | 135.6 | 2712 | 8% | 2928.96 | Terumo | SS+50L1 | IIa | CE ważny do 05.11.2028
RAZEM | [5 empty] | 180982.5 |  | 187101.9
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dwóch szkoleń w ciągu trwania umowy z zakresu zakładania i pielęgnacji dostępu naczyniowego. (terminy do uzgodnienia z Zamawiającym)
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY

## 5
| Pakiet 5 - Zestaw do nebulizacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.5.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z ustnikiem i drenem gwiazdkowym 2,1 z końcówkami lejkowatymi, do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność nebulizatora 10ml, wyskalowany co 2ml; stożkowa podstawa minimalizująca stratę leku; działający w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji posiadanymi przez Zamawiającego, łącznikami T oraz ustnikami. Produkt jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo – opakowanie zbiorcze x 35szt. |  | szt. | 875 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY

## 6
| Pakiet 6 -Filtry do tlenoterapii | [10 empty] | Załącznik nr 1.6.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Filtr mechaniczny, bakteryjno-wirusowo-grzybiczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy (oddzielna warstwa), o skuteczności nawilżania nie mniej niż 34 mg/l przy VT - 500 ml , utrata wilgotności max 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml, hydrofobowa membrana filtrująca , ułożona w harmonijkę, o skuteczności filtracji min. 99,9999 %, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% z portem do kapnografu. Objętość oddechowa 300-1500ml, sterylny, opory przepływu ( po 24 godzinnym użyciu ) 2,5 cm2/H2O przy 60l/min. Waga filtra 50 gram ( +/- 2 g ), pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania |  | szt | 50 |  |  | 8%
2 | Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 300 – 1500 ml, elektrostatyczne, hydrofobowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylne, skuteczność filtracji względem NaCl 99,623, względem bakterii i wirusów min. 99,999%, opór przepływu 1 cm H2O przy 30 l/min ; wydajność nawilżania min. 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, waga 47 g ( +/- 2 g ), przestrzeń martwa 90 ml ( +/- 4 ml ) , opakowanie folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objętości oddechowej filtra. |  | szt | 450 |  |  | 8%
3 | Filtry antybakteryjno-wirusowe, dla dorosłych, Zakres obj. oddech. 150 – 1200 ml, elektrostatyczne, hydrofobowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylne, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, opór przepływu 1,2 cm H2O przy 30 l/min, 2,7 cm H2O przy 60 l/min ; wydajność nawilżania min. 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, utrata wilgotności min. 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml , waga 28 g ( +/- 2 g ), przestrzeń martwa 51 ml ( +/- 4 ml ) , opakowanie folia –papier, otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objętości oddechowej filtra. |  | szt | 1800 |  |  | 8%
4 | Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 96,263 % z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wejściem do kapnografu, dla niemowląt, sterylny (skuteczność nawilżania min. 31mg wody/1l przy VT 250ml, o przestrzeni martwej lub 29ml i oporze przepływu max. 1,4cm H2O przy przepływie 10l/min., waga filtra około 21 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. |  | szt | 700 |  |  | 8%
5 | Filtr oddechowy, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 94,186 % z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wejściem do kapnografu, dla noworodków, sterylny, objętość oddechowa 30-100ml (skuteczność nawilżania min. 28mg wody/1l przy VT 50ml lub 33mg wody/1l, przy VT 50ml, o przestrzeni martwej max 12ml) , waga filtra około 9 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  | szt | 250 |  |  | 8%
6 | Filtr bakteryjny układu oddechowego, elektrostatyczny, objętość oddechowa 150-1200ml, o małych oporach oddechowych max 2,1 cm H2O przy przepływie 60l/min, przestrzeń martwa 35ml-40ml, sterylny, waga filtra około 19 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. |  | szt | 2000 |  |  | 8%
7 | Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z portem podawania tlenu ( dla chorych na własnym oddechu), z zamykanym portem do użycia cewnika do odsysania, bez konieczności zdejmowania z rurki wymiennika podczas odsysania, wydajność nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml lub 29,2mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,25 cm H2O przy 30l/min lub 0,8 cm H2O przy 30l/min. sterylny, waga filtra około 8.5 gram ( +/- 3 g ) pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu |  | szt | 400 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY

## 7
| Pakiet 7 - Wyroby medyczne do zabiegów wewnatrzgałkowych | [10 empty] | Załącznik nr 1.7.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula do wiskoelastyku 25G, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 600 |  |  | 8%
2 | Zestaw do iniekcji wewnątrzgałkowej: 1x serweta okulistyczna SMS 50x60cm, otwór 10x10cm, z folia z nacięciem 8cm bez zbiornika 1x serweta do owinięcia 75x90 1x kocher 1x Spekulum Kratz Barraquer Angled Temporal (pełne blaszki) 1x Sclerar marker (plastikowy) 2x patyczki 15cm 2x miska Gallipot 60 ml 5x kompres 10x10cm |  | zestaw | 2800 |  |  | 8%
3 | Kaniula do przedniej komory 27G (0,40mm), prosta, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 5 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY

## 8
| Pakiet 8 - Akcesoria artroskopowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.8.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaseta do artroskopu kompatybilna z artroskopem firmy Smith & Newphew (3 szt./opak) |  | op. | 9 |  |  | 8%
2 | Dren do artroskopu kompatybilny z artroskopem firmy Smith & Newphew (12 szt./opak) |  | op. | 5 |  |  | 8%
3 | Kaseta do artroskopu kompatybilna z pompą Dyonics D25firmy Smith&Nephew (3 szt./opak) |  | op. | 9 |  |  | 8%
4 | Ostrza kompatybilne z artroskopem firmy Smith and Nephew do tkanek miękich w rozmiarach :2,0mm,2,9mm, 3,5mm |  | kpl | 9 |  |  | 8%
5 | Ostrza kompatybilne z artroskopem firmy Smith and Nephew kostne w rozmiarach :2,9mm, 3,5mm |  | kpl | 2 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY

## 9
| Pakiet 9 – Akcesoria do ssaka elektrycznego | [10 empty] | Załącznik nr 1.9.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Łączniki uniwersalne do drenów jałowy |  | szt. | 300 |  |  | 8%
2 | Dren o zmiennej średnicy otworów drenujących na całej długości perforacji Ch8-18,dł.50-75cm, termoplastyczny, widoczny w RTG, |  | szt. | 700 |  |  | 8%
3 | Jednorazowy ortopedyczny zestaw próżniowej ewakuacji treści z pola operacyjnego w składzie: 2 wymienne filtry krzyżowe , transparentny, antyposlizgowy, rozbieralny uchwyt z komorą na wymienny filtr oraz portem trzech załączonych transparentnych, dwustronnych końcówek ssących {na jednym końcu otwór centralny i dwa boczne, na drugim końcu otwór centralny bez bocznych-do masywnego odsysania} 2 zagięte, 1 prosta,dren łączący CH24, dł.min 268 mm+/-2mm z docinaną lejkowatą końcówką do źródła próżni.Pakowany podwójnie:folia/polia-papier.Jałowy.[dł. końcówek: zagięte: 150 i 230 mm, prosta: 280 mm, wew. Ø:5,7-zew.Ø8,1 |  | szt. | 800 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY

## 10
| Pakiet 10 - Kleszczyki chirurgiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.10.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rodzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, średnica ramienia 13,5 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni. Długość uszczelniania 36 mm, długość cięcia 34 mm pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 6 |  |  | 8%
2 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych, długość szczęk 16-17 mm, długość cięcia 14,7 mm, szcęki zakrzywione pod kątem 28 stopni, z wbudowanym nożem, dł. narzędzia 19 cm z wbudowanym przewodem, uruchamianie włącznikiem ręcznym lub nożnym, kompatybilne z generatorem Ligasure lub Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość narzędzia 21 cm, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, długość szczęk 21,6mm ,długość cięcia 19,8 mm, długość uszczelniania 20,6mm, kąt zagięcia szczęk 40st., aktywowany ręcznie. Do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 3 |  |  | 8%
3 | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową EDGE, trzema przyciskami; cięcia, koagulacji i trybem Valleylab pozwalającym na jednoczesne cięcie i koagulacje przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzeniania termicznego, regulacja mocy z pola operacyjnego, przewód dł. 4,5 m, złącze kompatybilne z generatorem Valleylab. Opakowanie x 10 szt. |  | op. | 6 |  |  | 8%
4 | Laparoskowpowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 10 mm, długość cięcia 20 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem kompatybilny z generatorem Ligasure. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 1 |  |  | 8%
5 | Laparoskowpowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 cm, średnica trzonu 10 mm, długość cięcia 20 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem,, obracanym trzonem kompatybilny z generatorem Ligasure. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 1 |  |  | 8%
6 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 23 cm lub 37 (do wyboru przez zamwiającego), średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. Opakowanie x 6 szt. |  | op. | 3 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY

## 11
| Pakiet 11 - Materiały do urządzenia TCM | [10 empty] | Załącznik nr 1.11.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Membrana z elektrolitem, opakowanie x 12 szt. |  | op. | 4 |  |  | 8%
2 | Klipsy mocujące z żelem kontaktowym, opakowanie x 40 szt. |  | op. | 8 |  |  | 8%
3 | Gaz kalibracyjny |  | szt. | 30 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 20 MIESIĘCY

## 12
| Pakiet 12 - Pojemniki z formaliną | [10 empty] | Załącznik nr 1.12.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | POJEMNIK Z FORMALINĄ - 20ML. Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty (rozumiany jest rozwiązanie zapewniające brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej jak i ciekłej a materiał histopatologiczny umieszczany jest w pustympojemniku) do materiału biopsyjnego/histopatologicznego, składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą: •Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol. Łączna objętość 20m l•pH substancji utrwalającej 7,3±0,1 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Opakowanie zbiorcze 24 szt. |  | op. | 6 |  |  | 8%
2 | POJEMNIK Z FORMALINĄ - 60ML. Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty (rozumiany jest rozwiązanie zapewniające brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej jak i ciekłej a materiał histopatologiczny umieszczany jest w pustym pojemniku) do materiału biopsyjnego/histopatologicznego, skłdający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą: •Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol. Łączna objętość 60ml •pH substancji utrwalającej 7,3±0,1 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przezwciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Opakowanie zbiorcze 18 szt. |  | op. | 6 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 12 MIESIĘCY

## 13
| Pakiet 13 - Ponczo chirurgiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.13.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Niesterylna termoaktywna osłona na szyję i kark z włókniny polipropylenowej o gram. 35 g/m2, kołnierz wykonany z poliestru, produkt odporny na rozerwanie, materiał miękki, zapewniający dobry komfort noszenia, o wykończeniu antystatycznym, wymiary: 51,5 (45cm) x 27,5 cm, wycięcie 15 cm (+/- 1 cm). |  | szt. | 2880 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 22 MIESIĘCY

## 14
| Pakiet 14 - Czepek chirurgiczny | [10 empty] | Załącznik nr 1.14.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowy czepek typu furażerka. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, co daje dodatkową warstwę chłonną. W części tylnej ściągacz. Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2 Pakowany a’ 100 szt. w kartonik typu dyspenser. |  | op. | 120 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 22 MIESIĘCY

## 15
| Pakiet 15 - Pościel i podkłady jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.15.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Prześcieradło z gumką w oplocie, z materiału odpornego na przemakanie, jednorazowe, niesterylne, wykonane z Polipropylenu 25 g/m2, rozmiar 90 x 200 cm + 20 cm zakładki, pakowane po 10 szt. |  | szt. | 6000 |  |  | 8%
2 | Jednorazowy koc do okrycia pacjenta, odporny na przemakanie, rozmiar 110 x 220 cm+/- 2 cm, Złożony z 3 warstw: 2 x włóknina typu polipropylen, spód koloru niebieskiego plus wypełnienie z włókniny typu Molton. Kolor niebiesko-zielony. Zgrzewany ultradzwiękowo. Koc można podgrzewać wraz z opakowaniem do 40 st., Pakowany pojedynczo. Klasa CE1, posiadający certyfikat MDR |  | szt. | 2000 |  |  | 8%
3 | Jednorazowy koc do okrycia pacjenta, odporny na przemakanie, z możliwością podgrzewania wraz z opakowaniem w temperaturze do 40 st.Wyrób niesterylny, z niebieską spodnią stroną . Wykonany z 2 warstw polipropylenu, wypełniony poliestrem. Zgrzewany ultradzwiękowo, wymiary 150x220 cm +/- 2 cm. Waga natto 380g. Posiadający certyfikat CE oraz MDR |  | szt. | 1500 |  |  | 8%
4 | Prześcieradło jednorazowego użytku, wykonane z materiału odpornego na ciecze, niesterylne, służące do ochrony materaca lub przykrycia, wykonane z polipropylenu 35 g/m2, wymiary 160x210 cm +/- 2 cm, kolor zielony, Klasa CE1, z certyfikatem MDR, pakowane po 10 szt. |  | szt. | 3000 |  |  | 8%
5 | Kołdra jednorazowa wykonana z antystatycznego materiału, odporna na ciecze, miękka, wypełnienie z poliestru Molton 230 g/m2, część wierzchnia i spodnia z SMS 30g/m2, rozmiar 128x220 cm +/- 2 cm, zgrzewana ultradzwiękowo, koloru białego, pakowana pojedynczo. Posiadająca certyfikat CE i MDR |  | szt. | 100 |  |  | 8%
6 | Jednorazowy wysokochłonny podkład higieniczny do ochrony łóżek, kozetek i stołu operacyjnego, złożony z pięciu, trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: PE, pulpy celulozowej, włókniny, SAP oraz bibułki. Wymiary podkładu 100 cm (+/-2cm) x 220cm ( +/- 2cm). Zewnętrzne warstwy podkładu wykonane z włókniny SMS. Posiada uszczelnione krawędzie, aby zapewnić optymalną ochronę przed przeciekaniem. Chłonność całkowita 4500ml. Podkład oddychający - potwierdzone kartą producenta. Warstwa chłonna (rdzeń wysokochłonny ) o wymiarze całkowitym: 51x 181 (tolerancja 2 cm) zawiera substancję absorbującą płyny SAP oraz warstwę celulozową. Podkład bielony bez użycia chloru. Podkład posiada certyfikat na podnoszenie obciązenia 150 kg/1 min -wymóg potwierdzony atestem Można sterylizować tlenkiem etylenu EO, Posiada certyfikaty CE, MDR i FSC Waga podkładu: 272 g (+- 5 g), pakowany po 10 sztuk. |  | szt. | 200 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 22 MIESIĘCY

## 16
| Pakiet 16 - Siatki przepuklinowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.16.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania
| a/ lewostronna 10,3x15,7 cm |  | szt. | 100 |  |  | 8%
| b/ lewostronna 12,2x17,0 cm |  | szt. | 100 |  |  | 8%
| c/ prawostronna 10,3x15,7 cm |  | szt. | 20 |  |  | 8%
| d/ prawostronna 12,2x17 cm |  | szt. | 20 |  |  | 8%
2 | Siatka polipropylenowa monofilamentowa nasączona wchłanialnym klejem.Klej: PVP – polyvinylpyrrolidone+polyethylene glycol, wchłanialny. Klej nie jest materiałem biologicznym (nie pochodzi od ludzi, ani zwierząt) Siatka atraumatyczna monofilamentna , polipropylenowa o wadze po wchłonięciu 32 g \m2 (+/- 4g) Rozmiar porów 6,29 mm 2. Grubośc siatki przed absorbcją 0,35mm. Siatka z możliwością docinania. . Dedykowana do procedur na otwarto lub laparoskopowych.
| a/ 10x15 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8%
| b/ 12x15 cm |  | szt. | 10 |  |  | 8%
3 | Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna , antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA . Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex ( PDO – polydioxanon )wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną , wchłanialną powłoką hydrożelową ( wchłanialna w 30 dni ). Rozmiar porów siatki 3.97 mm2 - warstawa przednia oraz 0.33mm2 warstwa tylna. Grubość siatki 0.99mm.
| a/ śr. 6,4 koło |  | szt. | 8 |  |  | 8%
| b/ śr. 8,0 koło |  | szt. | 8 |  |  | 8%
4 | Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłanialna, sterylna proteza z biowchłanialna powłoką. Siatka z włókien polipropylenowych (PP) i kwasu poliglikolowego (PGA), tworzącą dwustronną siatkę z powierzchnią PP i powierzchnią PGA. Siatka jest powlekana po stronie PGA biowchłanialnym, chemicznie zmodyfikowanym hydrożelem na baziehialuronianu sodowego (HA), karboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenu (PEG) Strona siatki skierowana do powięzi pozwala na szybką reakcję fibroblastyczną przez szczeliny siatki, sprzyjając pełnemu wrastaniu tkanki w siatkę. Trzewna strona siatki jest pokryta powłoką biowchłanialną, oddzielającą siatkę od tkanki leżącej poniżej i powierzchni narządów, minimalizując w ten sposób wiązanie tkanki z siatką. Wkrótce po umieszczeniu powłoka biopolimerowa zamienia się w nawodniony żel, który podlega resorpcji z miejsca założenia w czasie 30 dni.Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex ( PDO – polydioxanon )wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatkI
| a/ śr. 11,4 cm koło |  | szt. | 2 |  |  | 8%
| b/ śr. 11x14 cm owal |  | szt. | 15 |  |  | 8%
| c/ śr. 27,4x34,9 cm owal |  | szt. | 2 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 18 MIESIĘCY
Lp | Nazwa artykułu |  | J.m. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent
1 | Cewnik moczowodowy
| 3 ch - 5 ch |  | szt
2 | Poszerzadła hydrauliczne 5 ch ; balon 12 cm |  | szt
3 | Koszyczki Dormia
| 4 CH 65 cm( nr kat 341500) |  | szt
| 4 CH 65 cm( nr kat 341501) |  | szt
| RAZEM |  |  |  |  | 0
Legenda

## 17
| Pakiet 17 - Materiały jednorazowego użytku do leczenia ran | [10 empty] | Załącznik nr 1.17.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy, mały S x 3szt, typu Vivano |  | op. | 16 |  |  | 8%
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy, średni M x 3szt, typu Vivano |  | op. | 60 |  |  | 8%
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży L x 3szt, typu Vivano |  | op. | 30 |  |  | 8%
4 | Port do terapii podciśnieniowej, typu Vivano Tec Port x 1szt |  | szt. | 50 |  |  | 8%
5 | Sterylny zbiornik na wydzielinę zawierający saszetkę z superabsorbentem i hydrofobowy filtr węglowy, typu Vivano Tec Zbiornik 300ml x 1szt |  | szt. | 40 |  |  | 8%
6 | Sterylny zbiornik na wydzielinę zawierający saszetkę z superabsorbentem i hydrofobowy filtr węglowy, typu Vivano Tec Zbiornik 800 ml x 1szt |  | szt. | 160 |  |  | 8%
7 | Sterylne złącze, typu Vivano Tec złącze Y x 3 szt |  | op. | 8 |  |  | 8%
8 | Silikonowa warstwa kontaktowa do bezurazowego zaopatrywania ran i ochrony organów oraz innych wrażliwych struktur podczas stosowania podciśnieniowej terapii ran. Warstwa kontaktowa składa się z siatki z politereftalanu etylenowego (PET) powleczonej z obydwu stron żelem silikonowym (na bazie polidimetylosilkosanu). Rozmiar7,5cm x 10cm, opakowanie x 5szt. |  | op. | 10 |  |  | 8%
10 | Opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco- absorpcyjnym. Opatrunek usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany: przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany, obniżając poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, umożliwia usunięcie obciążenia nekrotycznego, niszczy biofilm, zapewnia optymalnie wilgotne środowisko w obrębie rany, oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Strona opatrunku stykająca się z raną pokryta jest nieprzywierającymi do rany paskami silikonu. Zewnętrzna warstwa opatrunku pokryta jest wodoszczelną folią polipropylenową, chroniącą przed przemakaniem opatrunku i przedostawaniem się do rany drobnoustrojów chorobotwórczych. Opatrunek pozwala na obniżenie kosztu terapii rany przewlekłej, ryzyka powikłań oraz zwiększa komfort pacjenta. Rozmiar:
| a/ 7,5cm x 7,5 cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 4 |  |  | 8%
| b/ 10cm x 10cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 4 |  |  | 8%
| c/ okrągły, średnica 4cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 4 |  |  | 8%
11 | Opatrunek z mechanizmem płucząco-absorpcyjnym. Opatrunek usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany: przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany, obniżając poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, umożliwia usunięcie obciążenia nekrotycznego, niszczy biofilm, zapewnia optymalnie wilgotne środowisko w obrębie rany, oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Opatrunek pochłania wysięk z rany całą powierzchnią uwalniając jednocześnie płyn Ringera, aby umożliwić autolityczne oczyszczanie rany z suchej i rozpływnej tkanki martwiczej. Obie strony oparunku pokryte są wodoszczelną folią polipropylenową, chroniącą przed przemakaniem opatrunku i przedostawaniem się do rany drobnoustrojów chorobotwórczych. Rozmiar 7,5cm x 7,5cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 5 |  |  | 8%
12 | Opatrunek o niezwykle wysokiej chłonności, który stanowi doskonałe rozwiązanie do stosowania w przypadku silnie sączących ran. Dwuwarstwowa, zewnętrzna włóknina otacza cały opatrunek. Dolna warstwa włókniny, o właściwościach hydrofobowych, zapobiega przywieraniu opatrunku do rany. Warstwa wewnętrzna, z włókien celulozowych, ma właściwości hydrofilowe, co umożliwia szybkie przemieszczanie się wysięku do warstwy chłonnej i jego równomierne rozprowadzenie. Warstwa chłonna zawiera pulpę celulozową oraz superabsorbent o bardzo dużej chłonności. Wysięk zostaje związany i zamknięty w jej strukturze. Miękkość warstwy chłonnej nadaje jej dodatkowo właściwości wyściełające. Na stronie przeciwległej do rany opatrunek wyposażony jest w specjalną, oddychającą membranę, nie przepuszczającą płynów, która zapobiega przenikaniu wydzieliny na zewnątrz oraz chroni przed zabrudzeniem.
| a/ 10cm x 10cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 5 |  |  | 8%
| b/ 10cm x 20cm, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 5 |  |  | 8%
13 | Opaska elastyczna wytrzymała, przewiewna, podtrzymująca o rozciągliwości 125% do stabilnego umocowania opatrunku. Dobrze przylega, nie zsuwa się nawet przy dłuższym noszeniu. Podtrzymywanie opatrunków, szczególnie na stawach oraz na stożkowatych i zaokrąglonych częściach ciała. Opaska pewnie zabezpiecza mocowany opatrunek przed ześlizgiwaniem się; jest wyrobem jednorazowym w kolorze białym. Gramatura ok 27g/m2 po rozciągnięciu. Pakowane indywidualnie w opkowanie foliowe. Rozmiar:
| a/ 4cm x 4m |  | szt. | 1000 |  |  | 8%
| b/ 6cm x 4m |  | szt. | 1000 |  |  | 8%
| c/ 8cm x 4m |  | szt. | 1000 |  |  | 8%
| d/ 10cm x 4m |  | szt. | 1000 |  |  | 8%
| e/ 12cm x 4m |  | szt. | 1000 |  |  | 8%
14 | Pasek hydrożelowy do uszczelniania w rozmiarze 10 x 7 cm. Pakowane po 10 szt. |  | op. | 5 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia 10 szt. urządzeń do podciśnieniowego zakładania opatrunków kompatybilnych z powyższym asortymentem.
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 22 MIESIĘCY

## 18
| Pakiet 18 - Opatrunek z solami srebra | [10 empty] | Załącznik nr 1.18.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), opakowanie x 10 szt. Rozmiar:
| a/ 10x12cm |  | op. | 70 |  |  | 8%
| b/ 15x20cm |  | op. | 70 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 22 MIESIĘCY

## 19
| Pakiet 19 - Opatrunek hydrokoloidowy | [10 empty] | Załącznik nr 1.19.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny. Rozmiar 20x20cm. Opakownie x 5szt. |  | op. | 30 |  |  | 8%
RAZEM
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
UMOWA ZAWARTA NA OKRES 22 MIESIĘCY