|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Numer dokumentu: **6727/2024** z dnia 23.07.2024 | |
| **Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu** | |
| *Dotyczy:* | *Programu Inwestycji dla zadania polegającego na rozbudowie systemu ochrony w Biedrusku* |
| **Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych**  **wz. KOMENDANT**  **ppłk Henryk PAWLUN**  Nr sprawy: CSWL-SLI.2115.7.2024  Poznań, dn. 22.07.2024 r.  **Pan płk Tomasz JANUSZ**  **SZEF**  **WOJSKOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY**  *SI ARCUS*  Szanowny Panie Pułkowniku,  w odpowiedzi na pismo nr wych. 3418/2024 (nr. wch. 9565/2024) z dnia 17.07.2024 r. poniżej przestawiam odpowiedzi do pytań uszczegóławiających w zakresie sporządzonego przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Wniosku Inwestycyjnego dla zadania „*Rozbudowa – modernizacja systemu ochrony poszczególnych kompleksów w Biedrusku z dostosowaniem do wymogów przewidzianych dla czołgów Abrams M1A2 SEPv3*”.  1. *Które pomieszczenia w budynku nr 7 w kompleksie K-8605 mają zostać przeznaczone na LCN a które pomieszczenie ma zostać przeznaczone na pomieszczenie techniczne, w którym będą zlokalizowane centrale systemów alarmowych wspomagających ochronę fizyczną, lub proszę o potwierdzenie, że całość budynku ma zostać przeznaczona na LCN i układ funkcjonalny ma zaproponować projektant. ?*  **ODP.:** na potrzeby stworzenie LCN należy zaadoptować tylko połowę budynku a mianowicie wyłącznie prawą stronę budynku nr 7 z wejściem od jego szczytu wraz z częścią zaplecza sanitarnego – wstępny schemat w załączeniu natomiast układ funkcjonalny ma zaproponować projektant zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie LCN z możliwości adaptacji niezbędnych, innych pomieszczeń.  2. *Proszę o potwierdzenie, że wszystkie pomieszczenia w budynku nr 3 w kompleksie K-8605 mają zostać przeznaczone na Wartownię i ewentualne zmiany w układzie funkcjonalnym ma zaproponować projektant lub że układ funkcjonalny ma pozostać niezmieniony ?*  **ODP.:** budynek nr 3 wartownia musu być kompleksowo przebudowany, żeby dostosować go do wymogów jakie powinna spełniać wartownia wojskowa pod względem funkcjonalności czy zasad bezpieczeństwa w tym zawierać między innymi pomieszczenie pełnienia służby dowódcy warty, pomieszczenie ogólne wartowni, pomieszczenie do odpoczynku zmiany odpoczywającej, pomieszczenie (miejsce) do spożywania posiłków, pomieszczenie (miejsce) do suszenia i czyszczenia umundurowania i obuwia, węzeł sanitarny, pomieszczenie dla psa służbowego. Układ funkcjonalny ma pozostać całkowicie niezmieniony a zmiany ma zaproponować projektant.  3. *Które pomieszczenia w budynku nr 1 w kompleksie K-8605 mają zostać przeznaczone na biuro przepustek, a które dla oficera dyżurnego ?*  **ODP.:** pomieszczenia 01,02,23,24 – przeznaczone na biuro przepustek; pomieszczenia 03,04,05,22,22a,25,26 przeznaczone dla oficera dyżurnego. Należy pamiętać, że biuro przepustek trzeba w proponowanych pomieszczeniach zaplanować w sposób odmienny od obecnie istniejącego, tak, żeby układ był funkcjonalny i zapewniał właściwe warunki służby i ochrony.  4. *Które budynki w kompleksach K-8606 oraz K-8605 są wyposażone w System Alarmowy oraz System Sygnalizacji Pożaru ?*  **ODP.:** System Alarmowy posiadają wszystkie budynki, w których znajdują się magazyny broni, oraz budynek węzła teleinformatycznego (17). Dodatkowo budynek stołówki żołnierskiej posiada system sygnalizacji pożaru.  SSP w K-8605 w pomieszczeniu Oficera Dyżurnego, SSP w K-8606 w pomieszczeniu Dyżurnego PST. Po zrealizowaniu budowy straznicy WSP, sygnał z tych central będzie przesłany do Punktu alarmowania WSP Biedrusko. Centrale w K-8605 i K-8606 mają być centralami "master" dla swoich kompleksów i zbierać sygnały ze wszystkich central w swoich kompleksach.  5. *Dodatkowo we Wniosku Inwestycyjnym wskazano, że pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie w budynkach nr 6, 10, 22, 24, 28, 32, 36, 54 w kompleksie K-8605 oraz w budynkach nr 1 i 2 w kompleksie K-8606 mają zostać wyposażone w Telewizyjny System Nadzoru w związku z powyższym proszę o podanie numerów pomieszczeń we wskazanych budynkach, które maja zostać objęte TSN ?*  **ODP.:** Telewizyjny System Nadzoru niezbędny jest we wszystkich budynkach, w których obecnie znajdują się magazyny broni. Pozwoli to na spełnienie wymogu ochrony bez organizowania służby dyżurnej w danym budynku, na danej kondygnacji.  K-8605 – Budynek nr 6 pom. nr 8 i 12;  K-8605 – Budynek nr 10 pom. nr 3;  K-8605 – Budynek nr 22 pom. nr 3;  K-8605 – Budynek nr 24 pom. nr 109;  K-8605 – Budynek nr 28 pom. nr 118;  K-8605 – Budynek nr 32 pom. nr 8;  K-8605 – Budynek nr 36 pom. nr 6;  K-8605 – Budynek nr 54 pom. nr 5;  K-8606 – Budynek nr 1 – budynek użytkowany przez 14 WOG;  K-8606 – Budynek nr 2 wejście nr 1, pom. nr 1,2,3,4,5,6;  K-8606 – Budynek nr 2 wejście nr 2, pom. 1,2,3,4,5. Planując ten system należy wziąć pod uwagę również nowe inwestycje w kompleksach, a przede wszystkim nowy budynek koszarowy w K-8605 (w którym zgodnie z planami mają się znajdować minimum 4 magazyny broni na 3 kondygnacjach. Z nowoprojektowanego budynku będzie wyprowadzone złącze do LCN.) oraz garaż i halę remontową, magazyn MPS itd. w K-8606. Bezwzględnie wszystkie nowe inwestycje muszą zostać włączone do systemu ochrony.  Ponadto CSWLąd, jako użytkownik odpowiadający za system ochrony w K-8605 wnosi o ujęcie w zakresie rzeczowym przedmiotowego zadania poprawienie funkcjonalności oraz bezpieczeństwa samego wjazdu do jednostki wojskowej.  Obecna szerokość bramy wjazdowej na teren K-8605 od ul. Ogrodowej to 5,20 m (licząc od słupka do słupka) nie spełnia oczekiwań i winna być zwiększona do 8 m. Nową bramę proponuje się wykonać jako bramę przesuwną z systemem kontroli dostępu a wymiana bramy wymagała będzie dopełnienia formalności związanych z usunięciem 2 (dwóch) drzew co pozwoli na bezkolizyjny wjazd na teren koszar pojazdów ciężarowych i zestawów nieskopodwoziowych.  Jednocześnie informuję, że do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczam Komendanta Ochrony CSWLąd – st. chor. szt. Tomasz KOZŁOWSKI tel.: 261575290 (785 402 536) oraz Pełnomocnika ds. OIN por Michał GRANIS tel.: 261575280 (785 207 913) jak również Dowódca Batalionu ppłk Maciej ŁUKARSKI (telefon komórkowy: 660 497 187).  Z poważaniem  **ppłk Henryk PAWLUN**  J. Czernicki  tel. 261 575023 (723254365)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp:** | **Klauzula:** | **Rozmiar (kB):** | **Nazwa załącznika:** | **Inf. uzupełniające przy wydruku:** | | Zał. 1 | J | 55 kB | - |  |   Dokument podpisany elektronicznie przez Henryk Pawlun (Zastępca Komendanta / Komenda / CSWL Poznań) dnia 2024-07-22 14:49:00  Wykonawca: WZI Poznań | |