Załącznik nr ……

TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH

Zadanie 55304 - budowa infrastruktury teletechnicznej i teleinformatycznej

| L.p. | Nazwa elementu | Wartość elementu (kwota brutto) w zł |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA |  |  |
| 1 | Kanalizacja teletechniczna |  |
| 1.1 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-2 |  |
| 1.2 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV |  |
| 1.3 | Wprowadzenie kanalizacji kablowej do budynków. |  |
| 2 | Instalacje teletechniczne wewnątrz budynkowe |  |
| 2.1 | Trasy kablowe |  |
| 2.1.1 | Trasy kablowe dla elektronicznych systemów zabezpieczeń, TSN, SKD, SSWiN, |  |
| 2.1.2 | Trasy kablowe dla okablowania strukturalnego i systemu AV |  |
| 2.2 | Montaż szaf |  |
| 2.2.1 | Montaż szaf dystrybucyjnych ESZ-PD, ST1 wraz z wyposażeniem |  |
| 2.2.2 | Montaż szaf dystrybucyjnych IT PD i PPD wraz z wyposażeniem |  |
| 2.2.3 | Montaż szaf dla wojskowej stacji telefonicznej WST wraz z wyposażeniem |  |
| 2.2.4 | Montaż Zewnętrznego Punktu Dostępu ZPD, ZPD+PG wraz z wyposażeniem |  |
| 3 | System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN |  |
| 3.1 | Montaż urządzeń alarmowych |  |
| 3.2 | Okablowanie urządzeń alarmowych |  |
| 3.3 | Uruchomienie, programowanie, wykonanie prób po montażowych, pomiary. |  |
| 4 | System kontroli dostępu SKD |  |
| 4.1 | Montaż urządzeń KD |  |
| 4.2 | Okablowanie urządzeń KD |  |
| 4.3 | Montaż zewnętrznych urządzeń SKD |  |
| 4.3.1 | Montaż szlabanu wraz z uruchomieniem |  |
| 4.3.2 | Montaż kolczatki drogowej 12 t; |  |
| 4.3.3 | Montaż furty obrotowej wraz z uruchomieniem (furta wysoka wraz z zadaszeniem) |  |
| 4.4 | Montaż depozytorów kluczy |  |
| 4.5 | Uruchomienie, programowanie, wykonanie prób po montażowych, pomiary. |  |
| 5. | Telewizyjny System Nadzoru |  |
| 5.1 | Montaż urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru |  |
| 5.2 | Okablowanie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru. |  |
| 5.3 | Uruchomienie, programowanie, wykonanie prób po montażowych, pomiary. |  |
| 6. | System sygnalizacji pożaru |  |
| 6.1 | Montaż urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej. |  |
| 6.2 | Okablowanie urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej. |  |
| 6.3 | Uruchomienie, programowanie, wykonanie prób po montażowych, pomiary. |  |
| 7 | Okablowanie strukturalne |  |
| 7.1 | Układanie okablowania strukturalnego wraz z ZPA |  |
| 7.2 | Układanie okablowania światłowodowego |  |
| 7.3 | Badania i pomiary po montażowe, pomiary torów transmisyjnych, pomiary światłowodowe, reflektometryczne i pomiary mocy |  |
| 8. | Instalacja AV i instalacja nagłośnienia |  |
| 8.1 | Montaż urządzeń do instalacji AV i Instalacji nagłośnienia |  |
| 8.2 | Okablowanie instalacji AV i Instalacji nagłośnienia |  |
| 8.3 | Uruchomienie, programowanie, wykonanie prób po montażowych, pomiary. |  |
| 9 | Wojskowa Stacja Telefoniczna |  |
| 9.1 | Montaż modułowej centrali telefonicznej do 256 linii |  |
| 9.2 | Okablowanie modułowej centrali telefonicznej wraz z gniazdami abonenckimi |  |
| 9.3 | Instalacja aparatów telefonicznych |  |
| 9.4 | Uruchomienie, programowanie, wykonanie prób po montażowych, pomiary. |  |
| 10 | Integracja i wizualizacja elektronicznych systemów zabezpieczeń (SSWiN; SKD, TSN, SSP); |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 11 | Zasilacz awaryjny UPS 1 i 2. |  |
| 12 | Osprzęt instalacyjny. |  |
| 13 | Okablowanie i oprzewodowanie wewnętrzne. |  |
| 14 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne |  |
|  | RAZEM BRUTTO |  |
| Słownie: TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH Zadanie 55305 - budowa stacji transformatorowej kontenerowej |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu | Wartość elementu (kwota brutto) w zł |
| 1 | Postawienie stacji transformatorowej kontenerowej z elementów prefabrykowanych żelbetowych |  |
| 2 | Linia kablowa 15 kV od złącza ZKSN 3 do stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV. |  |
| 3 | Prefabrykowana stacja transformatorowej 15/0,4 kV na płycie betonowej – kompletna wg. projektu. |  |
| 4 | Okablowanie zewnętrzne. |  |
| 5 | Agregat prądotwórczy 40 kVA. na płycie betonowej |  |
| 6 | Złącze kablowe ZKAGR – ZK-1. |  |
| 7 | Rozdzielnice wewnętrzne. |  |
| 8 | Urządzenie kompensacyjne. |  |
|  | RAZEM BRUTTO |  |
| Słownie: |  |  |
| TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH Zadanie 55306 - budowa drogi pożarowej wraz z dodatkowymi pracami |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu | Wartość elementu (kwota brutto) w zł |
| 1 | Budowa drogi pożarowej i chodników |  |
| 2 | Wykonanie nasadzeń krzewów jaśminowca wonnego zgodnie z projektem nasadzeń |  |
| 3 | Wykonanie furty, kolczatki i szlabanu |  |
|  | RAZEM BRUTTO |  |

Słownie: