

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

 ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

 tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

 e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

### P- 49/IV/25

WPI.7013.3.2024.PS.36 Świdnica, dnia 15.04.2025 r.

 **- Wszyscy Wykonawcy -**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 31**

*Dotyczy: postępowania nr P-49/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.:* ***„Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 47-49”***

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1.:**

„W związku z przebudową części pomieszczeń parteru w budynku Urzędu Stanu Cywilnego proszę o udostepnienie dokumentacji technicznej stanu istniejącego (rzuty architektury, rzuty konstrukcji) budynku Urzędu Stanu Cywilnego”

**Odpowiedź nr 1.:**

**Zamawiający udostępnił wszystkie dokumenty, które posiada dotyczące przebudowy pomieszczeń w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.**

**Pytanie nr 2.:**

„Proszę o wskazanie parametrów szklenia szyb (przepuszczalność, odbicie światła na zewnątrz i wewnątrz, współczynnik przepuszczalności energii, inne) dla witryn wejściowych zewnętrznych aluminiowych dla UM i USC. Czy szyby mają być wykonane ze szkła zwykłego czy szkła specjalnego?”

**Odpowiedź nr 2.:**

**Zgodnie z zapisami w Projekcie Wykonawczym – Branża architektoniczna z dnia 21.11.2024 r. strona 10.**

**Pytanie nr 3.:**

„Proszę o wskazanie parametrów szklenia szyb (przepuszczalność, odbicie światła na zewnątrz i wewnątrz, współczynnik przepuszczalności energii, inne) dla witryn wielkowymiarowych , fasad aluminiowych budynku USC. Czy szyby mają być wykonane ze szkła zwykłego czy szkła specjalnego?”

**Odpowiedź nr 3.:**

**Zgodnie z zapisami w Projekcie Wykonawczym – Branża architektoniczna z dnia 21.11.2024 r. strona 10.**

**Pytanie nr 4.:**

„Proszę o wskazanie parametrów szklenia szyb (przepuszczalność, odbicie światła na zewnątrz i wewnątrz, współczynnik przepuszczalności energii, inne) dla łącznika między budynkami USC i UM. Czy szyby mają być wykonane ze szkła zwykłego czy szkła specjalnego?”

**Odpowiedź nr 4.:**

**Zgodnie z zapisami w Projekcie Wykonawczym – Branża architektoniczna z dnia 21.11.2024 r. strona 13. Kolorystyka stolarki zewnętrznej jak w odpowiedzi na zestaw pytań nr 27.**

 Dyrektor Wydziału Joanna Salus