## Arkusz2
| (pieczęć firmy) | [7 empty] | Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY
Data ..........................................................................................................................
Nazwa wykonawcy:.................................................................................................................................................................
Siedziba wykonawcy:..............................................................................................................................................................
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto usługi | I termin | II termin | Wartość netto I części przeglądu | Wartość netto II części przeglądu | VAT w % | Wartość brutto I części przeglądu | Wartość brutto II części przeglądu | CPV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
PRZEGLĄD KONSERWACYJNY INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU JW. 1158
ROZDZIELNICE - obiekt 2WI 15008
1 | ROZDZIELNICA RG NN | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | PODROZDZIELNICE | kpl. | 3 |  | 1 | 0 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | ROZDZIELNICA RG ŚN | kpl. | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 23% | 0 | 0
INSTALACJE BMS - SYSTEM STEROWANIA BUDYNKU - obiekt 2WI 15008
4 | INSTALACJA GENERATORÓW, WENTYLACJI I ODDYMIANIA ( w tym wymiana uszkodzonego silnika wentylatora) | kpl. | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | SIŁOWNIKI PRZEPUSTNIC I ZAWORÓW REGULACYJNYCH | kpl. | 19 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | SYGNALIZATORY RÓŻNICY CIŚNIEN (PRESOSTATY FILTRÓW I WENTYLATORÓW) | kpl. | 13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | PRZEWTWORNIKI TEMPERATURY,CIŚNIENIA I WILGOTNOŚCI (POKOJOWE, KANAŁOWE, ZANURZENIOWE I ZEWNĘTRZNE) | kpl. | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | TERMOSTATY PRZECIWZAMROŻENIOWE, PRZCIWPOŻAROWE | kpl. | 7 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
9 | Wymiana wkładów filtrów (fizeliny) w systemie klimatyzacji. Wymiana 1 raz w miesiącu w 3 filtrach | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
INSTALACJE BMS - obiekt 2WI 15008
10 | CZUJNIKI TEMPERATURY | kpl. | 29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | REGULATORY MIKROPROCESOROWE SERII DX-9100 WRAZ Z MIKROPROCESOROWYMI MODUŁAMI ROZSZERZEN (XT, XP) | kpl. | 22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | SZAFY ZASILAJĄCO-STEROWNICZE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM | kpl. | 7 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | JEDNOSTKI (KOMPUTERY ORAZ KONCENTRATORY NCU)4 | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
INSTALACJA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA EWAKUACYJNEGO
14 | KONTROLER SIECIOWY, WZMACNIACZ, PODSTAWOWE STANOWISKO MIKROFONOWE, SIEĆ I GŁOŚNIKI, SYSTEM ZASILANIA | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU SAP - obiekt 2WI 15008
15 | CENTRALKA SYGNALIZACJI POŻARU | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
16 | OPTYCZNA CZUJKA DYMU | szt. | 53 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
17 | CZUJKA PŁOMIENIA | szt. | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
18 | RECZNY OSTRZEGACZ POŻARU | szt. | 13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
19 | WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA | szt. | 13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
20 | PĘTLOWY STEROWNIK SYGNALIZATORA | szt. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
21 | MODUŁ wejście/wyjście | szt. | 22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
22 | SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY | szt. | 9 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
23 | RURA DO PRÓBKOWANIA POWIETRZA - 6 m | szt. | 70 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
24 | DRUKARKA | szt. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
25 | REDUKTOR PRZEPŁYWU POWIETRZA | szt. | 20 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
26 | FOLIOWY REDUKTOR ZASYSANIA | szt. | 20 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
KOTŁOWNIA
27 | Kotły grzewcze typ Logano G 315, 105 kW - 2 szt. | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
28 | Szafa zasilająco sterownicza typu +MCC.01 | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
29 | Komin spalinowy dwupłaszczowy Ø 200 neutralizator kondensatu NZK-10 | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
30 | Palnik WL 20/1-C-Z Weishaupt | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
31 | Pompy TOP-E-30/1-7 WILO | szt. | 10 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
32 | Filtroodmulnik FOM Dn 65 | szt. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
33 | Sprzęgło hydrauliczne KIS 100 | szt. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
34 | Zawory bezpieczeństwa typ SYR 1915 DN: 25 | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
35 | Zabezpieczenie stanu wody typ 933.1 SYR | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
36 | Zawory trójdrogowe z siłownikami | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
37 | Zawory kulowe | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
38 | Filtry siatkowe | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
39 | Stacja uzdatniania wody ECOR ZE -030-CH | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
40 | Czyszczenie zbiornika solanki | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
41 | Układ dozowania z pompą ZD PBV-FT 05/10 ETATRON | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
42 | Przewody i armatura pomocnicza | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
INSTALACJA OGRZEWCZA C.O. I C.T.
43 | Grzejniki z osprzętem | kpl. | 21 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
44 | Odpowietrzniki | szt. | 21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
45 | Zawory trójdrogowe z siłownikami | szt. | 8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
46 | Zawory kulowe | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
47 | Zawory regulacyjno-pomiar. HYDROCONTROL | szt. | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
48 | Pompy TOP-E-25/1-7 EM WILO | szt. | 4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
49 | Aparaty grzewczo-wentylacyjne | szt. | 6 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
50 | Instalacja ogrzewania c.o. i c.t. wg projektu powykonawczego | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
INSTALACJA WODY LODOWEJ
51 | Skraplacze wentylatorowe T2C-040843-C | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
52 | Wytwornice wody lodowej GLRC 0502 AC2 | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
53 | Zawory bezpieczeństwa 2115 SYR | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
54 | Pompy IP-E5-/2-12 WILO | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
55 | Filtroodmulnik FOM BIS 80 | szt. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
56 | Zbiornik buforowy 500 prod. KIS | szt. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
57 | Zawory regulacyjne HYDROCONTROL | szt. | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
58 | Przepustnica URANIE z napędem DA DANFOSS | szt. | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
59 | Zawory kulowe EFAWA | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
60 | Zawory zwrotne gwintowane i międzykołnierzowe DANFOSS - Socla | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
61 | Zawory dwudrogowe z napędami JOHNSON CONTROLS | szt. | 5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
62 | Układ dozowania inhibitora korozji ZD PBV-FT05/10 EKOIDEA | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
63 | Centrala wentylacyjna. W skład centrali wchodzą sekcje | szt. | 5 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
64 | Nawilżacz parowy HY 1.08 EMP | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
65 | Regulator TROX o zmiennym strumieniu przepływu powietrza (nawiew/wywiew) z siłownikiem | szt | 13 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
66 | Wentylator dachowy | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
67 | Wentylator kanałowy KD400XL3 Wentylator oddymiający V 10000 m3/h | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
68 | Wentylator ścienny NV 20 DOSPEL | szt. | 4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
69 | Przeciwpożarowe klapy odcinające z siłownikiem BELIMO | szt. | 16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
70 | Instalacja wentylacji i klimatyzacji | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
INSTALACJA FREONU
71 | Zbiornik ciekłego czynnika (freonu) BITZER FS 562 | szt. | 4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
72 | Zawór bezpieczeństwa Henry typ 5232A-CE | szt. | 4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
73 | Zawór zwrotny typ NRVH28S firmy DANFOSS | szt. | 4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
74 | Wziernik typ 3740/7 firmy CASTEL | szt. | 4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
75 | Instalacje freonu wraz z armaturą pomocniczą | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
SYSTEM AUTOMATYKI I INSTALACJA PALIWOWA OLEJU OPAŁOWEGO I NAPĘDOWEGO (KOTŁOWNI I AGREGATÓW)
76 | Szafy zasilająco - sterownicze 1 S, 2 S; Skrzynki łączeniowe 1SK 1, 1SK 2, 2SK 2. | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
77 | Elementy automatyki | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0
78 | Instalacja oleju opałowego i napędowego | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0
79 | Pompy olejowe SKG 2.01 | szt. | 3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0
80 | Zbiornik olejowe dwupłaszczowe 750 dm3 | szt. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0
81 | Zbiornik paliwowe podziemne | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0
82 | Pomiar ochrony katodowej podziemnych zbiorników paliwowych ON 25.000 l i 60.000 l | kpl. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0
INSTALACJE WEWNĘTRZNE WRAZ Z ARMATURĄ, PRZYBORAMI I OSPRZĘTEM
83 | Woda użytkowa zimna i c.w.u. wg projektu powykonawczego | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
84 | Pompy MVI 805 WILO | szt. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
85 | Zbiornik hydroforowy 500 litrów | szt. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
86 | W tym rewizja zbiornika | szt. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
87 | Instalacja woda p.poż.. Hydranty wewnętrzne | szt. | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
88 | w tym próba ciśnieniowa hydrantów | szt. | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
89 | Kanalizacja deszczowa, sanitarna i technologiczna wraz z przyborami | kpl. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
SIEĆ WODOCIĄGOWA
90 | Armatura sieci wodociągowej | kpl . | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
91 | Sieć wodociągowa i przeciwpożarowa wraz ze zbiornikiem, studniami ssawnymi i armaturą | kpl . | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
SIEĆ KANALIZACYJNA
92 | Studnie kanalizacji sanitarnej i technologicznej | kpl . | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
93 | Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe | szt. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
RAZEM PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE: | [6 empty] | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
NAPRAWY INSTALACJI I SYSTEMÓW W BUDYNKU JW. 1158
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto usługi | Termin realizacji |  | Wartość netto |  | VAT w % | Wartość brutto |  | CPV
1 | Naprawa układu glikolu na układzie agregatu wody lodowej 2 - pompa stratos giga 2.0-I 50/1-13/0.75-R1 | kpl. | 1 |  | 90 dni od podpisania umowy |  | 0 |  | 23% | 0
2 | Naprawa 2 szt. falowników układu wentylacji i układu wody lodowej (falownik ACH5800107A34J400 i falownik ACH580-01-05A7-4+J400) | kpl. | 1 |  | 90 dni od podpisania umowy |  | 0 |  | 23% | 0
3 | Naprawa silnika wentylatora w centrali wentylacyjnej nr 4 | kpl. | 1 |  | 90 dni od podpisania umowy |  | 0 |  | 23% | 0
4 | Wymiana 2 szt. zabezpieczeń stanu wody na kotłach w kotłowni (SYR 933.1) | kpl. | 1 |  | 90 dni od podpisania umowy |  | 0 |  | 23% | 0
5 | Wymiana czujnika zaniku faz i rozłącznika głównego w szafie MC004 (czujnik zaniku faz CZF-BT, rozłącznik obrotowy On/Of In 63A) | kpl. | 1 |  | 90 dni od podpisania umowy |  | 0 |  | 23% | 0
RAZEM NAPRAWY: | [6 empty] | 0 |  | 23% | 0
RAZEM PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE I NAPRAWY: | [6 empty] | 0 |  | 23% | 0
Razem netto słownie: .....................................................................................................................................................................
Słownie VAT : .................................................................................................................................................................................
Razem brutto słownie: .....................................................................................................................................................................
......................, dnia...............................
| ZAMAWIAJĄCY | [6 empty] | WYKONAWCA
| ……………………………………………………….. | [6 empty] | ………………………………………………………….
| (pieczęć i podpis) | [6 empty] | (pieczęć i podpis)