Łódź, 29.05.2025r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego Dzierżawa i sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu dla

- potrzeb Pracowni Elektrofizjologii – powtórka - nr sprawy: 38/D/25.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

- Dotyczy poz. 15

Czy Zamawiający w poz. 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej 20 biegunowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy poz. 16

Czy Zamawiający w poz. 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika do systemu EP do elektrody

diagnostycznej 20 biegunowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający