Parametry techniczne załącznik nr 10

7-sekcyjny stół rehabilitacyjny –  szt. 3

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Cena Netto 3 szt : ......................................................................

Cena Brutto 3 szt: .....................................................................

7-sekcyjny stół rehabilitacyjny

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7-sekcyjny stół rehabilitacyjny | TAK |  |
| 2. | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 3. | Składa się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek | TAK |  |
| 4. | Uchwyty służące mocowaniu pasa do stabilizacji | TAK |  |
| 5. | Wysokiej jakości atestowana tapicerka w kilku wersjach kolorystycznych | TAK |  |
| 6. | Wysokość regulowana za pomocą elektrycznie sterowanej ramy dookoła podstawy | TAK |  |
| 7. | Otwór na twarz pacjenta w zagłówku i zaślepka do otworu | TAK |  |
| 8. | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami | TAK |  |
| 9. | Zagłówek z opuszczanymi boczkami | TAK |  |
| 10. | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | TAK |  |
| 11. | Relingi do zamocowania pasów oraz 3 otwory na bananki | TAK |  |
| 12. | Malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama | TAK |  |
| 13. | Opuszczane boczki sekcji środkowej z półautomatycznym systemem blokowania | TAK |  |
| 14. | Kąt pochylenia zagłówka: - 70 / + 40° | TAK |  |
| 15. | Kąt regulacji sekcji nożnej: 0 / + 85° | TAK |  |
| 16. | Regulacja wysokości [cm]: 47 – min. 95 | TAK |  |
| 17. | Grubość gąbki min. 40 mm | TAK |  |
| 18. | Wymiary max. dł. x szer. x wys. [cm]: 205 x 69 x 47-95 | TAK |  |
| 19. | Maksymalne obciążenie [kg]: 225 | TAK |  |