## wyroby
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
ul., kod pocztowy, miejscowość, województwo
nr NIP
nr REGON
e-mail
KRS
Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
Rodzaj przedsiębiorcy wykonawcy (zaznaczyć właściwe) |  | □ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj (określić jaki) .................................................
Załącznik nr1, Pakiet 1- Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i materiałów jednorazowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu
lp. | opis | nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | wartość vat
1 | Cewnik urologiczny TYP FOLEY dwudrożny 14FR/5 ML 1 SZT. |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik urologiczny TYP FOLEY dwudrożny 16CH X 1 SZT |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik urologiczny TYP FOLEY dwudrożny 18FR/5 ML 1 SZT. |  | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik urologiczny TYP FOLEY dwudrożny 20FR/5 ML 1 SZT. |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik urologiczny TYP FOLEY dwudrożny 22FR/5 ML 1 SZT. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik wąsy do podawania tlenu przez nos z drenem – sterylne, z drenem o długości min.200 cm, pojedynczo pakowane |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Czepek pielęgniarski z włóknin polipropylenowej 18g/m2 niejałowy OP 100SZT |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda do Holtera Ford o wymiarach 55mm x 41mm op a 50szt. |  | op | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Fartuch flizelinowy jednorazowy niejałowy op. 10szt. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fartuch pełnobarierowy, jałowy, nieprzemakalny (pakowany w serwetę z 2 ręcznikami) rozmiar M 1 ZESTAW |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Filtr antybakteryjny do ssaków NEW HOSPIVAC 1 SZT |  | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Filtr elektrostatyczny typu Barr-vent S |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Gąbka do jamy ustnej niesterylna op 50szt |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Igły do penów 30G 0,3x8mm op.100szt. |  | op. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Igły jednorazowe 0,5 mm x 25 mm/25G op. 100szt. |  | op. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Igły jednorazowe 0,7 mm x 40 mm/22G op. 100szt. |  | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Igły jednorazowe 0,8 mm x 40 mm/21G op. 100szt. |  | op. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Igły jednorazowe 0,9 mm x 40 mm/20G op. 100szt. |  | op. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Igły jednorazowe 1,2 mm x 40 mm/18G op. 100szt. |  | op. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Jednorazowe skalpele z trzonkiem . Ostrze wykonane ze stali węglowej, z wygrawerowanym rozmiarem na ostrzu lub trzonku. Pakowane indywidualnie, w kartoniku zbiorczym po 10 sztuk. Rozmiar 11 |  | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Jednorazowe skalpele z trzonkiem . Ostrze wykonane ze stali węglowej, z wygrawerowanym rozmiarem na ostrzu lub trzonku. Pakowane indywidualnie, w kartoniku zbiorczym po 10 sztuk. Rozmiar 15 |  | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Jednorazowe skalpele z trzonkiem . Ostrze wykonane ze stali węglowej, z wygrawerowanym rozmiarem na ostrzu lub trzonku. Pakowane indywidualnie, w kartoniku zbiorczym po 10 sztuk. Rozmiar 20 |  | op. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Jednorazowe ubranie operacyjne, niejałowe, włókninowe min.35 g/ m², bluza z długim rękawem + spodnie, rozm. XL |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Jednorazowy komplet pościelowy medyczny, włókninowy min. 40g/m² niejałowy, poszwa 210 cm x 160 cm, poszewka 70 cm x 80 cm, prześcieradło 210 cm x 150 cm |  | kpl. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Jednorazowy, sterylny worek do wykonywania wlewów czyszczących. Skalowany w mililitrach. Całkowita pojemność min.1750ml. Wykonany z PCV jakości medycznej. Długość cewnika min.120cm. Cewnik zakończony miękką wyobloną końcówką z jednym otworem bocznym. Dodatkowo wyposażony w zacisk ułatwiający podaż środka czyszczącego. |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kaczka jednorazowa z pulpy:Pojemność: 875 ml opakowanie 100szt. |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kaniula dożylna 18G, przepływ 100 ml/min., typu safe-ty, kolor zielony. Wykonana z FEP lub PTFE z min. dwoma paskami kontrastującymi w Rtg Bezpieczne kaniule dożylne. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzania kaniuli. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny niemetalowy zatrzask samo zamykający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem i zachlapaniem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka typu Luer -Lock , zamykany ręcznie lub automatycznie. Zastawka anty zwrotna zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia.. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Sterylna, pakowana pojedynczo w sztywne opakowanie typu blister. Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności. |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kaniula dożylna 20G, przepływ 60-65 ml/min typu safe-ty , kolor różowy. Wykonana z FEP lub PTFE z min. dwoma paskami kontrastującymi w Rtg Bezpieczne kaniule dożylne. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzania kaniuli. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny niemetalowy zatrzask samo zamykający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem i zachlapaniem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka typu Luer -Lock , zamykany ręcznie lub automatycznie. Zastawka anty zwrotna zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia.. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Sterylna, pakowana pojedynczo w sztywne opakowanie typu blister. Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności |  | szt. | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kaniula dożylna 22G, przepływ 36 ml/min. Typu safety, kolor niebieski. Wykonana z FEP lub PTFE z min. dwoma paskami kontrastującymi w Rtg Bezpieczne kaniule dożylne. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzania kaniuli. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny niemetalowy zatrzask samo zamykający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem i zachlapaniem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka typu Luer -Lock , zamykany ręcznie lub automatycznie. Zastawka anty zwrotna zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia.. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Sterylna, pakowana pojedynczo w sztywne opakowanie typu blister. Na opakowaniu umieszczone: rozmiar, średnica, długość, przepływ, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kieliszki do leków jednorazowe z pokrywką 25ml -30 ml (plastik) op.90 szt. |  | op. | 5200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Koreczek do kaniul. Służy jako zatyczka kaniul, cewników, portów. Posiada jedno zakończenie męskie, jednorazowe, wyrób niepirogenny. Nie zawiera lateksu i ftalanów. Sterylny. 1szt |  | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Koreczki do dezynfekcji portów bezigłowych. Obudowa wykonana z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) Wkład wypełniające wnętrze koreczka wykonany z przędzy PP/PE. Specjalny kształt gąbki umożliwia dokładne czyszczenie i dezynfekcję powierzchni portu. Gąbka( wkład) nasączona 2% chlorheksydyną i 70 # alkoholem izopropylowym o szerokim spektrum działania przeciw bakteriom, grzybom, pleśnią, prątkom, wirusom ( w tym HIV,HBV,HCV)Jednorazowego użytku, bez lateksu, bez ftalanów. Sterylny. op.100szt. |  | op. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Koreczki do kaniul/cewników/portów Combi, końcowka męska i żeńska, jednorazowy, sterylny. Nie zawiera lateksu i ftalanów 1szt. |  | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Maseczka do sztucznego oddychania metodą usta-usta. Maska wyposażona w plastikowy ustnik z mechanizmem zawór zwrotny, który zabezpiecza przed kontaktem z wydzielinami poszkodowanego. Jednorazowego użytku. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Maska ochronna przeznaczona do specjalistycznych placówek medycznych,filtrująca najdrobniejsze cząsteczki znajdujące się w wydychanym powietrzu w tym - prątki TBC, sklasyfikowana zgodnie z FFP3 klasą filtracji zapewniającą maksymalną ochronę kontaktu z mikrobami. Maska o anatomicznym kształcie z możliwością formowania do kształtu twarzy i nosa, z gumą mocującą maskę wokół głowy. Warstwa zewnętrzna wykonana z wodoodpornej włókniny polipropylenu,wnętrze wykonane z miękkiej antyalergicznej włókniny polipropylenowej przyjaznej dla skóry. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Maska tlenowa bez nebulizatora, sterylna, przeznaczona do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia ze średnią koncentracją tlenu. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PVC. Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami - dren o przekroju gwiazdkowym jest odporny na zagięcia. |  |  | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: XL* |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | maski medyczne z gumką wykonane z niepylącej, minimum trójwarstwowej włókniny, klasyfikowane do masek typu II wg normy PN-EN 14683 spełniające wymagania funkcjonalne zawarte w normie PN-EN 14683 w zakresie skuteczności filtracji bakteryjnej BFE (3.0µm) ≥ 98% oraz ciśnienia różnicowego (zdolności oddechowej) na poziomie <3,0 (mmH2O/cm2). opakowanie 50 szt. |  | op. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy dwuwarstwowej, jednorazowa, nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny, obie warstwy myjki nie podfoliowane, w rozmiarze 14 cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, w opakowaniu a’10 sztuk. |  | op. | 100 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Nakłuwacz jednorazowy, sterylny, aktywowany za pomocą przycisku, sterylizowany promieniami Gamma, igła o średnicy 0,8mm(21G), ostrze trzypłaszczyznowe, głębokość nakłucia 2,4mm op. 100 szt. |  | op. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Nakłuwacz jednorazowy, sterylny, aktywowany za pomocą przycisku, sterylizowany promieniami Gamma, nożyk o średnicy 1,5mm (23G), głębokość nakłucia 1,5mm op. 100 szt. |  | op. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Nerka jednorazowa Pojemność: 700ml opakowanie 300sztuk |  | op. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Nici chirurgiczne nr 2,0 z igłą atr.3/8 koła 19mm niewchłanialne dł 75cm op.10 szt |  | op. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Nici chirurgiczne nr 3,0 z igłą atr.3/8 koła 19mm niewchłanialne dł 75cm op.10 szt |  | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Nici chirurgiczne. nr 4,0 z igłą atr.3/8 koła 19mm niewchłanialne dł 75cm op.10 szt. |  | op. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Nieprzemakalny pokrowiec na kozetkę z folii CPE grubości 0,03mm z gumką wymiary 210x90x20. Opakowanie 10sztuk |  | op. | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Oczyszczająca, nie zawierająca mydła pianka do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 300 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz miejsce do opisu danych pacjenta oraz wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji |  | op | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Papier do EKG Aspel A4/B56 rolka 112mm x 25m z nadrukiem, termoczuły, gładki, bezpyłowy |  | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Pieluchomajtki op. 30 szt. Rozmiar L |  | op | 30 |  | 5% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Pieluchomajtki op. 30 szt. Rozmiar M |  | op | 5 |  | 5% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Pieluchomajtki op. 30 szt. Rozmiar XL |  | op | 30 |  | 5% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Podpaski higieniczne z paskiem klejącym, stabilizującym podpaskę. op. 20 szt. normal* |  | op | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Pojemnik na odpady medyczne (strzykawki) 5l Posiadające atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. Kolor żółty z czerwonym wieczkiem i wlotem. Po zamknięciu szczelny |  | op. | 200 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Pojemniki na odpady medyczne (igły) 1L Posiadające atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. Kolor żółty z czerwonym wieczkiem i wlotem. Po zamknięciu szczelny |  | op. | 150 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Pojemniki na odpady medyczne (igły) 2L Posiadające atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. Po zamknięciu szczelny |  | op. | 150 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Pojemniki na odpady medyczne (igły) 700ml Posiadające atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. Po zamknięciu szczelny |  | op | 100 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Port bezigłowy do iniekcji posiadający podzielną membranę wykonaną z medycznego silikonu, otwierającą i zamykającą się automatycznie. Tworzy zamknięty system zapobiegający wypływowi krwi lub płynu, a także przedostaniu się powietrza do światła żyły. Pozwala wielokrotne pobierać i/ lub dodawać lek. Wykonany z 3 zespolonych ze sobą elementów, całkowicie pozbawionych lateksu oraz DEHP. Z jednej strony zakończony żeńskim łącznikiem Luer-Lock wykonanym z poliwęglanu odpornego na działanie lipidów, z drugiej męskim adapterem Luer-Lock również z poliwęglanu odpornego na lipidy. Zapewnia szczelność, bezpieczeństwo, wysoki przepływ oraz jego prostu tor. Użytkowanie do min.100 aktywacji (min.7 dni). 1szt. |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Port potrójny bezigłowy iniekcyjny z przedłużaczami, do użytku na min.7dni, przeźroczysta obudowa, niebieska, silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, do min.140 aktywacji. Bez elementów metalowych, długość całkowita 21cm z przesuwnymi zaciskami na drenie. średnicach drenów: 1,2mmx2,5mm Opakowanie folia/papier |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Precyzyjny regulator przepływu -przeznaczony do jednorazowego podawania z końcówką luer lock typ żeński i luer lock typ męski oraz z portem iniekcyjnym Y . W skład regulatora wchodzą: 50cm rurka z przezroczystego PCV o niskiej pamięci kształtu, port iniekcyjny Y wykonany z izoprenu (niezawierający lateksu) męska luer lock wykonany z ABS z zatyczką z polietylenu, bez ftalanów, żeńska końcówka luer lock pcv z z tyczką z polietylenu skala nadrukowana na białym tworzywie ABS i silikonie (podwójna skala-pierwsza od 5-250ml/h używana do określania płynów o lepkości < 10%, druga skala od 5-200ml/h używana do określania płynów o lepkości od10%do40% |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 1,5m x 1 szt. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Prześcieradło higieniczne jednorazowe, włókninowe min 160 x 240cm (17g) opakowanie 10szt. |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Prześcieradło higieniczne papierowe,jednorazowe-rolka 50cm x 50m x 1szt. |  | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Przyrząd do pobierania leków z filtrem bakteryjnym Mini -Spike zielony |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi typ TS, sterylny, z komorą odpowietrzającą o długości min. 5,9cm,, wyposażoną w filtr jałowy, niepirogenny, nietoksyczny,komora kroplowa wykonaną z medycznego PCV, typu Luer, bez igły i łącznika. Logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. |  | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS, sterylny, z komorą odpowietrzającą o długosci min. 5,9cm,, wyposażoną w filtr jałowy, niepirogenny, nietoksyczny,komora kroplowa wykonaną z medycznego PCV, typu Luer, bez igły i łącznika. Logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.. |  | szt. | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwa polimerowaną, lekko chlorowaną. Z zewnątrz na całej powierzchni rękawicy warstwa antypoślizgowa. Grubość na palcu 0,23 mm, dłoni 0,20 mm, mankiecie 0,18mm, długość 280-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min 750%, siła zrywająca 19N. Zgodne z normą ASTM D3577, EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie substancji chemicznych oraz cytostatyków zgodnie z normą EN 374. Zgodne z normą EN 420. Pozbawione tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. AQL 1. Kolor naturalnego lateksu. Opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem prawej i lewej dłoni oraz rozmiarem rękawic. Opakowanie zewnętrzne foliowe. Opakowanie zbiorcze w formie dyspensera po 50 par. Rozmiar 7,0 |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwa polimerowaną, lekko chlorowaną. Z zewnątrz na całej powierzchni rękawicy warstwa antypoślizgowa. Grubość na palcu 0,23 mm, dłoni 0,20 mm, mankiecie 0,18mm, długość 280-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min 750%, siła zrywająca 19N. Zgodne z normą ASTM D3577, EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie substancji chemicznych oraz cytostatyków zgodnie z normą EN 374. Zgodne z normą EN 420. Pozbawione tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. AQL 1. Kolor naturalnego lateksu. Opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem prawej i lewej dłoni oraz rozmiarem rękawic. Opakowanie zewnętrzne foliowe. Opakowanie zbiorcze w formie dyspensera po 50 par. Rozmiar 7,5 |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwa polimerowaną, lekko chlorowaną. Z zewnątrz na całej powierzchni rękawicy warstwa antypoślizgowa. Grubość na palcu 0,23 mm, dłoni 0,20 mm, mankiecie 0,18mm, długość 280-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min 750%, siła zrywająca 19N. Zgodne z normą ASTM D3577, EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie substancji chemicznych oraz cytostatyków zgodnie z normą EN 374. Zgodne z normą EN 420. Pozbawione tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. AQL 1. Kolor naturalnego lateksu. Opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem prawej i lewej dłoni oraz rozmiarem rękawic. Opakowanie zewnętrzne foliowe. Opakowanie zbiorcze w formie dyspensera po 50 par. Rozmiar 8,5 |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 7,0, opakowanie folia/papier,z czytelnym oznaczeniem znaczników głębokości Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym posiadały otwór Murphego oraz odłączany łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1 |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5, opakowanie folia/papier,z czytelnym oznaczeniem znaczników głębokości Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym posiadały otwór Murphego oraz odłączany łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1 |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 8,0, opakowanie folia/papier,z czytelnym oznaczeniem znaczników głębokości Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym Zamawiający wymaga aby oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym posiadały otwór Murphego oraz odłączany łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1 |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Rurka ustno-gardlana nr 2 posiadająca kolorystyczny kod rozmiaru |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Rurka ustno-gardlana nr 3 posiadająca kolorystyczny kod rozmiaru |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Rurka ustno-gardlana nr 4 posiadająca kolorystyczny kod rozmiaru |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
75 | serweta chirurgiczna jałowa 45cm 45cm z otworem 6 cm |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
76 | serweta operacyjna bawełniana 2-warstowowa 75cm x 50cm, jałowa |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa w rozmiarze 75 cm x 90 cm (włóknina + laminat) z otworem w centralnej części serwety otwór Ø 7 cm, przylepny .Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Staza jednorazowa, opakowanie zawiera 25 szt. Opasek. Staza bezlateksowa wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska TPE ( termoplastyczny elastomer ) , długośc całkowita rolki 1125 mm. Dostępna w kolorze niebieskim i różowym. Wyrób klasy I niesterylnej. Opakowanie jednostkowe : dyspenser , który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. |  | op. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Strzykawka jednorazowa typu Janeta 100ml z długim łącznikiem Luer, sterylna, niepirogenna , czarna lub niebieska, niezmywalna skala, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach,opakowanie folia/papier. 1szt. |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użycia do pompy infuzyjnej 50(60)ml, czarna lub niebieska, niezmywalna skala, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach, opakowanie folia/papier, Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały logo lub nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych były typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, przeznaczonymi do współpracy z pompami . |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa sterylna 10ml, przezroczysty cylider, kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer,kryza ograniczająca zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skala co 0,5ml, przedłużona skala uwzględniająca 10% rozszerzenia, apirogenne, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Opakowanie po 100sztuk. |  | op. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa sterylna 20ml, przezroczysty cylider, kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer,kryza ograniczająca zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skala co 1ml, przedłużona skala uwzględniająca 10% rozszerzenia, apirogenne, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Opakowanie po 50sztuk. |  | op. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa sterylna 2ml, przezroczysty cylider, kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer,kryza ograniczająca zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skala co 0,1ml, przedłużona skala uwzględniająca 10% rozszerzenia, apirogenne, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Opakowanie po 100sztuk. |  | op. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa sterylna 5ml, przezroczysty cylider, kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer,kryza ograniczająca zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skala co 0,2ml, przedłużona skala uwzględniająca 10% rozszerzenia, apirogenne, nietoksyczna, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Opakowanie po 100sztuk. |  | op. | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Szpatułka drewniana medyczna op. 100szt. Jałowa |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Szpatułka drewniana medyczna op. 100szt.niejałowa |  | op. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
87 | worek do zbiórki moczu z wieszakiem pojemność 2000ml |  | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Worek na wymiociny pojemność 2000ml 1 szt. |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Zestaw drenów silikonowych do sterylizacji w autoklawach. Kpl.2 krótkich i 1 długi dren ,razem:1,7 m ,śr.6x10mm Do ssaków:New Aspiret/New Askir/New Emivac |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Zestaw rur silikonowych z łącznikiem do ssaków z serii New Hospivac 350 |  | op. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
91 | żel do eeg 0,25 l |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Żel do miejscowego znieczulenia błon śluzowych z dodatkiem preparatu antyseptycznego, odkażający i znieczulający powierzchniowo, tworzący wewnątrz cewki moczowej cienką warstwę ułatwiającą wprowadzenie cewnika, wziernika lub endoskopu. Posiadający w swoim składzie 2 % Lidokainę oraz chlorheksydynę 0,05 % zabezpieczający przed zakażeniami dróg moczowych i uszkodzeniami spowodowanymi wprowadzeniem cewnika lub endoskopu. Przeźroczysty, nie powodujący zanieczyszczenia powierzchni optycznych endoskopów. Pakowany w sterylne, jednorazowego użycia dozowniki w formie strzykawki (ampułkostrzykawki) zabezpieczonej gumowym korkiem -11 ml dla mężczyzn. Sterylizowany parą wodną |  | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Żel do USG I EKG 500g |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności ……... dni
(NALEŻY WSKAZAĆ!!! ZGODNIE Z KRYTERIUM OCENY OFERT W SWZ - 21/30 DNI)

## materiały opatrunkowe
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
ul., kod pocztowy, miejscowość, województwo
nr NIP
nr REGON
e-mail
KRS
Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
Rodzaj przedsiębiorcy wykonawcy (zaznaczyć właściwe) |  | □ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj (określić jaki) .................................................
Załącznik 1, Pakiet 2- Sukcesywne dostawy materiałów opatrunków do Aresztu Śledczego w Poznaniu
lp. | opis | nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | wartość vat
1 | Chusta trójkątna hypoalergiczna, niejałowa (wiskoza, bawełna lub włóknina) 1 szt. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dozownik do kompresów celulozowych 1 szt. |  | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gaza wyjałowiona 0,5m² 1szt. |  | szt. | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gaza wyjałowiona 1m² 1 szt. |  | szt. | 3500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gaza opatrunkowa 17nitkowa 90cm x100m/b ( 5szt. W opakowaniu) |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Gazik włókninowy nasączony 70% alkoholem izopropylowym,dwuwarstwowy,posiadający właściwości odkażające i szerokie spectrum działania bakteriobójczego i grzybobójczego. Rozmiar 30mmx65mm po rozłożeniu, 30mmx32,5 w postaci złożonej. Opakowanie - torebka metalowo-papierowa. Pakowane po 2 szt. z perforacją umożliwiającą dzielenie, kartonik zbiorczy po 100szt.(50x2szt.) |  | op | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Koc ratunkowy z folii metalicznej PE, odporny na uszkodzenia, hypoalergiczny, niejałowy, kolor srebrno-złoty, rozmiar 210 cm x 160 cm x 1 szt |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kompres celulozowy z perforacją , płaty waty celulozowej w zwoju z regularną perforacją ułatwiającą odrywanie pojedynczych części w postaci małych kompresów, niejałowy, hypoalergiczny, biały 2 x rolka po 500szt. o rozmiarze 4cm x 5cm |  | op. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kompresy gazowe jał.10 x 10cm a 3szt 17 nitkowe 8 warstw z podwiniętymi brzegami do zabiegów nieinwazyjnych |  | op. | 5300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kompresy gazowe jałowe 5 x 5cm a 3szt 17 nitkowe 8 warstw z podwiniętymi brzegami do zabiegów nieinwazyjnych |  | op. | 3500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kompresy gazowe jałowe 7,5 x 7,5cm a 3szt 17 nitkowe 8 warstw z podwiniętymi brzegami do zabiegów nieinwazyjnych |  | op. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kompresy gazowe niejałowe 10x10cm a 100szt.13 nitkowe 8 warstw |  | op. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kompresy gazowe niejałowe 5x5cm a 100szt.13 nitkowe 8 warstw |  | op. | 320 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kompresy gazowe niejałowe 7,5x7,5cm a 100szt.13 nitkowe 8 warstw |  | op. | 450 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lignina płaty (40x60) op a 5kg |  | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Opaska elastyczna 10cm x 5m z zapinką 1 szt |  | szt. | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Opaska elastyczna 15cm x 5m z zapinką 1 szt. |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Opaska gipsowa 10cm x 3m nawinięta na plastikowy trzpień ułatwiający równomierne namakanie x1 szt. |  | szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Opaska gipsowa 15cm x 3m nawinięta na plastikowy trzpień ułatwiający równomierne namakanie x1 szt. |  | szt. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | opaska podgipsowa 10cmx3m, op. a'12 szt. |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | opaska podgipsowa 15cmx3m, op. a'6 szt. |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Opaska podtrzymująca dziana 10 cm x 4m1 szt. |  | szt. | 2500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Opaska podtrzymująca dziana 15 cm x 4m 1 szt. |  | szt. | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych wykonany z hydrofobowej włókniny z mikro perforacjami , posiada mini wkład chłonny włókninowy oraz nacięcie na port pionowy. Rozmiar 7,6x 5,1. Brzegi zaokrąglone. Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym. opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru sylikonowego. sterylizowany tlenkiem etylu. 100sztuk |  | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Paski do bezurazowego zamykania ran samoprzylepne,pokryte klejem akrylowym, hypoalergiczne, jałowe, przepuszczalne dla powietrza, wykonane z nylonowej włókniny spunbond rozmiar 38 mm x 6mm koperta po 6sztuk |  | op. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Paski do bezurazowego zamykania ran samoprzylepne,pokryte klejem akrylowym, hypoalergiczne, jałowe, przepuszczalne dla powietrza, wykonane z nylonowej włókniny spunbond rozmiar 100 mm x 6mm x koperta po 10sztuk |  | op. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Plaster plastofix 20cm x 10m x 1 szt. |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Plaster tkaninowy 25mm x 5m op a 12sztuk |  | op. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 8cm x 5m x 1szt. |  | szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Podkład chłonny 60 x 90 cm wykonany z pulpy celulozowej, część spodnia nieprzemakalna, podfoliowana x25szt. |  | op. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Siatka elastyczna do podtrzymywania opatrunków (podudzie,ramię) o dużej elastyczności , nieulegająca pofałdowaniu, nie zsuwająca się, nie przekręcająca, z możliwością przecięcia w dowolnym miejscu i kierunku,nie strzępiąca się, przepuszczająca powietrze, o dł. 10mb w stanie swobodnym |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Siatka opatrunkowa , elastyczna w formie rękawa, rozciągliwa ,elastyczna,dobrze dopasowująca się do kształtu ciała,łatwa i szybka w użyciu (dłoń,stopa)koloru białego, dł.1 mb w stanie spoczynku x 1 szt. |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Siatka opatrunkowa , elastyczna w formie rękawa, rozciągliwa ,elastyczna,dobrze dopasowująca się do kształtu ciała,łatwa i szybka w użyciu (głowa,udo,biodro)koloru białego, dł.1 mb w stanie spoczynku x 1szt. |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Wata opatrunkowa, bawełniano-wiskozowa 200g |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności ……... dni
(NALEŻY WSKAZAĆ!!! ZGODNIE Z KRYTERIUM OCENY OFERT W SWZ - 21/30 DNI)

## opatrunki
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
ul., kod pocztowy, miejscowość, województwo
nr NIP
nr REGON
e-mail
KRS
Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
Rodzaj przedsiębiorcy wykonawcy (zaznaczyć właściwe) |  | □ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj (określić jaki) .................................................
Załacznik 1, Pakiet 3- Sukcesywne dostawy opatrunków do Aresztu Śledczego w Poznaniu
lp. | opis | nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | wartość vat
1 | Opatrunek hydrokoloidowy w postaci płytki zbudowanej z warstwy zewnętrznej ochronnej i wewnętrznej, kontaktowej z raną, samoprzylepny. Rozmiar 10cm x 10cm 1szt. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Opatrunek hydrokoloidowy w postaci płytki zbudowanej z warstwy zewnętrznej ochronnej i wewnętrznej, kontaktowej z raną, samoprzylepny. Rozmiar 20cm x 20cm 1szt. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Opatrunek hydrokoloidowy w postaci płytki zbudowanej z warstwy zewnętrznej ochronnej i wewnętrznej, kontaktowej z raną, samoprzylepny. Rozmiar 15cm x 15cm 1szt. |  | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Opatrunek hydrowłóknisty zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra. Samoprzylepny. Typu Aquacel Ag Extra Rozmiar 10cm x 10cm 1szt. |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Opatrunek hydrowłóknisty zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra. Samoprzylepny. Typu Aquacel Ag Extra Rozmiar 20cm x 30cm 1szt. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | opatrunek piankowy hydrowłóknisty. Zbudowany z wodoodpornej błony poliuretanowej i wielowarstwowej części chłonnej (pianka poliuretanowa i warstwa kontaktowa z karboksycelulozy sodowej) Nieprzylepny rozmiar 10cmx10cm 1szt. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | opatrunek piankowy hydrowłóknisty. Zbudowany z wodoodpornej błony poliuretanowej i wielowarstwowej części chłonnej (pianka poliuretanowa i warstwa kontaktowa z karboksycelulozy sodowej) z jonami srebra. Przylepny rozmiar 10cmx10cm 1szt. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | opatrunek piankowy hydrowłóknisty. Zbudowany z wodoodpornej błony poliuretanowej i wielowarstwowej części chłonnej (pianka poliuretanowa i warstwa kontaktowa z karboksycelulozy sodowej) z jonami srebra. Nieprzylepny. Rozmiar 10cmx10cm 1szt. |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | opatrunek piankowy hydrowłóknisty. Zbudowany z wodoodpornej błony poliuretanowej i wielowarstwowej części chłonnej (pianka poliuretanowa i warstwa kontaktowa z karboksycelulozy sodowej)Przylepny rozmiar 17,5cmx17,5cm 1szt. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | opatrunek piankowy hydrowłóknisty. Zbudowany z wodoodpornej błony poliuretanowej i wielowarstwowej części chłonnej (pianka poliuretanowa i warstwa kontaktowa z karboksycelulozy sodowej) rozmiar 21cmx21cm 1szt. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | patrunek nasycony maścią zawierającą 10% jodopowidonu (PVP-1). Zawiera również glikol polietylenowy i wodę oczyszczoną. 9x5cm x 9,5cm 1szt. |  | szt. | 180 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Opatrunek antyseptyczny, sterylny, z luźno utkanej gazy nasączonej miękką parafiną z 0,5% chlorheksydyną. Rozmiar 10x10 cm 1 szt. |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Opatrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej impregnowanej maścią zawierającą kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego typu Atraumann AG rozmiar 10x10 |  | szt. | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności ……... dni
(NALEŻY WSKAZAĆ!!! ZGODNIE Z KRYTERIUM OCENY OFERT W SWZ - 21/30 DNI)

## stomatolog
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
ul., kod pocztowy, miejscowość, województwo
nr NIP
nr REGON
e-mail
KRS
Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
Rodzaj przedsiębiorcy wykonawcy (zaznaczyć właściwe) |  | □ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj (określić jaki) .................................................
Załącznik 1, Pakiet 4- Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych do Aresztu Śledczego w Poznaniu
lp. | Przykładowa nazwa | produkt oferowany | j.m | ilość | cena netto | vat | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | wartość vat
1 | AGATOS SZYBKOWIAŻACY (nr 2) |  | op | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AGATOS WOLNOWIAŻACY (nr 1) |  | op | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | alvogyl |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | AMALGAMAT 1*50KAPS. |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | AMALGAMAT 2*50KAPS. |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CALCIPAST 2,1G |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CHLORAXID 2% PŁYN 200G |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COLTOSOL 38G |  | op | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Carident maść 5g |  | op | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | DEVIPASTA 5 G PASTA |  | op | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | DEXADENT maść |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ENDOGEL 5,5G (5ML) |  | op | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | EUGENOL |  | op | 18 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Endomethazon N |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | FLUORMEX ŻEL 50G |  | op | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Glucochexin 2% 200g |  | op | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | HERCULITE XRV E A2 KOMPOZYT OP 5G |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | HERCULITE XRV E A3 KOMPOZYT OP 5G |  | op | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | HYDROGUM 5 MASA 453G |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | JODOFORM PROSZEK 30 G |  | op | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | KALKA ZGRYZOWA PROSTA12x12 OP 80 SZT. |  | op | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | KALTE-SPRAY AEROZOL 200ML |  | op | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | KAMFENOL PŁYN 10G |  | op | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | KROMOGLASS CEMENT 1OP |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | KROMOPAN PROSZ. 450 G 1 TOREB. |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | KUBKI JEDNORAZOWE 200ML * 100 SZT. |  | op | 40 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ketac fil Plus zestaw |  | op | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Indurent katalizator |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LIFE REGULAR SET 12G+12G |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MIAZGOCIAGI |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | MICROBRUSCH pędzelki - aplikatory op 100 SZT. |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | NIPAS x 50 tabl. |  | op | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | OPTIBOND SOLOPLUS 3ML |  | op | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | OXYDENTIN 250G |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | PASEK METALOWY ROLKA 1MB OP 10 SZT |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PASEK POLIESTROWY GŁADKI -1 szt. |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PASEK POLIESTROWY ŚCIERNY 1 OP |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PLASTIDENTIN 10g |  | op | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | PRIME-DENT bond chemoutw. 2x15G |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | torebki do sterylizacji 135x250/200 |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | torebki do sterylizacji 90x260/50 |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | aplikator gąbkowy |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | RĘKAW DO STERYLIZACJI 120MM/200M 1 SZT |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | RĘKAW DO STERYLIZACJI 250MM/200M 1 SZT. |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | RĘKAW DO STERYLIZACJI 75MM/200M 1 SZT. |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | RĘKAW DO STERYLIZACJI 50MM/200M 1 SZT. |  | op | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Septanest 4% 1:100 000 |  | op | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Sączki papierowe Absorbent Paper Points NR 20 /200szt.-żółty |  | op | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Sączki papierowe Absorbent Paper Points NR 25 /200szt.-czerwony |  | op | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | TAMPON KOLAGENOWY STOMAT. OP 32 SZT |  | op | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | THYMODENTIN 100 G SUBST. |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Tupfer z gazy stożek 18x18 cm op.200szt |  | op | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Tupfery jałowe kula 15x15cm 5szt. |  | op | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | WAŁECZKI STOMATOLOGICZNE 1 OP |  | op | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | WKŁADY DO SPLUWACZKI 50SZT. |  | op | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | WOSK MODELOWY MIĘKKI |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | WOSK MODELOWY TWARDY |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | WYTRAWIACZ do wytrawiania szkliwa i zębiny OP 10ML |  | op | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ĆWIEK GUTAPERKOWY META 120/OP |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ŚLINOCIĄGI 100SZT. |  | op | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | serweta stomatologiczna op 500szt |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Pasek Konopka metalowy tłoczony nr 28 |  | op | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Pasek Konopka metalowy tłoczony nr 29 |  | op | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Igły do karpuli 0,3 x12mm 100szt. |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Igły do karpuli 0,4 x38mm 100szt. |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Krążki ścirne Spft-Lex 12,7 mm zgrubne op 50szt |  | op | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności ……... dni
(NALEŻY WSKAZAĆ!!! ZGODNIE Z KRYTERIUM OCENY OFERT W SWZ - 21/30 DNI)

## paski iXell
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
ul., kod pocztowy, miejscowość, województwo
nr NIP
nr REGON
e-mail
KRS
Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
Rodzaj przedsiębiorcy wykonawcy (zaznaczyć właściwe) |  | □ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj (określić jaki) .................................................
Załącznik nr 1, Pakiet 5 Sukcesywne dostawy pasków ixell do Aresztu Śledczego w Poznaniu
Lp | opis | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | wartość vat
1 | Paski do glumetru iXell op a 50szt. | op. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności ……... dni
(NALEŻY WSKAZAĆ!!! ZGODNIE Z KRYTERIUM OCENY OFERT W SWZ - 21/30 DNI)

## receptura
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
ul., kod pocztowy, miejscowość, województwo
nr NIP
nr REGON
e-mail
KRS
Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
Rodzaj przedsiębiorcy wykonawcy (zaznaczyć właściwe) |  | □ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj (określić jaki) .................................................
Załącznik nr 1, Pakiet 6 Sukcesywne dostawy substancji recepturowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu
LP | opis | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | Prawidłowa wartość brutto | Prawidłowa wartość VAT
1 | Acidum boricum (Rec.) subst. 250G | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Acidum salicylicum (Rec.) subst. 250G | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Benzocainum (Rec.) subst. 10 g | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Euceryna bezwodna S (podłoże maściowe) | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Glicerol 85% płyn 1kg | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Glucosum (Rec.) subst. 75g | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hascobaza (Rec.) 1 kg | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Hydrocortisonum (Rec.) subst. 25 g | 15 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Oleum Rapae (Rec.) płyn 1 l | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Oleum ricini (Rec.) płyn l | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Spiritus salicylowy płyn 800 g 2% | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Spiritus skażony hibitanem 0.5% 1000ml | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Spiritus vini 70% op.1l | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Talcum (Rec.) 1000g | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Urea pura (Rec.) subst. 50 g | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Wazelina biała 1 kg | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Wazelina żółta (Rec.) podłoże 1 kg | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zincum oxydatum (Rec.) subst. 1 kg | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
Suma
Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności ……... dni
(NALEŻY WSKAZAĆ!!! ZGODNIE Z KRYTERIUM OCENY OFERT W SWZ - 21/30 DNI)

## rękawiczki
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
ul., kod pocztowy, miejscowość, województwo
nr NIP
nr REGON
e-mail
KRS
Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
Rodzaj przedsiębiorcy wykonawcy (zaznaczyć właściwe) |  | □ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj (określić jaki) .................................................
Załącznik nr 1 Pakiet 7 Sukcesywne dostawy rękawiczek nitrylowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu
LP | PRODUKT | ILOŚĆ | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO | wartość netto | WARTOŚĆ BRUTTO | wartość VAT
1 | Rękawice nitrylowe rozmiar S opakowanie 250sztuk | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice nitrylowe rozmiar M opakowanie 250sztuk | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rękawice nitrylowe rozmiar L opakowanie 250sztuk | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rękawice nitrylowe rozmiar xL opakowanie 240sztuk | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rękawice nitrylowe rozmiar S opakowanie 50sztuk | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rękawice nitrylowe rozmiar M opakowanie 50sztuk | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Rękawice nitrylowe rozmiar L opakowanie 50sztuk | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | uchwyt safe done | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności ……... dni
(NALEŻY WSKAZAĆ!!! ZGODNIE Z KRYTERIUM OCENY OFERT W SWZ - 21/30 DNI)
Wymagania dla poz 1-4: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 4 alkohole, w tym min. 2 o stężeniu min. 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.
wymagania dla po. 5-7: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa z możliwości mocowania do ściany, na wózki zabiegowe oraz do profili typu szyna Modura.
uchwyt naścienny typu SafeDon z możliwością pojedyńczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic

## skóra
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
ul., kod pocztowy, miejscowość, województwo
nr NIP
nr REGON
e-mail
KRS
Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
Rodzaj przedsiębiorcy wykonawcy (zaznaczyć właściwe) |  | □ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj (określić jaki) .................................................
Załacznik nr1 Pakiet 8 Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji skóry do Aresztu Śledczego w Poznaniu
lp. | opis | nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | wartość vat
1 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skóry oraz pola zabiegowego. Spektrum B, Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV,Polio,Adeno). Zawierający etanol i substancje pielęgnujące. Niezawierający chlorheksydyny, triclosanu, nadtlenku wodoru. Op. 700ml |  | op. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skóry oraz pola zabiegowego. Spektrum B, Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV,Polio,Adeno). Zawierający etanol i substancje pielęgnujące. Niezawierający chlorheksydyny, triclosanu, nadtlenku wodoru. Op. 250 ml z atomizerem |  | op. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Preparat myjący o pH 5,5 przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, przebadany wg EN 1499. Bez zawartości barwników, konserwantów, chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, wykonane z PE, PP, PA z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. |  | op. | 40 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dozownik do preparatu w poz. 3 |  | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
| Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności ……... dni | [8 empty] | ,
(NALEŻY WSKAZAĆ!!! ZGODNIE Z KRYTERIUM OCENY OFERT W SWZ - 21/30 DNI)

## powierzchnie
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
ul., kod pocztowy, miejscowość, województwo
nr NIP
nr REGON
e-mail
KRS
Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
Rodzaj przedsiębiorcy wykonawcy (zaznaczyć właściwe) |  | □ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj (określić jaki) .................................................
Załącznik nr1 Pakiet 9 Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji powierzchni do Aresztu Śledczego w Poznaniu
lp. | opis | nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | wartość vat
1 | Jednorazowe chusteczki włókninowe, służące do profesjonalnego zastosowania w placówkach służby zdrowia, o wymiarach 20x20 cm, odporne na rozdarcia, nie strzępiące się i nie pozostawiające włókien. |  | op | 25 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednoskładnikowy preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni oparty o etanol. Spektrum działania B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV, Rotavirus i Adenowirus). Preparat gotowy do użycia, opakowanie 1l ze spryskiwaczem |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jednoskładnikowy preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni oparty o etanol. Spektrum działania B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV, Rotavirus i Adenowirus). Preparat gotowy do użycia, opakowanie 5l |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych. Spektrum B,Y,V, (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona)Opakownie 1l |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia pomieszceń. Spektrum:B,F,Tbc,V (BVDV, Vaccinia, Rota), aktywny wobec Legionella pneumophila. Stężenie: do 0,5% z możliwością rozszerzena spektrum o Adenowirusy i Norowirusy Czas działania: do 15min. z możliwością rozszerzenia spektrum o Adenowirus i Norowirus? Bez zawartości aldehydów, substancji utleniających oraz pochodnych fenolowych. Substancja aktywna czwartorzędowe związki amonowe. Opakowanie 5 litrów z pompką dozującą. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach noworodkowych. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz usuwania plam krwi. Wykazują szerokie spektrum biobójcze: bakterio-; prątko-; grzybo-; wiruso-; (Polio, Adeno, Noro) i sporobójcze (B. subtilis, C. difficile, C. difficile R027, C. sporogenes i C. perfringens). przebadane zgodnie z normą EN 16615. Czas działania: min. 5 min. opakowanie 25 szt |  | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spectrum B, F,Tbc (avium, terrae), V(Polio,Adeno,HIV,HBV,HCV), S(Clostridium Difficile) . Działanie wobec Clostridium Difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. Opakowanie 200 tabletek. |  | op | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Preparat na bazie nadtleneku wodoru w postaci piany do dezynfekcji delikatnych powierzchni,mebli i wyposażenia , o właściwościach myjących,wykazujący działanie na bakterie ( w tym S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA), wirusy (Polio, Adeno, Vaccinia), na tbc, Butelka o poj. 750ml wyposażona w zintegrowaną końcówkę spieniającą. |  | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Preparat w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Spektrum B, Tbc, F i V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 10 minut. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Opakowanie 5l |  | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Preparat w proszku na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych (instrumenty termolabilne, narzędzia)oraz powierzchni(w tym mających kontakt z żywnością). Preparat na bazie nadwęglanu sodu oraz substancji antykorozyjnych. Nie wymaga aktywatora. Możliwość przygotowania preparatu w różnych stężeniach:2%,1% i 0,5%. W kazdym stężeniu wymagane spectrum B,Tbc,F,V,S(tlenowe i beztlenowe).Czas działania w stężeniu 2% do 15min. Opakowanie 2kg |  | op. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Preparat w koncentracie do renowacji wyrobów medycznych wykonanych ze stali nierdzewnej, usuwający pozostałości protein, warstwę tlenku żelaza, wszystkie utlenione przebarwienia, a także pozostałości mineralne, zawierający substancje aktywne: kwas fosforowy, niejonowe związki powierzchniowo-czynne. Opakowanie 12 kg( 8,7l) |  | op. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności ……... dni
(NALEŻY WSKAZAĆ!!! ZGODNIE Z KRYTERIUM OCENY OFERT W SWZ - 21/30 DNI)

## chusteczki
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
ul., kod pocztowy, miejscowość, województwo
nr NIP
nr REGON
e-mail
KRS
Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
Rodzaj przedsiębiorcy wykonawcy (zaznaczyć właściwe) |  | □ mikroprzedsiębiorstwo
□ małe przedsiębiorstwo
□ średnie przedsiębiorstwo
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj (określić jaki) .................................................
Załacznik Nr 1 Pakiet 10 Sukcesywne dostawy chusteczek dezynfekcyjnych do Aresztu Śledczego w Poznaniu
lp. | opis | nazwa produktu oferowanego przez wykonawcę | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | wartość vat
1 | Rękawiczki do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody z zawartością allantoiny, gotowe i łatwe do użycia, nie wymaga spłukiwania, bez zawartości mydła, posiada przyjemny zapach, pH neutralne dla skóry przebadany dermatologicznie opakowanie 10 szt |  | op. | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA op. box 200 szt. |  | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA, opakowanie uzupełniajace 200szt. |  | op. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol). Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów i innych.. Chusteczka o wymiarach min. 14x18 cm i pH 6-7. Opakowanie (tuba) zawierające min. 150 chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc(M.terrae+avium lub tuberculosis), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min.. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA op. box 150 szt. |  | op. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol). Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów i innych.. Chusteczka o wymiarach min. 14x18 cm i pH 6-7. Opakowanie (tuba) zawierające min. 150 chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc(M.terrae+avium lub tuberculosis), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min.. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA, opakowanie uzupełniajace 150 szt. |  | op. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny, do antyseptyki błon śluzowych i ran, gotowy do użycia, bezbarwny i bezbolesny, działający na B, F, V w czasie do 1 min. Z możliwością zastosowania w leczeniu ran przewlekłych, odleżyn i owrzodzeń op. 1000ml |  | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny, do antyseptyki błon śluzowych i ran, gotowy do użycia, bezbarwny i bezbolesny, działający na B, F, V w czasie do 1 min. Z możliwością zastosowania w leczeniu ran przewlekłych, odleżyn i owrzodzeń op. 250 ml |  | op. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności ……... dni
(NALEŻY WSKAZAĆ!!! ZGODNIE Z KRYTERIUM OCENY OFERT W SWZ - 21/30 DNI)