Załącznik nr 2c do SWZ

Pakiet 3

Częstotliwość wykonywania kontroli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj badania | Częstotliwość wykonywania kontroli / tydzień | Częstotliwość wykonywania kalibracji | Krzywa kalibracyjna ( ile punktów ) | Ilość oznaczeń zużytych na pojedynczą kalibrację | Ilość kontroli wykonanych przy kalibracji zestawu |
| 17-OH progesteron | Przy kalibracji oraz minim 2 razy w tygodniu |  |  |  |  |
| Aldosteron | Przy kalibracji oraz minimum 2 razy w tygodniu |  |  |  |  |
| Renina | Przy kalibracji oraz minimum 2 razy w tygodniu |  |  |  |  |
| Free Testosteron | Przy kalibracji oraz minimum 2 razy w tygodniu |  |  |  |  |
| CA72-4 | Przy kalibracji oraz minimum raz w tygodniu |  |  |  |  |
| NSE | Przy kalibracji oraz minimum raz w tygodniu |  |  |  |  |
| Białko S100 | Przy kalibracji oraz minimum raz w tygodniu |  |  |  |  |
| Gastryna 17 | Przy kalibracji oraz minimum raz w tygodniu |  |  |  |  |
| Proinsulina | Przy kalibracji oraz minimum raz w tygodniu |  |  |  |  |
| TPA-M | Przy kalibracji oraz minimum raz w tygodniu |  |  |  |  |
| Erytropoetyna | Przy kalibracji oraz minimum 2 razy w tygodniu |  |  |  |  |
| IL 6 | Przy kalibracji oraz minimum raz w tygodniu |  |  |  |  |
| IgE całkowite | Przy kalibracji oraz minimum 2 razy w tygodniu |  |  |  |  |
| Beta 2 microglob. | Przy kalibracji oraz minimum 2 razy w tygodniu |  |  |  |  |
| Helicob. pylori IgG | Przy kalibracji oraz minimum raz w tygodniu |  |  |  |  |
| TRAb | Przy kalibracji oraz minimum 2 razy w tygodniu |  |  |  |  |

Zamawiający uwzględnił  w specyfikacji ilość oznaczeń przeznaczonych na  wykonanie  kontroli w trakcie rutynowej pracy ( kolumna 2).

Zamawiający nie uwzględnił  ilości  oznaczeń  niezbędnych   do wykonania kalibracji i  kontroli ( poziom L,M,H)  wykonywanych w trakcie kalibracji zestawu  lub serii odczynnika  ponieważ zamawiający nie posiada następujących danych :

-  Jaka jest stabilność  kalibracji dla danego parametru

-   Ilu punktowa jest krzywa kalibracyjna i w ilu powtórzeniach wykonywana jest  kalibracja/rekalibracja

Zamawiający nie uwzględnił  również  ilości  opakowań kalibratorów,  kontroli ponieważ zamawiający nie posiada następujących danych:

- jaka jest objętość  opakowania próbek kontrolnych

- jaka jest minimalna objętość  niezbędna do wykonania  próbki kontrolnej