## Pakiet 1
| Pakiet 1- Dostawa odczynników do badań immunotransfusjologicznych wraz z dzierżawą sprzętu | [5 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
A. Rodzaje wykonywanych badań immunotransfucjologicznych
Lp | Rodzaj badania | Ilość badań na 3 lata | Nazwa asortymentu i wielkość opakowania | Ilość opakowań na 3 lata | Kwota jednostkowa netto za opakowanie | stawka VAT | Kwota jednostkowa brutto za opakownie | Całkowita kwota netto na 3 lata | Całkowita kwota brutto na 3 lata
1 | Pełne oznaczenie grup krwi z badaniem izoaglutynin grupowych (-A, -B, -DVI-, kontrola, A1, B) | 8700 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Zestawy 2 krwinek wzorcowych do grupy (A1, B) | adekwatnie do liczby badań |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Screening przeciwciał na 3 lub 4 krwinkach wzorcowych w PTA LISS | 8700 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw 3 lub 4 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał do testu PTA LISS ) dodatkowo z antygenem Cw | adekwatnie do liczby badań |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Próba zgodności
5 | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS (liczba donacji) | 8200 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Screening przeciwciał na 3 lub 4 krwinkach wzorcowych w PTA LISS wraz z próbą właściwą. | 4200 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Potwierdzenie grupy krwiodawców –A, -B-, -DVI+ | 8200 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Potwierdzenie grupy krwi biorców –A, -B-, -DVI- | 4200 |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zestaw kontrolny
9 | Materiały kontrolne do codziennej wewnętrznej kontroli jakości | nd |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Materiały pomocnicze do w/w ilości badań (całe opakowania)
10 | Jednorazowe końcówki kompatybilne z pipetą automatyczną zmiennopojemnościową | 3000 |  |  |  | 23% | 0 | 0 | 0
11 | Płyny do analizatora automatycznego | adekwatnie do liczby badań |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Płyny do analizatora automatycznego | adekwatnie do liczby badań |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Odczynnik do przygotowywania zawiesin | adekwatnie do liczby badań |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Preparat do dezynfekcji analizatora | nd |  |  |  | 23% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  | 0 | 0
Dostawy będą odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem, zamówienia składane w trybie CITO realizowane będą zgodnie z kryterium oceny ofert
B. Dzierżawa sprzętu
a) Wirówka do wykonywania badań immunotransfucjologicznych mikromedą kolumnową, żelową - 1 sztuka
Lp. | Zestawienie parametrów technicznych | Parametr wymagany | Oferowane parametry (podać/opisać)
1 | Wirówka do wirowania mikrokart żelowych z rotorem dostosowanym do ilości wykonywanych badań | TAK
2 | Wirówka nowa lub używana, rok produkcji 2018 lub nowszy | TAK, podać nazwę, nr katalogowy, producenta i rok produkcji
3 | Pojemność wirówki max. 25 mikrokart | TAK
4 | Czytelny podświetlacz oraz sygnał dźwiękowy informujący zakończenie pracy | TAK
5 | Stała prędkość wirowania, czas nie dłuższy, niż 10 minut | TAK, podać
6 | Stała bezpłatna opieka serwisowa wirówki i okresowy przegląd raz w roku | TAK
7 | Naprawa wirówki w dni robocze w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii | TAK
8 | Bezpłatne szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi wirówek i mikrometody kolumnowej, żelowej | TAK
9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dostarczyć wraz ze sprzętem
10 | Okres gwarancji - przez cały okres dzierżawy | TAK
Lp. | Nazwa | Ilość miesięcy | Kwota netto miesięcznej dzierżawy | Kwota brutto miesięcznej dzierżawy | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
[%]
1 | Dzierżawa wirówki do badań immunotransfuzjologicznych | 36 |  | 0 | 0 | 23% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Wartość początkowa brutto sprzętu:
b) Inkubator do kart żelowych - 1 sztuka
Lp. | Zestawienie parametrów technicznych | Parametr wymagany | Oferowane parametry (podać/opisać)
1 | Inkubator, rok produkcji 2018 lub nowszy | TAK, podać nazwę, nr katalogowy, producenta i rok produkcji
3 | Stała bezpłatna opieka serwisowa i okresowy przegląd raz w roku | TAK
4 | Okres gwarancji- przez cały okres dzierżawy | TAK
5 | Naprawa w dni robocze w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii | TAK
6 | Bezpłatne szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi inkubatora | TAK
7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dostarczyć wraz ze sprzętem
8 | Inkubator kompatybilny z zamawianymi kartami, czytelny podświetlany wyświetlacz | TAK
9 | Czytelny podświetlany wyświetlacz, alarm dźwiękowy sygnalizujący o zakończeniu inkubacji | TAK
10 | Stały czas inkubacji 15 minut, temperatura zakres 4 st. C - 40 st. C | TAK
Wartość początkowa brutto sprzętu:
Lp. | Nazwa | Ilość miesięcy | Kwota netto miesięcznej dzierżawy | Kwota brutto miesięcznej dzierżawy | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
[6 empty] | [%] |  |  |  | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM | RAZEM
1 | Dzierżawa inkubatora do kart żelowych | 36 |  | 0 | 0 | 23% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
c) analizator automatyczny do badań immunotransfuzjologicznych - 1 sztuka
Oferowane parametry (podać/opisać)
Lp. | Zestawienie parametrów technicznych | Parametr wymagany
1 | Analizator, rok produkcji 2020 lub nowszy | Tak, podać nazwę , nr katalogowy, producenta i rok produkcji
3 | Stała, bezpłatna opieka serwisowa i okresowy przegląd raz w roku | TAK
4 | Naprawa w dni robocze w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii | TAK
5 | Okres gwarancji - przez cały okres dzierżawy | TAK
6 | Bezpłatne szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi urządzenia | TAK
7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dostarczyć wraz ze sprzętem
8 | Analizator kompatybilny z zamawianymi kartami | TAK
9 | Losowe ładowanie próbek i odczynników o różnych średnicach bez konieczności użycia adapterów | TAK
10 | Ciągłe monitorowanie poziomów płynów | TAK
11 | Tryb pracy: analiza całych partii, analiza pojedynczych próbek, analiza STAT | TAK
12 | Podłączenie na koszt wykonawcy z systemem informatycznych z ATD Software, Komunikacja dwukierunkowa w sposób zautomatyzowany | Tak
13 | Wykonawca zapewni stolik pod analizator oraz pozostały sprzęt wraz z dwoma szafkami przeznaczonymi na dokumentację do badań | TAK
14 | Konserwacja analizatora 1 raz w miesiącu | TAK
15 | Bezpłatne szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi analizatora | TAK
wartość początkowa brutto sprzętu:
|  |  | Kwota netto miesięcznej dzierżawy | Kwota brutto miesięcznej dzierżawy | Wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto
Lp. | Nazwa | Ilość miesięcy
|  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
1. | Dzierżawa analizatora do badań immunotransfuzjologicznych | 36 |  | RAZEM | 0 |  | 0
d) Wirówka do surowicy i osocza - 1 sztuka
Oferowane parametry (podać/opisać)
Lp. | Zestawienie parametrów technicznych | Parametr wymagany
1 | Wirówka do surowicy i osocza, na probówki o pojemności od 4 ml do 6 ml i 10 ml, rok produkcji nie starszy niż 2018 | Tak, podać nazwę , nr katalogowy, producenta i rok produkcji
2 | Możliwość wykupu po upływie okresu dzierżawy | TAK
4 | Stała bezpłatna opieka serwisowa i okresowy przegląd raz w roku | TAK
5 | Okres gwarancji - przez cały okres dzierżawy | TAK
6 | Naprawa w dni robocze w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii | Tak
7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, dostarczyć ze sprzętem
|  |  | Kwota netto miesięcznej dzierżawy | Kwota brutto miesięcznej dzierżawy | Wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto
Lp. | Nazwa | Ilość miesięcy
|  |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
1. | Dzierżawa wirówki do surowicy i osocza | 36 |  | RAZEM | 0 |  | 0
wartość początkowa brutto sprzętu:
C. Mikrokarty żelowe, odczynniki i materiały pomocnicze do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych mikrometodą kolumnową, żelową
Parametr oferowany
Lp. | Zestawienie parametrów technicznych | Parametr wymagany
1 | Badanie grupy krwi w układnie ABO i RhD dla pacjentów (anty A, anty -B, anty -DVI, kontrola, badanie izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B). Mikrokarty żelowe wypełnione nawarstwionymi odczynnikami gotowymi do użycia. Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. | TAK
2 | Potwierdzenie grupy krwi AB0, Rh D dla pacjentów (anty-A anty -B anty -DVI-) Mikrokarty żelowe wypełnione odczynnikami z innych klonów, niż wymienione w pkt. 1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami) | TAK
3 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym, mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | TAK
4 | Próba zgodności pomiędzy biorcą, a dawcą krwi- pośredni test antyglobulinowy | TAK
5 | Potwierdzenie grupy krwi w układzie ABO i RhD dawców (anty -A, anty -B, anty -DVI+) | TAK
6 | Mikrokarty żelowe muszą być kompatybilne z zaoferowaną wirówką oraz inkubatorem | TAK
7 | Po trzy zestawy 3 lub 4 krwinek wzorcowych gr O (gotowe do użycia) do PTA LISS (dodatkowo z antygenem Cw). Zestaw krwinek musi posiadać Antygeny z układów w podwójnej dawce: Rh.Kidd, Duffy, MNSs w postaci homozygotycznej (w podwójnej dawce) oraz antygeny z układu Kell, oraz Ag Lea+ z ukł. Lewis. Pakowane po 4-5 ml w buteleczkach z zakrętkami. Wszystkie krwinki w jednym zestawie z jedną serią i datą ważności | TAK
8 | Po trzy zestawy 2 krwinek wzorcowych (gotowe do użycia) do grupy (A1, B) | TAK
9 | Jedna pipeta elektroniczna zmiennopojemnościowa z możliwością ustawienia zakresów zgodnych z metodyką badań wraz z jednorazowymi końcówkami kompatybilnymi z pipetami | TAK
10 | Asortyment do badań będzie zamawiany telefonicznie, mailem lub fax-em, zgodnie z zapotrzepowaniem. Zestawy krwinek wzorcowych będą zamawiane, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem dostaw. | TAK
11 | Termin ważności mikrokart żelowych, odczynników i materiałów pomocniczych minimum 12 miesięcy, krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie | TAK
12 | Wykonawca zaperwni stół lub blat roboczy pod wirówki i inkubatory wraz z trzema szafkami przeznaczonymi na odczynniki i dokumentację | TAK
13 | Karty do oznaczeń grup krwi | TAK
Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia