Parametry techniczne załącznik nr 9

Dwusekcyjny stół rehabilitacyjny –  szt. 3

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Cena Netto 3 szt : ......................................................................

Cena Brutto 3 szt: .....................................................................

Dwusekcyjny stół rehabilitacyjny

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwusekcyjny stół rehabilitacyjny | TAK |  |
| 2. | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 3. | Profilowany otwór w zagłówku mieszczący twarz pacjenta, zaślepka w zestawie | TAK |  |
| 4. | Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą ramy dookoła podstawy stołu | TAK |  |
| 5. | Ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska (zagłówka) za pomocą sprężyn gazowych | TAK |  |
| 6. | Składa się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek | TAK |  |
| 7. | Relingi do zamocowania pasów oraz 2 otwory na bananki | TAK |  |
| 8. | Uchwyty służące mocowaniu pasa | TAK |  |
| 9. | System zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu | TAK |  |
| 10. | Kąt pochylenia zagłówka: + 40 / - 70 [°] | TAK |  |
| 11. | Regulacja wysokości [cm]: 47 -min. 95 | TAK |  |
| 12. | Wymiary max. dł. x szer. x wys [cm]: 202 x 69 x 47-95 | TAK |  |
| 13. | maksymalne obciążenie [kg]: 225 | TAK |  |