## B 2016 r
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin, SOI Podjuchy i w Rejonie Mosty
do wykonania w 2016 r.
L.p. | Nazwa |  | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnic.-prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 24 | 256 | 52 | 2707 | 7 | 11 | 212 | 46 | 598 | 42 | 535
2 | SOI | Podjuchy | 4 | 70 | 10 | 169 |  | 2 | 5 | 2
3 | Rejon | Mosty | 2 | 16 | 57 | 145 |  |  |  | 67 | 143
Razem |  |  | 30 | 342 | 119 | 3021 | 7 | 13 | 217 | 115 | 741 | 42 | 535
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
27.04.2016 r.

## 2017 r.
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin, SOI Podjuchy i w SOI Mosty
do wykonania w 2017 r.
L.p. | Nazwa |  | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnic.-prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 63 | 562 | 74 | 7755 | 51 | 27 | 655 | 60 | 1663 | 265 | 548
2 | SOI | Podjuchy | 53 | 435 | 54 | 2913 | 19 | 26 | 226 | 56 | 988 | 47 | 276
3 | SOI | Mosty | 144 | 1250 | 63 | 191 | 19 | 11 | 1 | 66 | 145 | 14 | 57
Razem |  |  | 260 | 2247 | 191 | 10859 | 89 | 64 | 882 | 182 | 2796 | 326 | 881
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
07.03.2017 r.

## 2018 r.
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin i w SOI Mosty
do wykonania w 2018 r.
L.p. | Nazwa |  | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnic.-prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 48 | 472 | 51 | 4208 | 85 | 23 | 1067 | 65 | 2806 | 61 | 803
3 | SOI | Mosty | 144 | 1250 | 64 | 192 | - | 3 | 3 | 66 | 145 | 14 | 57
Razem |  |  | 192 | 1722 | 115 | 4400 | 85 | 26 | 1070 | 131 | 2951 | 75 | 860
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
16.01.2018 r.

## Harmonogram pomiarów
HARMONOGRAM pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin i w SOI Mosty
do wykonania PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE w 2018 r.
L.p. | Nazwa |  | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnic.-prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 48 | 472 | 51 | 4208 | 85 | 23 | 1067 | 65 | 2806 | 61 | 803
3 | SOI | Mosty | 144 | 1250 | 64 | 192 | - | 3 | 3 | 66 | 145 | 14 | 57
Razem |  |  | 192 | 1722 | 115 | 4400 | 85 | 26 | 1070 | 131 | 2951 | 75 | 860
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
16.01.2018 r.

## 2019 r.
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin, SOI Podjuchy i w SOI Mosty
do wykonania w 2019 r.
L.p. | Nazwa | Miejscowość | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnic.-prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 28 | 243 | 25 | 3391 | 86 | 17 | 614 | 23 | 1569 | 22 | 428
2 | SOI | Mosty | 140 | 1250 | 64 | 192 | 71 | 10 | 0 | 66 | 145 | 14 | 57
3 | SOI | Podjuchy | 12 | 69 | 46 | 1381 | 60 | 36 | 250 | 12 | 360 | 5 | 50
Razem |  |  | 168 | 1493 | 89 | 3583 | 157 | 27 | 614 | 89 | 1714 | 36 | 485
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
24.01.2019 r.

## 2020 r.
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin, SOI Podjuchy i w SOI Mosty
do wykonania w 2020 r.
L.p. | Nazwa | Miejscowość | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnic.-prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierw-szy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 90 | 683 | 89 | 10857 | 88 | 33 | 706 | 83 | 2499 | 76 | 694
2 | SOI | Mosty | 218 | 1324 | 64 | 192 | 71 | 10 | 0 | 66 | 145 | 14 | 57
3 | SOI | Podjuchy | 13 | 80 | 46 | 1576 | 60 | 35 | 250 | 13 | 404 | 7 | 56
Razem |  |  | 321 | 2087 | 199 | 12625 | 219 | 78 | 956 | 162 | 3048 | 97 | 807
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
28.01.2020 r.

## Zestawienie 21 r.
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin i SOI Szczecin Podjuchy
do wykonania w 2022 r.
L.p. | Nazwa | Miejscowość | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnicowo prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 49 | 289 | 46 | 3810 | 88 | 24 | 1068 | 45 | 1772 | 41 | 702
2 | SOI | Podjuchy | 10 | 53 | 48 | 566 | 60 | 34 | 248 | 0 | 0 | 2 | 16
Razem |  |  | 59 | 342 | 94 | 4376 | 148 | 58 | 1316 | 45 | 1772 | 43 | 718
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
25.01.2021 r.

## 2022 r.
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin i SOI Szczecin Podjuchy
do wykonania w 2022 r.
L.p. | Nazwa | Miejscowość | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnicowo prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 49 | 289 | 46 | 3810 | 88 | 24 | 1068 | 45 | 1772 | 41 | 702
2 | SOI | Podjuchy | 10 | 53 | 48 | 566 | 60 | 34 | 248 | 0 | 0 | 2 | 16
Razem |  |  | 59 | 342 | 94 | 4376 | 148 | 58 | 1316 | 45 | 1772 | 43 | 718
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
25.01.2021 r.

## Zestawienie 22 r.
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin i SOI Szczecin Podjuchy
do wykonania w 2022 r.
L.p. | Nazwa | Miejscowość | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnicowo prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 69 | 1208 | 81 | 11196 | 88 | 41 | 1122 | 64 | 1880 | 57 | 644
2 | SOI | Podjuchy | 64 | 465 | 67 | 3694 | 61 | 65 | 736 | 60 | 1305 | 59 | 320
Razem |  |  | 133 | 1673 | 148 | 14890 | 149 | 106 | 1858 | 124 | 3185 | 116 | 964
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
31.01.2022 r.

## Zestawienie 2023 r.
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin i SOI Szczecin Podjuchy
do wykonania w 2023 r.
L.p. | Nazwa | Miejscowość | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnicowo prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 55 | 563 | 54 | 5996 | 86 | 33 | 1900 | 66 | 3328 | 60 | 813
2 | SOI | Podjuchy | 8 | 10 | 66 | 1710 | 63
Razem |  |  | 63 | 573 | 120 | 7706 | 149 | 33 | 1900 | 66 | 3328 | 60 | 813
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
20.02.2023 r.

## 2024 r.
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin i SOI Szczecin Podjuchy
do wykonania w 2025 r.
L.p. | Nazwa | Miejscowość | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnicowo prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 32 | 256 | 33 | 4444 | 92 | 20 | 824 | 27 | 1677 | 25 | 430
2 | SOI | Podjuchy | 10 | 26 | 11 | 229 | 59 | 28 | 176 | 5 | 6 | 3 | 2
Razem |  |  | 42 | 282 | 44 | 4673 | 151 | 48 | 1000 | 32 | 1683 | 28 | 432
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
17.01.2024 r.

## 25 r.
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin i SOI Szczecin Podjuchy
do wykonania w 2025 r.
L.p. | Nazwa | Miejscowość | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnicowo prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 87 | 633 | 89 | 11116 | 88 | 33 | 715 | 82 | 2148 | 76 | 560
2 | SOI | Podjuchy | 10 | 26 | 11 | 229 | 59 | 28 | 176 | 5 | 6 | 3 | 2
Razem |  |  | 97 | 659 | 100 | 11345 | 147 | 61 | 891 | 87 | 2154 | 79 | 562
Sporządził:
Zbigniew Kalicki
12.12.2024 r.