Zał. Nr 6B

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: wykonywanie OKRESOWYCH BADAŃ I POMIARÓW POSADZEK  ANTYELEKTROSTATYCZNYCH dla 15 WOG Szczecin w okresie od dnia podpisania umowy  do 15.12.2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie okresowych badań i pomiarów posadzek antyelektrostatycznych                      w obiektach obsługiwanych przez Sekcje Obsługi Infrastruktury (SOI): Choszczno, Stargard, Szczecin i Mosty, jak w załączniku „Wykaz posadzek elektrostatycznych w 15 WOG”.

Zamówienie dotyczy badań w 2025 roku z wymaganą przez PN-E-05204:1994  częstotliwością przeprowadzania kontroli - co najmniej jeden raz na kwartał. Badania i wystawienie protokołu należy wykonać co 3 miesiące.

Miejscem wykonania usługi są obiekty w poszczególnych kompleksach, wyszczególnione w załączniku - Wykaz posadzek.

Realizacja usługi po zawarciu umowy nastąpi na podstawie harmonogramu uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą a Kierownikiem SOI, a pomiary w obecności elektryka z SOI.

Protokoły z badań i pomiarów właściwości antyelektrostatycznych posadzek podłogowych powinny zawierać co najmniej metodykę pomiarów, rozmieszczenie punktów pomiarowych, tabele z wynikami pomiarów i orzeczenie o spełnianiu wymagań stosownych przepisów. Do protokołów należy dołączyć kopie „potwierdzone za zgodność z oryginałem”: certyfikatów kalibracji mierników, świadectw wzorcowania i deklaracje zgodności mierników użytych do pomiarów oraz świadectwa kwalifikacyjnego „E”.

Pomiary należy wykonać zgodnie z normą: PN-EN 61340-4-1:2006, a w protokołach muszą być rzeczywiste wartości wielkości mierzonych odczytane z przyrządów pomiarowych.

Terminy wykonywania pomiarów należy wcześniej uzgodnić z Kierownikiem SOI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Powyższe, jest niezbędne do organizacji dostępu oraz przydzielenia osoby asystującej na czas wykonywania pomiarów przez firmę.

Informacje  uzupełniające:

Osoby kontaktowe, adres siedziby SOI:

| Lp. | Nazwa lokalizacji | Osoba | Telefon | Adres lokalizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI Szczecin | Dorota Kołodyńska |  | 71-904 | Szczecin | Wojska Pol. | 250 |
| 2 | SOI Stargard | Dagmara Stasik-Laskowska |  | 73-110 | Stargard | Al. Żołnierza | 37 |
| 3 | SOI Mosty | Piotr Kónikowski |  | 72-100 | Mosty | Gmina Goleniów |  |
| 4 | SOI Choszczno | Marek Kubacki |  | 73-201 | Choszczno | Drawieńska | 42 |

Opracował : Zbigniew Kalicki.