Wrocław, dnia. 30.05.2025r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

montaż bramy segmentowej ocieplonej z drzwiami o wym. 360x360 w budynku garażowym KMP                            w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43.

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

montaż bramy segmentowej ocieplonej z drzwiami o wym. 360x360 w budynku garażowym KMP w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43

- demontaż  bramy istniej  szt.1,

- wywóz  i utylizacja  – kpl. 1. (złom Skarb Państwa),

- podłączenie – instalacja + podłączenie,

- obróbki tynkarskie wraz malowaniem.

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

ąceej

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się               z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) Termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 31.08.2025r

j) Zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) Przedmiot zamówienia ze względu  wąski zakres robót nie może być dzielony.

l)  Prace wykonywane na czynnym obiekcie.