Łomża, dnia 16.04.2025 r.

**MIASTO ŁOMŻA**

**URZĄD MIEJSKI**

18-400 Łomża

ul. Stary Rynek 14

**WIR.271.2.6.1.2025**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty budowlane przy dachu na pływalni przy ul. Wyszyńskiego w Łomży”**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

**Pytanie**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności przedmiaru robót. Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że w przedmiarze robót została wskazana zaniżona ilość, która naszym zdaniem nie odzwierciedla rzeczywistego zakresu prac wynikającego z przedmiaru robót. Szacunkowo: Dach nad częścią fitness - 833m2 zaniżone o 24%, nad częścią basenową - 1835m2 zaniżone o 10%, nad szachtem wentylacyjnym - 36m2 zaniżone o 29%. Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości oraz ewentualne wprowadzenie korekty, aby wszyscy wykonawcy mogli przygotować oferty na tych samych warunkach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że prawidłowe wielkości to wskazane w pytaniu powiększone o odpowiedni procent. Do wyceny należy przyjąć powierzchnie: 1032 m2 - dachu nad częścią fitness, 2018 m2 - dach nad częścią basenową, 46 m2 - dach nad szachtem wentylacyjnym.

Odpowiedź stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić ją, składając oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Piotr Serdyński*

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA