Załącznik nr 1

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiotem zamówienia jest:

### Montaż folii przeciwsłonecznej w budynku Szkoły Policji w Pile( Plac Staszica 7, 64-920 Piła).

### 2. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:

### 2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż folii przeciwsłonecznej na przeszkleniach budynku ( folia zewnętrzna).

### - aplikacja folii od strony zewnętrznej na 5 oknach o wymiarach 5x5m oraz na drzwiach o wymiarach 1,8x2,20m ( widoczne na fotografii poniżej),

### - przybliżona powierzchnia szklana pod montaż foli okiennej wynosi = 129 m2,

### - praca na wysokości z wykorzystaniem podnośnika koszowego – podnośnik koszowy po stronie Wykonawcy zadania,

### - folia wysokiej jakości o właściwościach przeciwsłonecznych

### Strona budynku, na której zamontowane będą folie przeciwsłoneczne ( w zakresie stolarka okienna i drzwi).

### 2.2 Parametry foli przeciwsłonecznej:

### - folia wysokiej jakości o właściwościach przeciwsłonecznych i termicznych, redukująca przenikanie promieniowania UV oraz ograniczająca nagrzewanie pomieszczeń – folia przeciwsłoneczna silver 20 xtra SR,

### - transmisja światła widzialnego 16%,

### - odbicie światła widzialnego 64%,

### - transmisja promieni UV 0,3 %,

### - odbicie całkowitej energii słonecznej 67%,

### - transmisja całkowitej energii słonecznej 12%,

### - absorbcja całkowitej energii słonecznej 21%,

### - redukcja odblasków 82%,

### - współczynnik zacienienia 0,2,

### - współczynnik zysku ciepła słonecznego 0,17

### - całkowita energia słoneczna zatrzymana 83%,

### 2.3 Montaż folii – prace towarzyszące, które należy wykonać:

### - przygotowanie powierzchni przeszkleń (czyszczenie),

### - profesjonalny montaż folii na powierzchniach szklanych od strony zewnętrznej,

### - usunięcie odpadów po montażowych i przywrócenie porządku po zakończeniu prac,

### Okres gwarancji: 5 lat. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

- Termin realizacji:

### 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

### Informacje dodatkowe:

- Zamawiający wymaga żeby Wykonawca zadania przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji lokalnej i szczegółowo zapoznał z przedmiotem zamówienia oraz wykonał szczegółowe pomiary przeszkleń.

- Wykonawcy zainteresowani zapoznaniem się z miejscem wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia proszeni są o zgłoszenie zamiaru dokonania wizji lokalnej Pani Patrycji Sieg, tel. 47 774-22-44, w godz. 8-14. Termin zostanie ustalony na roboczo.