Łódź, 28.05.2025 r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  : „Termomodernizacja budynków

- SP ZOZ MSWiA w Łodzi  ” - numer sprawy: 11/R/25

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie audytu energetycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia audyty energetyczne wszystkich budynków należących do SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Zamawiający informuje, że termin składania  i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 06.06.2025r.  nie ulega zmianie.

Zamawiający