# Załącznik nr 12 do SWZ

# Załącznik nr 12 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   urządzenie do suchych kąpieli

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Parametry: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 2 |  | - Zasilanie elektryczne główne 230V 50Hz -2,4kW | Tak |  |
|  |  | - Mikroprocesorowy system sterowania | Tak |  |
| 3 |  | - System kąpieli w dwutlenku węgla | Tak |  |
| 4 |  | - Kolorowy min 15’’ panel sterujący | Tak |  |
| 5 |  | - Regulacja temperatury zabiegu w przedziale od 25°C - 40°C | Tak |  |
| 6 |  | - Stała wysoka koncentracja CO2 uzyskana dzięki automatycznemu uzupełnianiu gazu | Tak |  |
| 7 |  | - Niezmienne i wysokie stężenie CO2 oddziałujące na pacjenta dzięki cyrkulacji CO2 | Tak |  |
| 8 |  | - Automatyczne wodne nawilżanie gazu zwiększające efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia | Tak |  |
| 9 |  | - Sygnalizacja dźwiękowa i komunikat zakończenia terapii | Tak |  |
| 10 |  | - W pełni zautomatyzowany przebieg zabiegu | Tak |  |
| 11 |  | - Skuteczne i szybkie uszczelnienie komory zabiegowej | Tak |  |
| 12 |  | - Kontrolowane odprowadzenie CO2 po zabiegu | Tak |  |
| 13 |  | - Regulacja pokrywy dostosowana do wzrostu pacjenta w przedziale (130 cm -210 cm) | Tak |  |
| 14 |  | - Możliwość korzystania z urządzenia osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku | Tak |  |
| 15 |  | - System sterowania i kontroli zabiegów pozwalający na regulacje podstawowych parametrów zabiegowych | Tak |  |
| 16 |  | - Możliwość wykonania zabiegu obejmującego całe ciało (poza głową) | Tak |  |
| 17 |  | - Możliwość przerwania zabiegu przez osobę obsługującą | Tak |  |
| 18 |  | - Konstrukcja urządzenia pozwala na oddziaływanie na krążenie nie tylko obwodowe ale również krążenie systemowe | Tak |  |
| 19 |  | - Zabieg wykonywany w pozycji siedzącej wygodnej dla każdego pacjenta niepełnosprawnego | Tak |  |
| 20 |  | - Urządzenie pracujące automatycznie, odliczając czas zabiegu widoczny na panelu sterującym | Tak |  |
| 21 |  | - Możliwość wykonania 5 zabiegów w ciągu godziny | Tak |  |
| 22 |  | - Możliwość regulacji czasu zabiegu od 5 do 30 minut. | Tak |  |
| 23 |  | - Licznik zabiegów | Tak |  |
| 24 |  | - Historia zabiegu | Tak |  |
| 25 |  | - Średnie Zużycie CO₂ - 9 l/min | Tak |  |
| 26 |  | - System kąpieli w ozonie | Tak |  |
| 27 |  | - Funkcja muzykoterapii podczas zabiegu | Tak |  |
| 28 |  | - Funkcja koloroterapii podczas zabiegu | Tak |  |
| 29 |  | - Automatyczne opróżnianie ozonu z urządzenia | Tak |  |
| 30 |  | - Regulacja dawki gazu-ozonu | Tak |  |
| 31 |  | - Funkcja automatycznej dezynfekcji urządzenia | Tak |  |
| 32 |  | - Dodatkowe wyposażenie w zestawie / reduktor, wentylacja, montaż wentylacji | Tak |  |
| 33 |  | - Wymiary urządzenia max 1280 mm (dł) X 1240 mm (szer.) X 1150 mm (wys) | Tak |  |
| 34 |  | - Certyfikat zgodności CE | Tak |  |
| 35 |  | - Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy