- Szp-241/FZ– 036/ 282   /2025				                    Wrocław, dnia 14.05.2025 r.

- INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje  treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:,, DOSTAWA OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO – UZUPEŁNIENIE”

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie zestawu do laparotomii

| Opis składnika | Ilość |
| --- | --- |
| KIESZEŃ NA PŁYNY POLIETYLENOWA 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYLEPIEC | 1 |
| KIESZEŃ POLIETYLENOWA 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYLEPIEC | 2 |
| SERWETA L3 240X150CM PRZYLEPNA | 1 |
| SERWETA L3 180X170CM PRZYLEPNA | 1 |
| SERWETA L3 90X75CM PRZYLEPIEC NA BOKU 90 | 2 |
| KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 12W RTG | 20 |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 3 |
| TUPFER FASOLA 17N 15X15CM RTG | 10 |
| TUPFER GROSZEK 17N 12X12CM RTG | 10 |
| TUPFER KULA 17N 30X30CM | 6 |
| TUPFER KULA 17N 30X30CM RTG | 10 |
| SERWETA Z GAZY 17N 4W NITKA RTG I TASIEMKA 45X45CM | 10 |
| MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY COMFORT L/125CM | 1 |
| MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY COMFORT XL/140CM | 2 |
| PUDEŁKO DO LICZENIA IGIEŁ, MAGNES, GĄBKA, 20 IGIEŁ, MOŻLIWOŚĆ USUWANIA OSTRZY, CZERWONE | 1 |
| GĄBKA DO CZYSZCZENIA ELEKTROD | 1 |
| UCHWYT MONOPOLARNY Z 2 PRZYCISKAMI, ELEKTRODĄ PŁASKĄ I KABLEM 3M | 1 |
| DREN DO ODSYSANIA POLA OPER CH24 300CM - KOŃC ANTYZAGIĘCIOWA Ż/Ż | 1 |
| KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA YANKAUER CH24 ZAGIĘTA | 1 |
| KLESZCZYKI PLAST 24CM OKIENKOWE NIEBIESKIE | 1 |
| SKALPEL CHIRURGICZNY NR 11 BEZPIECZNY PLASTIKOWA RĄCZKA I OSŁONKA | 1 |
| SKALPEL CHIRURGICZNY NR 22 BEZPIECZNY PLASTIKOWA RĄCZKA I OSŁONKA | 1 |
| POKROWIEC Z FOLII POLIETYLENOWEJ ORAZ WŁÓKNINOWEJ WARSTWY CHŁONNEJ NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI | 1 |
| POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄG 250ML WYS 5,5CM ŚR DENKA 7CM SKALA MANKIET TRANSPARENTNY | 1 |
| POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄG 500ML WYS 6CM ŚR DENKA 9,5CM SKALA MANKIET TRANSPARENTNY | 1 |
| POJEMNIK PLASTIKOWY TYP NERKA 700ML 25X10,5X5CM SKALA NIEBIESKI | 1 |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTALNY 190X150CM | 1 |
| TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYLEPNA | 1 |
| OPATRUNEK WYSPOWY FIXOPORE S 6X10CM | 2 |
| OPATRUNEK WYSPOWY FIXOPORE S 10X25CM | 1 |

Sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m2  o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm (±0,5cm). Elementy fartucha łączone overlockiem, rękawy w strefie krytycznej zabezpieczone taśmą, troki wklejone. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm (±0,5cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (±3cm), wewnętrzne dł. 54cm (±3cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1, nie cytotoksyczny wg PN EN ISO 10993-5 oraz nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż min. 228N/50mm, w poprzek min. 35N/50mm; odporność na przenikanie cieczy min. 24cmH2O – parametry potwierdzone kartą danych technicznych

L3 - włóknina wiskozowa, folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina

polipropylenowa, klej typu hotmelt, kolor niebieski, 73 g/m2

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 2 – dotyczy projektu umowy § 12 ust. 8

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 12 ust. 8 umowy poprzez przyjęcie, że waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna:
1) Gdy wskaźnik inflacji przekroczy 5%, a nie 10%,
2) Gdy zmiana cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia przekroczy 5%, a nie 10%,
3) W przypadku zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia wynagrodzenie nie spadnie poniżej ceny ujętej w ofercie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.