**Załącznik nr 7.1 do SWZ**

|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **REFORMER Z ZESTAWEM AKCESORIÓW** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Producent…………………………………**  **Model………………………………………**  **Rok produkcji…………………………….** | |
| L.p. | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane**  (podać dokładne wartości )  Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| 1. WYMAGANIA OGÓLNE: | | | |
|  | Urządzenie przeznaczone do efektywnej rehabilitacji całego ciała i realizacji bardziej efektywnego treningu od ćwiczeń na macie. |  |
|  | Wykonywanie różnorodnych, dynamicznych  i intensywnych ćwiczeń, które jednocześnie nie wywołują nadmiernych obciążeń, pozwalając na wielokrotne powtarzanie ćwiczeń w ciągu tygodnia. |  |
|  | Ćwiczenia wykonywane na reformerze podczas rehabilitacji wspomagające powrót do pełnej sprawności. |  |
|  | Ćwiczenia wykonywane na reformerze podczas rehabilitacji wpływające na zwiększenie siły mięśniowej, elastyczności mięśni i ścięgien, oraz poprawy ogólnej wydolności i stanu zdrowia. |  |
| 1. PARAMETRY TECHNICZNE: | | | |
|  | Ćwiczenia na core (mięśnie brzucha, grzbietu  i stabilizacja). |  |
|  | Ćwiczenia na nogi i pośladki. |  |
|  | Ćwiczenia na górne partie ciała (ramiona, plecy, klatka piersiowa). |  |
|  | Ćwiczenia na mobilność i elastyczność. |  |
|  | Ćwiczenia na równowagę i kontrolę ruchu. |  |
|  | Cardio i dynamiczne ćwiczenia. |  |
|  | Wymiary po rozłożeniu:  wys. 36 cm (+/- 5cm),  dł. 244 cm (+/- 5cm),  szer. 57 cm (+/- 5cm). |  |
|  | Waga: 64 kg (+/-5kg). |  |
| 1. WYPOSAŻENIE: | | | |
|  | Wieża (półtrapez). |  |
|  | Pionowa platforma do skakania (Jumpboard). |  |
|  | Przedłużenie platformy (Standing Platform Extender). |  |
|  | Słupki z drążkami (Plank Bars). |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

**Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.**

………..…………………………… ..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis)