## Pakiet 1
Pakiet nr 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
I. | Implanty do zaopatrywania złamań i artrodez w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, głowy kości promieniowej oraz wyrostka dziobiastego, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1.1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 4,6 otworowa. | 1
1.2 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. | 1
1.3 | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. | 1
1.4 | Płyty tytanowe, kompresyjne, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowe. | 1
1.5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane. | 1
1.6 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, rotacyjne i trapezoidalne 6 otworowe, blokowane. | 1
1.7 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, w kształcie litery T 10 otworowe, trapezoidalne 8 otworowe i do kości łódeczkowatej 6 otworowe, blokowane. | 1
1.8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe i podpierające 11 otworowe, blokowane. | 1
1.9 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2
1.10 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2
1.11 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2
II. | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka oraz zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
2.1 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 5
2.2 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 4
2.3 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 15
2.4 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, długie 11 otworowe, wąskie i krótkie 12 otworowe, szerokie i krótkie 14 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 10
2.5 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i długie 13 otworowe, szerokie i długie 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 5
2.6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | 2
2.7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | 2
2.8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery U, dłoniowe, blokowane. | 2
2.9 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | 2
2.10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | 2
2.11 | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. | 10
2.12 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10
2.13 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10
III. | Implanty pod śruby 2.8 mm, do trzonu kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
3.1 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | 3
3.2 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | 3
3.3 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | 3
3.4 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | 3
3.5 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10
3.6 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10
IV. | Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
4.1 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | 3
4.2 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | 3
4.3 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | 3
4.4 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | 3
4.5 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | 1
4.6 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | 1
4.7 | Insert/Wkład do mocowania szwów | 1
4.8 | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych | 1
4.9 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10
4.10 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10
4.11 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu. | 30
V. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości stopy oraz korekcji palucha koślawego, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
5.1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 4 otworowe, blokowane. | 2
5.2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 6,8 otworowe, w kształcie litery T 7,9 otworowe, blokowane. | 2
5.3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowe 6 otworowe, w kształcie skrzydła 11,12 otworowe, blokowane. | 2
5.4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe i lewe, blokowane. | 2
5.5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe i lewe, blokowane. | 2
5.6 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10
5.7 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10
5.8 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10
5.9 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | 10
5.10 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | 30
VI. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
6.1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowe, blokowane. | 2
6.2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 5
6.3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 5
6.4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, przyśrodkowe i boczne 10 otworowe, tylno-boczne 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 5
6.5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, przyśrodkowe i boczne 12 otworowe, tylno-boczne 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 5
6.6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, długie, przyśrodkowe 17 otworowe, boczne 18 otworowe i tylno-boczne 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | 5
6.7 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20
6.8 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20
6.9 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20
6.10 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20
VII. | Śruby samowiercące
7.1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 80
7.2 | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | 20
7.3 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 6
7.5 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 6
7.7 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2
7.8 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm dł. 16-24 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2
7.9 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane, typu snapp-off. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20
VIII. | Staplery
8.1 | Staplery, wykonane ze stali, pakowane pojedynczo wraz z instrumentarium. Profil 1.0 mm, szerokość 8 mm, długość 10 mm, proste i skośne ( 0º i 26º) oraz szerokość 10 mm, długość 10 mm, proste i skośne ( 0º i 26º), sterylne. | 10
Razem:

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Gwóźdź piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Długość L=45÷55 mm (ze skokiem co 5 mm) oraz 70 mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 10,12 mm. Gwóźdź posiada dla długości L=45÷55 - trzy lub cztery otwory gwintowane i jeden otwór kompresyjny, dla długości gwoździa 70mm - cztery gwintowane otwory oraz dwa otwory kompresyjne, zapewniające stabilne blokowanie wielopłaszczyznowe. Długość otworu kompresyjnego 5mm. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach typu torx. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. System wykonany ze stopu tytanu. | 12
ELEMENTY BLOKUJĄCE
2 | Wkręt blokujący kaniulowany śr. 5,0mm z gniazdem typu torx, L- 20mm-60mm | 40
3 | Wkręt blokujący kaniulowany śr. 5,5mm z gniazdem typu torx, L- 20mm-60mm | 40
4 | Śruba zaślepiająca L=0÷20mm | 20
Razem:

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno-nożowego i śrub o średnicy 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami o średnicy 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice gwoździa : 10mm, 12mm,13mm i w długości 150mm,180mm i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. | 10
2 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 10.0mm do 13.0 mm)Dostępna również wersja sterylna | 40
3 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm.Dostępna również wersja sterylna | 40
4 | Ostrze spiralno-nożowe, kolor złoty, do gwoździ śródszpikowychDostępna również wersja sterylna | 15
5 | Zaślepka gwoździa odpiętowego , złota używana przy zablokowanym gwoździu ostrzem spiralno-nożowym .Dostępna również wersja sterylna | 15
6 | Zaślepka gwoździa odpiętowego zielonkawo- niebieska używana przy zablokowanym gwoździu śrubą o średnicy 6.0mm, sterylna | 15
Razem:

## Pakiet 4
Pakiet nr 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Tytanowa,kaniulowana, bezgłowowa śruba kompresyjna o średnicy 2,4mm i długości 10-40mm, pakowana sterylnie | 60
2 | Tytanowa,kaniulowana, bezgłowowa śruba kompresyjna o średnicy 3,0mm i długości 10-40mm, pakowana sterylnie | 60
3 | Drut Kirschner'a 0,8mm, 1,0mm | 20
4 | Śruba tytanowa typu Snap-Off o średnicy 2,0mm i długość 10-14mm, pakowana sterylnie | 20
5 | Tytanowa, kaniulowana, bezgłowowa śruba o konikalnym kształcie, o średnicy 4,0mm, z gwintem na całej długości, zakończona ukośnym ścięciem, przeznaczona do zabiegów małoinwazyjnych, dostępna w długościach 26 - 64mm co 2mm, pakowana sterylnie. | 20
6 | Drut Kirschner'a 1,2mm, 1,4mm | 20
7 | Wielorazowe narzędzia do małoinwazyjnej chirurgii stopy:
7.1 | Podważka | 1
7.2 | Dłuto proste | 1
7.3 | Dłuto zakrzywione | 1
7.4 | Uchwyt skalpela | 1
7.5 | Implanty wykonane z porowatego tytanu (porowatość ponad 60%) wykorzystywane przy osteotomii otwartej (np. Evans, Cotton) jako substytut kości. Implanty w kształcie klina o różnych rozmiarach powierzchni - od 15 x 15mm do 22 x 22 mm i różnych grubościach - od 4.5mm do 12mm | 6
7.6 | Jednorazowy zestaw narzędzi do porowatych implantów tytanowych zawierający przymiary, podajnik i pobijak implantów. | 1
7.7 | Tytanowy implant do artroerezy umieszczany w zatoce i kanale stępu, kaniulowany, z instrumentarium do przezskórnej implantacji. Dostępny w 6 rozmiarach, pakowany sterylnie. | 1
Razem:

## Pakiet 5
Pakiet nr 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Element ramienny panewkowy, beztrzpieniowy w trzech rozmiarach, kotwiczenie peryferyjne oraz trzpieniem centralnym. Opcjonalnie trzpień bezcementowy z 145 stopniowym pochyleniem głowy; w przynajmniej 7 rozmiarach; średnice nasady 32,36 oraz 40mm; cementowany w przynajmniej 3, w części dystalnej z dwoma otworami dla śrub w przypadku złamań lub niestabilności. Trzpień urazowy bezcementowy i cementowany w przynajmniej 4 rozmiarach. Z dwoma otworami dla blokowania obwodowego oraz możliwością konwersji na protezę odwróconą. | 30
2 | Śruby Korowe o średnicy 4,5 mm i długościach od 18 – 36 mm, ze skokiem co 2mm | 30
3 | Panewka Stawu Ramiennego w trzech wysokościach 3/6/9 mm i dwóch średnicach 36/40 mm w wersji do elementu bez trzpieniowego i z trzpieniem, i w wersji konwersacji z kąta 135 stopni do 145 stopni. Wykonana z PE na tacy z TA6V | 30
4 | Spacer do panewki stawu ramiennego +9mm | 5
5 | Glenosfera ze śrubami w wersji centrycznej i ekscentrycznej (3mm) w dwóch rozmiarach 36/40 mm. Wbudowane fabrycznie 3,5mm lateralizacji. | 30
6 | Płytka bazowa w rozmiarze 24 mm z możliwością przedłużenia pega centralnego +6 i +10mm | 30
7 | Śruby o średnicy 4.5 mm w długościach od 15 mm do 40 mm | 30
8 | Śruby Blokujące o średnicy 4,5 mm w długościach od 15 mm do 40 mm | 30
9 | Anatomiczna Panewka w 4 rozmiarach | 5
10 | Centralny Spacer do elementu panewkowego bez trzpieniowego +3 mm i +5 mm | 5
11 | Podwójny Stożek do głowy, 0 stopni | 5
12 | Głowa Centryczna o średnicach 39,43,46,50 i wysokościach 14,16,17,19 lub Ekscentryczna w tych samych średnicach i wysokościach odpowiednio 15,17,18,20mm | 15
13 | Nic z igłą wykonana z teraftalan polietylenu USP rozmiar 5 dostępna w dwóch kolorach (biały/zielony) | 10
Razem:

## Pakiet 6
Pakiet nr 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
I. | Panewka antyluksacyjna, dwumobilna z wkładką niezatrzaskującą się w czaszy, bezcementowa typu Press-fit, stalowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, lub cementowana, o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 44mm do minimum 64mm ze skokiem co 2mm. Wkład panewki wykonany z polietylenu, średnica wewnętrzna 22mm i 28mm. Głowa metalowa 22mm i 28mm w co najmniej 3 długościach szyjki.
1.1 | Panewka Press-Fit | 10
1.2 | Panewka cementowana | 30
1.3 | Wkład | 40
1.4 | Głowa | 40
1.5 | Śruba | 30
Razem:

## Pakiet 7
Pakiet nr 7_poprawiony
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
I | Śrubopłytka dynamiczna tytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej.Śrubopłytka dynamiczna tytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130°.
1.1 | Płytka | 20
1.2 | śruba proksymalna | 60
1.3 | śruba dystalna | 40
Razem:

## Pakiet 8
Pakiet nr 8
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej i kołnierzowej porowatym tytanem oraz w całości hydroksyapatytem, kołnierzowy o geometrii potrójnego stożka. CCD 130°, w 12 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 97 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 1-4 oraz o 8mm w rozmiarach 5-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. Dostosowany do technik małoinwazyjnych, instrumentarium posiada frez do przygotowania kości pod kołnierz. | 30
2 | Głowa metalowa o średnicy 28mm i 32mm | 10
3 | Wkład polietylenowy | 10
4 | Śruby | 3
5 | Panewka- bezcementowa, hemisferyczna, typu Press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66mm, lub panewka bezcementowa wielootworowa 8 do 12 otworów na śruby w zależności od rozmiaru 48-72 mm, lub wielootworowa dla DDH w rozmiarach minimum 38-46 mm. | 30
6 | Zaślepka do panewki | 30
7 | Śruby panewkowe o średnicy 6,5 mm i długościach od 15mm do 60 mm | 10
8 | Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni co daje mu specjalne właściwości nazywane „cross link polietylen”, neutralna lub z offsetem 4mm i dodatkowo z 10-cio stopniowym stropem w rozmiarach minimum 48-66mm, ze skokiem co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm lub 36mm | 15
9 | Wkładka ceramiczna o średnicy 28,32 , 36 mm | 5
10 | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm,32mm i 36 mm | 20
11 | Głowa-metalowa o średnicy 36mm, w minimum 4 rozmiarach długości szyjki | 10
Razem:

## Pakiet 9
Pakiet nr 9
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa, nr Nr katalogpwy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Zestaw pozwalajacy na pozyskanie ok.. 3-3,5 ml osocza bogato płytkowego z 10 ml pobranej krwi przy jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji. Budowa zestawu umożliwiająca bliskie 100% usunięcie czerwonych krwinek oraz w ponad 90% granulocytów z PRP. Sterylny całkowicie zamknięty począwszy od pobrania krwi aż do pozyskania gotowego koncentratu bogato płytkowego. Skład zestawu: 1 probówka podciśnieniowa na 10 ml krwi zawierajaca barierę żelową oraz cytrynian, 1 zestaw Vacu-10 do podciśnieniowego pobierania krwi, 1 igła 18G dł. 100mm, 2 strzykawki 10 ml Luer Lock, 1 filtr do separacji białych krwinek, 1 przewód do pobierania PRP w warunkach pola operacyjnego, 1 zawór do pobierania PPP lub PRP. | 10
Razem: