**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywne dostawy materiałów i części do napraw przydomowych przepompowni ścieków PRESKAN/PRESKPOL pracujących w systemie w istniejącej kanalizacji ciśnieniowej na terenie gminy Rudniki wg załączonego zestawienia (załącznik nr 1A do SWZ). Zadanie będzie polegać na dostawie do obiektu- Ujęcia wody w miejscowości Jaworek materiałów i części zamiennych, mających na celu zastąpienie wadliwych lub nie działających części w istniejącej kanalizacji ciśnieniowej( przepompownie ścieków), na które będzie złożone zapotrzebowanie. Wskazana przez Zamawiającego nazwa producenta wynika ze względów technicznych- tak aby zaoferowane części i materiały pracowały w posiadanym przez zamawiającego systemie. Pompy wymienione w zestawieniu mają służyć wymianie istniejących zużytych pomp, które muszą być kompatybilne z istniejącym systemem.
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w ramach parametrów dotyczących pomp opisanych w załączniku Nr 1A do SWZ.
3. Dostawy mają odbywać się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, w miarę potrzeb zamawiającego, na podstawie jednostkowych zamówień przesłanych drogą e-mailową.
4. Realizacja dostaw będzie się odbywać na podstawi zamówień w godzinach od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecznych.
5. Zamawiający zastrzega, iż ilości materiałów podanych w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania wartości oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów przy zachowaniu cen jednostkowych w ramach asortymentu wskazanego w załączniku nr 1, jednak całościowe wynagrodzenie wynikające z umowy nie może jej przekroczyć.
7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczono materiały wyprodukowane będą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą.
8. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, sprawne technicznie, bez wad fizycznych i prawnych oraz gotowe do wymiany z częściami już zużytymi i niesprawnymi.
9. Dostarczony towar musi spełniać wymagania do jakich celów ma być użyty.
10. Miejsce dostawy: Ujęcie wody w miejscowości Jaworek 46, Rudniki, 46-325.
11. Termin dostawy:14 dni od daty każdorazowego otrzymania zamówienia .