## Arkusz1
Załącznik nr 7 do Kontraktu
Tabela elementów rozliczeniowych
UTWORZENIE SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM BADAWCZO-ANALITYCZNEGO NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63
L.p. | Opis robót | Jedn. miary | Kwota netto | VAT | Kwota brutto
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
OBIEKT PROJEKTOWANY
1 | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
1.1 | Wykonanie kolumn DMS (zbrojone) | kpl |  | 23%
1.2 | Roboty ziemne - wykonanie wykopu obiektowego | kpl |  | 23%
1.3 | Odwodnienie wykopów obiektowych | kpl |  | 23%
1.4 | Płyta żelbetowa fundamentowa | kpl |  | 23%
1.5 | Stropy:
1.5.1 | Strop żelbetowy nad poziomem piwnicy/garażu B1 | kpl |  | 23%
1.5.2 | Strop żelbetowy nad poziomem parteru "0" | kpl |  | 23%
1.5.3 | Strop żelbetowy nad poziomem I piętra "1" | kpl |  | 23%
1.5.4 | Strop żelbetowy nad poziomem II piętra "2" | kpl |  | 23%
1.5.5 | Strop żelbetowy nad poziomem III piętra "3" | kpl |  | 23%
1.5.6 | Strop żelbetowy nad poziomem IV piętra "4" (stropodach) | kpl |  | 23%
1.5.7 | Strop żelbetowy zabudów pomieszczeń na dachu "5" (zabudowy powyżej dachu) | kpl |  | 23%
1.5.8 | Strop żelbetowy poza budynkiem - dziedziniec | kpl |  | 23%
1.6 | Słupy żelbetowe z betonu konstrukcyjnego | kpl |  | 23%
1.7 | Podciągi, belki żelbetowe, wieńce, nadproża z betonu konstrukcyjnego | kpl |  | 23%
1.8 | Ściany nośne | kpl |  | 23%
1.9 | Konstrukcje stalowe ze stali profilowej (konstrukcje wsporcze - podparć zawieszeń i osłon) | kpl |  | 23%
1.10 | Konstrukcje żelbetowe schodów | kpl |  | 23%
1.11 | Konstrukcje żelbetowe trzonów komunikacyjnych klatek schodowych | kpl |  | 23%
1.12 | Konstrukcje żelbetowe trzonów komunikacyjnych wind | kpl |  | 23%
1.13 | Dźwigi windowe - urządzenia - zakup i montaż:
1.13.1 | Winda czysta (W01) | kpl |  | 23%
1.13.2 | Winda osobowa (W02) | kpl |  | 23%
1.13.3 | Winda brudna (W03) | kpl |  | 23%
1.13.4 | Winda osobowa (W04) | kpl |  | 23%
1.13.5 | Winda osobowa (W05) | kpl |  | 23%
1.13.6 | Winda czysta (W06) | kpl |  | 23%
1.13.7 | Winda brudna (W07) | kpl |  | 23%
1.13.8 | Winda osobowa (W08) | kpl |  | 23%
1.13.9 | Winda osobowa (W09) | kpl |  | 23%
1.13.10 | Winda czysta (W10) | kpl |  | 23%
1.13.11 | Winda brudna (W11) | kpl |  | 23%
1.13.12 | Winda towarowa (W12) | kpl |  | 23%
1.14 | Łącznik naziemny (zadaszone przejście pomiędzy budynkiem projektowanym, a Obiektem zachowanym na poziomie terenu) | kpl |  | 23%
1.15 | Izolacja termiczna i przeciwwodna podziemia | kpl |  | 23%
1.16 | Izolacja termiczna elewacji, tynk elewacyjny | kpl |  | 23%
1.17 | Izolacje termiczne oraz przeciwwodne stropodachu | kpl |  | 23%
1.18 | Izolacje termiczne oraz przeciwwodne dachu zielonego | kpl |  | 23%
1.19 | Obudowa powierzchni technicznej na dachu - żaluzje | kpl |  | 23%
1.20 | Okna zewnętrzne | kpl |  | 23%
1.21 | Zewnętrzne fasady szklane | kpl |  | 23%
1.22 | Drzwi zewnętrzne | kpl |  | 23%
1.23 | Bramy garażowe | kpl |  | 23%
1.24 | Żaluzje okienne zewnętrzne z otwieraniem i zamykaniem automatycznym(sterowane elektrycznie) i ręcznym | kpl |  | 23%
1.25 | Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne, wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne | kpl |  | 23%
1.26 | Zadaszenia | kpl |  | 23%
1.27 | Obróbki blacharskie | kpl |  | 23%
1.28 | Obudowa BSL 3/ +3 | kpl |  | 23%
1.29 | Posadzki:
1.29.1 | Wykładzina PCV modułowa | kpl |  | 23%
1.29.2 | Wykładzina PCV antyelektrostatyczna | kpl |  | 23%
1.29.3 | Posadzka PCV prądoprzewodząca | kpl |  | 23%
1.29.4 | Posadzka PCV antypoślizgowa | kpl |  | 23%
1.29.5 | Wykładzina PCV przystosowana do intesywnego natężenia ruchu | kpl |  | 23%
1.29.6 | Posadzka gresowa | kpl |  | 23%
1.29.7 | Posadzka gresowa - gres techniczny | kpl |  | 23%
1.29.8 | Posadzki żywiczne | kpl |  | 23%
1.29.9 | Podłogi podniesione techniczne | kpl |  | 23%
1.30 | Wykończenia ścian - wewnątrz:
1.30.1 | Tynki | kpl |  | 23%
1.30.2 | Malowanie ścian | kpl |  | 23%
1.30.3 | Okładziny z płytek ceramicznych | kpl |  | 23%
1.30.4 | Okładzina dekoracyjna ścian HPL | kpl |  | 23%
1.30.5 | Panele akustyczne | kpl |  | 23%
1.30.6 | Malowanie antypyłowe ścian | kpl |  | 23%
1.31 | Wykończenie sufitów:
1.31.1 | Sufit kasetonowy zwykły | kpl |  | 23%
1.31.2 | Sufit kasetonowy zwykły- krawędzie ukryte | kpl |  | 23%
1.31.3 | Sufit kasetonowy do pomieszczeń mokrych | kpl |  | 23%
1.31.4 | Sufit kasetonowy akustyczny | kpl |  | 23%
1.31.5 | Sufit pełny GK | kpl |  | 23%
1.31.6 | Malowanie antypyłowe sufitu | kpl |  | 23%
1.31.7 | Sufit listwowy | kpl |  | 23%
1.32 | Ściany wewnętrzne (nienośne):
1.32.1 | Murowane/ żelbetowe | kpl |  | 23%
1.32.2 | Ściany GK | kpl |  | 23%
1.33 | Parapety wewnętrzne | kpl |  | 23%
1.34 | Parapety zewnętrzne | kpl |  | 23%
1.35 | Wewnętrzne fasady szklane | kpl |  | 23%
1.36 | Okna wewnętrzne | kpl |  | 23%
1.37 | Sytemowe ścianki kabin sanitarnych | kpl |  | 23%
1.38 | Rozsuwane ścianki działowe | kpl |  | 23%
1.39 | Drzwi wewnętrzne | kpl |  | 23%
1.40 | Platforma dźwigowa towarowa - magazyn odpadów | kpl |  | 23%
1.41 | Platformy parkingowe | kpl |  | 23%
2. | INSTALACJE SANITARNE
2.1 | Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji | kpl |  | 23%
2.2 | Wewnętrzna instalacja hydrantowa | kpl |  | 23%
2.3 | Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej | kpl |  | 23%
2.4 | Wewnętrzna instalacja kanalizacji biologicznej | kpl |  | 23%
2.5 | Instalacja kanalizacji deszczowej | kpl |  | 23%
2.6 | Instalacja wentylacji mechanicznej , klimatyzacji i chłodu | kpl |  | 23%
2.7 | Instalacja wentylacji pożarowej, oddymiania | kpl |  | 23%
2.8 | Instalacja wody lodowej | kpl |  | 23%
2.9 | Źródło ciepła - węzeł ciepła | kpl |  | 23%
2.10 | Instalacja centralnego ogrzewania | kpl |  | 23%
2.11 | Instalacja ciepła technologicznego | kpl |  | 23%
2.12 | Instalacja gazów technicznych do laboratoriów | kpl |  | 23%
2.13 | Instalacja gazu ziemnego | kpl |  | 23%
2.14 | Stacja uzdatniania wody na potrzeby technologii laboratoryjnej | kpl |  | 23%
2.15 | Instalacja wody zmiękczonej oraz uzdatnionej | kpl |  | 23%
3. | INSTALACJE TELETECHNICZNE
3.1 | Przebudowa i zabezpieczenie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych operatorów zewnętrznych | kpl |  | 23%
3.2 | Wykonanie nowych przyłączty telekomunikacyjnych do operatorów zewnętrznych | kpl |  | 23%
3.3 | System Sygnalizacji Pożaru | kpl |  | 23%
3.4 | Część sterująco - monitorująca systemu oddymiania / zapobieganie zadymieniu | kpl |  | 23%
3.5 | Dźwiękowy System Ostrzegawczy | kpl |  | 23%
3.6 | Instalacja monitorowania gazów laboratoryjnych | kpl |  | 23%
3.7 | Stałe Urządzenia Gaśnicze | kpl |  | 23%
3.8 | Instalacja okablowania strukturalnego - (w tym m.in.. - serwerownia, główne i lokalne punkty dystrybucyjne, instalacje przewodowe LAN, bezprzewodowe WiFi) | kpl |  | 23%
3.9 | System kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy i interkomowy | kpl |  | 23%
3.10 | System CCTV - telewizja przemysłowa | kpl |  | 23%
3.11 | System Sygnalizacji Włamania i Napadu | kpl |  | 23%
3.12 | System wykrywania gazów | kpl |  | 23%
3.13 | System RMS - monitorowania warunków środowiskowych laboratoriów BSL3/+3- wizualizacja, rejestracja, aktywacja danych pomiarowych | kpl |  | 23%
3.14 | Instalacje audiowizualne i system rezerwacja sal | kpl |  | 23%
3.15 | System tras kablowych i instalacji teletechnicznych | kpl |  | 23%
3.16 | Instalacja łączności bezprzewodowej WLAN, urządzenia aktywne, wymagana instalacja Access Pointów w wersji z antenami | kpl |  | 23%
3.17 | System zarządzania bezpieczeństwem - SMS | kpl |  | 23%
4. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1 | Rozbudowa, przebudowa istniejącego układu energetycznego, oświetlenie terenu | kpl |  | 23%
4.2 | Budowa rozdzielnic głównych niskiego napięcia RGnn w nowoprojektowanym obiekcie | kpl |  | 23%
4.3 | Budowa gwarantowanych bezprzerwowych źródeł energii elektrycznej | kpl |  | 23%
4.4 | Budowa rozdzielnic elektrycznych RK dla napięć dedykowanych DATA | kpl |  | 23%
4.5 | Budowa rozdzielnic elektrycznych RN - zasilanie podstawowe | kpl |  | 23%
4.6 | Budowa rozdzielnic elektrycznych RR zasilanie rezerwowe z agregatem prądotwórczym | kpl |  | 23%
4.7 | Budowa rozdzielnic RT dla urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej | kpl |  | 23%
4.8 | Budowa linii zasilającej (w tym szynoprzewodów dystrybucyjnych) wyżej wymienionych rozdzielnic elektrycznych | kpl |  | 23%
4.9 | Budowa linii odpływowej z w/w rozdzielnic elektrycznych | kpl |  | 23%
4.10 | Instalacja gniazd wtykowych: - ogólnych - gwarantowanych - dedykowanych | kpl |  | 23%
4.11 | Instalacja oświetleniowa wewnętrzna z osprzętem: - oświetlenie ogólne - oświetlenie ewakuacyjne - oświetlenie awaryjne kierunkowe | kpl |  | 23%
4.12 | Instalacja zespołu przeciwpożarowego z wyłącznikami prądu | kpl |  | 23%
4.13 | Instalacja ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej, uziomowej, połączeń ekwipotencjalnych, odgromowej | kpl |  | 23%
4.14 | System BMS - budynku | kpl |  | 23%
5. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 | Nawierzchnie z podbudową:
5.1.1 | Nawierzchnia chodnika | kpl |  | 23%
5.1.2 | Nawierzchnia z geokraty | kpl |  | 23%
5.1.3 | Nawierzchnia jezdni | kpl |  | 23%
5.1.4 | Miejsca postojowe | kpl |  | 23%
5.2 | Wybudowanie nowego ogrodzenia z furtkami i bramami wjazdowymi oraz szlabanami (elementami ruchomymi) | kpl |  | 23%
5.3 | Zieleń (wraz z pielęgnacją zieleni w okresie gwarancji):
5.3.1 | Trawa | kpl |  | 23%
5.3.2 | Dachy zielone | kpl |  | 23%
5.3.3 | Nasadzenia zastępcze | kpl |  | 23%
5.4 | Oznakowanie organizacji ruchu wraz z elementami organizacji ruchu | kpl |  | 23%
5.5 | Mała architektura | kpl |  | 23%
5.6 | Wiata na rowery | kpl |  | 23%
5.7 | Przebudowa istniejacych sieci sanitarnych
5.7.1 | Przebudowa wraz z zabezpieczeniem czynnej kanalizacji deszczowej - kolizja z projektowanymi elementami zamierzenia inwestycyjnego | kpl |  | 23%
5.7.2 | Przebudowa wraz z zabezpieczeniem czynnej kanalizacji sanitarnej - kolizja z projektowanymi elementami zamierzenia inwestycyjnego | kpl |  | 23%
5.7.3 | Przebudowa wraz z zabezpieczeniem istniejącego przyłącza sieci ciepłowniczej | kpl |  | 23%
5.7.4 | Przebudowa zewnętrznej istniejącej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem | kpl |  | 23%
5.7.5 | Przebudowa zewnętrznej instalacji hyndrantowej | kpl |  | 23%
5.7.6 | Przebudowa zewnętrznej istniejącej instalacji gazu wraz z przyłączem | kpl |  | 23%
5.8 | Projektowane sieci sanitarne:
5.8.1 | Wykonanie instalacji drenażowej dla odwodnienia obiektu wraz z układem pomp | kpl |  | 23%
5.8.2 | Wykonanie projektowanego wodociągu p-poż. z budową hydrantów | kpl |  | 23%
5.8.3 | Zewnętrzna instalacja wodociągowa wraz z przyłączem | kpl |  | 23%
5.8.4 | Instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej z terenów inwestycji z wymaganymi studzienkami, urządzeniami - separatorami (tłuszczu) wraz z przyłączem | kpl |  | 23%
5.8.5 | Zewnętrzna instalacja gazu wraz z przyłączem | kpl |  | 23%
5.8.6 | Zewnętrzna instalacja ciepłownicza wraz z przyłączem | kpl |  | 23%
5.8.7 | Instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej z terenów inwestycji ze studzienkami, odprowadzenie wód z dachu oraz z terenów utwardzonych, z separatorami, z podłączeniem do istniejącej czynnej sieci
5.8.8 | Podziemny zbiornik retencyjny wód deszczowych z armaturą | kpl |  | 23%
5.9 | Obiekty Towarzyszące:
5.9.1 | Budynek trafostacji (budowa zewnętrznej stacji transformatorowej wraz z rezerwowymi źródłami zasilania) | kpl |  | 23%
5.9.2 | Budynek magazynu gazów | kpl |  | 23%
5.10 | Przebudowa Obiektu zachowanego związanego z rozbiórkami obiektów istniejących: - przeniesienie węzła cieplnego, - przebudowa / wykonanie instalacji i urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu zachowanego - roboty budowlano - wykończeniowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu zachowanego | kpl |  | 23%
5.11 | Rozbiórki:
5.11.1 | Pawilon "A" | kpl |  | 23%
5.11.2 | Pawilon "B" | kpl |  | 23%
5.11.3 | Pawilon "C" | kpl |  | 23%
5.11.4 | Pawilon "D" | kpl |  | 23%
5.11.5 | Stróżówka | kpl |  | 23%
5.11.6 | Magazyn | kpl |  | 23%
5.11.7 | Magazyn (wiata) gazów technicznych | kpl |  | 23%
5.11.8 | Rozbiórka infrastruktury w zakresie rozbiórki ogrodzenia terenu | kpl |  | 23%
5.11.9 | Rozbiórka basenu/ fontanny, czerpni powietrza, elementów małej architektury | kpl |  | 23%
5.11.10 | Rozbiórka istniejących dróg, parkingów, chodników | kpl |  | 23%
5.11.11 | Rozbiórka infrastruktury technicznej powyżej gruntu | kpl |  | 23%
5.11.12 | Rozbiórka oraz przełożenie infrastruktury technicznej poniżej gruntu - okablowanie energetyczne, komory, studzienki, urządzenia | kpl |  | 23%
5.12 | Wycinka zieleni w tym drzew będących w kolizji z planowanymi obiektami, infrastrukturą drogową, sieciami, instalacjami i urządzeniami technicznymi w terenie. | kpl |  | 23%
6 | Wyposażenie i zabudowa laboratoryjna:
6.1 | Wyposażenie i zabudowa laboratoryjna | kpl |  | 23%
6.2 | Wyposażenie laboratorium BSL 3/3+ (cały obszar wyposażenia- kompleksowo) : | kpl |  | 23%
7 | Zabudowa stała holu głównego, pomieszczeń recepcji w tym zabudowa meblowa dla pomieszczeń recepcji i ochrony | kpl |  | 23%
8 | Biały montaż, wyposażenie pomieszczeń socjalnych, szatni, toalet | kpl |  | 23%
8 | Dokumentacja projektowa | kpl |  | 23%
9 | Nadzór autorski | kpl |  | 23%
10 | Licencje, szkolenia | kpl |  | 23%