**ZAŁĄCZNIK NR 1**

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa nowych części do przenośnika spiralnego bezwałowego

PST U500 HB/NS5 (projekt nr 1744K05 dla oczyszczalni ścieków Halemba Centrum w Rudzie Śląskiej), wraz z usługą demontażu zużytych podzespołów i montażem nowych.

1. Dostawa nowych części przenośnika spiralnego bezwałowego zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa części | Pozycja na rysunku | Ilość |
| 1 | Wał napędowy z tarczą  sprzęgłową na wale napędowym | 2 i 3 | 1 kpl |
| 2 | Kołnierz montażowy B14 z uszczelnieniem wału PST typu 3 | 6 i 7 | 1 kpl |
| 3 | Klin | 5 | 1 szt. |

1. Dostawa części bezpośrednio na teren oczyszczalni ścieków Halemba Centrum, ul Młyńska 100, 41-706 Ruda Śląska, wyłącznie w dni robocze w godzinach 700 – 1500, w dniu wykonania usługi

Transport na koszt Wykonawcy, środkiem transportu umożliwiającym bezpieczny rozładunek bez udziału Zamawiającego .

1. Demontaż starego uszczelnienia wraz z kołnierzem montażowym
2. Montaż kompletnego uszczelnienia z kołnierzem montażowym jednostki napędowej, montaż wału napędowego z tarczą sprzęgłową, montaż jednostki napędowej, montaż spirali, pierwsze uruchomienie
3. Demontaż zużytych podzespołów, dostawa i montaż nowych, kontrola poprawności montażu (w tym kontrola współosiowości i prawidłowości montażu) oraz pierwsze uruchomienie przy współudziale pracowników PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej — zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie do 10 tygodni od daty złożenia zamówienia.
4. Maksymalna dopuszczalna przez Zamawiającego przerwa w pracy stanowiska — 2 dni robocze.

Pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od złożenia zamówienia.

Wykaz załączników: Rysunek przenośnika – Załącznik nr 1