# Wyjaśnienia specyfikacji warunków
# zamówienia.
Nasz znak ZP.271.2.2025
Nowy Targ 18.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku domu przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
W opisie technicznym jest informacja o 73 panelach fotowoltaicznych natomiast w wizualizacji na stronie 70. są zaprojektowane 62 panele. Proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź:
Należy zamontować 73 panele fotowoltaiczne. Dokładna lokalizacja paneli zostanie ustalona w trakcie realizacji inwestycji.

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
2/ a/a