## Arkusz1
Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………..
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca
1 | 2 | 3 | 4
1 | Gwarancja | min 24 miesiące
- okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt Z Zakresu nrn1 poz.1-2.
| ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | podać
2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. | TAK
3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK
4 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni | TAK
5 | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) | Tak, podać ilość przeglądów
6 | Szkolenie z obsługi sprzętu | TAK
7 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | TAK
8 | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną | TAK