

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

 ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

 tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

 e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

### P- 49/IV/25

WPI.7013.3.2024.PS.24 Świdnica, dnia 09.04.2025 r.

 **- Wszyscy Wykonawcy -**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 19**

*Dotyczy: postępowania nr P-49/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.:* ***„Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 47-49”***

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1.:**

„dot. budynku Urzędu Stanu Cywilnego: Proszę o zamieszczenie dokumentacji, wymiarów i parametrów technicznych żaluzji stałych na witrynie frontowej”

**Odpowiedź nr 1.:**

**Dokumentacja do wykonania na etapie realizacji przez producenta systemu. Wymiary analogiczne jak wymiary witryn – podane w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej dołączonej do zestawu pytań nr 9. Lamele wykonać jako eliptyczne 150 mm x 32 mm lub 200 mm x 35 mm z tłoczonych profili aluminiowych w celu zmniejszenia dostępu światła do wewnątrz budynku. Lamele zamontowane są na aluminiowych uchwytach (mocowane na klipsie).**

**Pytanie nr 2.:**

„dot. budynku Urzędu Stanu Cywilnego: Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki do poz. 47,48,49,50 przedmiaru robót i podaniem koloru i parametrów technicznych.”

**Odpowiedź nr 2.:**

**Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dołączono do zestawu pytań nr 9.**

**Pytanie nr 3.:**

„dot. budynku Urzędu Stanu Cywilnego: Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki drzwiowej wejściowej i podanie koloru i parametrów technicznych”

**Odpowiedź nr 3.:**

**Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dołączono do zestawu pytań nr 9.**

**Pytanie nr 4.:**

„dot. budynku Urzędu Stanu Cywilnego: Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki drzwiowej do pomieszczenia biura podawczego poz. 30 przedmiaru robót oraz 31,32,33 i podanie koloru i parametrów technicznych”

**Odpowiedź nr 4.:**

**Zestawienie stolarki drzwiowej przedstawione na rysunku rzutu kondygnacji.**

**Pytanie nr 5.:**

„dot. budynku Urzędu Stanu Cywilnego: Proszę o zamieszczenie zestawienia ścianek szklanych zgodnie z poz. 34 przedmiaru robót i podanie parametrów technicznych”

**Odpowiedź nr 5.:**

**Wymiary ścianek do odczytania z rysunku rzutu kondygnacji. Ścianki systemowe szprosowe na konstrukcji aluminiowej na niepełną wysokość pomieszczenia (220 cm). Głębokość konstrukcyjna około 45 mm, wypełnienie - dedykowane szyby hartowane (jedna warstwa) 10 mm. Szerokości paneli min. 100 cm.**

Dyrektor Wydziału Joanna Salus