Załącznik nr 1

do SWZ Nr

PPDB.DZ-OB.Db.263.8.2025

## Zał. nr 1 OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

zadanie realizowane jest w ramach realizacji przez PPDB Sp. z o.o. inwestycji pn. Modernizacja Infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług

w SP ZOZ w Sokółce

Miejsce i data .....................................

A.	Niniejszą Ofertę składa:

|  | Nazwa firmy | Siedziba firmy | NIP/REGON | KRS/CEiDG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma wiodąca |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |
| Partner 1* |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |
| Partner 2* |  |  | NIP ________________ REGON _____________ |  |

Uwaga: * Podwykonawca nie jest uważany za partnera/członka Konsorcjum.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo.

Dane dotyczące pełnomocnika (jeżeli dotyczy):

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko: ________________________________________________________________                                   ____

Adres: _______________________________________________                      _____________________

Nr telefonu: _________________________________________________         ____________ ________

e-mail: ____________________________________________________                   _________________

Podstawa do reprezentacji: _______________________________________________         __________

B.	Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że:

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami.

- Oświadczam/oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przeze mnie/nas zaakceptowane i zobowiązuję(emy)my się, w przypadku wybrania mojej(naszej) oferty, do zawarcia umowy na wymienionych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej zmianami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczamy/oświadczamy, te zdajemy sobie sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Cena ryczałtowa mojej/naszej oferty wynosi:

za wykonanie dostaw objętych zamówieniem podstawowym oraz dostaw objętych zamówieniem opcjonalnym:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN (słownie:  __________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN (słownie:

___________________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

za wykonanie zamówienia podstawowego:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN (słownie:  __________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN (słownie:

___________________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________________________________________________________________________________PLN)

za wykonanie zamówienia w opcji:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości _______________ PLN (słownie:  __________________________________________________________________________________PLN)

w tym:

podatek VAT________________ % w wysokości _______________________ PLN (słownie:

___________________________________________________________________________________PLN)

cena netto w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________________________________________________________________________________PLN)

- Akceptuję/akceptujemy warunki płatności.

- Oferuję / oferujemy termin dostawy do Zamawiającego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania _____________ dni.

- Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą w terminie określonym w dokumentach zamówienia.

- Deklarujemy termin realizacji zamówienia zgodny z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami dla przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczam/oświadczamy na dzień składania ofert, iż zapoznałem/zapoznaliśmy się z dokumentami zamówienia, ich modyfikacjami i zmianami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ostatecznie nie wnoszę/nie wnosimy do nich jak i ich modyfikacji i zmian zastrzeżeń, a w konsekwencji w pełni je akceptuję/akceptujemy.

- Deklaruję/deklarujemy wykonanie dostawy zgodnej z dokumentami zamówienia, ich modyfikacjami i zmianami.

- Oświadczam/oświadczamy na dzień składania ofert, że oferowany przez nas przedmiot dostawy spełnia parametry Opisu przedmiotu zamówienia.

- Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą w terminie określonym w dokumentach zamówienia.

- Składając ofertę informuję/informujemy, że:

niniejsza oferta wyczerpuje przesłankę zawartą w art. 225 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług1. Tym samym dla celów zastosowania kryterium ceny lub koszt.u Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Składając ofertę informuję/informujemy, że1:

- wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

________________________________________________________                                   ______

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ____                                    ____________

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie _______%

niniejsza oferta nie wyczerpuje przesłanki zawartej w art. 225   ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień, tj. wybór niniejszej oferty nie prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić –  jeżeli dotyczy.]

- Składam(y) niniejszą Ofertę:

w imieniu własnym;

jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 462 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję/informujemy, że:

zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie części dotyczącej

__________________________________________________

firmie (nazwa podać jeżeli jest już znana)

_______________________________________________                                                             _

_________________________________________________________________ __________

z siedzibą w

_________________________________________________________________ ___          ___

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: _____________ PLN lub stanowi ________ % wartości całego zamówienia;

- wykonanie części dotyczącej

__________________________________________________

firmie (nazwa podać jeżeli jest już znana)

_______________________________________________                                                             _

_________________________________________________________________ __________

z siedzibą w

_________________________________________________________________ ___          ___

Wartość brutto części zamówienia powierzona Podwykonawcy wynosi: _____________ PLN lub stanowi ________ % wartości całego zamówienia;

- (…).

nie zamierzam/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić –   jeżeli dotyczy.]

- Oświadczam/oświadczamy2, że jestem/jesteśmy:

- Mikroprzedsiębiorstwem

- Małym przedsiębiorstwem

- Średnim przedsiębiorstwem

- PROWADZĘ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

- OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- iNNY RODZAJ     _________________________________________________________

(proszę zaznaczyć właściwe –  jeżeli dotyczy)

[Uwaga: w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

- Oświadczam/oświadczamy, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego INNYM niż państwo Zamawiającego:

TAK

NIE

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]

- Oświadczam/oświadczamy, że jestem/jesteśmy Wykonawcą/Wykonawcami z siedzibą w państwie SPOZA Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

TAK

NIE

[Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe.]

- Tajemnica przedsiębiorstwa.

Oświadczam/oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym załączniku pn.: _________________________________________________________________ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączyliśmy również stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

- Informacja dotycząca art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.).

Oświadczam/oświadczamy, że składając niniejszą ofertę znane mi/nam są przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Wykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), wynikające z treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.), wskazane odpowiednio w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt 6. Instrukcji dla Wykonawców, w tym również sankcja w postaci kary pieniężnej w przypadku podlegania tym przesłankom.

- Oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

[*	 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).]

- Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się i akceptuję/akceptujemy wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu narzędzia Zamawiającego - platformy zakupowej.

- Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- Niniejszym wskazuję, że dane umożliwiające zweryfikowanie uprawnień do reprezentowania Wykonawcy/osób działających w imieniu Wykonawcy w niniejszym postępowaniu dostępne są w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych (należy wskazać właściwe):

☐ KRS - https://ekrs.ms.gov.pl – dotyczące Wykonawcy;

☐ CEiDG - https://prod.ceidg.gov.pl – dotyczące Wykonawcy

☐ inny rejestr (należy podać) …………………………………………

W związku z tym, że umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów dostępnych w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych do oferty załączam (należy wskazać właściwe):

☐ pełnomocnictwo z dnia ……………………

☐ inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy ……………………………………..

C.	Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

| Imię i nazwisko: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów) |  |  |  |  |  |
| Adres do korespondencji |  |  |  |  |  |  |  |
| telefon |  |  |  |  | e-mail: |  |  |

|  |  | Podpisano: |
| --- | --- | --- |
| ___________________ dn. _________________ . (Miejscowość) |  | ____________________________________ Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych (należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

1 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

2Pojęcia zaczerpnięte z Zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. U. L 124 z 20.5 2003). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

D.	Cenę ofertową ustalono na podstawie poniższego wyliczenia:

Tabela nr 1. Załącznik asortymentowo-cenowy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka podatku Vat | Zamówienie podstawowe |  |  | Zamówienie z opcji |  |  | Spełnia szczegółowe wymagania opisane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| ROZDZIELACZE C.O. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz do ogrzewnia podłogowego 4 sekcjE kompletny Rozdzielacz do pgrzewania podłogowego o średnicy 1" z przepływomierzami i zaworami regulacyjnymi . Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej w gatunku 1.4301 (304) - 4 obwody : a) w komplecie: • dwie belki • zespół odpowietrzająco-spustowy dla każdej belki • zawory odcinające wraz z termometrami dla każdej belki • zawieszenie z wytłumieniem • nyple 3/4” dla każdego obwodu • przepływomierze na belce zasilającej • zawory regulacyjno-odcinające na belce powrotnej b) połączenie z instalacją poprzez gwint 1” (połączenie skręcane) c) gwint pod siłowniki M30×1,5 | szt. |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Rozdzielacz do ogrzewnia podłogowego 6 sekcji kompletny Rozdzielacz do pgrzewania podłogowego o średnicy 1" z przepływomierzami i zaworami regulacyjnymi . Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej w gatunku 1.4301 (304) - 6 obwodów : a) w komplecie: • dwie belki • zespół odpowietrzająco-spustowy dla każdej belki • zawory odcinające wraz z termometrami dla każdej belki • zawieszenie z wytłumieniem • nyple 3/4” dla każdego obwodu • przepływomierze na belce zasilającej • zawory regulacyjno-odcinające na belce powrotnej b) połączenie z instalacją poprzez gwint 1” (połączenie skręcane) c) gwint pod siłowniki M30×1,5 | szt. |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Rozdzielacz do ogrzewnia podłogowego 8 sekcji kompletny Rozdzielacz do pgrzewania podłogowego o średnicy 1" z przepływomierzami i zaworami regulacyjnymi . Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej w gatunku 1.4301 (304) , obsługuje - 8 obwodów : a) w komplecie: • dwie belki • zespół odpowietrzająco-spustowy dla każdej belki • zawory odcinające wraz z termometrami dla każdej belki • zawieszenie z wytłumieniem • nyple 3/4” dla każdego obwodu • przepływomierze na belce zasilającej • zawory regulacyjno-odcinające na belce powrotnej b) połączenie z instalacją poprzez gwint 1” (połączenie skręcane) c) gwint pod siłowniki M30×1,5 | szt. |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Szafka rozdzielaczowa podtynkowa - 7 obwodów (kompletna wyposażona w drzwiczki, zamki listwę do montażu sterowania itp.) Szafka rozdzielaczowa podtynkowa o wym. (szer × wys × gł)[mm] / ozna- czenie 750-850X780X110-160, stal ocynkowana malowna proszkowo, kolor biały | szt. |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Szafka rozdzielaczowa podtynkowa - 10 obwodów (kompletna wyposażona w drzwiczki, zamki listwę do montażu sterowania itp.) Szafka rozdzielaczowa podtynkowa o wym. (szer × wys × gł)[mm] / ozna- czenie 750-850x930x110-160, stal ocynkowana malowna proszkowo, kolor biały | szt. |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Siłownik termiczny -230V - gwint M30x1,5 bezprądowo zamknięty z możliwością ręcznego otworzenia | szt. |  |  | 18 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Listwa sterownicza do siłowników termicznych | szt. |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Regulator pokojowy do sterowania ogrzewaniem popdłogowym System sterowania ogrzewniem/chłlodzeniem podłogowym oparty o centralę oraz dedykowany do niej panel sterowania umożliwiający zarządzanie temperatourą w każdym pomieszczeniu z poziomu centali. Obsługuje 3 rozdzielacze o 18 sekcjach z możiwością podłączenia czujników temperatury podłogi. | szt. |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Przewodowy czujnik temperatury i wilgotności System sterowania ogrzewniem/chłlodzeniem podłogowym oparty o centralę oraz dedykowany do niej panel sterowania umożliwiający zarządzanie temperatourą w każdym pomieszczeniu z poziomu centali. Obsługuje 3 rozdzielacze o 18 sekcjach z możiwością podłączenia czujników temperatury podłogi. | szt. |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury podłogi do ogrzewania podłogowego System sterowania ogrzewniem/chłlodzeniem podłogowym oparty o centralę oraz dedykowany do niej panel sterowania umożliwiający zarządzanie temperatourą w każdym pomieszczeniu z poziomu centali. Obsługuje 3 rozdzielacze o 18 sekcjach z możiwością podłączenia czujników temperatury podłogi. | szt. |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Centrala systemu System sterowania ogrzewniem/chłlodzeniem podłogowym oparty o centralę oraz dedykowany do niej panel sterowania umożliwiający zarządzanie temperatourą w każdym pomieszczeniu z poziomu centali. Obsługuje 3 rozdzielacze o 18 sekcjach z możiwością podłączenia czujników temperatury podłogi. | szt. |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Panel sterujący do centrali System sterowania ogrzewniem/chłlodzeniem podłogowym oparty o centralę oraz dedykowany do niej panel sterowania umożliwiający zarządzanie temperatourą w każdym pomieszczeniu z poziomu centali. Obsługuje 3 rozdzielacze o 18 sekcjach z możiwością podłączenia czujników temperatury podłogi. | szt. |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Śrubunek przyłączny 16x3/4" do rozdzielacza | szt. |  |  | 36 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy kątowy do rozdzielacza śrubunek, 1" | kpl. |  |  | 3 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór odpowietrzający AFRISO kpl. | szt. |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano mosiężne 1" | szt. |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
| RURY WIELOWARSTWOWE Rura wielowarstwowa przeznaczona do instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego oraz instalacji ciepłej i zimnej wody. Rury z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw: warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X, warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej doczołowo oraz warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X. Między aluminium a warstwami tworzywowymi występuje adhezyjna warstwa wiążąca, która trwale łączy metal z tworzywem. Rury w całym zakresie średnic występują w jednym szeregu ciśnieniowym (Multi Universal). Wszystkie rury PE-Xc i PE-RT wykonane są w konstrukcji pięciowarstwowej, trwale połączonej podczas procesu produkcyjnego. Posiadają barierę antydyfuzyjną EVOH, która zabezpiecza przed dyfuzją tlenu z otoczenia do medium instalacyjnego. Dzięki umieszczeniu wewnątrz konstrukcji rury, osłona EVOH jest skutecznie chroniona przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas montażu na budowie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura wielowarstwowa 16x2 PERT/AL./PERT do ogrzeewania podłogowego | m |  |  | 1400 |  |  | 6000 |  |  |  |
|  | Rura wielowarstwowa fi 20x2 PE-RT/Al./PE-RT | szt. |  |  | 210 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Rura wielowarstwowa fi 26x3 PE-RT/Al./PE-RT | m |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Rura wielowarstwowa fi 32x3 PE-RT/Al./PE-RT | szt. |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Rura wielowarstwowa fi 40x3,5 PE-RT/Al./PE-RT | szt. |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Złączka 32-26 | szt. |  |  | 4 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Trójnik 32-26-32 60 | szt |  |  | 2 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Trójnik 32x20x32 | szt |  |  | 2 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Trójnik 26x16x26 | szt |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Trójnik 20-20-16 | szt |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Trójnik 26 60 | szt |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Złączka 26x1" GZ60 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Złączka 26x1"GW | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Kolano 26 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Trójnik 26x20x20 | szt |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 26x20x26 | szt |  |  | 24 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Trójnik 20 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolano 20 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 20x3/4" GZ | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 20x1/2" GZ | szt |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano do baterii 20x1/2" mosiężne z uszami | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 40x11/2" | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolano 40 K-900404 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 40-16-40 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 40-20-40 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 40-32-32 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 32 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 32x20x26 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 32 x 16 x 32 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 26 60 9024.54 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 26x16x20 9024.95 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 26x20x20 9024.61 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 26x20x26 9024,600 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 20 K-900501 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Trójnik 20-16-20 K-900601 | szt |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Trójnik 20-16-16 k-900600 | szt |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Złączka 26-20 K-070076 | szt |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Złączka 26-16 60 9024.66 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 20-16 K-900350 | szt |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kan Trójnik 16 K-900500 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolano 32 | szt |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolano 26 | szt |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolano 20 | szt |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Kolano 16 | szt |  |  | 1 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Kolano do bateri 16x1/2" | szt |  |  | 28 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Listwa montażowa systemowa do podejść do baterii pojedyńcza | szt |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Listwa montażowa systemowa do podejść do baterii podwójna | szt |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Listwa montażowasystemowa do podejść baterii podójna 150 mm | szt |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Złączka 32 x 1 GZ | szt |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 26x1" GZ 60 | szt |  |  | 8 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Złączka 20x3/4" GZ | szt |  |  | 4 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Złączka 16x1/2" GZ | szt |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Złączka 16-16 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 25x3/4"GW 1009044024 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 32x1" GW | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 18x2 GW skręcana | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 18x2 GZ skręcana | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 20x3/4" GZ | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 16-16 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 20-20 60 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 20 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 26x1" GZ 60 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
| OTULINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otulina 18/6 czerwona otulina gr 6mm polietylenowa z folią | szt |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Otulina 18/6 niebieska otulina gr 6mm polietylenowa z folią | szt |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Otulina 22/6 czerwona otulina gr 6mm polietylenowa z folią | szt |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Otulina 22/6 niebieska otulina gr 6mm polietylenowa z folią | szt |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Otulina 28/6 czerwona otulina gr 6mm polietylenowa z folią | szt |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Otulina 28/6 niebieska otulina gr 6mm polietylenowa z folią | szt |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | otulina kauczukoaw na rurki śr. 22mm gr. 13mm otulinagr 13 mm i dł 2m na rurki iwykonana z kauczuku syntentycznego służąca do izolowania termicznego oraz ochrony przeciw-kondensacyjnej rur, zbiorników oraz wszelkiego typu armatury w instalacjach: chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, oraz instalacjach specjalnych, w tym: instalacjach ciekłych gazów technicznych. Zakres temperatur od -40st. C do +110st. C. Reakcja na ogień BL-s2, d0, B-s3,d0 godnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 | m |  |  | 5 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | otulina kauczukowa na rurki śr. 28mm gr. 13mm otulinagr 13 mm i dł 2m na rurki iwykonana z kauczuku syntentycznego służąca do izolowania termicznego oraz ochrony przeciw-kondensacyjnej rur, zbiorników oraz wszelkiego typu armatury w instalacjach: chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, oraz instalacjach specjalnych, w tym: instalacjach ciekłych gazów technicznych. Zakres temperatur od -40st. C do +110st. C. Reakcja na ogień BL-s2, d0, B-s3,d0 godnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 | m |  |  | 25 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | otulina kauczukowa na rurki śr. 35mm gr. 13mm otulinagr 13 mm i dł 2m na rurki iwykonana z kauczuku syntentycznego służąca do izolowania termicznego oraz ochrony przeciw-kondensacyjnej rur, zbiorników oraz wszelkiego typu armatury w instalacjach: chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, sanitarnych, oraz instalacjach specjalnych, w tym: instalacjach ciekłych gazów technicznych. Zakres temperatur od -40st. C do +110st. C. Reakcja na ogień BL-s2, d0, B-s3,d0 godnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 | m |  |  | 25 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | klej do otuliny kauczukowych jednoskładnikowy poj. 0,5 L Klej do izolacji 0,5 L - klej montażowy do otuliny kauczukowej | szt |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Otulina gr. 30 mm z wełny mineralnej z pokryciem zbrojoną follią aluminiową na rurę średnicy 28mm Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej; współczynnik przewodzenia 0,033 W/(m.K); klasa odporności na ogień A1; dł. 1m | szt |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Otulina gr. 30 mm z wełny mineralnej z pokryciem zbrojoną follią aluminiową na rurę średnicy 35 mm Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej; współczynnik przewodzenia 0,033 W/(m.K); klasa odporności na ogień A1; dł. 1m | szt |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Otulina gr. 50 mm z wełny mineralnej z pokryciem zbrojoną follią aluminiową na rurę średnicy 54 mm Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej; współczynnik przewodzenia 0,033 W/(m.K); klasa odporności na ogień A1; dł. 1m | szt |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Otulina gr. 50 mm z wełny mineralnej z pokryciem zbrojoną follią aluminiową na rurę średnicy 76,1 mm Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej; współczynnik przewodzenia 0,033 W/(m.K); klasa odporności na ogień A1; dł. 1m | szt |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Taśma zbrojona aluminiowa samoprzylepna do otuliny szer. 50mm i dł. 50m | szt |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Rura osłonowa karbowana peszel 18/21 mm czerwony | m |  |  | 10 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Rura osłonowa karbowana peszel 18/21 mm niebieski | m |  |  | 10 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Rura osłonowa karbowana peszel 21/25 mm czerwony | m |  |  | 10 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Rura osłonowa karbowana peszel 21/25 mm niebieski | m |  |  | 10 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Rura osłonowa karbowana peszel 23/28 mm czerwony | m |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Rura osłonowa karbowana peszel 23/28 mm niebieski | m |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Rura osłonowa karbowana peszel 29/36 mm czerwony | m |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Rura osłonowa karbowana peszel 29/36 mm niebieski | m |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
| RURY STALOWE OCYNKOWANE System rur ze stali węglowej 1.0031 obustronnie ocynkowanej. przeznaczony do budowy wewnętrznych, przeciwpożarowych instalacji hydrantowych i tryskaczowych. System składa się z walcowanych na zimno rury precyzyjnych ze szwem wzdłużnym, wykonanych ze stali węglowej 1.0031 obustronnie ocynkowanej gdzie nadlew spoin jest usunięty i pokryty dodatkową warstwą cynku co zapewnia precyzyjny montaż i trwałość. System montażu rur i kształtek typu „Press” pozwalający na zredukowany co najmniej dwukrotnie czasu montażu. Praca systemu przy ciśnieniu do 16 bar. Wyrób musi posiadać krajowa ocena techniczna CBNOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura 76,1x2 ze stali węglowej obustronnie ocynkowana dł. 6m | m |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Rura 54x1,5 ze stali węglowej obustronnie ocynkowana dł. 6m | szt |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Rura 35x1,5 ze stali węglowej obustronnie ocynkowana dł. 6m | szt |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Rura 28x1,5 ze stali węglowej obustronnie ocynkowana dł. 6m | szt |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Złączka 76,1x2 1/2" GZ | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Mufa 76,1 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 76,1x28x76,1 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 76,1x35x76,1 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Redukcja 76,1x54 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolano 76,1 90st | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolano 76,1 90st/nyplowe | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Mufa 54 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolano 54 90st. | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolano 54 90st. Nyplowe | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Trójnik 54 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Redukcja 54x35 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Złączka 54x2" GZ | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | łączka 35x5/4 GW | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Mufa 35 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolano 35 | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | kolano 35 nyplowe | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
| RURY KANALIZACYJNE PCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCV Rura 160x4,7x3000 SN8 LITA | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | PCV Rura 160x4,7x2000 SN8 LITA | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | PCV Rura 160x4,7x1000 SN8 LITA | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | PCV Rura 160x4,7x500 SN8 LITA | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 1+B147:B1570<15 do rur litych kl. SN8 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 160<30 do rur litych kl. SN8 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 160<45 do rur litych kl. SN8 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 160<67 do rur litych kl. SN8 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 160<90 do rur litych kl. SN8 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik 160x160<45 do rur litych kl. SN8 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik 160x160<67 do rur litych kl. SN8 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik 160x160<90 do rur litych kl. SN8 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik red 160/110/45 do rur litych kl. SN8 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik red 160/110/67 do rur litych kl. SN8 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik red 160/110/90 do rur litych kl. SN8 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 110x 2000 x3,2 SN8 kl. S LITA | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 110x 1000 x3,2 SN8 kl. S LITA | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 110x 500 x3,2 SN8 kl. S LITA | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV trójnik 110x110/45 oranż | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV trójnik 110x110/90 oranż | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 110/15 orenż | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV kolano 110/30 oranż | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 110/45 oranż | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV kolano 110/67 oranż | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 110/90 oranż | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 110 x 2000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 110 x 1000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 110 x .500 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 110 x .315 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik 110x110<45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik 110x110<67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik 110x110<90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik 110x50<45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik 110x50<67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik 110x50<90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 110 < 15 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 110 < 30 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 110 < 45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 110 < 67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano 110 < 90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 50 x 2000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 50 x 1000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 50 x 500 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 50 x 315 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik .50 x 50 < 45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik .50 x 50 < 67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik .50 x 50 < 90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano .50<15 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano .50<30 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano .50<45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano .50<67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano .50<90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano red. 50/32 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Redukcja .50/32 biała prosta | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Korek .32 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Korek .50 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Korek 110 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Uchwyt, 40 z tłumikiem 1 1/2" | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Uchwyt. 100 z tłumnikiem | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 75x2000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 75x1000 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 75x500 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rura 75x315 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik .75 x 75 < 45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik .75 x 75 < 67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik .75 x 75 < 90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik .75x50<45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik .75x50<67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Trójnik .75x50<90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano .75< 30 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano .75< 45 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano .75< 67 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Kolano .75< 90 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Redukcja 110/75 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Redukcja 110/50 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Redukcja .75/50 HTEM Rury z tworzywa żaroodpornego stabilizowanego, wykazujące bardzo dużą odporność na działanie rozmaitych, w tym agresywnych, środków chemicznych i ścieków oraz odporność na długotrwały przepływ gorącej wody (do 90ºC w przepływie ciągłym i do 95ºC w krótkotrwałym) | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Napowietrzacz 110 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Napowietrzacz 75 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Napowietrzacz 50 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Uchwyt, 65 2 1/2" | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Redukcja traper 110 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV redukcja trapera 160 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Redukcja traper .75 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Redukcja traper .50 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV redukcja trapera 160 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV redukcja 50/40 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Rewizja 110 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | PCV Mufa 110 przesuwna | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
| DOTYCZY POZYCJI OD 211 DO 240 Stalowy system instalacyjny składający się z precyzyjnych rur i złączek produkowanych z wysokiej jakości stali nierdzewnych. ZASTOSOWANIE: System przeznaczony jest dla wewnętrznych instalacji grzewczych, chłodu, wody użytkowej, instalacji hydrantowych oraz technologicznych. Montaż instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice „Press, czyli zaprasowywania na rurze złączek. Szczelność połączeń zapewniają specjalne pierścieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz trójpunktowy system zacisku typu „M, co gwarantuje długoletnią, bezawaryjną eksploatację. SPECYFIKACJA SYSTEMU ze stali nierdzewnej: Szybki i pewny montaż instalacji, bez użycia otwartego ognia Szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C Odporność na wysokie ciśnienie, do 16 bar Małe opory przepływu w rurach i złączkach Możliwość łączenia z systemami tworzywowymi Niewielki ciężar rur i złączek Wytrzymałość mechaniczna Brak zagrożenia pożarowego podczas montażu i eksploatacji (klasa palności A) Wysoka estetyka wykonanych instalacji System sygnalizacji niezaprasowanych połączeń System musi posiadać atest PZH, krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB, Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe 45° Inox - 18 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe 90° Inox - 18 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe 45° Inox - 22 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe 90° Inox - 22 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe 45° Inox - 28 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe 90° Inox - 28 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe 45° Inox - 35 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano nyplowe 90° Inox - 35 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Mufa Inox - 18 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Mufa Inox - 22 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Mufa Inox - 28 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Mufa Inox - 35 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Redukcja nyplowa Inox - 22/18 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Redukcja nyplowa Inox - 35/28 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Złączka GZ Inox - 18 R3/4" | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Złączka GZ Inox - 22 R3/4" | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Złączka GZ Inox - 28 R1" | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Złączka GZ Inox - 35 R1 1/4" | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Trójnik redukcyjny Inox - 22/18/22 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Trójnik redukcyjny Inox - 35/22/35 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Trójnik redukcyjny Inox - 35/28/35 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Trójnik Inox - 35 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano 90° Inox - 18 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano 90° Inox - 22 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano 90° Inox - 28 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kolano 90° Inox - 35 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 Inox - 18x1.0 sztanga 6 m /6m/ | m |  |  | 6 |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 Inox - 22x1.2 sztanga 6 m /6m/ | m |  |  | 6 |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 Inox - 28x1.2 sztanga 6 m /6m/ | m |  |  | 6 |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 Inox - 35x1.5 sztanga 6 m /6m/ | m |  |  | 6 |  |  | 180 |  |  |  |
| ARMATURA RÓŻNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nypel red oc 3/4 x 1/2 | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Redukcja mosiężna 25x15 | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zaślepka 1/2" ocynkowana | sz |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zaślepka mosiężna 3/4" | sz |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Uszczelka mimiśrodu gumowa | sz |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Sprężyna wewnętrzna 16 | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Redukcja ocynkowana 2"x1 1/4" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Nypel oc 11/4" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Mufa oc 11/4" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Kolano ocynkowane nyplowe 11/4" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Trójnik ocynkowany 1 1/4" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy DN 32 1 1/4" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Głowica zaworu 1" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Głowica zaworu 3/4" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Redukcja ocynkowana 11/4*1 | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Trójnik ocynkowany 1" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Kolano ocynkowane nyplowe 1" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Nypel ocynkowany 3/4 | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śrubunek mosiężny 3/4" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śrubunek mosiężny 3/4" kątowy | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Kolano mosiężne 1" | sz |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór regulujący ciśnienie fi 25 bez odwodnienia Zawór równoważący umożliwia dokładną regulację hydrauliczną instalacji. Idealny do stosowania w instalacjach grzewczych, chłodniczych oraz cyrkulacji ciepłej wody użytkowej | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór pirwszeństwa VV300/VV100 DN40 | szt |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Hydrant wew. DN25 wnęk. wąż 30m RAL3000 Świadectwo dopuszczenia CNBOP, certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP | szt |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Uchwyt, 25z tłumikiem 1 " | szt |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Uchwyt, 32 z tłumikiem 1 1/4" | szt |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Uchwyt, 40 z tłumikiem 1 1/2" | szt |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Pręt gwintowany M8/1m | szt |  |  | 5 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Nakrętka przedłużana M 8x30 | szt |  |  | 30 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy antykamienny 1" Konstrukcja i montaż trzpienia muszą zapobiegać wypchnięciu go z korpusu na skutek nagłego wzrostu ciśnienia w instalacji. Uszczelnienie wewnętrzne kuli i trzpenia z PTFE, Zakres temperatur: dla cieczy: -20˚C (bez zamarzania) do +150˚C Zakres ciśnień: dla cieczy: do 40 bar Wszystkie materiały użyte do produkcji zaworu muszą być dopuszczone do kontaktu z wodą pitną i roztworem glikolu o stężeniu do 40%.. | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy antykamienny 3/4" Konstrukcja i montaż trzpienia muszą zapobiegać wypchnięciu go z korpusu na skutek nagłego wzrostu ciśnienia w instalacji. Uszczelnienie wewnętrzne kuli i trzpenia z PTFE, Zakres temperatur: dla cieczy: -20˚C (bez zamarzania) do +150˚C Zakres ciśnień: dla cieczy: do 40 bar Wszystkie materiały użyte do produkcji zaworu muszą być dopuszczone do kontaktu z wodą pitną i roztworem glikolu o stężeniu do 40%.. | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy antykamienny 1/2" Konstrukcja i montaż trzpienia muszą zapobiegać wypchnięciu go z korpusu na skutek nagłego wzrostu ciśnienia w instalacji. Uszczelnienie wewnętrzne kuli i trzpenia z PTFE, Zakres temperatur: dla cieczy: -20˚C (bez zamarzania) do +150˚C Zakres ciśnień: dla cieczy: do 40 bar Wszystkie materiały użyte do produkcji zaworu muszą być dopuszczone do kontaktu z wodą pitną i roztworem glikolu o stężeniu do 40%.. | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór do zmywarki i umywalki MINI | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy DN25, 1" | szt |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy DN20, 3/4" | szt |  |  | 4 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy DN15 1/2" | szt |  |  | 24 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zawór przyłączeniowy kątowy DN15, KVS=0,30 do grzejnika | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Głowica termostatyczna do grzejnika DN15 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Filtr 1 1/4" W | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór zwrotny DN32 | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Łuk nyplowy PP-R ∅ 20 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Uchwyt metalowy na rury pcv ∅ 110/3,2 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Uchwyt metalowy na rury pcv ∅ 50 | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy 1" ze śrubunkiem z rączką i dławicą | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór zwrotny 1" | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór ze śrubinkiem 1" | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zawór z filtrem 1" | szt |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Klipsy do montażu rur w styropianie (100 szt/opakowaniu) klips do montau rur w styropianie A=45mm, B=25mm, fi 28 mm | opak |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Klipsy do takera do montażu rur w styropianie (300 szt/opakowaniu) klips do takera do montau rur w styropianie A=41mm, B=21mm, fi 28 mm | opak |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Folia z laminatem metalizowanym z rastrem do ogrzewnia podłogowego szerokośći 1050 mm | mb |  |  | 1 |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur srednicy do 20 mm | szt |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur srednicy do 25 mm | szt |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur srednicy do 32 mm | szt |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur srednicy do 40 mm | szt |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Uchwyt pojedyńczy ze śrubą i kołkiem do rur srednicy do 20 mm | szt |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Uchwyt pjedyńczy ze śrubą i kołkiem do rur srednicy do 25 mm | szt |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Uchwyt pjedyńczy ze śrubą i kołkiem do rur srednicy do 32 mm | szt |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Uchwyt pjedyńczy ze śrubą i kołkiem do rur srednicy do 40 mm | szt |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | taśma zbrojona naprawcza szara do otulin 48/50m | szt |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | pakuły lniane - 100 g Pakuły przeznaczone są do uszczelniania połączeń między rurami. Wykonane z lnu, dzięki czemu są odporne na działanie wilgoci, która jest charakterystyczna dla wszystkich konstrukcji hydraulicznych. | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych do stosowania razem z pakułami - tubka 250 g pasta stosowana razem z pakułami do uszczelniania połączeń gwintowych w instalacjach wody pitnej, CWU, CO, niskociśnieniowych instalacjach pary wodnej i tym podobnych | szt |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | pasta poślizgowa na bazie silikonu do rur PCV opakowanie 0,25 kg Pasta zapewniająca doskonały poślizg przy łączeniu rur i krształtek PCV, do stosowania w temperatutach od -30 , musi posiadać atest PZH | szt |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM podstawowe i opcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Formularz  należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).