Parametry techniczne załącznik nr 1

Diatermia krótkofalowa –  szt.1

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Diatermia krótkofalowa

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Częstotliwość pracy [MHz]: 27,12 | TAK |  |
| 2. | Dostrajanie: automatyczne | TAK |  |
| 3. | Połączenie trybu ciągłego i pulsującego w jednym urządzeniu, | TAK |  |
| 4. | Urządzenie wyposażone w: - 2 ramiona, - 2 elektrody 100 mm z przewodami, tester energii, | TAK |  |
| 5. | Optymalna praca w obu trybach przy zastosowaniu 2 elektrod 100 mm, | TAK |  |
| 6. | Moc wyjściowa [W]: max. 400 w trybie ciągłym, max. 1000 w szczycie w trybie pulsacji | TAK |  |
| 7. | Kolorowy wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
| 8. | Tryb pracy: ciągły, pulsacyjny | TAK |  |
| 9. | Zegar zabiegowy [min]: 0-30, automatyczne wyłączanie i alarm po zakończeniu zabiegu | TAK |  |
| 10. | Asystent użytkownika oraz przewodnik obrazkowy z protokołami klinicznymi | TAK |  |
| 11. | Szerokość impulsu [μs]: 20-400 | TAK |  |
| 12. | Częstotliwość impulsu [Hz/sek]: 5-800 | TAK |  |