Łódź, 14.04.2025 r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

- Dotyczy: Dostawa sprzętu i materiałów eksploatacyjnych dla Pracowni Endoskopii   - numer sprawy: 21/D/25

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 1

- Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4 – Prosimy o rezygnację z zapisu:

UZASADNIENIE:

Wykonawca oświadcza i zobowiązuję się do dostawy w pełni kompatybilnego asortymentu. W związku z powyższym fakt ich użycia i eksploatacji nie może prowadzić do wskazanych zdarzeń. Ich ewentualne zaistnienie może być przyczyną użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, za co Wykonawca nie może odpowiadać.

Odpowiedź: § 2 ust 4 brzmi: „Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości cen netto przez czas trwania umowy, z zastrzeżeniem dopuszczalności zmiany ceny brutto, w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług oraz z zastrzeżeniem okoliczności określonych w § 3 umowy.”

- Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 17 - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, w tym w trybie określonym w ust. 16, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji, dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu umowy wolnego od wad ilościowych i jakościowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 18 - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 2 dni robocze uprawnia Zamawiającego do dokonania zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Różnica kosztów wynikająca z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciążać będzie Wykonawcę.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5 - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania dostawy w szczególności Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:…”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1a, b, c - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 50 zł na 20 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1d, 1e - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „…w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Kary mogą podlegać sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1a - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „w przypadku zmiany podatku VAT cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto;”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2 - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Wykonawca nie ma prawa dokonywać czynności skutkujących bezpośrednim lub pośrednim przeniesieniem wynikających z niniejszej umowy wierzytelności  przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, w szczególności Wykonawca  nie ma prawa bez zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dokonywać przelewu wierzytelności ani ustanawiać ograniczonych praw rzeczowych na wierzytelnościach. Dokonanie ww. czynności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości przeniesionej/obciążonej wierzytelności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgoda wyrażana jest przez organ tworzący.

- Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 3 - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgoda wyrażana jest przez organ tworzący. Zamawiający nie ma wpływu na proces decyzyjny organu tworzącego. Umowa nie może nakładać obowiązków na podmiot tworzący niebędący stroną umowy.

Zestaw pytań nr 2

- Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) §7 KARY UMOWNE pkt. 1 a) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 wraz z niezbędnymi dokumentami, z wysokości 1% na 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 50,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia, objętego daną dostawą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) §7 KARY UMOWNE pkt. 1 b) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji, z wysokości 1% na 0,5% wartości brutto dostawy objętej wadami za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) §7 KARY UMOWNE pkt. 1 c) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu umowy (poszczególnych  zamówień), z wysokości 5% na 2% wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 50 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) - Pakiet 3 poz. 4 - Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający dopuści: Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe ze Zintegrowanym Prowadnikiem Stabilizującym; do poszerzania przełyku; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm; wymagane ciśnienie 2.0-5.5-9.5 atm, proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka;  długość balonu 90mm; długość prowadnika 1900mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO, kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) - Pakiet 3 poz. 5 - Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający dopuści: Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe ze Zintegrowanym Prowadnikiem Stabilizującym; do poszerzania przełyku; średnice balonu: Ø 8.5 – 9.5 – 10.5 mm; wymagane ciśnienie 2.0-5.5-9.5 atm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka;  długość balonu 90mm; długość prowadnika 1900mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) - Pakiet 3 poz. 6 - Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający dopuści: Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 11 – 12 – 13 mm; wymagane ciśnienie 2.0-3.5-5.5 atm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka;  długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) - Pakiet 3  poz. 7 - Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający dopuści: Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 13.5-14.5-15.5 mm; wymagane ciśnienie 2.5-4.0-6.0 atm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka;  długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane EtO; nie zawiera lateksu; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) - Pakiet 3 poz. 8 - Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający dopuści:  Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 16 – 17 – 18 mm; wymagane ciśnienie 2.5-4.0-5.5 atm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka;  długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) - Pakiet 3 poz. 9 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do jakich endoskopów wymaga nasadek? Zwracam się z prośbą o podanie typu endoskopu lub średnicę zewnętrzną?

Odpowiedź: 1 typ: -- GIF 1100 Olympus, śr.wew.2,8;  śr.zewn.8,9

2 typ: CF HQ 1100 DI Olympus, śr.wew.3,7. śr.zew.13,2/12,8

- Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) - Pakiet 3 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści igły bez otworu bocznego, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) - Pakiet 3 poz. 10 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania igły 25G z otworem bocznym, a w zamian zaoferowanie tylko igły bez otworu bocznego, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający