## Pakiet 1
19/D/25
Załącznik nr 2 do SWZ_poprawiony
Formulacz asortymentowo - cenowy - Pakiet 1
id | Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Vat % | Wartość ogółem netto zł | Wartość ogółem brutto zł | Nazwa producenta Numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
{73b92e5b-5a84-4642-baba-3a2ff3571bf0} | 1 | Osłonka na aparaturę typu prezerwatywa, pudrowane , pakowane pojedynczo, sterylne |  | szt | 10000
{c78e478d-4dc9-478c-9afc-8f614dbefa30} | 2 | Worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku z pasem mocującym na nogę , z drenem karbowanym umożliwiającym dopasowanie długości na nodze, pakowane pojedynczo, sterylne | 500ml/30cm | szt | 1500
{bdbd6980-08ae-4536-bc82-63d919e1713f} | 3 | Przewód do cystoskopii i resektoskopii wykonany z PCV z jednokanałową igłą biorczą, jednorazowy, sterylny |  | szt | 1500
{cb0c0f3e-b305-4c05-ab68-0d9ecaefecfe} | 4 | Osłona na przewody , pojedynczo pakowana , foliowana , sterylna | 16x200cm | szt | 3000
{3ad38af4-809e-4ab1-a71b-a8a59f2f49e3} | 5 | Igly do biopsji kompatybilne z aparatem do biopsji Pro-Mag | CH16G/25cm, 18G/30cm, 16G/30cm, 18G/25cm | szt | 400
{f8acc832-59fd-4713-a542-7bfedb795be8} | 6 | Igła do nakłuć torbieli z końcówką widzianą w obrazie USG | 18/300, 18/200 | szt | 400
{0d5c33b0-bac0-40f2-b37e-07115ace2238} | 7 | Papier USG - Mitsubishi K61B-CE | 110mm/20m | szt | 150
{e01d0edb-ff3d-4168-8a2b-b672bbf305c0} | 8 | Jednorazowe prowadnice igłowe do biopsji, sterylne, osłona lateksowa 3.2 zwężonedo 1.9x32cm, oraz 3.5x20, kąt 1 stopnia, pasuje do instrumentów 16-18GA, długość prowadnicy 10.7 cm | 24szt w opakowaniu | op = 24 szt. | 4
{d5ae846a-c670-4b70-b064-2d7920a5bf3f} | 9 | Zestaw prowadnic do biopsji Civco , kompatybilne z przystawką biopsyjną Verza, składający się z osłony składanej teleskopowo typu CIV-Flex 14x91.5 cm, żel oraz elastyczne opaski | 24 szt w opakowaniu 7-12F,14-25Ga | op = 24 zestawy | 7
{eecfc273-b9aa-4bf9-b814-810de605aa78} | 10 | Półpierścień uszczelniający w paskach, elastyczny |  | szt | 250
{2b1e7e38-7d57-4a1a-9496-b0686a5b50fa} | 11 | Jałowa jednorazowa elektroda czynna dostarczona w jalowym futerale sterylna pakowana pojedynczo |  | szt | 6000
{ac07f28f-a89d-4a12-9408-5340c3a1afef} | 12 | Elektroda bierna jednorazowa dwudzielna , z warstwą przewodzącą żelu w części aktywnej, pakowana pojedynczo |  | szt | 6000
{afdf8e93-23c8-47e9-a745-159937717764} | 13 | kanka doodbytnicza wykonana z PCV sterylna jednorazowa | 16-24 | szt | 250
{73a4f394-ef5e-49e4-8a17-66ee1ca752d0} | 14 | Zestaw do enemy jednorazowy , wykonany z PCV, zawierający worek z otworem do zawieszenia, drenem z zaciskiem przesuwanym i końcówką drenu zabezpieczoną zatyczką | 1750ml | zestaw | 500
RAZEM

## Pakiet 2
19/D/25
Załącznik nr 2 do SWZ
Formulacz asortymentowo - cenowy - Pakiet 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Vat % | Wartość ogółem netto zł | Wartość ogółem brutto zł | Nazwa producenta Numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Cewnik Mono J wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, dł 90cm z możliwością regulacji, z prowadnicą Seldingera 0,035'' otawarty/zamknięty, rozmiar 6/7/8F | 6-8 CH | szt | 100
2 | Cewnik Mono J, wykonany z biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, rozmiary 4.8 Ch, długość 70 cm, cewnik otwarty/zamknięty, prowadnica ze stali nierdzewnej z powłoką PTFE o średnicy 0,035" dł. 150 cm. Zestaw z osobno dostarczanym łącznikiem do worka na mocz. | 4.8 Ch | szt | 50
3 | Cewnik Couvelaira silikonowy, trójdrożny, sterylny | Ch 18-24 | szt | 1000
4 | Cewnik Foley z końcówką Tiemana, dwudrożny , pojedynczo pakowany sterylny | Ch 12-22 | szt | 500
5 | Cewnik Dufour trójdrożny 100% silikon | Ch 18-24 | szt | 500
6 | Zestaw do drenażu nadłonowego o skłądzie: cewnik 100% silikon z pojedynczą pętlą, metalowy trokar, tulejka mocująca, łącznik Luer Lock, kranik, skalpel. | 8 Ch, 11 Ch, 14 Ch | zestaw | 80
7 | Zestaw do drenażu nadłonowego o składzie: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie, długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier | 10 Ch, 12 Ch, 14 Ch | zestaw | 100
8 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów, zestaw składa się z cewnik Pigtail podwójnie zagięty , otwarty-otwarty, zamknięty, prowadnik, popychacz, pojedynczo pakowany sterylny, możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy | 4,8/26, 4,8/28, 6/26, 6/28, | zestaw | 500
9 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodu o składzie: cewnik DJ wykonany z 100% silikonu popychacz sterowalny o dł. 40cm, prowadnicą z rdzeniem nitinolowym hydrofilna na całej długości o śr. 0.035" dł. 150cm, otwarty-otwarty. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta | 6-7 Ch, dł. 24-30 cm; 8Ch dł. 26-30 cm | zestaw | 500
10 | Cewnik Couvelaira, wykonany z PCV jednorazowy , sterylny | Ch12-22 | szt | 500
11 | Cewnik Tiemanna , wykonany z PCV , jednorazowy , sterylny | Ch6-20 | szt | 500
12 | Cewnik moczowodowy prosty z zakończeniem Nelatona , sterylny | Ch/Fr 3-9 | szt | 100
13 | Zatyczka do cewników i drenów sterylna pakowana pojedynczo |  | szt | 5000
14 | Worek do krótkoterminowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, pojemność 2000 ml, miękki transparentny dren nie ulegający odkształceniom o długości 120 cm, zawór spustowy przesuwny typu T bez elementów wchodzących w strumień przepływu z zakładką do podwieszania, zawór antyzwrotny NRV, płaski samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml; schodkowy uniwersalny łącznik do cewnika, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu, zacisk drenu, hydrofobowy filtr antybakteryjny na przedniej ścianie worka. Produkt jednorazowego użytku, sterylny. | 2l | szt | 2500
15 | Wieszak plastikowy do worków na mocz podwójny |  | szt | 800
RAZEM

## Pakiet 3
19/D/25
Załącznik nr 2 do SWZ
Formulacz asortymentowo - cenowy - Pakiet 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Vat % | Wartość ogółem netto zł | Wartość ogółem brutto zł | Nazwa producenta Numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Cewnik Tiemanna z balonem wykonany z 100% silikonu, jednorazowy, sterylny. Pojemność balonu 10 ml dla Ch12-12 oraz 15 ml dla Ch16-22. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. | Ch 12-22 | Szt. | 200
2 | Cewnik moczowodowy Nelaton, 70 cm, skalowany co 1 cm, z mandrynem metalowym lub poliestrowym (do wyboru przez Zamawiającego). | Ch 3-7 | Szt. | 100
3 | Cewnik Foley z zakończeniem prostym, wykonany z 100% silikonu, długość 41cm, z atraumatyczą końcówką z dwoma otworami, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 12 tygodni (84 dni) potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Cewnik dostarczany w zestawie strzykawka z 10% roztworem gliceryny. Pojemność balonu 10ml. Rozmiar CH12-22, kodowany kolorystycznie. | Ch 12-22 | Szt. | 50
4 | Cewnik trójdrożny Dufour, wykonany z 100% silikonu, długość 42cm, z atraumatyczą zaokrągloną zamkniętą końcówką (umożliwiającą wprowadzenie cewnika z użyciem mandrynu), z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. | Ch 18-24 | Szt. | 400
5 | Prowadnica Lunderquista do wymiany cewników przezskórnych oraz PCN/PCNL, dł. 85cm z miękkim końcem na dł. 4,5cm następnie 5,5 półsztywnym dalej sztywna . Koniec prosty | 0,035" | Szt. | 5
6 | Prowadnica Lunderquista do wymiany cewników przezskórnych oraz PCN/PCNL, dł. 85cm z miękkim końcem na dł. 4,5cm następnie 5,5 półsztywnym dalej sztywna . Koniec typ "J" | 0,035" | Szt. | 50
7 | Zestaw rozszerzadeł wykonane z materiału PEBA dedykowane do PCN i PCNL. W zestawie: 6/8/10/12/14CH |  | zestaw | 10
RAZEM

## Pakiet 4
19/D/25
Załącznik nr 2 do SWZ
Formulacz asortymentowo - cenowy - Pakiet 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Vat % | Wartość ogółem netto zł | Wartość ogółem brutto zł | Nazwa producenta Numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Zestaw do nefrostomii 2stopniowej. Zestaw zawiera: cewnik typu pigtal ok. 30cm, wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem, poprzecznie rowkowany, prostownik do cewnika, prowadnicę sztywną typu Lunderquista z miękkim końcem J, igłę dwuczęściową typu Chiba widoczna w USG, łącznik do worka na mocz. | Ch 8-10 | zestaw | 100
2 | Worek do krótkoterminowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, pojemność 2000 ml, miękki transparentny dren nie ulegający odkształceniom o długości 120 cm, zawór spustowy przesuwny typu T bez elementów wchodzących w strumień przepływu z zakładką do podwieszania, zawór antyzwrotny NRV, płaski samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml; schodkowy uniwersalny łącznik do cewnika, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu, zacisk drenu, hydrofobowy filtr antybakteryjny na przedniej ścianie worka. Produkt jednorazowego użytku, sterylny. | 2l | szt | 35000
3 | Worki na mocz jednorazowe, sterylne z szerokim drenem łączącym | 2l-4l | szt | 30000
4 | Zestaw do szynowania moczowodów zawierający cewnik wykonany z miękkiego poliuretanu skalowany co 1cm zawierający linię pozycyjną do łatwiejszego manewrowania cewnikiem, cewnik fabrycznie połączony z popychaczem, nawet po usunięciu prowadnicy. Dedykowamy do użycia do URS, popychacz długości minimum 80cm . | 4,8F | zestaw | 50
5 | Zestaw do szynowania moczowodów TUMORSTENT, cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, wzmocniony siateczką poliamidową , bez oczek w części prostej cewnika, dostarczany z prowadnicą nitinolową z powłoką hydrofilową, czas implantacji do 12m-cy , długość 26/28/30cm | 7F | zestaw | 5
6 | Łącznik Luer-Lock do worka na mocz z mechanizmem obrotowym |  | szt | 40
7 | Adapter wodoodporny tuohy borst. |  | szt | 20
8 | Zestaw do drenażu nadłonowego o składzie: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie, długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier | 10 Ch, 12 Ch, 14 Ch | zestaw | 50
9 | Zestaw do drenażu nadłonowego o skłądzie: cewnik 100% silikon z pojedynczą pętlą, metalowy trokar, tulejka mocująca, łącznik Luer Lock, kranik, skalpel. | 8 Ch, 11 Ch, 14 Ch | zestaw | 50
10 | Rozszerzadła moczowodowe dł. 48 cm, rozmiar 8/10F koaksjalne |  | szt | 30
11 | Rozszerzadła moczowodowe dł. 48 cm, rozmiar 12/14F koaksjalne |  | szt | 30
12 | Cewnik okluzyjny moczowodu z nieprzepuszczalnego dla promieni RTG miękkiego poliuretanu, z rozłączalnym adapterem inflacyjnym. Kompatybilny z prowadnicą 0.035. Balon bez lateksu o pojemności 1,5 ml. Możliwość ponownego umiejscowienia i napełnienia. | 5F/6F | szt | 10
13 | Jednorazowy system zamknięty do ręcznej irygacji podczas zabiegów ureteroskopii z pompką o kształcie poduszeczki, zapewniający możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch przepływów: ciągły regulowany przez ciśnienie hydrostatyczne oraz wymuszony siłą przyłożoną. Linia posiada dwie zastawki antyzwrotny oraz przełącznik InLine Flow zapewniający pełną kontrolę irygacji. Maksymalna objętość bolusa 2,5-5 ml. Dostarczany w zestawie z dodatkową linią Luer Lock o dł. 60cm. |  | Szt. | 100
14 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodu o składzie: cewnik DJ wykonany z 100% silikonu popychacz sterowalny o dł. 40cm, prowadnicą z rdzeniem nitinolowym hydrofilna na całej długości o śr. 0.035" dł. 150cm, otwarty-otwarty. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta | 6-7 Ch, dł. 24-30 cm; 8Ch dł. 26-30 cm | zestaw | 100
RAZEM

## Pakiet 5
19/D/25
Załącznik nr 2 do SWZ
Formulacz asortymentowo - cenowy - Pakiet 5
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Vat % | Wartość ogółem netto zł | Wartość ogółem brutto zł | Nazwa producenta/ numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie prac do 21 godzin. Długość robocza min. 670 mm, maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm, średnica zewnętrzna części dystalnej F 7,5. Średnica kanału roboczego Ø 1,2 mm, pole widzenia 110°, głębia ostrości 2-50 mm, wygięcie części dystalnej 270° góra i 270° dół. Możliwość sterylizacji plazmowej oraz EO. W zestawie jednorazowy dren zakończony dwiema, elastycznymi końcówkami płuczącymi z kolcami do worków. Zestaw wyposażony w cylindryczną komorę z anty-zwrotną uszczelką pozwalającą manualnie wytworzyć większe ciśnienie w drenie oraz zakończony podwójnym portem podłączonym do drenu złączem typu Luer-Lock. Port obraca się o 360˚, zawiera jedno wyjście z uszczelką typu Touhy-Borst umożliwiającą umieszczenie włókna lasera i zapobiegającą wyciekowi oraz drugie wyjście umożliwiające podanie kontrastu. Wyjście podłączeniowe do drenu oraz wyjście na wprowadzenie narzędzi z wbudowanymi kranikami dwudrożnymi. |  | szt | 30
2 | Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 272/365/550 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150 . Średnica do wyboru przez użytkownika |  | szt | 30
RAZEM