Parametry techniczne załącznik nr 2

Kabina UGUL + osprzęt podstawowy + Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji –  szt. 1

Nazwa: .........................................................................................................................................

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Kabina UGUL + osprzęt podstawowy + Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń z osprzętem podstawowym | TAK |  |
| 2. | Okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica min. 6 mm, pręty sufitu: min. 7 mm. o kształcie oczka min. 10x6 | TAK |  |
| 3. | Kabina lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 4. | Wysokość kabiny max: 203 cm | TAK |  |
| 5. | Szerokość kabiny max: 200 cm | TAK |  |
| 6. | Długość kabiny max: 200 cm | TAK |  |
| 7. | Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji | TAK |  |
| 8. | Łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°) | TAK |  |
| 9. | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę | TAK |  |
| 10. | System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu | TAK |  |
| 11. | Dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów, odporna na zabrudzenia i uszkodzenia dostępna w wielu wersjach kolorystycznych | TAK |  |
| 12. | System elektrycznej regulacji wysokości (od 50 do min. 101 cm) | TAK |  |
| 13. | Malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej | TAK |  |
| 14. | gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach | TAK |  |
| 15. | Dwa kółka i dwie stopki ułatwiające transport i przestawianie stołu | TAK |  |
| 16. | Długość stołu max [cm]: 202 | TAK |  |
| 17. | Szerokość stołu max [cm]: 64 | TAK |  |
| 18. | Obciążenie dynamiczne stołu max. [kg]: 200 | TAK |  |
| 19. | otwory na 2 bananki | TAK |  |
| 20. | uchwyty do pasów do stabilizacji po obu stronach | TAK |  |
| 21. | wyposażony w elektryczną regulację wysokości (przełącznik ramowy) | TAK |  |