Załącznik nr 2c

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 3 – URZĄDZENIA GRZEWCZO - WENTYLACYJNE

1. WENTYLATOR STOJACY BIUROWY 230 V

- zasilanie sieciowe,

- moc – 40 - 55 W,

- konstrukcja metalowa,

- podstawa pełna, krzyżakowa

- obudowa śmigła – metalowa,

- możliwość demontażu osłony,

- regulacja kąta pochylenia,

- regulacja wysokości 103 – 138 cm,

- oscylacja – pozioma, automatyczna,

- stabilna, szeroka podstawa,

- możliwość przestawiania,

- panel sterujący – 3 prędkości nawiewu,

- przewód zasilający nie krótszy niż 1,7 m,

- kolor – jasny

- średnica osłony – nie mniej niż  40 cm,

- cicha praca,

- gwarancja – co najmniej 24 m-c

2. WENTYLATOR  NA BIURKO  230 V

- wentylator biurkowy,

- zasilanie – sieciowe,

-  moc – 45 – 55 W,

- osłona metalowa,

- podstawa pełna, stabilna,

- nóżki antypoślizgowe,

- uchwyt do przenoszenia,

- siatka ochronna,

- sterowanie mechaniczne,

- ilość prędkości – 3,

- regulacja kąta nachylenia,

- oscylacja – automatyczna ( 90°)

- średnica – 40 -45 cm,

- ilość śmigieł – 3,

- długość przewodu – 1,50 – 2,0 m

- kolor – biały, szaro – biały, czarny

- gwarancja – minimum 24 m-ce.

3. OCZYSZCZACZ  POWIETRZA Z NAWILŻACZEM

- zasilanie – 220/240 V/50/60 Hz,

- poziom hałasu – 19-49 dB,

- zalecana powierzchnia oczyszczania – 48/50 m³,

- wydajność oczyszczania – 396/398 m³/h,

- wydajność nawilżania – 730/740 ml/h,

- kolor – biały/czarny,

- waga urządzenia – około 11 kg,

- wymiary: (szer. X gł. x wys.) – 64/64,5 cm x 41,5/41,9 cm x 29,5/30,00 cm,

- gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące.

- tryb oczyszczania i nawilżania,

- trzy prędkości pracy wentylatora,

- tryb automatycznej pracy wentylatora,

- tryb pyłki,

- inteligentna praca nawilżacza,

- tryb uwalniania jonów o wysokim stężeniu i silnego przepływu powietrza przez

co najmniej  60 min.

- wskaźnik czystości powietrza,( 5 kolorów)

- wskaźnik wilgotności powietrza,

- kontrolka nawilżania,

- czujnik kurzu,

- czujnik zapachu,

- czujnik temperatury i wilgotności

- rodzaje filtrów:

- filtr wstępny,

- filtr węglowy,

- filtr do usuwania frakcji pyłów,

- filtr nawilżacza

- jonizator.

- łatwe sterowanie na wyświetlaczu,

- sygnał dźwiękowy ( do opróżnienia zbiornika wody)

- instrukcja obsługi w języku polskim

- kart gwarancyjna

4.  GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 2000 W, 230 V

- możliwość programowania w systemie ciągłym – 24 godz./7 dni,

- blokada ustawień termostatu,

- automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- cyfrowy element sterujący LCD,

- skalowanie temperatury z dokładnością do 0,1 °C,

- dyfuzor aluminiowy,

- 2 tryby pracy:  - tryb ręczny – ustawienie temperatury w zakresie 12  do 28 °C

- tryb programowy  - możliwość ustawienia do 3 zakresów

temperatury w ciągu doby na każdy dzień

tygodnia,

- możliwość kopiowania programu dziennego na inny dni tygodnia,

- przewód zakończony wtyczką Euro,

- obudowa – stal wysokogatunkowa,

- kolor – biały ( Ral 9016),

- stelaż naścienny ( stal galwanizowana)

- zasilanie  - 230 V, 50 Hz

- instrukcja obsługi w języku polskim

- kart gwarancyjna

| Wszystkie urządzenia powinny spełniać wymagania obowiązującej dyrektywy Unii Europejskiej ( CE ) posiadać gwarancję i instrukcję w języku polskim. |  |  |
| --- | --- | --- |

OPRACOWAŁ

Andrzej MALINOWSKI