Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zadania nadana przedmiotowi zamówienia: „Budowa ul. Starczanowskiej wraz z ul. E Orzeszkowej w Murowanej Goślinie – Etap 1” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Starczanowskiej”.

- Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

- Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- Główny przedmiot: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;

- Przedmiot dodatkowy:

- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe,

- 45000000-7 Roboty budowlane,

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty    ziemne,

- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków,

- 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,

- 45233140-2 Roboty drogowe,

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

- 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego,

- 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania,

- 77211400-6 Usługi wycinania drzew,

- 77211600-8 Sadzenie drzew,

- 45232460-4 Roboty sanitarne,

- 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

Zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie – etap I” opracowaną przez „Projekty drogowe” – Marcin Kaczmarek, ul. Piłsudskiego 13/14, 62-028 Koziegłowy oraz decyzją pozwolenia na budowę nr 481/23 z dnia 23.02.2023 r. wydaną przez Starostę Poznańskiego.

W skład dokumentacji projektowej wchodzi:

- Projekt budowlany: branża drogowa, sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna,

- Projekt wykonawczy: branża drogowa, sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna,

- Opinia geotechniczna,

- Projekt wycinki drzew i nasadzeń kompensacyjnych,

- Kosztorysy ofertowe: branża drogowa, sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna,

- Przedmiary robót: branża drogowa, sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB): branża drogowa, sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna,

- Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu,

- Projekt Stałej Organizacji Ruchu,

- Dokumentacja formalno-prawna.

- Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie o długości 143,3 m od miejsca skrzyżowania z ul. Mściszewską i kończy się na wysokości drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budowa ul. Elizy Orzeszkowej (drogi lokalnej 3KD-L) o długości 72,3 m stanowiącej dojazd do Szkoły Podstawowej nr 1, która kończy się placem do zawracania o wymiarach 12x12 m.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych geodezyjnych oraz geodezyjnych powykonawczych,

- wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu,

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych wraz z ich odwozem 
i utylizacją (płyty nieuszkodzone ułożyć w stosy w miejscu wskazanym przez zamawiającego do dyspozycji zamawiającego),

- budowa jezdni o nawierzchni twardej z kostki brukowej,

- budowa chodników o nawierzchni twardej z kostki brukowej,

- budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni twardej z kostki brukowej,

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni twardej z kostki brukowej,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa oświetlenia drogowego,

- budowa kanału teletechnicznego,

- budowa muru oporowego,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem SOR.

Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowych przedmiotu umowy, zakres obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania tego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Ulica Starczanowska będzie mieć parametry:

- klasa techniczna drogi: dojazdowa D,

- Prędkość projektowa Vp=30 km/h,

- Szerokość jezdni: 6,00 m

- Pochylenie poprzeczne o wartości 2%

Droga 3KD-L (ul. Elizy Orzeszkowej ) będzie mieć parametry:

- klasa techniczna drogi: lokalna L,

- Prędkość projektowa Vp=30 km/h,

- Szerokość jezdni: 5,50 m

- Pochylenie poprzeczne o wartości 2%

- Obowiązki Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia:

- Ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczające przed dostępem osób postronnych,

- Utrzymanie stałej czystości dróg dojazdowych,

- Transport materiałów na miejsce budowy odbywać się będzie po drogach o wymaganej nośności,

- Właściwe postępowanie z materiałami nienadającymi się do dalszego użycia (zgodnie z ustawą o odpadach) i nadającymi się do ponownego użycia,

- Wykonawca winien zapewnić stały bezpieczny dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie oraz pozostałych instytucji funkcjonujących 
w budynku przy ul. Mściszewskiej 10 m.in. Centrum Kultury i Sportu 
w Murowanej Goślinie i Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- Dojazd do nieruchomości mieszkańców oraz siedzib prowadzonych działalności gospodarczych przy ul. Starczanowskiej,

- Zawiadomienie gestorów sieci o przystąpieniu do realizacji inwestycji,

- Wykonanie pomiarów, badań, sprawdzeń w zakresie robót,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarów geodezyjnych,

- Zgłoszenie robót, zakończenie robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy.

Ponadto, przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), Umową oraz złożoną ofertą.

- Przedmiot zamówienia został określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych wyrażeń, uwzględniając wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych. Jeżeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany został znak towarowy materiału, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, które należy spełnić i związane jest to z określeniem cech budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne i estetyczne. Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny materiał musi spełniać co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano-wykonawczym, który będzie realizowany. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę równoważności dla każdego materiału zamiennego, która zostanie zaakceptowana między innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia. Wykonawca, który 
w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych 
w SWZ przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty, materiały posiadają cechy nie gorsze niż parametry materiałów lub produktów wskazanych w SWZ oraz o właściwościach funkcjonalnych 
i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone 
w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, gwarantujące wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją projektową i STWiORB oraz zapewniając uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wymagania dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być nowe, I gatunku jakościowego,

- muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie zapewniając pełną sprawność eksploatacyjną,

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem i uzyskać akceptację inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym Umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Roboty budowlano-montażowe należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących
w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla każdego rodzaju prac.

- Rozliczenia za media z których korzystać będzie Wykonawca zostaną oparte na zasadach dodatkowego opomiarowania zużycia i wykonanych przyłączy na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów (woda, energia elektryczna). Wykonawca powinien zabezpieczyć niezbędne media we własnym zakresie poprzez podpisanie umów z dostawcami.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 
i podpisania umowy.

- Zamawiający nie posiada własnego terenu, który może przekazać na zaplecze placu związanego z realizacją ww. zadania z przeznaczeniem na biuro oraz składowanie materiałów. W związku z powyższym zorganizowanie zaplecza tego leży po stronie Wykonawcy.

## Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zawiera projekt Umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.