## zał. 1A
Załacznik 1A - Opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 1A Asortymentowo-cenowy
Zakres 1- RĘCZNE MYCIE I DEZYNFEKCJA VIDEOENDOSKOPÓW GIĘTKICH ORAZ DEZYFEKCJA NARZĘDZI CHIRURGUCZNYCH
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Preparat dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego do ręcznej dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych narzędzi i videoendoskopów giętkich. Gotowy do użycia, o działaniu przedłużonym powyżej 20 dni, z możliwością kontroli aktywności roztworu za pomocą pasków. | Bakterie (EN 13727, EN 14561) Wirusy (EN 14476), Grzyby (EN 13624, EN 14562), Prątki (EN 14563, EN 14348) Spory(EN 17126) | nie dłuższy niż 5 spory - 5 min | 5 litrów | 80
2 | Paski do kontroli czynnika aktywnego | j.w. | nie dotyczy | 1op. a' 25szt. | 10
3 | Preparat myjący zawierający min. 3 enzymy, płynny, w postaci koncentratu, do mycia narzędzi medycznych i videoendoskopów. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Dostarczany wraz z kompatybilnymi pompkami dozującymi |  | nie dłuższy niż 5 min | 5 litrów | 100
4 | Preparat myjąco-dezynfekujący, płynny, w postaci koncentratu, do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych i videoendoskopów, oparty o formułę 3 enzymów bez zawartości aldehydów i fenoli o pełnym działaniu biobójczym w stężeniu max 1%. Bezpieczny dla narzędzi i sprzętu posiadający inhibitory korozji. | Bakterie (EN 13727) Wirusy (Noro, Adeno, Polio EN 14476) Grzyby (C. albicans, A. niger EN 13624) Prątki (M. terra, M. avium EN 14563) Spory (EN 13704) | nie dłuższy niż 15 min. | 1 litry | 50
5 |  |  |  | 2 litrów | 300
6 |  |  |  | 5 litrów | 300
UWAGA: Pakiet jest nierozłączny, preparaty kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta). Na każde 4 opakowania dołączona pompka dozujaca poz. 3 i 6 (dot.5l.)
Zakres 2 - MASZYNOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA VIDEOENDOSKOPÓW GIĘTKICH
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Płynny preparat dezynfekcyjny na bazie aldehydu glutarowego do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji videoendoskopów giętkich w automatycznych myjniach Olympus mini ETD2 | Bakterie (EN 13727, EN 14561) Wirusy (EN 14476) Grzyby (EN 13624, EN 14562) Prątki (EN 14563, EN 14348) | 5 min w temperaturze max. 59 stopni C | 5 litrów | 90
2 | Płynny enzymatyczny preparat myjący do automatycznych myjni endoskopowych Olympus mini ETD2 | nie dotyczy | mycie w temperaturze max. 59 stopni C | 5 litrów | 50
Pakiet jest nierozłączny, preparaty kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta)
Preparaty dopuszczone do użycia przez producenta myjni Olympus mini ETD2.
Zamawiający wymaga oświadczenia producenta myjni Olympus mininETD2 o możliwości zastosowania proponowanego środka dezynfekcyjnego i myjącego.
Zakres 3 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI – STREFA DOTYKOWA W TYM SPOŻYWCZA OGÓLNA
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do małych i dużych powierzchni w postaci koncentratu do rozcieńczania w wodzie kranowej, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni nie zanieczyszczonych substancją organiczną. Nie wymagający neutralizacji i, o dobrej tolerancji materiałowej (metale, guma, tworzywa sztuczne,PCV, ceramika ), nie zawierający aldehydów, nie zostawiający smug, w tym na powierzchni zabezpieczonej akrylami. Nie wymagający w trakcie użytkowania środków ochronny indywidualnych z wyjątkiem rękawic. Przygotowywanie i użytkowanie r-rów roboczych nie wymaga stosowania wentylacji mechanicznej. Dopuszczony do stosowania w obecności osób trzecich. Każdy pojemnik zaopatrzony w pompkę dozującą (1 doza na maksymalnie 2 litry robocze roztworu). Środek bezwonny lub o delikatnym niedrażniącym zapachu. | bakterie (EN 13727), wirusy (EN 14476), grzyby (EN 13624) | nie dłuższy niż 15 minut przy najniższym stężeniu biobójczym podanym w SIWZ. Stężenie użytkowe nie większe niż 0,5% | 1 litr | 32
2 |  |  |  | 5 litrów | 100
3 | Preparat alkoholowy zawierający etanol oraz propanol, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych w trym najacych kontakt z żywnością. Preparat alkoholowy nie zawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów, Przetestowany zgodnie z normami: EN 16615, EN 14348, EN13727, EN14476. Wyrób medyczny kl II i produkt biobójczy. | B (wtym MRSA), F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Polio) do 1 min, | spray | 1 litr | 80
Zakres 4 - DEZYNFEKCJA MAŁYCH I DUŻYCH POWIERZCHNI WRAŻLIWYCH NA ALKOHOL
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Sporobójcza, gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%), bez dodatku QAV, alkoholi. Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Spełniająca wymogi normy EN 16615 i EN 14476. | B (EN 13727, EN 16615), F (EN 13624, EN 16615), Tbc (EN 14348, EN 16615), V (EN 14476, DVV/RKI), S ( EN 17126) | B, F (C.albicans. Aspergillus ), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota) - do 5 min. V (Polio, Noro) do 30 min., S (Cl. Difficile) do 60 min. | 750 ml | 1200
2 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Bez zawartości alkoholi, QAV, kwasów organicznych. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Spełniające wymogi normy EN16615 i EN14476. | B (EN 13727, EN 16615), F (EN 13624, EN 16615), Tbc (EN 14348, EN 16615), V (EN 14476, DVV/RKI) | B, F, Tbc wg EN 16615 do 5 min. F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro) do 30 min. | Op. zawierające 100 szt. chusteczek o wym. 20 x 20cm (+/-2cm) | 2000
3 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do małych i dużych powierzchni w postaci koncentratu do rozcieńczania w wodzie kranowej. Nie wymagający neutralizacji, o dobrej tolerancji materiałowej (metale, guma, tworzywa sztuczne, PCV, ceramika), nie zawierający aldehydów, glikosalu, glutaprotamin, związków tlenowych czy pochodnych guanidyny bez dodatków alkoholu. Nie pozostawiający smug. Nie wymagający w trakcie użytkowania roztworów środków ochronnych z wyjątkiem rękawic. Przygotowywanie i użytkowanie r-rów roboczych nie wymaga stosowania wentylacji mechanicznej. Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt bójczy. Każdy pojemnik zaopatrzony w pompkę dozującą. Środek bezwonny lub o delikatnym niedrażniącym zapachu. | bakterie (EN 13727, EN 16615), wirusy (EN14476), grzyby (EN13624, EN16615) | nie dłuższy niż 5 minut przy działaniu biobójczym podanym w SWZ. Stężenie użytkowe r-ru nie większe niż 1,5 % | 6l | 50
Zakres 5 – DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WRAŻLIWYCH NA ALKOHOL -SPORY
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Chusteczki sporobójcze, gotowa do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru i QAV. Bez zawartości alkoholu. Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Spełniająca wymogi normy EN16615 i EN14476 | bakterie, Tbc, grzybyw tym (C. auris), wirusy, spory (B.subtilis, C. difficile) | do 1 min. | Op. zawierające 100 szt. chusteczek o wym. 20 x 20cm (+/-2cm) | 3000
2 | Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Idealne do mycia i dezynfekcji powierzchni ogólnych oraz sprzętu medycznego. Szczególnie polecane do dezynfekcji wokół pacjentów i personelu z nadwrażliwością dróg oddechowych. Zalecane do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Chusteczki mogą być stosowane do dezynfekcji głowic USG. | B, F, V , Tbc | Bakterie (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae) 30 sek.EN 13727, 60 sek. EN 16615, Grzyby (Candida albicans, Candida auris) 60 sek EN 13624 Grzyby (Candida albicans) EN 16615 60 sekund, Wirusy (NORO, SARS, Coronavirus, Vacciniavirus, HIV, HBV, HCV, wirus grypy) warunki brudne 60 sek. EN 14476, Prątki (Mycobacterium terrae) warunki brudne EN 14348 1 minuty. | Op. zawierające 200 szt. chusteczek o wym. 27 x 20cm (+/-2cm) | 500
3 | Sporobójcza, gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru i QAV. Bez zawartości alkoholu. Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Spełniająca wymogi normy EN16615 i EN14476. | bakterie, Tbc, grzybyw tym (C. auris), wirusy, spory (B.subtilis C.difficile)) | 1 minuta | 750 ml | 1000
4 | Sporobójcza, gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie czwartorzędowych związków amin. Bez alkoholu i fenoli substancji utleniających). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spełniająca wymogi normy EN16615 i EN14476. | bakterie, Tbc, grzyby, wirusy, spory (B.subtilis) | 1 minuta | 1l | 600
Zakres 6 – DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Z UŻYCIEM CHLORU
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni w postaci tabletek zawierający związki chloru. Tabletki dawkowane na 1,5 litra wody, mające zdolność aktywności dezynfekcyjnej w obecności zanieczyszczeń organicznych. Brak wymagań do stosowania środków ochrony indywidualnej dla dróg oddechowych i skóry dla stosowanych roztworów roboczych . Wymagany zakres działania bójczego: bakterie (B), wirusy (V), grzyby (F), pratki (Tbc), spory (S) .Powierzchnie nie zanieczyszczone organicznie -nie więcej niż 1000 ppm. Zanieczyszczenia organicznymi do - 6000 ppm. | Dla obszaru spożywczego: Spory (EN 13704), Dla obszaru medycznego: Bakterie (EN 13727), Wirusy (EN 14476), Grzyby (13624) | B,V,F -nie dłuższy niż 15 minut i dla B,V,F,Tbc,S przy zalewaniu plam krwi nie dłuższy niż 30 minut przy najniższym stężeniu biobójczym podanym w SIWZ | 1 tabletka rozpuszczana w maksymalnie 1,5 litra wody przy najniższym stężeniu roztworu roboczego w zakresie działania B, V, F. Op. jednost. 300 tabletek. | 260
Zakres 7- DEZYNFEKCJA I PIELĘGNACJA BŁON ŚLUZOWYCH, SKÓRY I RAN
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jedn. | cena brutto 1 op. jedn. | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Preparat gotowy do użycia, nie zawierający jodu i etanolu, do odkażania błon śluzowych przed zbiegami chirurgicznymi w ginekologi, urologi, laryngologii, z możliwością stosowania na rany. Zwierający oktanidynę. Produkt leczniczy. | Bakterie, Wirusy, Grzyby, | nie dłuższy niż 1 minuta | 50 ml butelka z atomizerem | 300
2 |  |  |  | 250 ml butelka z atomizerem | 4000
3 |  |  |  | 1 litr | 900
4 | Preparat do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Lawaseptyk w postaci sterylnego roztworu gotowego do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak alkohol i jod. Zwierający oktenidynę | nie dotyczy |  | 350 ml | 600
5 | Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, punkcjami, biopsjami, iniekcjami oparty na alkoholach propylowych i dichlorowodorku octenidyny. | Bakterie, Wirusy, Grzyby, Prątki | nie dłuższy niż 1 minuta | 1 litr | 10
6 | Pianka czyszcząco – pielęgnująca w sprayu do pielęgnacji skóry przy nietrzymaniu moczu i kału, pochłaniająca nieprzyjemny zapach. Preparat o działaniu antybakteryjnym (zawiera alkohole benzylowy i fenyloetylowy), natłuszczający skórę, nie wymagający użycia wody i spłukiwania. | nie dotyczy | nie dotyczy | 500 ml | 3800
Zakres 8 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI SKÓRY Z 2% CHLORHEKSYDYNĄ
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%) zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny. | Bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). | Dezynfekcja skóry - 30 do 60s., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5min., dezynfekcja rąk zgodnie z EN1500 - 30s. | 250 ml spray | 500
2 |  |  |  | 1 litr | 20
Zakres 9 – DEZYNFEKCJA RAN I DEKONTAMINACJA SKÓRY PACJENTÓW
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Sterylne, gotowy do użycia roztwór zawierający poliheksanidynę oraz betainę, przeznaczony do płukania ran głębokich. Również z zastosowaniem u dzieci. Do wielokrotnego i długotrwałego zastosowania. Wyrób medyczny Klasy III | nie dotyczy | nie dotyczy | 350 ml spray | 120
2 |  |  |  | 1000ml | 20
3 | Sterylny żel gotowy do użycia, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym, do usuwania biofilmów z rany, nadający się do stosowania na rany oparzeniowe I - IV stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze. Wyrób medyczny klasy III. | nie dotyczy | nie dotyczy | 30 ml | 60
4 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała bez konieczności spłukiwania i zmywania; przed zabiegami operacyjnymi, usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny. Wyrób medyczny klasy III. | Bakterie (w tym MDRO np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). | nie dotyczy | Op. zawierające 10 szt. chusteczek | 100
5 | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej; na bazie poliheksanidyny; bez zawartości octenidyny, alkoholu i chlorheksydyny ,do zastosowania na uszkodzoną tkankę, możliwość stosowania u dzieci. Wyrób medyczny klasy III. |  |  | 250 ml | 50
Zakres 10 - CHUSTECZKI DO NIEINWAZYJNYCH I INWAZYJNYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH. PIELĘGNACJA SKÓRY PACJENTA
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | 2% alkoholowego roztworu chlorheksydyny w 70% alkoholi izopropylowym w postaci gazików jednorazowego użytku nasączonych w/w roztworem pakowanych pojedynczo. Wyrób medyczny kl. II | B, F, Tbc, V | 1 minuta | Gaziki o wym. 5cm x 5cm (+/-1cm) - 100 szt. (zbiorcze) | 1000
2 | Jednorazowe, gotowe do użyccia gaziki do dezynfekuje i oczyszcza skóry przy pobraniu krwi, szczepieniach ochronnych, iniekcjach, drobnych zabiegach medycznych. Zawierające 70% alkoholu izopropylowego i 0,5% CHG. Rozmiar 160x 100 mm. i gramaturz min. 50g.Wyrób medyczny kl. I | B,F |  | op. 50 szt. | 1000
3 | Jednorazowe, gotowe do użycia, rękawice myjąco pielęgnujące z dodatkiem kremu barierowego do ciała. Pozostawiające przyjemny zapach na skórze po użyciu. Pozbawione lateksu, lanoliny i alkoholu. Na bazie dimetikonu 3%, fosfolipidów, gliceryny. Możliwość stosowania u dzieci w wieku 0-6 miesięcy. Nie wymagające aktywacji wodą oraz spłukiwania. Opakowanie miękkie zabezpieczone zamnknięciem strunowym chroniące przed wysychaniem. Rozmiar 16 x 23 +/- 2cm. Wyrób medyczny |  |  | op. 10 szt. | 300
4 | Czepek jednorazowy do mycia i pielęgnacji skóry głowy oraz włosów. Nie wymagający aktywacji wodą, bez konieczności spłukiwania. Rozmiar uniwersalny |  |  | op. 1 szt. | 200
5 | Chusteczki myjąco pielęgnujące, gotowe do użycia, z dodatkiem kremu barierowego do ciała. Pozostawiające przyjemny zapach na skórze po użyciu. Pozbawione lateksu, lanoliny i alkoholu. Na bazie dimetikonu 3%, fosfolipidów, gliceryny. Możliwość stosowania u dzieci w wieku 0-6 miesięcy. Opakowanie u flow pack zabezpieczone plastikowym klipsem chroniącym przed wysychaniem. Wyrób medyczny |  |  | op. 50 szt. | 300
Zakres 11 - CHUSTECZKI DO DEKONTAMINACJI SKÓRY W POSTĘPOWANIU PRZEDOPERACYJNYM
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym
1 | Chusteczki do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. 1op. a' 10szt. | Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach czystych i brudnych | Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. | chusteczki o wym. 20x30 cm, wykonane z polietylenowej włókniny o min gęstości 75g/m | 800
Zakres 12 – DEZYNFEKCJA, MYCIE I PIELĘGNACJA RĄK. MYCIE CIAŁA PACJENTA PRZED ZABIEGAMI
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Preparat bezbarwny do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu (min. 89%) bez zawartości chlorheksydyny, fenolu i jego pochodnych zawierający substancje pielęgnacyjne, nawilżające i regenerujące skórę takie jak: wit E, pantenol, gliceryna. | Spektrum: B 15 s, Tbc 20 s, F 15 s, V (HBV, HCV, HIV), Rota, Noro, Adeno, Polio 30 s. | Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | 100 ml | 50
2 |  |  |  | 500 ml | 6000
3 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający izopropanol (min. 79 %), 2-fenoksyetanol oraz glicerynę Gotowy do użycia. Bez barwników. | Spektrum działania: B, drożdże, wirusy(HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro) oraz prątkobójcze. |  | 500 ml | 2000
4 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zwierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. | Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HBV,HCV,HIV, Rota, Noro (mysi), Adeno, Polio |  | 500 ml | 600
5 |  |  |  | 500 ml z pompką | 300
6 | Syntetyczny preparat myjący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Wartość pH 5,0. Zawiera w składzie kwas cytrynowy, usuwający pozostałości po maściach. Zawierający APG oraz składniki natłuszczające. Niezawierający naturalnego mydła. Preparat barwiony w celu odróżnienia od praparatu dezynfekcyjnego. |  |  | 500 ml | 6400
7 | Emulsja wody w oleju o działaniu natłuszczającym, ochronnym i regenerującym skórę; zawiera witaminę E i gliceryne. |  |  | 500 ml | 150
8 | Emulsja oleju w wodzie bez dodatku substancji zapachowych. przeznaczona do skóry suchej i wrażliwej skłonnej do alergii o działaniu chronicym i nawilżajcym . Zawiera wosk pszczeli i olejki pielęgnacyjne. Szybko się w chłania. |  |  | 500 ml | 100
9 | Preparat do higienicznego mycia rąk i dekolonizacji ciała przed zabiegami chirurgicznymi o przedłużonym czasie działania do 24 godzin. Bez zapachu i barwników. Testowany dermatologicznie. Zawierający w swoim składzie 2% duglukonianu chlorheksydyny. Produkt biobójczy. |  | higieniczne mycie rąk EN1499 - 30 sek. bakteriobójczy (EN 13727), drożdżakobójczy (EN13624), wirusobójczy wobec wirusów osłonkowych (EN14476) - 60 sek. | 500 ml | 400
10 | Antyseptyczny środek do mycia i dezynfekcj skóry rąk przed operacjami oraz mycia ciała pacjenta przygotowanego do operacji lub zabiegu chirurgicznego zawierajcy w swoim składzie alkohol etylowy, tlenek dialkiloaminowy, diglukonian chloroksydyny (4%) oraz czerwień koszenilową; produkt leczniczy. |  |  | 500 ml | 300
Pakiet jest nierozłączny, preparaty kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta) pasujące do dozowników typu Dermados
Do w/w produktów Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na czas trwania umowy 200 szt. dozowników łokciowych Dermados.
Do poz. 2 do preparatów 500ml Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na czas trwania umowy 200 szt. pompek.
Zakres 13 - DEZYNFEKCJA, MYCIE I PIELĘGNACJA RĄK
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego, min. 80 %, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych; zawierający substancje pielęgnujące. Produkt bez zawartości substancji barwiących, zapachowych. Testowany dermatologicznie. W jednorazowych opakowaniach z fabrycznie montowaną pompką zabezpieczone przed otwarciem plombą typu void | B, F (C. albicans), Tbc, V (polio, adeno, rota, HIV, HBV, HCV, vaccinia) w czasie do 30 s.oraz noro zgodnie z EN 17430 w 30 sek.,i Aspergillus 60 sek. | Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | 1000 ml wraz z fabrycznie zintegrowaną pomką dozującą | 200
2 | Preparat w postaci żelu, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie substancji z 2 róznych grup chemicznych w tym alkoholu etylowego, min. 80 %, oraz QAV, zawierający substancje pielęgnujące Produkt bez zawartości substancji barwiących, zapachowych. Testowany dermatologicznie. W jednorazowych opakowaniach z fabrycznie montowaną pompką zabezpieczone przed otwarciem plombą typu void | B, F (C. albicans, A. niger), Tbc(M. avium, M. terrae), V (polio,adeno, rota, HIV, HBV, HCV, vaccinia) oraz noro EN 17430 w 30 sek. | Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | 1000 ml wraz z fabrycznie zintegrowaną pomką dozującą | 400
3. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości, barwników, substancji zapachowych i kwasów w tym cytrynowego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt., chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. W jednorazowych opakowaniach zabezpieczonych plombą z nazwą prepatratu. | data ważnoci min. 32 mc po otwarciu min. 12 mc |  | 1000 ml wraz z fabrycznie zintegrowaną pomką dozującą | 500
4. | Preparat w postaci żelu, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie substancji z 2 róznych grup chemicznych w tym alkoholu etylowego, min. 80 %, oraz QAV, zawierający substancje pielęgnujące Produkt bez zawartości substancji barwiących, zapachowych. Testowany dermatologicznie. | B, F (C. albicans, A. niger), Tbc(M. avium, M. terrae), V (polio,adeno, rota, HIV, HBV, HCV, vaccinia) oraz noro EN 17430 w 30 sek. | Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | butelka 500ml z pompką | 100
5. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego, min. 80 %, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych; zawierający substancje pielęgnujące. Produkt bez zawartości substancji barwiących, zapachowych. Testowany dermatologicznie. | B, F (C. albicans), Tbc, V (polio, adeno, rota, HIV, HBV, HCV, vaccinia) w czasie do 30 s.oraz noro zgodnie z EN 17430 w 30 sek.,i Aspergillus 60 sek. | Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | butelka 500ml z pompką | 100
6. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości, barwników, substancji zapachowych i parabenów i kwasów w tym cytrynowego. Zawierający w składzie 96% składników pochodzenia naturalnego zgodnie z ISO16128. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. |  |  | butelka 500ml z pompką | 500
7. | Preparat do pielegnacji skóry zawierajacy właściwości nawilżające, natłuszczajace i regenerujace skórę, łatwo rozprowadzający się i szybko wchłaniający się, nie może zawierac substancji mogacych powodować odczyny niepożądane. Konfekcjonowane w jednorazowych pojemnikach.Każdy wkład zabezpieczony plombą typu voigt. Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu dozowników ramieniowych na preparaty do dezynfekcji w systemie GPC, zaoferowane preparaty winny być kompatybilne z posiadanymi dozownikami. |  |  | 1000 ml wraz z fabrycznie zintegrowaną pomką dozującą | 150
8. | Delikatny płyn do kąpieli noworodków. Nie zawierający mydła, kwasów w tym cytrynowego barwników i substancjio zapachowych, bezpieczny dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. W jednorazowych butelkach z integrowaną pompką zabezpieczony plombą z nazwą preparatu gotowy do użycia. |  | Nie dotyczy | 1000 ml wraz z fabrycznie zintegrowaną pomką dozującą | 100
9. | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała, na bazie składników pochodzenia naturalnego min. 92% zgodnie z ISO 16128 bez zawartości barwników, parabenów i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki na skórze. |  |  | butelka 500ml z pompką | 1000
Zakres 14 – DEZYNFEKCJA, MYCIE I PIELĘGNACJA RĄK II
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego, min. 80 %, z dodatkiem alkoholu mirystylowego, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych; zawierający substancje pielęgnujące (d-pantenol, witaminę E). Produkt bez zawartości substancji barwiących, zapachowych, gliceryny. Testowany dermatologicznie. | B, F (C. albicans), Tbc, V (polio, adeno, noro rota, HIV, HBV, HCV, vaccinia) w czasie do 30 s., Aspergillus 60 sek. | Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | 500 ml | 9000
2 | Preparat w postaci żelu, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego, min. 80 %, z dodatkiem alkoholu mirystylowego, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych; zawierający substancje pielęgnujące (d-pantenol, witaminę E). Produkt bez zawartości substancji barwiących, zapachowych, gliceryny. Testowany dermatologicznie. | B, F (C. albicans), Tbc, V (noro rota, HIV, HBV, HCV, vaccinia) - 30 sek. polio, adeno - 90 sek. | Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | 500 ml | 700
3 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Zawierający alantoinę i kwas mlekowy. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt., chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH ok.5,0. |  |  | 500 ml | 5500
4 | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała typu olej w wodzie, na bazie białego oleju parafinowego z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i panthenolu bez zawartości barwników, parabenów i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki |  |  | butelka 500ml z pompką | 200
Do w/w produktów Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na czas trwania umowy 50 szt. dozowników łokciowych.
Zakres 15 - DEZYNFEKCJA, MYCIE I PIELĘGNACJA RĄK SYSTEM ZAMKNIĘTY
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), oraz alkoholu myristylowego bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. | B, F, Tbc,V (HBV,HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) do 20 s.), Adeno, Polio 30 sek. | Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. | 750 ml wraz z zintegrowaną pomką dozującą | 100
2 | Preparat alkoholowy w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji. Szerokie spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno,Polio). Zapewnia efekt natychmiastowy i przedłużony; substancja aktywna: 80g etanolu, bez zawartości fenoli i pochodnych fenolowych, jodu i jego związków; nie wysusza i nie podrażnia skóry, bez substancji zapachowych i barwiących. Z dodatkiem substancji pielęgnujacych bisabolol, gliceryna oraz max 3% izopropanolu. Butelka zawiera zintegrowaną pomkę która wsysa nadmiar produktu do środka zapobiegając kapaniu. | B, F, Tbc, V (HBV,HCV,HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio | Higieniczna dezynfekcja rąk nie dłużej niż 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk nie dłużej niż 90 sek. | 750 ml wraz z zintegrowaną pomką dozującą | 100
3 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, o neutralnym pH, nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Stworzony z myślą o częstym użyciu, z doskonałymi właściwościami nawilżającymi i emolientami zapobiegającymi wysuszaniu skóry. |  |  | 750 ml wraz z zintegrowaną pomką dozującą | 60
4 | Delikatna pianka myjąca do mycia rąk o pH ok. 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Preparat kompatybilny z preparatem do chirurgicznej dezynfekcji rąk zaoferowanym w pozycji 1 (pochodzący od tego samego producenta). Butelka zawiera zintegrowaną pomkę która wsysa nadmiar produktu do środka zapobiegając kapaniu. |  |  | 750 ml wraz z zintegrowaną pomką dozującą | 50
Pakiet jest nierozłączny, preparaty kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta), poz. 1- 4 pasujące do dozowników typu NEXA.
Zakres 16 – DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Preparat alkoholowy, do dezynfekcji pola operacyjnego gotowy do użycia, nie zawierający jodu oraz pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru; o przedłużonym czasie działania, i właściwościach odtłuszczających skórę. Niebarwiony. Stosowany u noworodków. | Bakterie, Wirusy (HBV,HCV,HIV, Polio), Grzyby, Prątki | nie dłuższy niż 1 minuta | 250 ml z atomizerem | 5500
2 |  |  |  | 1 litr | 1200
3 | Preparat alkoholowy, do dezynfekcji pola operacyjnego gotowy do użycia, nie zawierający jodu oraz pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru; o przedłużonym czasie działania, i właściwościach odtłuszczających skórę. Barwiony. Stosowany u noworodków. | Bakterie, Wirusy (HBV,HCV,HIV, Polio), Grzyby, Prątki | nie dłuższy niż 1 minuta | 1 litr | 1200
4 | Lek zawierający powidon jodu w stężeniu 1% w alkoholu izopropylowym, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed operacjami, punkcjami jam ciałą i stawów, nakłuciami, cewnikowaniem, pobieraniem krwii, szczepieniami. | Bakterie, Wirusy (HBV,HCV,HIV, Polio), Grzyby, Prątki | od 1 do 5minut | 250 ml z atomizerem | 16
5 |  |  |  | 1 litr | 40
Zakres 17 – DEZYNFEKCJA APARATÓW DO HEMODIALIZ
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Preparat przeznaczony do dezynfekcji aparatów do hemodializy typu Fressenius zawierający kwas hydroksypropionowy, kwas cytrynowy, kwas L- jabłkowy o składzie: kwas hydroksypropionowy (mlekowy) - 1≤ c ≤ 5%, kwas cytrynowy - 15≤ c ≤30%, kwas L-jabłkowy - 1≤ c ≤ 5%. | Bakterie, Wirusy, Grzyby, Prątki, | przy stężeniu 3% w temp. 60 stopni C | 5 litrów lub kg | 250
Zakres 18 - MYCIE, DEZYNFEKCJA i PIELĘGNACJA NARZĘDZI W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
l.p. | Opis preparatu | Spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego | Czas ekspozycji: | Rodzaj i wielkość op. jednostk. | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 op. jednostkowe | cena brutto 1 op. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Produkt słabopieniący, pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakończeniu napełniania wodą w fazie mycia (woda zimna). Niewymagający neutralizacji, pH 10,5-10,7. Posiadający w swoim składzie: 5–15% fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy. Dodatkowo zawierający w zakresie 1-<10% 1-aminopropan-2-ol; trioctan trisodowy (2-hydroksyetylo) etylenodiaminy, propano-1,2-diol. Dozowanie w procesie maszynowym już od 1 ml/l, w tym termostabilnych i temolabilnych instrumentów w stężeniu 1-3 ml/l oraz pojemników z anodowanego aluminium w stężeniu 1-2 ml/l. | nie dotyczy | nie dotyczy | 220kg | 6
2 | Płynny, kwaśny, w postaci koncentratu, środek na bazie kwasu cytrynowego do neutralizacji pozostałości alkalicznych w procesie dekontaminacji maszynowej. Może być stosowany jako kwaśny środek do mycia wstępnego usuwający osady mineralne. Nie zawiera fosforanów oraz środków powierzchniowo czynnych. Wartość pH 3,0- 2,6. Dozowanie w procesie neutralizacji już od 1 ml/l. Dozowanie w procesie kwaśnego mycia wstępnego już od 2 ml/l. | nie dotyczy | nie dotyczy | 20l | 24
3 | Płynny, w postaci koncentratu, środek płuczący do użycia w myjniach-dezynfektorach, do szybkiego bezzaciekowego płukania, przyspieszający etap suszenia, zawierający w swoim składzie związki konserwujące. Przeznaczony do płukania wyrobów medycznych, takich jak narzędzia chirurgiczne, włącznie z narzędziami okulistycznymi, sprzętem anestezjologicznym, endoskopami elastycznymi i implantami. Nie wpływa negatywnie na sterylne opakowania papierowe i foliowe. Zawiera w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne. Wartość pH ok 5,7. Dozowanie w procesie maszynowym już od 0,3 ml/l. | nie dotyczy | nie dotyczy | 20l | 6
4 | Płynny, w postaci koncentratu, środek na bazie aldehydu glutarowego do dezynfekcji termiczno-chemicznej w myjniach-dezynfektorach. Nie zawiera formaldehydu oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Skuteczny wobec B, Tbc, F, V w temp. 55oC w czasie do 10 min. Zawartość aldehydu glutarowego < 15%. Skuteczny wobec bakterii, drożdżaków i wirusów osłonkowych już w 5 min. w temp. 55°C. Dozowanie w procesie maszynowym już od 10ml/l. | bakterie (EN 13727, EN 14561) wirusy (EN 14476) grzyby (EN 13624, EN 14562) prątki (EN 14348, EN 14563) | w czasie 10 min | 20l | 28
5 | Preparat w postaci powlekanego granulatu (nie dopuszcza się postaci proszku) do mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi. Kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon. Skuteczny wobec B, Tbc, F, V i S w czasie do 15 min. Możliwość stosowania preparatu w procesie manulanym oraz w myjkach ultradźwiękowych. Brak zawartośći składników zapachowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Działanie sporobójcze już w stężeniu 1%. | bakterie (EN 13727, EN 14561) wirusy (EN 14476) grzyby (EN 13624, EN 14562) prątki (EN 14348, EN 14563), spory (EN 14347) | w czasie 15 min | 2kg | 52
6 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich; zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne; nie zawierający: QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych; z możliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godz.; skuteczny na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV , HIV) w czasie 15 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno, Polyoma w czasie do 60 min. Skuteczny wobec bakterii i wirusów (HCV, HBV, HIV) już w stężeniu od 5 ml/l. Rekomendowany przez producenta instrumentarium Aesculap. | bakterie (EN 13727, EN 14561), wirusy (EN 14476), drożdżaki (EN 13624, EN 14562), prątki (EN 14348, EN 14563) | w czasie 5-60 min (w zależności od wymaganego spektrum działania) | 5l | 60
7 | Kwaśny środek do gruntownego mycia/ odkamieniania narzędzi ze stali nierdzewnej metodą zanurzeniową. Usuwający przebarwienia oraz naloty z rdzy. Dozowanie: 10-30 ml / l. | nie dotyczy | nie dotyczy | 12kg | 8
8 | Płynny łagodnie alkaliczny, enzymatyczny, koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych. Skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i zdenaturowana krew, wspomagający usuwanie biofilmu. Możliwość stosowania preparatu w procesie manulanym oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zawiera w składzie m.in. alkokysylowane alkohole tłuszczowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy. Wartość pH 11,0-11,3. Kompatybilny ze wszystkimi w pełni autmatycznymi myjniami endoskopowymi. | nie dotyczy | nie dotyczy | 5l | 15
9 | Płynny koncentrat na bazie aldehydu glutarowego do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów elastycznych. Brak zawartości formaldehydu i czwartorzędowych związków amonowych. Skuteczny wobec B, Tbc, F, V w temp. 55oC w czasie 5 min. Stężenie aldehydu glutarowego <11%. W połączeniu z kompatybilnym preparatem myjącym, potwierdzona skuteczność wobec sporów Clostridium Difficile. Kompatybilny ze wszystkimi w pełni autmatycznymi myjniami endoskopowymi. | bakterie (EN 13727, EN 14561) wirusy (EN 14476) grzyby (EN 13624, EN 14562) prątki (EN 14348, EN 14563) | w czasie 5 min | 5l | 15
10 | Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych, czas działania: 4-5 min. w temp. 35-40oC. Dozowanie: 5 ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej w temp. do 40oC, stężenie 0,5-3%. Opakowanie - 5l. Preparat kompatybilny z posiadaną myjnią WASSENBURG WD415. W przypadku konieczności kalibracji myjni, koszt kalibracji wykonanej przez autoryzwany serwis po stronie Wykonawcy. | nie dotyczy | 4-5 min. | 5l | 150
11 | Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na bazie 11,5% kwasu nadoctowego, skuteczny wobec: B , Tbc , V , F , S w stężeniu 1,3% w czasie 5 min. w temp. 35oC. Wartość pH 2,5 - 3,0 Opakowanie - 4,75 l. Preparat kompatybilny z posiadaną myjnią WASSENBURG WD415. W przypadku konieczności kalibracji myjni, koszt kalibracji wykonanej przez autoryzwany serwis po stronie Wykonawcy. | bakterie (EN 13727, EN 14561) wirusy (EN 14476) grzyby (EN 13624, EN 14562) prątki (EN 14348, EN 14563), spory | 5 min. w temp. 35oC | 4,75l | 250
12 | Bezpieczny toksykologicznie preparat na bazie białego oleju medycznego o wysokiej czystości (płynna parafina do zastosowań farmaceutycznych) w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych. Nie powoduje żadnych osadów i nie ma negatywnego wpływu na sterylizację parową. Każde opakowanie wyposażone w rurkę natryskową umożliwiającą punktowe dozowanie. | nie dotyczy | nie dotyczy | 400ml | 120
13 | Preparat czyszczący, zawierający w swoim składzie terpeny, olejek z pomarańczy, do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Opakowanie z korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie. | nie dotyczy | nie dotyczy | 500ml | 10
14 | Preparat do oczyszczania elementów optycznych laparoskopów zapobiegający zamgławianiu. W zestawie gąbka do bezpiecznego ułożenia laparoskopu w trakcie oczyszczania Opakowanie z małym otworem umożliwiającym dozowanie kropli. Preparat nie zawiera lateksu. | nie dotyczy | nie dotyczy | 6g | 2
15 | Proszek do usuwania zanieczyszczeń, plam i osadów z powierzchni narzędzi ze stali nierdzewnej, w tym narzędzi chirurgicznych. Zawiera kwas 1,2,3-propanotrikarboksylowy, 2-hydrosky. | nie dotyczy | nie dotyczy | 85g | 10
Zakres 19 – WANNA DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI
l.p. | Opis preparatu | Wymiary wanny | Pojemność wanny | Ilość op. /18 miesięcy | cena netto za 1 szt.. jednostkowe | cena brutto 1 szt. jednostkowe | wartość netto | wartość brutto | VAT | Nazwa handlowa | Ilość szt. w op. zbiorczym (jeżeli dotyczy)
1. | Wanna dezynfekcyjna z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą i sitem oraz uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Odporna na temp. do 500 C | o wymiaraxh zew. 32,5 x 17,6 x 15,0cm; +/- 1cm | 2 L | 8
2. | Wanna dezynfekcyjna z tworzywa sztucznego z przezroczystą lub białą pokrywą, z sitem oraz uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Odporna na temp. do 500 C | o wymiarach zew. 30 x 18,5 x 12,5cm; +/- 1cm, | 3 L | 8
3. | Wanna dezynfekcyjna z tworzywa sztucznego z przezroczystą lub białą pokrywą, z sitem oraz uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Odporna na temp. do 500 C | o wymiarach zew. 55,5 x 20,5 x 13,5 cm +/- 1cm | 5 L | 10
4. | Wanna dezynfekcyjna z tworzywa sztucznego z przezroczystą lub białą pokrywą, z sitem oraz uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Odporna na temp. do 500 C | o wymiarach zew. 40 x 30 x 18 cm +/- 1cm | 10 L | 5
5. | Wanna dezynfekcyjna z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą i sitem oraz uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Odporna na temp. do 500 C | o wymiarach zew. 53,0 x 32,5 cm x 15,0; +/- 1cm | 10 L | 15
6. | Wanna do dezynfekcji endoskopów – płaska | o wymiarach zew. 60,0 x 40,0 cm x 35,0; +/- 1cm | 20 L | 5
7. | Wanna dezynfekcyjna z pokrywą na zawiasach, z sitem oraz uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. | o wymiarach zew. 51 x 30,5 x 21 cm +/- 1cm | 20 L | 5
8. | Wanna dezynfekcyjna z tworzywa sztucznego z przezroczystą lub białą pokrywą, z kranikiem odpływowym, z sitem, oraz uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Odporna na temp. do 500 C | o wymiarach zew. 62 x 40,5 x 22 cm +/- 1cm | 30 L | 1
9. | Wanna dezynfekcyjna (zestaw 2 wanny + 1 sito) wykonana z tworzywa sztucznego, z pokrywą oraz uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Odporna na temp. do 900 C. Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym (18 min. w temp. do 1340 C). | o wymiarach zew. 51 x 30,5 x 21 cm +/- 1cm | 20 L | 1