1. **Część nr 1: Monitorowanie i konserwacja systemów ppoż. w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27**: \*\*

Tabela 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Krotność świadczenia usługi w okresie 24 miesięcy** | **Cena jednostkowa netto (miesiąc monitoringu /1 przegląd/1 roboczogodzina)** | **Stawka podatku VAT (%)** | **Wartość netto (3x4)** | **Wartość brutto (6x5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Stałe, 24 godzinne monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru opartego na systemie SCHRACK oraz POLON ALFA przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów UTA 2011 i bezzwłoczne przekazywanie odpowiedniej komendzie Państwowej Straży Pożarnej sygnału pożaru głównego informującego o pożarze w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, ul. Nowowiejska 27 | **24** | **…… zł** | **……%** | **…….. zł** | **..….…. zł** |
| 2 | Pełny roczny przegląd systemu sygnalizacji pożaru i systemu klap dymowych oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO ) w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie,  ul. Nowowiejska 27 | **2** | **…… zł** | **……%** | **…….. zł** | **..….…. zł** |
| 3 | Naprawy i usuwanie usterek poza zakresem określonym w poz. 1 i 2 na zasadach określonych w §5 ust. 3 umowy – szacunkowa ilość roboczogodzin | **50**  (roboczo-godzin)\*\*\* | **…… zł** | **……%** | **…….. zł** | **..….…. zł** |
| **4** | **Razem poz. 1-3** | | | **……%** | **…….. zł** | **..….…. zł\*** |

1. **Część nr 2: Monitorowanie i konserwacja systemów ppoż. w obiektach ZOLP Rasztów przy ul. C.K. Norwida 2:** \*\*

Tabela 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Przedmiot** | **Krotność świadczenia usługi w okresie 24 miesięcy** | **Cena jednostkowa netto (miesiąc monitoringu /1 przegląd/1 roboczogodzina)** | **Stawka podatku VAT (%)** | **Wartość netto (3x4)** | **Wartość brutto (6x5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Stałe monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (drogą radiową  z pollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru opartego na urządzeniach firmy POLON oraz systemie oddymiania przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów UTA i bezzwłoczne przekazywanie odpowiedniej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej (Wołomin) sygnału pożaru głównego informującego o pożarze w obiektach ZOLP Rasztów ul. C.K. Norwida 2, gmina Klembów k/Radzymina | **24** | **…… zł** | **……%** | **…….. zł** | **..….…. zł** |
| 2 | Pełny roczny przegląd systemu sygnalizacji pożaru, systemu klap dymowych oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w obiektach ZOLP Rasztów ul. C.K. Norwida 2, gmina Klembów k/Radzymina | **2** | **…… zł** | **……%** | **…….. zł** | **..….…. zł** |
| 3 | Naprawy i usuwanie usterek poza zakresem określonym w poz. 1 i 2 na zasadach określonych w §5 ust. 3 umowy – szacunkowa ilość roboczogodzin | **20**  (roboczo-godzin)\*\*\* | **…… zł** | **……%** | **…….. zł** | **..….…. zł** |
| **4** | **Razem poz. 1-3** | | | **……%** | **…….. zł** | **..….…. zł\*** |

.

\*\* niewłaściwe skreślić.